ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды объектов теплоснабжения микрорайонов № 2 (АТП), имени С.Лазо, поселка Шиферный городского округа Спасск-Дальний

1. Организатор конкурса:

Управление муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний, 692245, г. Спасск-Дальний Приморского края ул. Борисова, 22, тел. 2-21-20, 2-48-12, официальный сайт spkumi@mail.ru, сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения  договора аренды объектов теплоснабжения микрорайонов № 2 (АТП), имени С.Лазо, поселка Шиферный  городского округа Спасск-Дальний.

2. Сведения об имуществе, передаваемом в аренду:

Тепловые сети микрорайона № 2 (АТП)

| NN п/п | Наименование | Коли- чество (шт) | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Т/сети м-н АТП ж/д Юбилейная,12, кот.Спассктеплоэнерго | 1 | 01.01.1983 | Д- 89 прот.18 м, сталь, подземная |
| 2 | Т/сети м-н АТП к ж/д Парковая,41,43, кот.Спассктеплоэнерго | 1 | 01.01.1980 | Д- 76-325 прот.539 м, сталь, подзем. |
| 3 | Т/сети м-н АТП к ж/д Парковая,66, кот.Спассктеплоэнерго | 1 | 01.01.1997 | Д- 159 прот.25,5 м, сталь, подзем. |
| 4 | Т/сети м-н АТП к ж/д Советская,132 Парковая,47,55, кот.Спассктеплоэнерго | 1 | 01.01.1981 | Д- 89-213 прот.85 м, подземная |
| 5 | Т/сети м-н АТП к ж/д Юбилейная,6, Советская,130, кот.СТЭ | 1 | 01.01.1986 | Д- 108 прот.101 м, сталь, подземная до 1 м в ж/д лотках |
| 6 | Т/сети м-н АТП к зд.скор.помощи от ул.3 Загородная, кот.СТЭ | 1 | 01.01.1997 | Д-89 , прот.221 пм., сталь, воздушная на ж/б и тетал.опорах |
| 7 | Т/сети м-н АТП от кот.СТЭ до Мухинского | 1 | 01.01.1989 | Д-325 , прот.- 2540 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 8 | Т/сети м-н АТП пер.Мухинский от ООО "СТС" | 1 | 01.01.1962 | Д-108, прот.- 30 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 9 | Т/сети м-н АТП ул.Парковая, 41 от ООО "СТС" | 1 | 01.01.1980 | Д-108, прот.- 30 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 10 | Т/сети м-н АТП ул.Парковая, 43 от ООО "СТС" | 1 | 01.01.1988 | Д-89, прот.- 45 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 11 | Т/сети м-н АТП ул.Парковая, 49 от ООО "СТС" | 1 | 01.01.1986 | Д-108, прот.- 35 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 12 | Т/сети м-н АТП ул.Парковая, 51 от ООО "СТС" | 1 | 01.01.1987 | Д-89, прот.- 45 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 13 | Т/сети м-н АТП ул.Парковая, Юбилейная, Советская | 1 | 01.01.1989 | Д-273, прот.- 340 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 14 | Т/сети м-н АТП ул.Парковая, Юбилейная, Советская | 1 | 01.01.1989 | Д-219, прот.- 80 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Т/сети м-н АТП ул.Парковая, Юбилейная, Советская | 1 | 01.01.1989 | Д-159, прот.-1280 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 16 | Т/сети м-н АТП ул.Парковая, Юбилейная, Советская | 1 | 01.01.1989 | Д-108, прот.- 80 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 17 | Т/сети м-н АТП ул.Парковая, Юбилейная, Советская | 1 | 01.01.1989 | Д-89, прот.- 70 пм, сталь,подземная в ж/б лотках |
| 18 | Т/сети м-н АТП ул.Советская, 118 от ООО "СТС" | 1 | 01.01.1979 | Д-159, прот.- 40 пм, сталь,подземная в ж/б лотках |
| 19 | Т/сети м-н АТП ул.Советская, 120 от ООО "СТС" | 1 | 01.01.1997 | Д-108, прот.- 14 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 20 | Т/сети м-н АТП ул.Советская, 122 от ООО "СТС" | 1 | 01.01.1997 | Д-108, прот.- 19 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 21 | Т/сети м-н АТП ул.Советская, 126 от ООО "СТС" | 1 | 01.01.1983 | Д- 89, прот.- 50 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 22 | Т/сети м-н АТП ул.Советская, 128 от ООО "СТС" | 1 | 01.01.1984 | Д-89, прот.- 46 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 23 | Т/сети м-н АТП ул.Советская, 132 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1984 | Д-219, прот.- 125 пм, сталь,подземная в ж/б лотках |
| 24 | Т/сети м-н АТП ул.Юбилейная,10 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1986 | Д-80, прот.- 59 пм, сталь, наземная в ж/б лотках |
| 25 | Т/сети м-н АТП ул.Юбилейная,13 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1982 | Д-40, прот.- 50 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 26 | Т/сети м-н АТП ул.Юбилейная,14 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1986 | Д-108, прот.- 40 мп, сталь,подземная в ж/б лотках |
| 27 | Т/сети м-н АТП ул.Юбилейная,24 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1984 | Д-89, прот.- 110 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 28 | Т/сети м-н АТП ул.Юбилейная,28 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1988 | Д-89, прот.- 49, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 29 | Т/сети м-н АТП ул.Юбилейная,32 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1989 | Д-57, прот.- 20 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 30 | Т/сети м-н АТП ул.Юбилейная,36 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1990 | Д-89, прот.- 40 пм, сталь, наземная в ж/б лотках |
| 31 | Т/сети м-н АТП ул.Юбилейная,4 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1982 | Д-89, прот.- 30 пм, сталь, подземная в ж/б лотках |
| 32 | Т/сети м-н АТП ул.Юбилейная,40 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1992 | Д-108, прот.- 60 пм, сталь, наземная в ж/б лотках |
| 33 | Т/сети м-н АТП ул.Юбилейная,42 от ООО «СТС» | 1 | 01.01.1991 | Д-89, прот.- 2 пм, сталь, наземная в ж/б лотках |
|  | Итого по микрорайону № 2 | 33 |  |  |

Тепловые сети микрорайона имени С.Лазо

| NN п/п | Наименование | Коли- чество (шт) | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | здание бойлерной, м-н им.С.Лазо | 1 | 01.01.1958 |  |
| 2 | Маг.т/сети, головн.уч. от ТЭЦ-2 до бойлерной, м-н им.С.Лазо (ул.Цементная) | 1 | 01.01.1980 | надзем, диам.400мм, прот.1205пм (ЦО Т1 Т2) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Маг.теплосети, уч.№ 1, м-н им.С.Лазо от бойлерной м-на им. С.Лазо по ул. Цементной до узла В1.Внутрикварт.теплосети, вводы к жилым 3омам до фундаментов зданий по ул. Цементная 10,13,15,17, Дербенева 4 | 1 | 01.01.1968 | надзем, диам.350,8, 200, прот.883 пм (ЦО-393,ГВС -393) подзем.диам.25-250 мм, прот.(253-ЦО), (237-ГВС) |
| 4 | Маг.теплосети, уч.№ 10, м-н им.С.Лазо от бойлерной м-на им.С.Лазо до узла Е 11 Внутрикварт. Теплосети от узла Д 11 до узла Ж11 (ул.Цементная 10) | 1 | 01.01.1985 | надзем, диам.250,150,100, прот.618 пм (ЦО-554, ГВС-554) надзем.диам.50,25,40 мм, (ЦО-64, ГВС-64) |
| 5 | Маг.теплосети, уч.№ 11, м-н им.С.Лазо от узла Е-11 до узла Г-12 (стадион «Атлант»). Внутрикварт. Теплосети, вводы до фундаментов в жилые дома ул.Чкалова,15,Цементная 18,Планерная 9,11,13,16 | 1 | 01.01.1985 | надзем, диам.250,150,100, прот.770 пм (ЦО-355, ГВС-355) надзем.диам.от 32 до70 мм, (ЦО-415) |
| 6 | Маг.теплосети, уч.№ 12, м-н им.С.Лазо от узла Г-12 (стадион «Атлант») 90 улица Калинина ,1 Внутрикварт.теплосети, ввод в спортивный зал стадиона «Атлант» | 1 | 01.01.1985 | надзем, диам.250,50,100, прот.609 пм (ЦО-459, ГВС-459) подзем.диам.от 32 до70 мм, (ЦО-150, ГВС-101) |
| 7 | Маг.теплосети, уч.№ 17, м-н им.С.Лазо от бойлерной м-на им.С.Лазо до ТК ул.Молодежная Вводы в здание приемника распределителя, гаража ГОВД до фундамента зданий | 1 | 01.01.1968 | подзем.диам.200,50,70 прот.621 пм (ЦО-591, ГВС-0) |
| 8 | Маг.теплосети, уч.№ 2, м-н им.С.Лазо от узла В 1 до узла Д 2 по ул. Цементной. Внутрикварт.теплосети, вводы к жилым домам до фундаментов зд.ул.Дербенева 8а, 8, 10,12, 14, 16,18, 2, ул. Цементная 23, 25б; до узла управления по ул. Дербенева 18/1,д/сад № 9 и ДК им. С.Лазо; до ввода на чердачное перекрытие по ул. Коммунаров 10 | 1 | 01.01.1958 | подзем., диам.350,80,200, подзем.диам.25-250, прот.2148 м (ЦО-1247 м, ГВС-11179) |
| 9 | Маг.теплосети, уч.№3, м-н им.С.Лазо, внутрикварт. теплосети, ТС от УТ 20 до УТ 21 вводы к жилым домам до фундаментов зданий по ул. Ломоносова № 2, 4, 6, 8, 9, 10; ул. Чкалова 2; ул. Коммунаров № 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 1 | 01.01.1958 | надзем. диам.25-250 прот.ЦО-942 м, подзем.прот.ГВС-805м всего прот.1747 м |
| 10 | Маг.теплосети, уч.№ 4, м-н им.С.Лазо от теплосети от узла Д до УТ 51 по ул. Цементной. Внутрикварт. теплосети, вводы к жилым домам до фундаментов зданий по ул.Цементная 25а, 27; ул. Дербенева ,22; до узла управления по ул. Дербенева 20-а; до ввода на чердачное перекрытие по ул. Дербенева 15, 17 | 1 | 01.01.1968 | подзем., диам.350,80,200, подзем.диам.40-200, прот.959 м (ЦО-573 м, ГВС-558) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Маг.теплосети, уч.№ 5, Маг.участок теплосети от узла В6 по пер.Больничному до жилого дома ул.Коммунаров 29 Транзитный участок теплосети по подвалу ж/д ул.Коммунаров 29.Внутрикварт.теплосети, до ввода к чердачным перекрытиям жилых домов по ул.Коммунаров № 21, 23, 25, 27; до узла управления к жилым домам по ул. Коммунаров 25/1, 29, 31, 33, 35, 37 | 1 | 01.01.1973 | подзем., диам.200,50,100, подзем.диам.50,150,32,100мм, подвал диам.100,50,80мм прот.1373 м (ЦО-785 м, ГВС-769) |
| 12 | Маг.теплосети, уч.№ 6, м-н им.С.Лазо от узла А 7 до узла В 6 по пер.Больничному.Маг.уч.от узла тепловой сети от узла Д7 ул.Дербенева. Внутрикварт.сети, вводы до узла управления в ж/д ул. Коммунаров 37,39; школа № 3; до фундаментов зданий ул.Дербенева 19, 23; пол-ка м-на им.С.Лазо; тубдиспансер, гараж тубдиспансера по ул.Дербенева | 1 | 01.01.1958 | подзем., диам.200,100150,70,50-125мм, надзем.диам.32-50 мм, прот.1040 м (ЦО-636 м, ГВС-600) |
| 13 | Маг.теплосети, уч.№ 7, м-н им.С.Лазо от УТ 51 по ул. Цементной до узла А 8 ул.Пионерская от узла А 8 ул.Пионерская до УТ 53 ул.Дербенева УТ 53 ул.Дербенева узел А 7 пер.Больничный от УТ 53 до узла А7 ул.Дербенева. Внутрикварт.теплосети, вводы до фундаментов в ж/д по ул.Дербенева № 24, 26, 28, 30, 32 | 1 | 01.01.1968 | подзем., диам.50-200мм, надзем.диам.80-200 мм, прот.981 м (ЦО-755 м, ГВС-747) |
| 14 | Маг.теплосети, уч.№ 8, м-н им.С.Лазо до фундаментов к жилым домам ул.Дербенева 2а, 2б | 1 | 01.01.1960 | надзем.диам.32,50,100 мм, прот.133 м (ЦО-133 м, ГВС-133) |
| 15 | Маг.теплосети, уч.№ 9, м-н им.С.Лазо от узла В5 ул.Дербенева 13 до узла А 6 ул.Коммунаров 23.Транзитный участок теплосети по подвалу ж.д. ул.Планерная 3. Вводы до узлов управления в ж/4дул.Дербенева 11, Планерная 3, Коммунаров 14, Вводы до чердачных перекрытиям ж/д по ул. Коммунаров 19,23, 13. Дербенева 13 | 1 | 01.01.1968 | подзем., диам.50-150мм, надзем.диам.25-200 мм, прот.599 м (ЦО-599 м, ГВС-599) |
| 16 | Транзит. И внутрикв.теплосети, уч.№ 13, м-н им.С.Лазо. Транзитные теплосети в подвалах ж/д по ул. Цементная,24, Мира 2, Мира 4, Нагорная 2. Внутрикв.тепловые сети, вводы до узлов управления в ж/4дул.Цементная,24, Нагорная 1,2,3, ул.Калинина 1,ул. Мира 2,4, | 1 | 01.01.1989 | подзем., диам.70-200мм, подвал.диам.150-250 мм, прот.876 м (ЦО-876 м, ГВС876) |
| 17 | Транзит. И внутрикв.теплосети, уч.№14, м-н им.С.Лазо Транзит.теплосети в подвалах ж/4дул. Мира 6, Нагорная 3,4,5 Внутриквартальные теплосети, вводы до узлов управления в жилые дома ул. Мира 6, 8. Нагорная 3,4,5,7 | 1 | 01.01.1989 | подзем., диам.70-200мм, подвал.диам.150-250 мм, прот.448 м (ЦО-448 м, ГВС-448) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Транзит. И внутрикв.теплосети, уч.№15, м-н им.С.Лазо.Транзитная теплосеть в подвале ж.д ул.Нагорная 6. Ввод теплосети до узла управления в ж.д. ул.Нагорная 6, 8 | 1 | 01.01.1987 | подзем., диам.100-80мм, подвал.диам.100-80 мм, прот.154 м (ЦО-154 м, ГВС-154) |
|  | Итого по микрорайону им.С.Лазо | 18 |  |  |

Тепловые сети поселка Шиферный

| NN п/п | Наименование | Коли- чество (шт) | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГВС пос.Шиферный, кот. ООО «СТС» ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д-108, прот.- 222,7 пм, сталь, воздушная на ж/б опорах |
| 2 | ГВС пос.Шиферный, кот. ООО «СТС» ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д-89, прот.- 66 пм, сталь, воздушная на ж/б опорах |
| 3 | ГВС пос.Шиферный, кот. ООО «СТС» ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д-57, прот.- 291,7 пм, сталь, воздушная на ж/б опорах |
| 4 | ГВС пос.Шиферный, кот. ООО «СТС» ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д-32, прот.- 141 пм, сталь, воздушная на ж/б опорах |
| 5 | ГВС пос.Шиферный, кот. ООО «СТС» ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д-57, прот.- 119 пм, сталь, воздушная на ж/б опорах |
| 6 | ГВС пос.Шиферный, кот. ООО «СТС» ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д-57, прот.- 198 пм, сталь, воздушная на ж/б опорах |
| 7 | Т/сети магист.,пос.Шиферный, от СКАЦИ до ЦТП по пер.Безымянный | 1 | 01.01.1993 | Пм диам.219-273;прот. 3325,0; сталь; надзем. |
| 8 | Т/сети пос.Шиферный, Герцена,14, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.1995 | Д-57, прот.- 20 пм, сталь, воздушная на метал.опорах |
| 9 | Т/сети пос.Шиферный, Герцена,16, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.1995 | Д-57, прот.- 13 пм, сталь, воздушная на метал.опорах |
| 10 | Т/сети пос.Шиферный, Герцена,18, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.1995 | Д-27, прот.- 10 пм, сталь, воздушная на метал.опорах |
| 11 | Т/сети пос.Шиферный, Герцена,4, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.1958 | Д-108, прот.- 71 пм, сталь, воздушная на ж/б опорах |
| 12 | Т/сети пос.Шиферный, Герцена,6, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1959 | Д- 89/57, прот.-14, сталь, воздушная на метал.опорах |
| 13 | Т/сети пос.Шиферный, Грибоедова,2, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1962 | Д-108/89, прот.-13 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 14 | Т/сети пос.Шиферный, Грибоедова,4, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.2001 | Д-108/89, прот.-13 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 15 | Т/сети пос.Шиферный, Грибоедова,6, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.2001 | Д-108/89, прот.-14 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Т/сети пос.Шиферный, Грибоедова,8, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.2001 | Д-108/89, прот.-13 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 17 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,1, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1960 | Д-57, прот.-4 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 18 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,10, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до узла управления | 1 | 01.01.1990 | Д- 57, прот.-15, сталь, воздушная на ж/б опорах |
| 19 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,10/1, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та | 1 | 01.01.1979 | Д- 57, прот.-7 пм, сталь, воздушная на ж/б опорах |
| 20 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,14, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1979 | Д-57, прот.- 17 пм, сталь, подземная до 1 м |
| 21 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,16, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1978 | Д-50, прот.- 11 пм, сталь, подземная до 1 м |
| 22 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,18, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1982 | Д-50, прот.- 11 пм, сталь, подземная до 1 м |
| 23 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,1а, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1959 | Д-76, прот.-20 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 24 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,20, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1982 | Д-57, прот.- 9 пм, сталь, подземная до 1 м |
| 25 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,22, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до узла управления | 1 | 01.01.1987 | Д-108, прот.- 24 пм, сталь, подземная до 1 м |
| 26 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,23, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до узла управления | 1 | 01.01.1991 | Д-133, прот.-23 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 27 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,25, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до узла управления | 1 | 01.01.1991 | Д-133, прот.-71 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 28 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,3, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1990 | Д-57, прот.-4 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 29 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,5, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1996 | Д-57, прот.-4 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 30 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,7, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1959 | Д-57, прот.-4 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 31 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,8, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до узла управления | 1 | 01.01.1981 | Д-57, прот.- 21 пм, сталь, подземная до 1 м |
| 32 | Т/сети пос.Шиферный, Маяковского,9, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1958 | Д-57, прот.-4 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 33 | Т/сети пос.Шиферный, Молодежная,2, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1996 | Д-57, прот.- 43 пм, сталь, подземная до 1 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Т/сети пос.Шиферный, Молодежная,4, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1978 | Д- 57/25, прот.-13 пм, сталь, подземная до 1 м |
| 35 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,1, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1952 | Д- 57, прот.- 8 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 36 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,10, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1952 | Д- 57, прот.-12 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 37 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,11, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1952 | Д- 57, прот.- 20 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 38 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,12, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1952 | Д-57, прот.- 8 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 39 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,15, кот.ООО "СТС" ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1952 | Д-57/32, прот.- 30 пм, сталь, воздушная, на метал.опорах |
| 40 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,16, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1956 | Д- 57, прот.-18 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 41 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,17, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1996 | Д-57, прот.-28 пм, сталь, воздушная, на метал.опорах |
| 42 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,18, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1996 | Д-57, прот.-24 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 43 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,19, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1953 | Д-57, прот.-28 пм, сталь, воздушная, на метал.опорах |
| 44 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,20, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1996 | Д-57, прот.-23 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 45 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,20а, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.1973 | Д-57, прот.-15 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 46 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,23, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.1970 | Д-57, прот.-25 пм, сталь, воздушная, на метал.опорах |
| 47 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,25, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.1973 | Д-57, прот.-26 пм, сталь, воздушная, на метал.опорах |
| 48 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,27, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.1974 | Д-57, прот.-27 пм, сталь, воздушная, на метал.опорах |
| 49 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,3, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1958 | Д- 57, прот.-16 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 50 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,4, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1996 | Д- 57, прот.-17 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 51 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,5, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1952 | Д- 57, прот.-17 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,6, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1952 | Д- 57, прот.-12 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 53 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,7, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1952 | Д- 57, прот.-25 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 54 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,8, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1952 | Д- 57, прот.-12 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 55 | Т/сети пос.Шиферный, Октябрьская,9, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1952 | Д- 57, прот.-25 пм, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 56 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,1, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.2002 | Д-57, прот.- 14 пм, воздушная подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 57 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,10, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.2002 | Д-57, прот.- 15 пм, подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 58 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,11, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1988 | Д-89, прот.- 10 пм, воздушная подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 59 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,13, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1989 | Д-57, прот.- 14 пм, воздушная подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 60 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,15, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1988 | Д897, прот.- 8 пм, воздушная подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 61 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,1а, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1967 | Д-57, прот.- 36 пм, воздушная подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 62 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,2, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.2002 | Д-57, прот.- 36 пм, подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 63 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,21а, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1976 | Д-89, прот.- 10 пм, воздушная подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 64 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,2а, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.2002 | Д-57, прот.-86 пм, подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 65 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,3, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.2002 | Д-57, прот.-14 пм, воздушная подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 66 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,4, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.2002 | Д-57, прот.-19 пм, подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 67 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,4а, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до стены здания | 1 | 01.01.1967 | Д-57, прот.-8 пм, подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 68 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,5, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.2002 | Д-57, прот.-16 пм, воздушная подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 69 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,6, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.2002 | Д-57, прот.-19 пм, подземная, на ж/б опорах до 1м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,7, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.2002 | Д-57, прот.-16 пм, воздушная подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 71 | Т/сети пос.Шиферный, Фадеева,8, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.2002 | Д-57, прот.-17 пм, подземная, на ж/б опорах до 1м |
| 72 | Т/сети пос.Шиферный, Шиферная,3, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1962 | Д-80, прот.-38 пм, сталь, наземная и воздушная |
| 73 | Т/сети пос.Шиферный, Шиферная,6, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до фунд-та здания | 1 | 01.01.1962 | Д- 150, прот.-44, сталь, наземная, в ж/б лотках |
| 74 | Т/сети пос.Шиферный, Шолохова,28, кот.ООО «СТС» ЦТП-11, до узла управления | 1 | 01.01.1991 | Д- 89, прот.- 57 пм, сталь |
| 75 | Т/сети внутрикварт. Пос.Шиферный, с ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д- 159, прот.-1093 пм, сталь, воздушная, на ж/б опорах |
| 76 | Т/сети внутрикварт. пос.Шиферный, с ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д- 125, прот.-155 пм, сталь, воздушная, на ж/б опорах |
| 77 | Т/сети внутрикварт. пос.Шиферный, с ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д- 108, прот.-1650 пм, сталь, воздушная, на ж/б опорах |
| 78 | Т/сети внутрикварт. пос.Шиферный, с ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д- 89, прот.-478 пм, сталь, воздушная, на ж/б опорах |
| 79 | Т/сети внутрикварт. пос.Шиферный, с ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д- 76, прот.-156 пм, сталь, воздушная, на ж/б опорах |
| 80 | Т/сети внутрикварт. пос.Шиферный, с ЦТП-11 | 1 | 01.01.1993 | Д- 57, прот.-198 пм, сталь, воздушная, на ж/б опорах |
| 81 | Тепл.ввод пос.Шиферный,к жд Маяковского,22/1,кот. СТС ЦТП-11 до узла управления | 1 | 01.01.1993 | Д- 89, прот.-164 пм, сталь, воздушная, на ж/б опорах |
| 82 | Тр/провод т/ввода пос.Шиферный,к жд Маяковского,27,кот. СТС ЦТП-11 до узла управления | 1 | 01.01.1997 | Д- 76, прот.-74 пм, сталь, воздушная, на ж/б опорах |
|  | Итого по пос.Шиферный | 82 |  |  |

3. Целевое назначение муниципального имущества:

Теплоснабжение объектов жизнедеятельности в микрорайонах № 2 (АТП), имени С.Лазо, поселка Шиферный городского округа Спасск-Дальний.

4. Начальная (минимальная) цена договора аренды:

Арендная плата в месяц составляет 16 414 рублей (1,16% от балансовой стоимости, без учета НДС).

5. Срок действия договора аренды:

11 месяцев.

6. Срок , место и порядок,  предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети Интернет:

Конкурсная документация предоставляется бесплатно в течение 2-х рабочих дней по письменному заявлению претендента по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний Приморского края, ул. Борисова, 22, в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами. Время выдачи конкурсной документации с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья.

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения извещения, о проведении открытого конкурса, на официальном сайте до момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Электронный адрес официального сайта  spkumi@mail.ru

7. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:

Заявки, оформленные в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации, предоставляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний Приморского края, ул. Борисова, 22, в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами с 1 июля 2010 года до 14-00 часов 11 августа 2010 года -  момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов будет проходить в 14-00 часов 11 августа 2010 года по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний Приморского края, ул. Борисова, 22 , кабинет начальника управления муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний .

9. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:

Управление муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний вправе отказаться от проведения конкурса до14-00 часов 12 июля 2010 года.