ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества для целей водоснабжения и водоотведения объектов жизнедеятельности  городского округа Спасск-Дальний

1.Организатор конкурса:

Управление муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний, 692245, г. Спасск-Дальний Приморского края ул. Борисова, 22, тел. 2-21-20, 2-48-12, официальный сайт spkumi@mail.ru, сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения  договора аренды муниципального для целей водоснабжения и водоотведения объектов жизнедеятельности  городского округа Спасск-Дальний.

.

2.Сведения об имуществе, передаваемом в аренду:

АДМИНИСТРАТИВНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

| NN п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Административно-бытовое здание, Заводская,17 | 1 | 01.01.1991 | пл.735,9 кв.м |
| 2 | Лаборатория с пристр.складом и навесом, Заводская,17/1 | 1 | 01.01.1991 | пл. 413,6 кв.м |
| 3 | Здание стояночного бокса, Заводская,17/2 | 1 | 01.01.1979 | пл. 563,9 кв.м |
| 4 | Котельная с пристроенным бытовым помещением,Заводская,17/4 | 1 | 01.01.1989 | пл.282,7 кв.м |
| 5 | Здание гаража, Заводская,17/5 | 1 | 01.01.1982 | 486,7 кв.м |
| 6 | Здание ремонтно-механических мастерских Заводская,17/6 | 1 | 01.01.1985 | пл. 528,9 кв.м |

ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Здания

| NN п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здание насосной станции 2-го подъема от Вишн.в/хран, Прохорское поселение 536км+950м справа от а/м дороги Хабаровск-Владивосток | 1 | 01.01.1964 | кирпичное пл. 162,1 кв.м. |
| 2 | Здание насосной станции 2-го подъема , ул.Хабаровская,36/2 | 1 | 01.01.1984 | кирпичное пл. 160 кв.м |
| 3 | Здание насосной станции, 75м СЗ направлении от ж/д по ул.Парковая,31 | 1 | 01.01.1977 | кирпичное пл.65,5 кв.м |
| 4 | Здание станции 2-го подъема(КЭЧ), Суворовская,12 | 1 | 01.01.1953 | Кирпичное пл. 120,7 кв.м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Здание станции обезжелезивания, ул.Силикатная, 1В | 1 | 01.01.1979 | кирпичное, пл.194,5 кв.м |
| 6 | Скважина 842 с павильоном, 140м СЗ направлении от ГПТУ №29 ул.Красногвард, 112/3 | 1 | 01.01.1969 | павильон 5,9 кв.м, глубина 150 м |
| 7 | Скважина 886 с павильоном, 70м в СЗ напр.от здания ПТУ №29, ул.Красногвард,112/3 | 1 | 01.01.1970 | павильон 12,2 кв.м глубина 195 м |
| 8 | Скважина с павильоном № 18-601(КЭЧ), Офицерский, 19 | 1 | 01.01.1973 | павильон пл. 2,3 кв.м |
| 9 | Здание скважин № 8, ПР-36, 568м севернее Чернышевского, 12 | 1 | 01.01.1984 | павильон пл. 15,5 кв.м |
| 10 | Скважина с павильоном В-651, 60м на запад от Транспортной, 30 | 1 | 01.01.1998 | павильон пл. 47,3 кв.м |
| 11 | Скважина с павильоном ПР-156(КЭЧ), 686м СЗ направлении от жилого дома, ул.Кр-знаменная, 31 | 1 | 01.01.1973 | павильон пл. 9,7 кв.м глубина 137 м |
| 12 | Скважина с павильоном ПР-157(КЭЧ), 321м в СЗ направлении от здания жилого дома по ул.Краснознаменная, 31 | 1 | 01.01.1987 | павильон пл. 8,7 кв.м глубина 200 м |
| 13 | Скважина с павильоном ПР-268(КЭЧ), 385м в СЗ напр. От ж/д,ул.Краснознаменная, 31 | 1 | 01.01.1985 | павильон пл. 5,3 кв.м глубина 200 м |

Сооружения

| 1 | Комплекс сооружений Вишневского водохранилища,Сп.р-н,2300м на ЮВ от ж/д,с.Вишневка,ул.Пионерская,51 (пл.338 кв.м) | 1 | 01.01.1976 | караульное помещ.пл.23,6кв.м; насосная 1 под.пл 314,4 кв.м; плотина пл.82544 кв.м; траншея водосброса L-30 м,глуб.2м; канал быстротока L-359,15м, глуб.2м; ав/дор.по плотине L-1072м; дорога L-1255,3м; донный водоспуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Артезианская скважина №8, 568м севернее Чернышевского, 12 | 1 | 01.01.1957 | глубина120 м |
| 3 | Артезианская скважина № 18-91, 11м ЮЗ от Силикатной, 8/3 | 1 | 01.01.1979 | глубина125 м |
| 4 | Артезианская скважина №11 (В-794), 69м СЗ Маяковского, 22/1 | 1 | 01.01.1994 | глубина100 м |
| 5 | Артезианская скважина №12 (37м СЗ Шолохова,21) | 1 | 01.01.1994 | глубина 65 м |
| 6 | Артезианская скважина ПР-153, 11м ЮЗ от Силикатной, 8/3 | 1 | 01.01.1979 | глубина100 м |
| 7 | Артезианская скважина ПР-28, 11м ЮЗ от Силикатной, 8/3 | 1 | 01.01.1979 | глубина130 м |
| 8 | Артезианская скважина ПР-36 (568м севернее Чернышевского, 12) | 1 | 01.01.1986 | глубина156 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Скважина артезианская 8029 (центр) Скважина артезианская 8029 комплекс очистных сооружений 850м на север от ориентира: жилой дом с Спасское, ул.Спасская,1 | 1 | 01.01.1977 | Глубина 80 м |
| 10 | Скважина №258 а 80 метров в северо-западном направлении от здания ГОУ НПО «ПУ №29» (ул.Кр.гвард.,112/3) | 1 | 01.01.1978 | глубина 195 м- сталь, камера 3,8 кв.м.- бетон |
| 11 | Водовод III м-н Ершова, 18 | 1 | 01.01.1969 |  |
| 12 | Водовод тех.воды от КНС до д/с | 1 | 01.01.1978 |  |
| 13 | Водопровод.сеть Кр.знаменная,12 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 114 м |
| 14 | Водопровод.сеть Кр.знаменная,8 и 8а | 1 | 01.01.1986 | протяж. 130 м |
| 15 | Водопровод.сеть ВК-10 до ВК-11 | 1 | 01.01.2005 | протяж. 310 м |
| 16 | Водопровод.сеть ВК-11 до ВК-12 | 1 | 01.01.1971 | протяж. 235 м |
| 17 | Водопровод.сеть ВК-12 до ВК-21 на терр. в/части | 1 | 01.01.1995 | протяж. 315 м |
| 18 | Водопровод.сеть ВК-20 до ВК-22 | 1 | 01.01.1988 | протяж. 140 м |
| 19 | Водопровод.сеть ВК-24 до ВК-23 | 1 | 01.01.1905 | протяж. 20,5 м |
| 20 | Водопровод.сеть ВК-25-27,29-19,ВК 26-30,31,34,39,41-42 ул.Борис и Сувор.ВК 19,43-48 ул.Кр.знаменная | 1 | 01.01.1905 | протяж. 1203 м |
| 21 | Водопровод.сеть ВК-27 до ВК-28 | 1 | 01.01.1905 | протяж. 44,5 м |
| 22 | Водопровод.сеть ВК-31 (часть) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 18,5 м |
| 23 | Водопровод.сеть ВК-32,33 к домам Нахимова,4 до тепл.камеры | 1 | 01.01.1982 | протяж. 118 м |
| 24 | Водопровод.сеть ВК-34 до Краснознаменной,34 | 1 | 01.01.1981 | протяж. 257,5 м |
| 25 | Водопровод.сеть ВК-36 – ВК-37; ВК-39 – ВК-40 | 1 | 01.01.1991 | протяж. 41,5 м |
| 26 | Водопровод.сеть ВК-43 до ВК-44 | 1 | 01.01.2005 | протяж. 24 м |
| 27 | Водопровод.сеть ВК-43 до ВК-45 | 1 | 01.01.1905 | протяж. 61 м |
| 28 | Водопровод.сеть ВК-48 до ВК-49 | 1 | 01.01.1905 | протяж. 21 м |
| 29 | Водопровод.сеть ВК-50 до тепл.камеры | 1 | 01.01.1991 | протяж. 44 м |
| 30 | Водопровод.сеть ВК-62 до ВК-64 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 138 м |
| 31 | Водопровод.сеть ВК-65 до ул.Приморской | 1 | 01.01.1986 | протяж. 119,5 м |
| 32 | Водопровод.сеть ВК-66 до ВК-59 | 1 | 01.01.1905 | протяж. 391,5 м |
| 33 | Водопровод.сеть ВК-66 до ВК-67; ВК-59 до ВК-71 | 1 | 01.01.1905 | протяж. 252 м |
| 34 | Водопровод.сеть ВК-67 до ВК-68 ул.Приморская | 1 | 01.01.2005 | протяж. 75 м |
| 35 | Водопровод.сеть ВК-72 до ВК-75 | 1 | 01.01.2005 | протяж. 342,5 м |
| 36 | Водопровод.сеть ВК-75 до ВК-76 ул.9 Октября | 1 | 01.01.2005 | протяж. 81 м |
| 37 | Водопровод.сеть ВК-75 до ЧП по ул.Достоевского | 1 | 01.01.1957 | протяж. 400 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Водопровод.сеть ВК-76 до очистных сооружений | 1 | 01.01.2005 | протяж. 250 м |
| 39 | Водопровод.сеть ВК-9 до ВК-20,21 | 1 | 01.01.1905 | протяж. 521 м |
| 40 | Водопровод.сеть до ВК-50 | 1 | 01.01.1991 | протяж. 26 м |
| 41 | Водопровод.сеть к домам 6 и 6а, ул.Приморская | 1 | 01.01.1994 | протяж. 49 м |
| 42 | Водопровод.сеть к домам Кр.знам,9а, Приморская,2а | 1 | 01.01.1994 | протяж. 223 м |
| 43 | Водопровод.сеть к домам Пушкинская 22 и 20 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 229 м |
| 44 | Водопровод.сеть к дому Кр.знам 9а совм.с теплотрас | 1 | 01.01.1986 | протяж. 41,5 м |
| 45 | Водопровод.сеть к насосной №2 | 1 | 01.01.2005 | протяж. 96 м |
| 46 | Водопровод.сеть к Пушкинской,3, Кр.знаменной,16,18, от д.12а до тепл.камеры | 1 | 01.01.1986 | протяж. 401 м |
| 47 | Водопровод.сеть к ЦТП-1 и домам Суворовская 11а и 13 | 1 | 01.01.1988 | протяж. 178 м |
| 48 | Водопровод.сеть к ЦТП-8 | 1 | 01.01.1988 | протяж. 31,5 м |
| 49 | Водопровод.сеть к школе №12 | 1 | 01.01.1988 | протяж. 103,5 м |
| 50 | Водопровод.сеть к штабу в/части совм.с теплотрас. | 1 | 01.01.2001 | протяж. 213 м |
| 51 | Водопровод.сеть на опорах совм.с теплотрас. | 1 | 01.01.1986 | протяж. 155 м |
| 52 | Водопровод.сеть на терр.в/части | 1 | 01.01.1992 | протяж. 75 м |
| 53 | Водопровод.сеть на терр.в/части | 1 | 01.01.1992 | протяж. 118 м |
| 54 | Водопровод.сеть на терр.в/части | 1 | 01.01.1992 | протяж. 11,5 м |
| 55 | Водопровод.сеть на терр.в/части | 1 | 01.01.1992 | протяж. 92 м |
| 56 | Водопровод.сеть на терр.в/части | 1 | 01.01.1992 | протяж. 63 м |
| 57 | Водопровод.сеть на терр.в/части | 1 | 01.01.2006 | протяж. 77 м |
| 58 | Водопровод.сеть на терр.в/части ВК-2 до ВК-3 и ВК-2 до заглушки | 1 | 01.01.1905 | протяж. 434 м |
| 59 | Водопровод.сеть на территории госпиталя совм.с теплотрас. | 1 | 01.01.1988 | протяж. 258 м |
| 60 | Водопровод.сеть от ВК-2 до ВК-9 | 1 | 01.01.1905 | протяж. 288,5 м |
| 61 | Водопровод.сеть от ВК-3 до очистн.сооружений | 1 | 01.01.1905 | протяж. 164 м |
| 62 | Водопровод.сеть от ВК-49 (часть) | 1 | 01.01.1991 | протяж. 19 м |
| 63 | Водопровод.сеть от ВК-53 | 1 | 01.01.1991 | протяж. 42 м |
| 64 | Водопровод.сеть от ВК-55 к домам Кр.знаменная 22/2, 22а | 1 | 01.01.1988 | протяж. 52 м |
| 65 | Водопровод.сеть от ВК-56 к ДОСА | 1 | 01.01.1905 | протяж. 216 м |
| 66 | Водопровод.сеть от ВК-69 к дому 9; от ВК-70 к дому 11 ул. Кр.знаменная | 1 | 01.01.1994 | протяж. 78 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Водопровод.сеть от ВК-73 через Приморскую | 1 | 01.01.2005 | протяж. 55 м |
| 68 | Водопровод.сеть от ДОСА совм. С теплотрассой | 1 | 01.01.1986 | протяж. 198 м |
| 69 | Водопровод.сеть от задвижки до ВК-25 | 1 | 01.01.2006 | протяж. 207 м |
| 70 | Водопровод.сеть от задвижки на терр.в/части | 1 | 01.01.2006 | протяж. 24,5 м |
| 71 | Водопровод.сеть от котельной УНР до ЦТП-9 | 1 | 01.01.1994 | протяж. 180 м |
| 72 | Водопровод.сеть от насосной №1 до ВК-59 | 1 | 01.01.1905 | протяж. 382 м |
| 73 | Водопровод.сеть от насосной №1 до ж/дор. Колодца | 1 | 01.01.1989 | протяж. 90 м |
| 74 | Водопровод.сеть от насосной №2 до задвижки | 1 | 01.01.2006 | протяж. 60 м |
| 75 | Водопровод.сеть от Пушкинской до Кр.знаменной | 1 | 01.01.1986 | протяж. 258 м |
| 76 | Водопровод.сеть от скваж. №11 от ЦТП-5 | 1 | 01.01.2006 | протяж. 100 м |
| 77 | Водопровод.сеть от скваж. №8 | 1 | 01.01.2003 | протяж. 133 м |
| 78 | Водопровод.сеть от скваж. №8 | 1 | 01.01.2003 | протяж. 259 м |
| 79 | Водопровод.сеть от скваж.10 до задвижки | 1 | 01.01.1989 | протяж. 100 м |
| 80 | Водопровод.сеть от скваж.10(часть) | 1 | 01.01.1989 | протяж. 10 м |
| 81 | Водопровод.сеть от скваж.9 | 1 | 01.01.1989 | протяж. 206 м |
| 82 | Водопровод.сеть от скваж.9 до УПК совм.с теплотрасс. | 1 | 01.01.2003 | протяж. 292 м |
| 83 | Водопровод.сеть от скваж.9 и 10 | 1 | 01.01.1999 | протяж. 223 м |
| 84 | Водопровод.сеть от скваж.9 и 10 | 1 | 01.01.2005 | протяж. 233 м |
| 85 | Водопровод.сеть от скважины №1 до насосной №1 | 1 | 01.01.1989 | протяж. 18 м |
| 86 | Водопровод.сеть от СТО до ВК-72 | 1 | 01.01.2002 | протяж. 252,5 м |
| 87 | Водопровод.сеть от тепл.камеры до вводов совм. С тепл. | 1 | 01.01.1991 | протяж. 121 м |
| 88 | Водопровод.сеть от тепл.камеры до Нахимова 6,8 совм.с теплотр. | 1 | 01.01.1982 | протяж. 98 м |
| 89 | Водопровод.сеть от ЦТП-9 до прокуратуры | 1 | 01.01.1994 | протяж. 275 м |
| 90 | Водопровод.сеть пер.Офицерский до СТО | 1 | 01.01.2002 | протяж. 73 м |
| 91 | Водопровод.сеть пер.Офицерский от ВК-71 | 1 | 01.01.1991 | протяж. 204,5 м |
| 92 | Водопровод.сеть по ул.9 Октября | 1 | 01.01.2005 | протяж. 169 м |
| 93 | Водопровод.сеть под домом Нахимова 4 | 1 | 01.01.1981 | протяж. 87,5 м |
| 94 | Водопровод.сеть под домом Суворовская,1 | 1 | 01.01.1991 | протяж. 76 м |
| 95 | Водопровод.сеть Пушкинская 8 до дома 2 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 200,5 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Водопровод.сеть Пушкинская у дома 14 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 130,5 м |
| 97 | Водопроводная башня ул.Силикатная,1, корпус Г | 1 | 01.01.1979 | кирпичное, пл.13,2 кв.м |
| 98 | Магистр.водов. по Вокзальной | 1 | 01.01.1980 | протяж. 55 м |
| 99 | Магистр.водов. по Кулешовке | 1 | 01.01.1980 | протяж. 275,5 м |
| 100 | Магистр.водовод СТА-Советская | 1 | 01.01.1980 |  |
| 101 | Магистр.водопровод ВК 4,6,7,8,10 | 1 | 01.01.1969 |  |
| 102 | Магистр.водопровод ул.О.Кошевого, 32 | 1 | 01.01.1992 |  |
| 103 | Магистр.водопровод ул.Фадеева, 14 до Шанхая | 1 | 01.01.1962 |  |
| 104 | Магистр.сети водопровод | 1 | 01.01.1969 |  |
| 105 | Магистраль водопровода | 1 | 01.01.1987 |  |
| 106 | Резервуар противопожарный 250м3 | 1 | 01.01.1979 |  |
| 107 | Резервуар противопожарный 500м3 | 1 | 01.01.1979 |  |
| 108 | Сети водопр. | 1 | 01.01.1962 |  |
| 109 | Сети водопр. – водовод ЛМЗ | 1 | 01.01.1981 | протяж. 420 м |
| 110 | Сети водопр. 3-я Луговая | 1 | 01.01.1969 | протяж. 420 м |
| 111 | Сети водопр. Аврора | 1 | 01.01.1978 | протяж. 300 м |
| 112 | Сети водопр. Больничн.комплекс | 1 | 01.01.1980 | протяж. 60 м |
| 113 | Сети водопр. Больничн.комплекс | 1 | 01.01.1980 | протяж. 3077 м |
| 114 | Сети водопр. ВК 11,13 | 1 | 01.01.1969 |  |
| 115 | Сети водопр. Водонап.башня до станции обезжелезивания | 1 | 01.01.1993 | протяж. 38 м |
| 116 | Сети водопр. ВОС до кот.№3 | 1 | 01.01.1975 |  |
| 117 | Сети водопр. Герцена, 14 | 1 | 01.01.1962 |  |
| 118 | Сети водопр. Герцена, 16 | 1 | 01.01.1962 |  |
| 119 | Сети водопр. Герцена, 18 | 1 | 01.01.1962 |  |
| 120 | Сети водопр. ГОРОНО школа №15 Красногвардейская | 1 | 01.01.1981 | протяж. 318 м |
| 121 | Сети водопр. ГОРОНО школа №15 Красногвардейская | 1 | 01.01.1976 | протяж. 317 м |
| 122 | Сети водопр. ГОРОНО школа №5 | 1 | 01.01.1981 |  |
| 123 | Сети водопр. ГОРОНО-Ленинская,7 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 13,5 м |
| 124 | Сети водопр. Грибоедова | 1 | 01.01.1962 |  |
| 125 | Сети водопр. Грибоедова, 6 | 1 | 01.01.1994 |  |
| 126 | Сети водопр. Грибоедова,4 | 1 | 01.01.1962 | протяж. 77,4 м |
| 127 | Сети водопр. Грибоедова,4 | 1 | 01.01.1962 |  |
| 128 | Сети водопр. Грибоедова,8 | 1 | 01.01.1962 | протяж. 87 м |
| 129 | Сети водопр. д/с №5 Крестьянская | 1 | 01.01.1969 |  |
| 130 | Сети водопр. д/с Березка-Парковая | 1 | 01.01.1993 | протяж. 46,5 м |
| 131 | Сети водопр. д/с Юбилейная | 1 | 01.01.1982 |  |
| 132 | Сети водопр. д/сад «Малыш» Октябрьская | 1 | 01.01.1953 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | Сети водопр. Детский дом | 1 | 01.01.1978 |  |
| 134 | Сети водопр. До резерв.чист.воды | 1 | 01.01.1993 | протяж. 256 м |
| 135 | Сети водопр. Ершова | 1 | 01.01.1990 |  |
| 136 | Сети водопр. Ершова, 11 | 1 | 01.01.1994 |  |
| 137 | Сети водопр. Ершова, 12 | 1 | 01.01.1987 |  |
| 138 | Сети водопр. Ершова, 14 | 1 | 01.01.1994 |  |
| 139 | Сети водопр. Ершова, 2 | 1 | 01.01.1990 |  |
| 140 | Сети водопр. Ершова, 4 | 1 | 01.01.1990 |  |
| 141 | Сети водопр. Ершова, 6 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 142 | Сети водопр. Ершова, 8 | 1 | 01.01.1994 |  |
| 143 | Сети водопр. Ершова, д/с «Сказка» | 1 | 01.01.1990 |  |
| 144 | Сети водопр. Заречная | 1 | 01.01.1969 |  |
| 145 | Сети водопр. Заречная часть | 1 | 01.01.1969 | протяж. 68,6 м |
| 146 | Сети водопр. К жд Юбилейная,10 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 29,5 м |
| 147 | Сети водопр. К жд Юбилейная,12 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 400 м |
| 148 | Сети водопр. К жд Юбилейная,22 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 20,3 м |
| 149 | Сети водопр. К жд Юбилейная,22,28 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 276,5 м |
| 150 | Сети водопр. К жд Юбилейная,28 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 9,3 м |
| 151 | Сети водопр. К жд Юбилейная,36 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 78 м |
| 152 | Сети водопр. К торг.центру, Советская | 1 | 01.01.1988 |  |
| 153 | Сети водопр. Кировская-Т.Шевченко | 1 | 01.01.1969 |  |
| 154 | Сети водопр. Котельная | 1 | 01.01.1978 |  |
| 155 | Сети водопр. Кр.гвард., школа№11 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 156 | Сети водопр. Кр.гвард.,102/1 | 1 | 01.01.1984 | протяж. 20 м |
| 157 | Сети водопр. Кр.гвард.,102/3 | 1 | 01.01.1973 | протяж. 8,4 м |
| 158 | Сети водопр. Кр.гвард.,104/4 | 1 | 01.01.1983 | протяж. 12,6 м |
| 159 | Сети водопр. Кр.гвард.,112 | 1 | 01.01.1984 | протяж. 11,7 м |
| 160 | Сети водопр. Кр.гвард.,112/2 | 1 | 01.01.1983 | протяж. 8,3 м |
| 161 | Сети водопр. Кр.гвард.,114/1 | 1 | 01.01.1984 | протяж. 15 м |
| 162 | Сети водопр. Кр.гвард.,73/2 | 1 | 01.01.1977 | протяж. 11 м |
| 163 | Сети водопр. Кр.гвард.,81/1 | 1 | 01.01.1984 | протяж. 3,3 м |
| 164 | Сети водопр. Кр.гвард.,87/2 | 1 | 01.01.1983 | протяж. 15,5 м |
| 165 | Сети водопр. Кр.гвард.,87/3 | 1 | 01.01.1983 | протяж. 14,6 м |
| 166 | Сети водопр. Кр.гвард.,87/4 | 1 | 01.01.1984 | протяж. 6,3 м |
| 167 | Сети водопр. Кр.гвард.,д/с Аленушка | 1 | 01.01.1983 |  |
| 168 | Сети водопр. Кр.гвард.,д/с Аленушка | 1 | 01.01.1983 |  |
| 169 | Сети водопр. Красногвардейская, 101 | 1 | 01.01.1987 |  |
| 170 | Сети водопр. Красногвардейская, 107 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 171 | Сети водопр. Красногвардейская,103 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 172 | Сети водопр. Красногвардейская,97 | 1 | 01.01.1982 |  |
| 173 | Сети водопр. Красногвардейская,99 | 1 | 01.01.1987 |  |
| 174 | Сети водопр. Краснознаменная | 1 | 01.09.1998 |  |
| 175 | Сети водопр. Краснознаменная | 1 | 01.09.1998 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | Сети водопр. Краснознаменная | 1 | 01.09.1998 |  |
| 177 | Сети водопр. Кустовиновская | 1 | 01.01.1993 |  |
| 178 | Сети водопр. Кустовиновская ВК-36,38,41 | 1 | 01.01.1971 |  |
| 179 | Сети водопр. Кустовиновская,3 | 1 | 01.01.1993 | протяж. 12 м |
| 180 | Сети водопр. Л.Толстого | 1 | 01.01.1969 |  |
| 181 | Сети водопр. Лазар.(заречн.часть) | 1 | 01.01.1969 |  |
| 182 | Сети водопр. Ленинская | 1 | 01.01.1963 |  |
| 183 | Сети водопр. Ленинская | 1 | 01.01.1963 |  |
| 184 | Сети водопр. Ленинская | 1 | 01.01.1963 |  |
| 185 | Сети водопр. Ленинская,11 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 9,2 м |
| 186 | Сети водопр. Ленинская,14 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 42,4 м |
| 187 | Сети водопр. Ленинская,17 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 8,5 м |
| 188 | Сети водопр. Ленинская,23 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 5 м |
| 189 | Сети водопр. Ленинская,3 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 53,01 м |
| 190 | Сети водопр. Ленинская,32 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 18,5 м |
| 191 | Сети водопр. Ленинская,43 | 1 | 01.09.1998 |  |
| 192 | Сети водопр. Ленинская,5 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 28 м |
| 193 | Сети водопр. Ленинская,6 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 13,6 м |
| 194 | Сети водопр. Ленинская,8 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 16,5 м |
| 195 | Сети водопр. Линейная, 1 | 1 | 01.01.1990 |  |
| 196 | Сети водопр. Луговая | 1 | 01.01.1969 |  |
| 197 | Сети водопр. Маяковского (магазин) | 1 | 01.01.1959 | протяж. 50,8 м |
| 198 | Сети водопр. Маяковского 1 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 7 м |
| 199 | Сети водопр. Маяковского 10 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 153 м |
| 200 | Сети водопр. Маяковского 1а | 1 | 01.01.1959 |  |
| 201 | Сети водопр. Маяковского 22/1 | 1 | 01.01.1997 |  |
| 202 | Сети водопр. Маяковского 22/1 | 1 | 01.01.1997 |  |
| 203 | Сети водопр. Маяковского 5 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 44,8 м |
| 204 | Сети водопр. Маяковского 8 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 99,2 м |
| 205 | Сети водопр. Маяковского 9 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 26,6 м |
| 206 | Сети водопр. Маяковского, 12 | 1 | 01.01.1980 | протяж. 95,1 м |
| 207 | Сети водопр. Маяковского, 3 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 134 м |
| 208 | Сети водопр. Маяковского, 7 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 73,3 м |
| 209 | Сети водопр. Молодежная, 2 | 1 | 01.01.1952 |  |
| 210 | Сети водопр. Молодежная,3 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 211 | Сети водопр. Молодежная,4 | 1 | 01.01.1962 |  |
| 212 | Сети водопр. Насос.ст.2-го подъема очист.соор. | 1 | 01.01.1983 |  |
| 213 | Сети водопр. Октябрьская, 2 | 1 | 01.01.1953 | протяж. 58 м |
| 214 | Сети водопр. Октябрьская, 4 | 1 | 01.01.1953 | протяж. 25,8 м |
| 215 | Сети водопр. Октябрьская, 6 | 1 | 01.01.1953 | протяж. 46,2 м |
| 216 | Сети водопр. Октябрьская, 8 | 1 | 01.01.1953 | протяж. 36,1 м |
| 217 | Сети водопр. Октябрьская, 9 | 1 | 01.01.1953 | протяж. 10,1 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | Сети водопр. Октябрьская,16 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 219 | Сети водопр. Октябрьская,16 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 220 | Сети водопр. Октябрьская,18 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 221 | Сети водопр. Октябрьская,20 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 222 | Сети водопр. Октябрьская,21 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 223 | Сети водопр. Октябрьская,23 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 224 | Сети водопр. Октябрьская,25 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 225 | Сети водопр. Октябрьская,27 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 226 | Сети водопр. От Вишнев.до цем.з-да | 1 | 01.01.1978 | протяж. 3800 м |
| 227 | Сети водопр. От площади очистн. | 1 | 01.01.1984 |  |
| 228 | Сети водопр. От площади очистн. | 1 | 01.01.1984 |  |
| 229 | Сети водопр. От резерв.до ст.обезжелез. | 1 | 01.01.1993 |  |
| 230 | Сети водопр. от скв.8 до пер.Мухинского | 1 | 01.01.1963 | протяж. 5907 м |
| 231 | Сети водопр. от скв.8 до пер.Мухинского | 1 | 01.01.1963 |  |
| 232 | Сети водопр. Парковая,37 (170кв.) | 1 | 01.01.1969 |  |
| 233 | Сети водопр. Парфенова | 1 | 01.01.1963 | протяж. 4,7 м |
| 234 | Сети водопр. Парфенова | 1 | 01.01.1963 | протяж. 9,9 м |
| 235 | Сети водопр. Парфенова | 1 | 01.01.1963 |  |
| 236 | Сети водопр. Парфенова | 1 | 01.01.1969 |  |
| 237 | Сети водопр. Парфенова | 1 | 01.01.1963 |  |
| 238 | Сети водопр. Пол-ка Ленинская | 1 | 01.01.1969 |  |
| 239 | Сети водопр. Пос. Спасского р-на | 1 | 01.09.1998 | протяж. 56,6 м |
| 240 | Сети водопр. Пос. Спасского р-на | 1 | 01.09.1998 | протяж. 217 м |
| 241 | Сети водопр. Пос. Спасского р-на | 1 | 01.09.1998 | протяж. 9,6 м |
| 242 | Сети водопр. Пос.строит. | 1 | 01.01.1995 |  |
| 243 | Сети водопр. Поселка | 1 | 01.01.1995 |  |
| 244 | Сети водопр. Прачечная | 1 | 01.01.1988 |  |
| 245 | Сети водопр. Райисполком | 1 | 01.01.1982 | протяж. 10 м |
| 246 | Сети водопр. Роддом | 1 | 01.01.2000 |  |
| 247 | Сети водопр. С.Спасское Горького-Ангарская | 1 | 01.09.1998 | протяж. 190 м |
| 248 | Сети водопр. с/х Евгеньевск. С.Спасское | 1 | 01.01.1980 |  |
| 249 | Сети водопр. СЗМ общ.340м пос.Силикатн. | 1 | 01.01.1980 |  |
| 250 | Сети водопр. скв.12 до ВК 1 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 251 | Сети водопр. Советская, 120 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 11,2 м |
| 252 | Сети водопр. Советская, 122 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 128 м |
| 253 | Сети водопр. Советская, 124 | 1 | 01.01.1981 | протяж. 77,8 м |
| 254 | Сети водопр. Советская, 126 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 49 м |
| 255 | Сети водопр. Советская, 128 | 1 | 01.01.1979 | протяж. 43,7 м |
| 256 | Сети водопр. Советская, 132 | 1 | 01.01.1979 | протяж. 159,7 м |
| 257 | Сети водопр. Советская, 92 | 1 | 01.01.1976 | протяж. 184 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | Сети водопр. Советская, д/с №3 | 1 | 01.01.1979 |  |
| 259 | Сети водопр. Советская,108 | 1 | 01.01.1964 | протяж. 40 м |
| 260 | Сети водопр. Советская,118 | 1 | 01.01.1979 | протяж. 160 м |
| 261 | Сети водопр. Советская,150 | 1 | 01.01.1964 | протяж. 5,3 м |
| 262 | Сети водопр. Советская,50 | 1 | 01.01.1983 | протяж. 52,3 м |
| 263 | Сети водопр. Советская,68 | 1 | 01.01.1964 | протяж. 20,3 м |
| 264 | Сети водопр. Советская,82 | 1 | 01.01.1980 | протяж. 40,5 м |
| 265 | Сети водопр. Советская,84 | 1 | 01.01.1964 | протяж. 9 м |
| 266 | Сети водопр. Советская,86 | 1 | 01.01.1964 | протяж. 11,6 м |
| 267 | Сети водопр. Соед.пос.СТА-город | 1 | 01.01.1979 |  |
| 268 | Сети водопр. Спасскторг | 1 | 01.01.1969 |  |
| 269 | Сети водопр. СТА ВК 9,11,12,15 | 1 | 01.01.1993 |  |
| 270 | Сети водопр. Т.Шевченко | 1 | 01.01.1969 |  |
| 271 | Сети водопр. Т.Шевченко-Мельничная | 1 | 01.01.1969 |  |
| 272 | Сети водопр. Ул. Парковая | 1 | 01.01.1983 | протяж. 155 м |
| 273 | Сети водопр. Ул. Парковая до Мельничной | 1 | 01.01.1996 |  |
| 274 | Сети водопр. Ул. Парковая(котельная) | 1 | 01.01.1983 | протяж. 155 м |
| 275 | Сети водопр. Ул. Парковая, 1 | 1 | 01.01.1969 | протяж. 155 м |
| 276 | Сети водопр. Ул. Парковая, 10 | 1 | 01.01.1969 | протяж. 155 м |
| 277 | Сети водопр. Ул. Парковая, 121 | 1 | 01.01.1969 | протяж. 155 м |
| 278 | Сети водопр. Ул. Парковая, 15 | 1 | 01.01.1994 |  |
| 279 | Сети водопр. Ул. Парковая, 17 | 1 | 01.01.1981 | протяж. 17,3 м |
| 280 | Сети водопр. Ул. Парковая, 19 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 61 м |
| 281 | Сети водопр. Ул. Парковая, 23,24,25,33 | 1 | 01.01.1981 | протяж. 281 м |
| 282 | Сети водопр. Ул. Парковая, 29 | 1 | 01.01.1988 | протяж. 72 м |
| 283 | Сети водопр. Ул. Парковая, 29/1 | 1 | 01.01.1988 | протяж. 9,4 м |
| 284 | Сети водопр. Ул. Парковая, 3 | 1 | 01.01.1969 | протяж. 8,3 м |
| 285 | Сети водопр. Ул. Парковая, 31/1 | 1 | 01.01.1976 | протяж. 22 м |
| 286 | Сети водопр. Ул. Парковая, 35 | 1 | 01.01.1977 | протяж. 183 м |
| 287 | Сети водопр. Ул. Парковая, 37 (170кв.) | 1 | 01.01.1976 | протяж. 632 м |
| 288 | Сети водопр. Ул. Парковая, 41 | 1 | 01.01.1980 | протяж. 23,8 м |
| 289 | Сети водопр. Ул. Парковая, 47 | 1 | 01.01.1987 | протяж. 16,5 м |
| 290 | Сети водопр. Ул. Парковая, 5 | 1 | 01.01.1969 | протяж. 8,6 м |
| 291 | Сети водопр. Ул. Парковая, 51 | 1 | 01.01.1993 | протяж. 16,2 м |
| 292 | Сети водопр. Ул. Парковая, 51 | 1 | 01.01.1990 |  |
| 293 | Сети водопр. Ул. Парковая, 55 | 1 | 01.01.1987 | протяж. 17,5 м |
| 294 | Сети водопр. Ул. Парковая, 66 | 1 | 01.01.1989 | протяж. 53 м |
| 295 | Сети водопр. Ул. Парковая, 66 | 1 | 01.01.1969 | протяж. 19,5 м |
| 296 | Сети водопр. Ул.3-я Загородная | 1 | 01.09.1998 | протяж. 16,5 м |
| 297 | Сети водопр. Ул.3-я Загородная | 1 | 01.09.1998 | протяж. 16,5 м |
| 298 | Сети водопр. Ул.Горького | 1 | 01.01.1976 | протяж. 1646 м |
| 299 | Сети водопр. Ул.Ершова, 2 | 1 | 01.01.1997 | протяж. 30,7 м |
| 300 | Сети водопр. Ул.Кировская | 1 | 01.01.1969 | протяж. 1678 м |
| 301 | Сети водопр. Ул.Красногвардейская | 1 | 01.05.1997 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | Сети водопр. Ул.Молодежная | 1 | 01.01.1953 |  |
| 303 | Сети водопр. Ул.Молодежная, 1 | 1 | 01.01.1962 |  |
| 304 | Сети водопр. Ул.Молодежная, 1 | 1 | 01.01.1962 |  |
| 305 | Сети водопр. Ул.Молодежная, 1 | 1 | 01.01.1993 |  |
| 306 | Сети водопр. Ул.О.Кошевого, 11, 13 | 1 | 01.01.1992 | протяж. 176 м |
| 307 | Сети водопр. Ул.О.Кошевого, 15, 19 | 1 | 01.09.1998 | протяж. 200,1 м |
| 308 | Сети водопр. Ул.О.Кошевого, 21, 23 | 1 | 01.09.1998 | протяж. 200,1 м |
| 309 | Сети водопр. Ул.О.Кошевого, 25, 17 | 1 | 01.09.1998 | протяж. 200,1 м |
| 310 | Сети водопр. Ул.О.Кошевого, 13а, 13/1 | 1 | 01.09.1998 | протяж. 200,1 м |
| 311 | Сети водопр. Ул.Приморская 40-10а | 1 | 01.06.1999 |  |
| 312 | Сети водопр. Ул.Шиферная, 3 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 313 | Сети водопр. Ул.Школьная, 20а | 1 | 01.01.1953 |  |
| 314 | Сети водопр. Уличн., Советская | 1 | 01.01.1979 |  |
| 315 | Сети водопр. Участок для обезжелез. | 1 | 01.01.1993 |  |
| 316 | Сети водопр. Фадеева | 1 | 01.01.1959 | протяж. 26,5 м |
| 317 | Сети водопр. Фадеева, 1,1а,4,4а | 1 | 01.01.1959 | протяж. 190 м |
| 318 | Сети водопр. Фадеева, 10 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 11,2 м |
| 319 | Сети водопр. Фадеева, 11 | 1 | 01.01.1985 |  |
| 320 | Сети водопр. Фадеева, 13 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 56,1 м |
| 321 | Сети водопр. Фадеева, 2 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 49,5,1 м |
| 322 | Сети водопр. Фадеева, 3 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 27,01 м |
| 323 | Сети водопр. Фадеева, 4 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 53 м |
| 324 | Сети водопр. Фадеева, 5 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 27,5 м |
| 325 | Сети водопр. Фадеева, 6 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 53 м |
| 326 | Сети водопр. Фадеева, 7 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 28 м |
| 327 | Сети водопр. Фадеева, 8 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 56,3 м |
| 328 | Сети водопр. Фадеева, 9 | 1 | 01.01.1959 | протяж. 20 м |
| 329 | Сети водопр. Ханкайская | 1 | 01.01.1980 |  |
| 330 | Сети водопр. Хлебозавод | 1 | 01.01.1980 |  |
| 331 | Сети водопр. ЦТА-10 ул.О.Кошевого | 1 | 01.01.1999 |  |
| 332 | Сети водопр. Шиферная, 3 | 1 | 01.01.1963 |  |
| 333 | Сети водопр. Шолохова-Грибоедова | 1 | 01.01.1994 |  |
| 334 | Сети водопр. Юбилейн.2 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 335 | Сети водопр. Юбилейная, 16 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 21,3 м |
| 336 | Сети водопр. Юбилейная, 22/1 | 1 | 01.01.1993 | протяж. 24,2 м |
| 337 | Сети водопр. Юбилейная, 26 | 1 | 01.01.1993 | протяж. 68,1 м |
| 338 | Сети водопр. Юбилейная, 32 | 1 | 01.01.1998 | протяж. 186 м |
| 339 | Сети водопр. Юбилейная, 34 | 1 | 01.01.1992 |  |
| 340 | Сети водопр. Юбилейная, 36 | 1 | 01.01.1991 | протяж. 8 м |
| 341 | Сети водопр. Юбилейная, 4 | 1 | 01.01.1987 | протяж. 45 м |
| 342 | Сети водопр. Юбилейная, 40 | 1 | 01.01.1993 | протяж. 130,6 м |
| 343 | Сети водопр. Юбилейная, 42 | 1 | 01.01.1993 | протяж. 209,6 м |
| 344 | Сети водопр. Юбилейная, 6 | 1 | 01.09.1998 | протяж. 15 м |
| 345 | Сети водопр.-ввод Юбилейная, 26 | 1 | 01.01.1993 | протяж. 19,4 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | Сети водопр.ВК-15-16 к речке пер.Крестьянский | 1 | 01.01.1983 |  |
| 347 | Сети водопр.д/сад 18 ул. Горького | 1 | 01.01.1975 |  |
| 348 | Сети водопр.Ершова, 13 | 1 | 01.09.1998 | протяж. 93,2 м |
| 349 | Сети водопр.зареч.часть от речки до ВК-20 | 1 | 01.01.1969 |  |
| 350 | Сети водопр.Кустовин.ст. ВК 41,46 | 1 | 01.01.1963 |  |
| 351 | Сети водопр.Магистраль до ВК 12 Юбилейн. | 1 | 01.01.1969 |  |
| 352 | Сети водопр.наружн. L22м Юбилейн.18 | 1 | 01.01.1969 |  |
| 353 | Сети водопр.Октябрьская, 1 | 1 | 01.01.1962 | протяж. 85,1 м |
| 354 | Сети водопр.Октябрьская, 11 | 1 | 01.01.1953 | протяж. 53,6 м |
| 355 | Сети водопр.Октябрьская, 12 | 1 | 01.01.1953 | протяж. 94,6 м |
| 356 | Сети водопр.Октябрьская, 13 | 1 | 01.01.1953 | протяж. 120,6 м |
| 357 | Сети водопр.Октябрьская, 17 | 1 | 01.01.1953 | протяж. 51,3 м |
| 358 | Сети водопр.Октябрьская, 19 | 1 | 01.01.1953 | протяж. 56,9 м |
| 359 | Сети водопр.Октябрьская, 19 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 360 | Сети водопр.Октябрьская, 3 | 1 | 01.01.1962 | протяж. 8,5 м |
| 361 | Сети водопр.Октябрьская, 5 | 1 | 01.01.1962 | протяж. 26,7 м |
| 362 | Сети водопр.Парковая, 43 | 1 | 01.09.1998 | протяж. 151 м |
| 363 | Сети водопр.пер.Мухинский ВК 3,4,5 | 1 | 01.01.1969 |  |
| 364 | Сети водопр.пер.Мухинский ВК 5, 6 | 1 | 01.01.1969 |  |
| 365 | Сети водопр.пер.Мухинский ВК 6,8 | 1 | 01.01.1969 |  |
| 366 | Сети водопр.подзем. пос. Горького-Ангарская | 1 | 01.09.1998 | протяж. 366,6 м |
| 367 | Сети водопр.подзем. пос. Горького-Ангарская | 1 | 01.09.1998 | протяж. 506,3 м |
| 368 | Сети водопр.подзем. пос. Спасск р-н Горького | 1 | 01.09.1998 | протяж. 128 м |
| 369 | Сети водопр.Советская, 1 | 1 | 01.01.1962 |  |
| 370 | Сети водопр.Советская, 1 | 1 | 01.01.1962 | протяж. 107,8 м |
| 371 | Сети водопр.Советская, 130 | 1 | 01.09.1998 | протяж. 17 м |
| 372 | Сети водопр.Хабаровская(общ.) | 1 | 01.01.1983 |  |
| 373 | Сети водопр.через Кулешовку-пер.Крестьянский | 1 | 01.01.1983 |  |
| 374 | Сети водопров. Ул.Грибоедова, 2 | 1 | 01.01.1962 | протяж. 5,3 м |
| 375 | Сеть водопр. К ЦТП-10, ул.О.Кошевого | 1 | 01.06.2001 | протяж. 215 м |
| 376 | Сеть водопр., ул.Кустовиновская, 3 | 1 | 01.01.1980 | протяж. 12 м |
| 377 | Сеть водопр. 2-й м-н ВК-2 ВК-9 | 1 | 01.01.1979 |  |
| 378 | Сеть водопр. Вишневское водохранилище | 1 | 01.01.1977 |  |
| 379 | Сеть водопр. ВК-5 Советская | 1 | 01.01.1988 | протяж. 30 м |
| 380 | Сеть водопр. Горького-Кустовиновская | 1 | 01.01.1962 | протяж. 7,15 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 | Сеть водопр. д/сад 15 ЖБК | 1 | 01.01.1970 | протяж. 10 м |
| 382 | Сеть водопр. д/сад 4 | 1 | 01.01.1981 | протяж. 15 м |
| 383 | Сеть водопр. д/сад Ручеек | 1 | 01.01.1967 | протяж. 6,6 м |
| 384 | Сеть водопр. ДК Приморье | 1 | 01.01.1969 | протяж. 16,1 м |
| 385 | Сеть водопр. Дом быта | 1 | 01.01.1980 | протяж. 12 м |
| 386 | Сеть водопр. Карьер изв. | 1 | 01.01.1977 | протяж. 70 м |
| 387 | Сеть водопр. Консервн.завод | 1 | 01.01.1982 | протяж. 200 м |
| 388 | Сеть водопр. Красногвардейская 69/2 | 1 | 01.08.2000 | протяж. 2200 м |
| 389 | Сеть водопр. Красногвардейская, 100 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 30,7 м |
| 390 | Сеть водопр. Красногвардейская, 100/1 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 4,7 м |
| 391 | Сеть водопр. Красногвардейская, 100/2 | 1 | 01.01.1970 | протяж. 32,3 м |
| 392 | Сеть водопр. Красногвардейская, 100/3 | 1 | 01.01.1973 | протяж. 8 м |
| 393 | Сеть водопр. Красногвардейская, 100/4 | 1 | 01.01.1978 | протяж. 11,5 м |
| 394 | Сеть водопр. Красногвардейская, 102 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 21,7 м |
| 395 | Сеть водопр. Красногвардейская, 102/2 | 1 | 01.01.1984 | протяж. 12,8 м |
| 396 | Сеть водопр. Красногвардейская, 104 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 32,2 м |
| 397 | Сеть водопр. Красногвардейская, 104/1 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 12 м |
| 398 | Сеть водопр. Красногвардейская, 104/3 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 22 м |
| 399 | Сеть водопр. Красногвардейская, 104/3 | 1 | 01.01.1970 | протяж. 29,7 м |
| 400 | Сеть водопр. Красногвардейская, 104/5 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 13,2 м |
| 401 | Сеть водопр. Красногвардейская, 106 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 11,8 м |
| 402 | Сеть водопр. Красногвардейская, 106 | 1 | 01.01.1965 | протяж. 5,1 м |
| 403 | Сеть водопр. Красногвардейская, 106/1 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 10,5 м |
| 404 | Сеть водопр. Красногвардейская, 106/3 | 1 | 01.01.1970 | протяж. 16,3 м |
| 405 | Сеть водопр. Красногвардейская, 108 | 1 | 01.01.1983 | протяж. 6,7 м |
| 406 | Сеть водопр. Красногвардейская, 108/1 | 1 | 01.01.1984 | протяж. 28,4 м |
| 407 | Сеть водопр. Красногвардейская, 108/2 | 1 | 01.01.1967 | протяж. 13,1 м |
| 408 | Сеть водопр. Красногвардейская, 110 | 1 | 01.01.1984 | протяж. 15 м |
| 409 | Сеть водопр. Красногвардейская, 110/1 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 12,9 м |
| 410 | Сеть водопр. Красногвардейская, 112/1 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 7,8 м |
| 411 | Сеть водопр. Красногвардейская, 114 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 9 м |
| 412 | Сеть водопр. Красногвардейская, 114/2 | 1 | 01.01.1973 | протяж. 9 м |
| 413 | Сеть водопр. Красногвардейская, 69/1 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 10,3 м |
| 414 | Сеть водопр. Красногвардейская, 69/2 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 19 м |
| 415 | Сеть водопр. Красногвардейская, 71 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 26,5 м |
| 416 | Сеть водопр. Красногвардейская, 71/1 | 1 | 01.01.1981 | протяж. 30 м |
| 417 | Сеть водопр. Красногвардейская, 75 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 14,3 м |
| 418 | Сеть водопр. Красногвардейская, 77 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 17,8 м |
| 419 | Сеть водопр. Красногвардейская, 81 | 1 | 01.01.1977 | протяж. 16,1 м |
| 420 | Сеть водопр. Красногвардейская, 85 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 7,5 м |
| 421 | Сеть водопр. Красногвардейская, 87 | 1 | 01.01.1986 | протяж. 69 м |
| 422 | Сеть водопр. Красногвардейская, 87/1 | 1 | 01.01.1969 | протяж. 9,5 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 423 | Сеть водопр. Красногвардейская, 87/5 | 1 | 01.01.1976 |  |
| 424 | Сеть водопр. Ленинская | 1 | 01.01.1963 |  |
| 425 | Сеть водопр. Ленинская, 10 | 1 | 01.01.1989 |  |
| 426 | Сеть водопр. Маяковского, 10а | 1 | 01.01.1985 | протяж. 35,3 м |
| 427 | Сеть водопр. Маяковского, 14 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 42,8 м |
| 428 | Сеть водопр. Маяковского, 16 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 41 м |
| 429 | Сеть водопр. Маяковского, 18 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 67,7 м |
| 430 | Сеть водопр. Маяковского, 20 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 6,8 м |
| 431 | Сеть водопр. Маяковского, 22 | 1 | 01.01.1985 |  |
| 432 | Сеть водопр. Маяковского, 22 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 79,3 м |
| 433 | Сеть водопр. Маяковского, 23 | 1 | 01.01.1989 | протяж. 11,1 м |
| 434 | Сеть водопр. Маяковского, 25 | 1 | 01.01.1989 | протяж. 32 м |
| 435 | Сеть водопр. Покуса, 1 | 1 | 01.01.1980 | протяж. 16 м |
| 436 | Сеть водопр. Советская, 100 | 1 | 01.01.1979 | протяж. 115 м |
| 437 | Сеть водопр. Советская, 104 | 1 | 01.01.1978 | протяж. 30 м |
| 438 | Сеть водопр. Советская, 106 | 1 | 01.01.1978 | протяж. 32 м |
| 439 | Сеть водопр. Советская, 116 | 1 | 01.01.1979 | протяж. 1 м |
| 440 | Сеть водопр. Советская, 66 | 1 | 01.01.1963 | протяж. 5,6 м |
| 441 | Сеть водопр. Советская, 70 | 1 | 01.01.1982 | протяж. 50 м |
| 442 | Сеть водопр. Советская, 72 | 1 | 01.01.1969 | протяж. 8,1 м |
| 443 | Сеть водопр. Советская, 88 | 1 | 01.01.1964 | протяж. 6,5 м |
| 444 | Сеть водопр. Советская, 90 | 1 | 01.01.1965 | протяж. 7,5 м |
| 445 | Сеть водопр. Советская, 94 | 1 | 01.01.1974 | протяж. 113,7 м |
| 446 | Сеть водопр. Торгов.центр СТА | 1 | 01.01.1986 |  |
| 447 | Сеть водопр. Ф-ка Таежная, Советская, 102 | 1 | 01.01.1980 | протяж. 70,1 м |
| 448 | Сеть водопр. Шолохова,28 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 11,1 м |
| 449 | Сеть водопр. Андреевская | 1 | 01.01.1969 |  |
| 450 | Сеть водопр. Арт.скважина | 1 | 01.01.1976 | протяж. 1255 м |
| 451 | Сеть водопр. Бел-го, Промыш.тупик от колод.№1 до узла №7 | 1 | 01.01.1967 |  |
| 452 | Сеть водопр. ВК 13,21,14,15,16,17,18 | 1 | 01.01.1969 |  |
| 453 | Сеть водопр. ВК-10,11,13,15,16,17,19 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 454 | Сеть водопр. ВК-5 ВК-6 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 455 | Сеть водопр. ВК-6 ВК-7 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 456 | Сеть водопр. ВК-7 ВК-9 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 457 | Сеть водопр. Вокзальная-Ершова | 1 | 01.01.1993 |  |
| 458 | Сеть водопр. Ул. Борисова, 17 | 1 | 01.01.1978 |  |
| 459 | Сеть водопр. Госбанк | 1 | 01.01.1969 |  |
| 460 | Сеть водопр. Дом детского творчества | 1 | 01.01.1969 |  |
| 461 | Сеть водопр. Ершова, 19 | 1 | 01.05.2000 |  |
| 462 | Сеть водопр. Завод СТА | 1 | 01.01.1976 |  |
| 463 | Сеть водопр. Красноармейская 18 | 1 | 01.01.1969 |  |
| 464 | Сеть водопр. Красноармейская ГОВД | 1 | 01.01.1969 | протяж. 98,5 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 465 | Сеть водопр. Красногвардейская 108/3 | 1 | 01.01.1969 | протяж. 35,5 м |
| 466 | Сеть водопр. Красногвардейская 108/3 СТА | 1 | 01.01.1988 | протяж. 35,5 м |
| 467 | Сеть водопр. Красногвардейская 75,79,83,91 | 1 | 01.01.1977 | протяж. 635 м |
| 468 | Сеть водопр. Красногвардейская 89 | 1 | 01.01.1971 | протяж. 45,3 м |
| 469 | Сеть водопр. Красногвардейская 89 | 1 | 01.01.1981 | протяж. 55 м |
| 470 | Сеть водопр. Красногвардейская 89 | 1 | 01.01.1970 | протяж. 45 м |
| 471 | Сеть водопр. Красногвардейская 89 | 1 | 01.01.1970 | протяж. 13 м |
| 472 | Сеть водопр. Красногвардейская 91/1 | 1 | 01.01.1973 | протяж. 14,2 м |
| 473 | Сеть водопр. Красногвардейская 95 | 1 | 01.01.1973 | протяж. 80 м |
| 474 | Сеть водопр. м/р-н №3 | 1 | 01.02.2004 |  |
| 475 | Сеть водопр. Молодежная,4 | 1 | 01.01.1962 |  |
| 476 | Сеть водопр. от скв.1190 вк42 | 1 | 01.01.1953 |  |
| 477 | Сеть водопр. От ст. до маг.№3 Ершова | 1 | 01.01.1980 |  |
| 478 | Сеть водопр. Поселок СТА | 1 | 01.01.1985 |  |
| 479 | Сеть водопр. Поселок СТА | 1 | 01.01.1975 |  |
| 480 | Сеть водопр. СТА | 1 | 01.01.1976 |  |
| 481 | Сеть водопр. СТА | 1 | 01.01.1971 |  |
| 482 | Сеть водопр. Торговый центр СТА | 1 | 01.01.1986 |  |
| 483 | Сеть водопр. Ул.Школьная,4 | 1 | 01.01.1963 |  |
| 484 | Сеть водопр.Уличн.Красногвардейская | 1 | 01.01.1969 |  |
| 485 | Сеть водопр. Фадеева,11 | 1 | 01.01.1985 |  |
| 486 | Сеть водопр. Фадеева,11 | 1 | 01.01.1985 |  |
| 487 | Сеть водопр. ЦТП Ершова | 1 | 01.06.2000 |  |
| 488 | Сеть водопр. Школа 14 ул.Герцена | 1 | 01.01.1953 |  |
| 489 | Сеть водопр.уличная | 1 | 01.01.1969 |  |
| 490 | Сеть водопр.уличная | 1 | 01.01.1969 |  |

ОБЪЕКТЫ ВОДООЧИСТКИ

Здания

| NN п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс-здание водоочистительной станции, Кр.гвард.128 | 1 | 01.01.1984 | пл. 3163,7 кв.м |
| 2 | Комплекс-здание котельной , Кр.гвардейская, 128, корп.4 | 1 | 01.01.1984 | пл.63,4 кв.м |
| 3 | Комплекс-здание КПП, Кр.гвардейская, 128, корп.1 | 1 | 01.01.1984 | пл.13,3 кв.м |
| 4 | Комплекс-здание по обороту промыв-ных вод, Кр.гвардейская,128,корп.2 | 1 | 01.01.1984 | пл.126,9 кв.м |
| 5 | Комплекс-здание сгустителей осадков, Кр.гвардейская,128,корп.3 | 1 | 01.01.1984 | пл.330,3 кв.м |

Сооружения

| NN п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Башня для хранения промыв.вод | 1 | 01.01.1984 |  |
| 2 | Водопровод ВОС | 1 | 01.01.1984 | протяж.203 м |
| 3 | Канализация ВОС | 1 | 01.01.1984 |  |
| 4 | Ливнеотвод | 1 | 01.01.1984 |  |
| 5 | Ограждение ВОС | 1 | 01.01.1984 |  |
| 6 | Ограждение ж/б | 1 | 01.01.1979 |  |
| 7 | Ограждение станции 2-го подъема | 1 | 01.01.1984 |  |
| 8 | Песковая площадка | 1 | 01.01.1984 |  |
| 9 | Поле обезвоживания осадка | 1 | 01.01.1984 |  |
| 10 | Поле обезвоживания осадка | 1 | 01.01.1984 |  |
| 11 | Резервуар для воды №1 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 12 | Резервуар для воды №2 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 13 | Резервуар Н.С. 2-го подъема | 1 | 01.01.1984 |  |
| 14 | Резервуар Н.С. 2-го подъема | 1 | 01.01.1984 |  |
| 15 | Теплопровод | 1 | 01.01.1979 |  |
| 16 | Теплосеть ВОС | 1 | 01.01.1984 | протяж. 435,5 м |
| 17 | Трубопровод технологический | 1 | 01.01.1984 | протяж. 2762 м |

ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Здания

| NN п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здание –канализационная насосная станция,40м в СЗ напр.от индив.ж/д Ершова,32 | 1 | 01.01.1994 | пл. 97 кв.м |
| 2 | Здание –канализационная насосная станция,420м в ЮВ напр.от ж/д Силикатная,1 | 1 | 01.01.1996 | кирпичное пл. 131 кв.м |
| 3 | Здание КНС (КЭЧ), Суворовская, 6а | 1 | 01.01.1980 | пл. 46 кв.м |
| 4 | Здание КНС, 105м в северном направ.от ж/д по ул.Шолохова,14 | 1 | 01.01.1996 | кирпичное пл. 89,6 кв.м |
| 5 | Здание КНС, 39м в ЮЗ направлении от ж/д по ул.Кр.гвард.102/3 | 1 | 01.01.1978 | кирпичное пл. 54,6 кв.м |
| 6 | Здание КНС, 51м в СЗ направ. От ж/д по ул.Юбилейная,4 | 1 | 01.01.1993 | кирпичное пл. 83,3 кв.м |
| 7 | Здание КНС, 67м в СЗ направл.от ж/д по ул.Красноармейская,24 | 1 | 01.01.1978 | кирпичное пл. 400,6 кв.м |
| 8 | Комплекс КОС-здание иловой насосной станции,Сп.р-н,800м на СЗ от ориентира ж/д с.Дубовское,ул.Советская,5/4 | 1 | 01.01.1964 | кирпичное пл.25,1 кв.м |
| 9 | Комплекс КОС-здание мех.решеток оч.соор.Сп.р-н,800м на СЗ от ориентира ж/д, располож.за пределами участка с.Дубовское,ул.Советская,5/2 | 1 | 01.01.1964 | кирпичное пл.25,5 кв.м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Комплекс КОС-здание хлораторной,Сп.р-н,800м на СЗ от ориентира ж/д, располож.за пределами участка, с.Дубовское,ул.Советская,5/3 | 1 | 01.01.1964 | кирпичное пл. 63,2 кв.м |
| 11 | Комплекс ОС-зд.насосной станции,850м по направлению на север от ориентира ж/д,с.Спасское,ул.Спасская,1/1 | 1 | 01.01.1978 | кирпич пл. 69,4 кв.м |
| 12 | Комплекс ОС-здание котельной,850м на север от ж/д,с.Спасское,ул.Спасская,1/5 | 1 | 01.01.1977 | кирпичное пл. 43,7 кв.м |
| 13 | Комплекс ОС-здание хлоратор-ной,850м на север от ориентира ж/д,с.Спасское,ул.Спасская,1/2 | 1 | 01.01.1978 | пл. 39,3 кв.м |
| 14 | Комплекс ОС-пристроенное здание конторы лаборатории,850м на север от ориентира ж/д,с.Спасское,ул.Спасская,1/3 | 1 | 01.01.1980 | кирпичное пл.108,6 кв.м |
| 15 | ОЧС-Здание КНС,биофильт.и соор.первич.и вторич.отстойни-ков(КЭЧ), 9 Октября, 1а | 1 | 01.01.1970 | КНС – 36,2 кв.м, здание биолог.ичистки - 705 кв.м |

Сооружения

| 1 | 2-х ярусный отстойник (ОС 50 лет Спасска) | 1 | 01.01.1964 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Антенна СБ-22 | 1 | 01.01.1998 |  |
| 3 | Аэрофильтры ( КОС центр) | 1 | 01.01.1978 |  |
| 4 | Забор автохозяйства | 1 | 01.01.1979 |  |
| 5 | Иловая площадка (КОС Центр) | 1 | 01.01.1978 |  |
| 6 | Иловая площадка (ОС 50 лет Спасска) | 1 | 01.01.1964 |  |
| 7 | Комплекс ОС-Дамба обвалования, Сп.р-н,850м по напр. На север от ори-ентира ж/д с.Спасское,ул.Спасская,1 | 1 | 01.01.1978 | пл. 9428 кв.м протяж.960 м |
| 8 | Контактный резервуар (ОС 50 лет Спасска) | 1 | 01.01.1978 |  |
| 9 | Контактный резервуар (ОС 50 лет Спасска) | 1 | 01.01.1964 |  |
| 10 | Ограждение оч.сооруж. (м)(ОС 50 лет Спасска) | 1 | 01.01.1964 |  |
| 11 | Первичные отстойники (КОС Центр) | 1 | 01.01.1978 |  |
| 12 | Песковая площадка (КОС Центр) | 1 | 01.01.1978 |  |
| 13 | Песковая площадка (КОС Центр) | 1 | 01.01.1978 |  |
| 14 | Песколовка оч.соор.(ОС 50 лет Спасска) | 1 | 01.01.1964 |  |
| 15 | Сети канализ.КЭЧ от КНС 2 до КК 151 | 1 | 01.01.2005 | д.100,сталь,пр.48,5 м |
| 16 | Сети канализ.КЭЧ д/сад инв.№1018 | 1 | 01.01.1983 |  |
| 17 | Сети канализ.КЭЧ от Борисова,10 до КК 328 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 18 | Сети канализ.КЭЧ от КК 1 до КК 9 | 1 | 01.01.1954 | д.100,чугун,пр.172,1м |
| 19 | Сети канализ.КЭЧ от КК 102 доКК 104 | 1 | 01.01.1971 |  |
| 20 | Сети канализ.КЭЧ от КК 104 доКК 168 | 1 | 01.01.1978 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Сети канализ.КЭЧ от КК 108 доКК 107 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 22 | Сети канализ.КЭЧ от КК 110 доКК 108 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 23 | Сети канализ.КЭЧ от КК 111 доКК 112 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 24 | Сети канализ.КЭЧ от КК 114 доКК 110 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 25 | Сети канализ.КЭЧ от КК 114 доКК 120 | 1 | 01.01.1954 |  |
| 26 | Сети канализ.КЭЧ от КК 13 до КК 13/2 | 1 | 01.01.1971 |  |
| 27 | Сети канализ.КЭЧ от КК 136 доКК 133 | 1 | 01.01.1968 |  |
| 28 | Сети канализ.КЭЧ от КК 145 доКК 135 | 1 | 01.01.1968 |  |
| 29 | Сети канализ.КЭЧ от КК 146 доКК 139 | 1 | 01.01.1978 |  |
| 30 | Сети канализ.КЭЧ от КК 151 доКК 147 | 1 | 01.01.1968 |  |
| 31 | Сети канализ.КЭЧ от КК 152 доКК 114 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 32 | Сети канализ.КЭЧ от КК 152 доКК 123 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 33 | Сети канализ.КЭЧ от КК 16 до КК 16/2 | 1 | 01.01.1954 |  |
| 34 | Сети канализ.КЭЧ от КК 165 д КК 152 | 1 | 01.01.1978 |  |
| 35 | Сети канализ.КЭЧ от КК 168 доКК 165 | 1 | 01.01.1978 |  |
| 36 | Сети канализ.КЭЧ от КК 168 доКК 181 | 1 | 01.01.1978 |  |
| 37 | Сети канализ.КЭЧ от КК 176 доКК 201 | 1 | 01.01.1975 |  |
| 38 | Сети канализ.КЭЧ от КК 181 до КНС-1 | 1 | 01.01.1978 |  |
| 39 | Сети канализ.КЭЧотКК 194 дор.Спассовка | 1 | 01.01.1970 |  |
| 40 | Сети канализ.КЭЧ от КК 229 доКК 222 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 41 | Сети канализ.КЭЧ от КК 238 доКК 230 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 42 | Сети канализ.КЭЧ от КК 24 до КК 95 | 1 | 01.01.1937 | д.150, керам.пр.214,1м |
| 43 | Сети канализ.КЭЧ от КК 241 доКК 234 | 1 | 01.01.1982 |  |
| 44 | Сети канализ.КЭЧ от КК 248 доКК 239 | 1 | 01.01.1991 |  |
| 45 | Сети канализ.КЭЧ от КК 250 доКК 251 | 1 | 01.01.1983 |  |
| 46 | Сети канализ.КЭЧ от КК 259 доКК 257 | 1 | 01.01.1983 |  |
| 47 | Сети канализ.КЭЧ от КК 269 доКК 264 | 1 | 01.01.1983 |  |
| 48 | Сети канализ.КЭЧ от КК 278 доКК 270 | 1 | 01.01.1993 |  |
| 49 | Сети канализ.КЭЧ от КК 284 доКК 279 | 1 | 01.01.1982 |  |
| 50 | Сети канализ.КЭЧ от КК 29 до КК 33 | 1 | 01.01.1996 | д.200, а/ц, пр.109,3 м |
| 51 | Сети канализ.КЭЧ от КК 291 доКК 286 | 1 | 01.01.1982 |  |
| 52 | Сети канализ.КЭЧ от КК 299 доКК 293 | 1 | 01.01.1982 |  |
| 53 | Сети канализ.КЭЧ от КК 305 доКК 274 | 1 | 01.01.1993 |  |
| 54 | Сети канализ.КЭЧ от КК 308 доКК 284 | 1 | 01.01.1981 |  |
| 55 | Сети канализ.КЭЧ от КК 310 доКК 319 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 56 | Сети канализ.КЭЧ от КК 317 до Борисова,2 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 57 | Сети канализ.КЭЧ от КК 319 доКК 329 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 58 | Сети канализ.КЭЧ от КК 328 доКК 322 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 59 | Сети канализ.КЭЧ от КК 328 доКК 323 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 60 | Сети канализ.КЭЧ от КК 329 доКК 352 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 61 | Сети канализ.КЭЧ от КК 337 доКК 332 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 62 | Сети канализ.КЭЧ от КК 350 доКК 338 | 1 | 01.01.1939 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Сети канализ.КЭЧ от КК 350 доКК 340 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 64 | Сети канализ.КЭЧ от КК 352 доКК 437 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 65 | Сети канализ.КЭЧ от КК 37 до КК 102 | 1 | 01.01.1971 |  |
| 66 | Сети канализ.КЭЧ от КК 370 доКК 366 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 67 | Сети канализ.КЭЧ от КК 370 доКК 376 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 68 | Сети канализ.КЭЧ от КК 372 до школы №12 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 69 | Сети канализ.КЭЧотКК 374 до школы №12 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 70 | Сети канализ.КЭЧ от КК 376 доКК 424 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 71 | Сети канализ.КЭЧ от КК 381 до Кр.знам.,46 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 72 | Сети канализ.КЭЧ от КК 424 до КК 416 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 73 | Сети канализ.КЭЧ от КК 424 доКК 437 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 74 | Сети канализ.КЭЧ от КК 437 доКК 450 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 75 | Сети канализ.КЭЧ от КК 440 доКК 444 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 76 | Сети канализ.КЭЧ от КК 450 доКК 477 | 1 | 01.01.1979 |  |
| 77 | Сети канализ.КЭЧ от КК 465 доКК 451 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 78 | Сети канализ.КЭЧ от КК 469 доКК 470 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 79 | Сети канализ.КЭЧ от КК 470 доКК 465 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 80 | Сети канализ.КЭЧ от КК 475 доКК 470 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 81 | Сети канализ.КЭЧ от КК 478 доКК 480 | 1 | 01.01.1979 |  |
| 82 | Сети канализ.КЭЧ от КК 53 до КК 49 | 1 | 01.01.1971 |  |
| 83 | Сети канализ.КЭЧ от КК 55 до КК 55/1 | 1 | 01.01.1954 |  |
| 84 | Сети канализ.КЭЧ от КК 59 до КК 63 | 1 | 01.01.1971 |  |
| 85 | Сети канализ.КЭЧ от КК 60 до КК 65 | 1 | 01.01.1971 |  |
| 86 | Сети канализ.КЭЧ от КК 71 до КК 67 | 1 | 01.01.1971 |  |
| 87 | Сети канализ.КЭЧ от КК 9 до КК 28 | 1 | 01.01.1937 | д.150, керам. 392,3м |
| 88 | Сети канализ.КЭЧ от КК 94 до КК 38 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 89 | Сети канализ.КЭЧ от КК 95 до КК 75 | 1 | 01.01.1971 |  |
| 90 | Сети канализ.КЭЧ от КК 98 до КК 102 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 91 | Сети канализ.КЭЧ от КНС-2 до КК 151 | 1 | 01.01.1996 |  |
| 92 | Сети канализ.КЭЧ от КНС-2 до КК 244 | 1 | 01.01.1989 |  |
| 93 | Сети канализ.КЭЧ от ЦТП-1 до КК 346 | 1 | 01.01.1986 |  |
| 94 | Сети канализ.КЭЧ от ЦТП-6 до КК 370 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 95 | Сети канализ.КЭЧ от ЦТП-7 до КК 353 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 96 | Сети канализ.КЭЧ очист.сооруж.инв.№965 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 97 | Сети канализ.КЭЧ очист.сооруж.инв.№965 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 98 | Сети канализ.КЭЧ очист.сооруж.инв.№965 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 99 | Сети канализ.КЭЧ очист.сооруж.инв.№965 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 100 | Сети канализ.КЭЧ очист.сооруж.инв.№965 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 101 | Сети канализ.КЭЧ ул.Борисова 3,5 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 102 | Сети канализ.КЭЧ ул.Кр.знаменная 18а | 1 | 01.01.1970 |  |
| 103 | Сети канализ.КЭЧ ул.Кр.знаменная 22/2,22а,ул.Суворовская 1,3 | 1 | 01.01.1985 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Сети канализ.КЭЧ ул.Кр.знаменная 6а,8а,12,12а | 1 | 01.01.1971 |  |
| 105 | Сети канализ.КЭЧ ул.Кр.знаменная 8,18 | 1 | 01.01.1954 |  |
| 106 | Сети канализ.КЭЧ ул.Кр.знаменная 9,9а,11 | 1 | 01.01.1978 |  |
| 107 | Сети канализ.КЭЧ ул.Нахимова,4,6,8 | 1 | 01.01.1985 |  |
| 108 | Сети канализ.КЭЧ ул.Приморская,2,6 | 1 | 01.01.1968 |  |
| 109 | Сети канализ.КЭЧ ул.Пушкинская 13,15,22 | 1 | 01.01.1954 |  |
| 110 | Сети канализ.КЭЧ ул.Пушкинская 15а,20 | 1 | 01.01.1970 |  |
| 111 | Сети канализ.КЭЧ ул.Пушкинская 2,3,8,10,14 | 1 | 01.01.1937 |  |
| 112 | Сети канализ.КЭЧ ул.Пушкинская 5а,9а,16а,4а | 1 | 01.01.1970 |  |
| 113 | Сети канализ.КЭЧ ул.Суворовская 7а,ул.Борисова 8а,2а,ул.Кр.знаменная,34,36 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 114 | Сети канализ.КЭЧ ул.Суворовская 8,10,13 | 1 | 01.01.1939 |  |
| 115 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1986 | протяж. 70 м |
| 116 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1984 | протяж. 123 м |
| 117 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1984 | протяж. 100 м |
| 118 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1972 | протяж. 121 м |
| 119 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1975 | протяж. 201 м |
| 120 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1983 |  |
| 121 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1976 |  |
| 122 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1975 | протяж. 92 м |
| 123 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1969 | протяж. 22 м |
| 124 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1987 | протяж. 145 м |
| 125 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1987 | протяж. 92 м |
| 126 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 |  |
| 127 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 200 м |
| 128 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 180 м |
| 129 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 164 м |
| 130 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1975 |  |
| 131 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1967 |  |
| 132 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 |  |
| 133 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1978 | протяж. 708 м |
| 134 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1978 | протяж. 136 м |
| 135 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1969 | протяж. 30 м |
| 136 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1975 | протяж. 82 м |
| 137 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1975 | протяж. 215 м |
| 138 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1975 | протяж. 108 м |
| 139 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1962 | протяж. 34 м |
| 140 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1974 | протяж. 19 м |
| 141 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1968 | протяж. 75 м |
| 142 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 47 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1975 | протяж. 64 м |
| 144 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 92 м |
| 145 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 |  |
| 146 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 60 м |
| 147 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 40 м |
| 148 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 60 м |
| 149 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1970 | протяж. 78 м |
| 150 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1967 | протяж. 235 м |
| 151 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1974 | протяж. 19 м |
| 152 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 120 м |
| 153 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1969 | протяж. 220 м |
| 154 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 48 м |
| 155 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1969 | протяж. 110 м |
| 156 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1969 | протяж. 148 м |
| 157 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1969 | протяж. 202 м |
| 158 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1969 | протяж. 44 м |
| 159 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1973 | протяж. 107 м |
| 160 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1988 | протяж. 98 м |
| 161 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1990 | протяж. 72 м |
| 162 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 100 м |
| 163 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1993 | протяж. 89 м |
| 164 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1993 |  |
| 165 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1993 | протяж. 190 м |
| 166 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1993 |  |
| 167 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1993 |  |
| 168 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1993 | протяж. 74 м |
| 169 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1993 | протяж. 174 м |
| 170 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1993 | протяж. 89 м |
| 171 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1994 | протяж. 45 м |
| 172 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1980 | протяж. 66 м |
| 173 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1998 | протяж. 24 м |
| 174 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1998 |  |
| 175 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1998 | протяж. 323 м |
| 176 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1963 | протяж. 25 м |
| 177 | Сети канализационные | 1 | 01.01.1981 | протяж. 83 м |
| 178 | Сети канализационные ( Роддом) | 1 | 01.01.1999 | протяж. 41 м |
| 179 | Сети канализационные ул.Кустовиновская,7 | 1 | 01.01.1999 | протяж. 61 м |
| 180 | Сети канализационные ( ул.Линейная,1а) | 1 | 01.01.1995 | протяж. 68 м |
| 181 | Сети канализационные (АТП торг.центр) керам. | 1 | 01.01.1988 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | Сети канализационные (АТП торг.центр) керам. | 1 | 01.01.1994 | протяж. 209 м |
| 183 | Сети канализационные (Герцена,4) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 65 м |
| 184 | Сети канализационные (Грибоедова,2) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 67 м |
| 185 | Сети канализационные (Грибоедова,4) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 152 м |
| 186 | Сети канализационные (Грибоедова,6) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 72 м |
| 187 | Сети канализационные (Грибоедова,8) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 68 м |
| 188 | Сети канализационные (д/с №2) | 1 | 01.01.1983 |  |
| 189 | Сети канализационные (Детский дом) | 1 | 01.01.1981 | протяж. 132 м |
| 190 | Сети канализационные (Детский дом) | 1 | 01.01.1981 |  |
| 191 | Сети канализационные (з-д ЖБК) | 1 | 01.01.1963 |  |
| 192 | Сети канализационные (КНС ул.Кустовиновская) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 90 м |
| 193 | Сети канализационные (КНС ул.Кустовиновская) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 194 | Сети канализационные (КНС Шиферного до Маяковского ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 335 м |
| 195 | Сети канализационные (кол.от госпит.до Парковой) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 196 | Сети канализационные (коллектор Шиферный) | 1 | 01.01.2001 |  |
| 197 | Сети канализационные (кр.знам.31,35,37,39,41,41а,43,55) | 1 | 01.01.1963 |  |
| 198 | Сети канализационные (Кр.гвард.114/3) | 1 | 01.01.1982 | протяж. 42 м |
| 199 | Сети канализационные(Кр-гвард,100/4) | 1 | 01.01.1976 |  |
| 200 | Сети канализационные (Кр-гвар.,108/3) | 1 | 01.01.1988 | протяж. 75 м |
| 201 | Сети канализационные (Кр-гвард, 71/1) | 1 | 01.01.1976 | протяж.112 м |
| 202 | Сети канализационные(Кр-гвард, 89) | 1 | 01.01.1971 | протяж. 83 м |
| 203 | Сети канализационные (маг.кол.Дальэнерго | 1 | 01.01.1998 | протяж. 876 м |
| 204 | Сети канализационные (маг.Коллектор ТРЗ) | 1 | 01.01.1970 | протяж. 188 м |
| 205 | Сети канализационные (маг.Коллектор ТРЗ) | 1 | 01.01.1979 | протяж. 132 м |
| 206 | Сети канализационные (магистраль коллек.ТРЗ ) | 1 | 01.01.1998 | протяж. 415 м |
| 207 | Сети канализационные (Маяковского ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 32 м |
| 208 | Сети канализационные (Маяковского ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 90 м |
| 209 | Сети канализационные (Маяковского м-н) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 38 м |
| 210 | Сети канализационные (Маяковского, 1 ) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 211 | Сети канализационные (Маяковского, 16 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 34 м |
| 212 | Сети канализационные(Маяковского, 18 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 334 м |
| 213 | Сети канализационные (Маяковского, 20 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 32 м |
| 214 | Сети канализационные(Маяковского,22 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 57 м |
| 215 | Сетиканализационные(Маяковского,22/1 | 1 | 01.01.1994 | протяж. 163 м |
| 216 | Сети канализационные(Маяковского22/1 | 1 | 01.01.1994 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | Сети канализационные(Маяковского22/1 | 1 | 01.01.1998 | протяж. 78 м |
| 218 | Сети канализационные (Маяковского, 27 ) | 1 | 01.01.1998 |  |
| 219 | Сети канализационные (Маяковского, 2а ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 22 м |
| 220 | Сети канализационные (Маяковского, 3 ) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 221 | Сети канализационные (Маяковского, 4а ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 35 м |
| 222 | Сети канализационные (Маяковского, 5 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 44 м |
| 223 | Сети канализационные (Маяковского, 7 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 44 м |
| 224 | Сети канализационные (Маяковского, 8 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 55 м |
| 225 | Сети канализационные (Молодежная) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 132 м |
| 226 | Сети канализационные (Молодежная,1,4) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 227 | Сети канализационные (Молодежная,1,4) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 228 | Сети канализационные (Октябрьская, 21а) | 1 | 01.01.1963 |  |
| 229 | Сети канализационные (Парковая, 15) | 1 | 01.01.1997 | протяж. 80 м |
| 230 | Сети канализационные (Парковая, 43) | 1 | 01.01.1998 | протяж. 97 м |
| 231 | Сети канализационные (Парковая,17) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 232 | Сети канализационные (Парковая,17) | 1 | 01.01.1981 |  |
| 233 | Сети канализационные (Парковая,19) | 1 | 01.01.1976 | протяж. 71 м |
| 234 | Сети канализационные (Парковая,23,27,33) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 308 м |
| 235 | Сети канализационные (Парковая,31/1) | 1 | 01.01.1982 | протяж. 156 м |
| 236 | Сети канализационные (Парковая,31/1) | 1 | 01.01.1982 |  |
| 237 | Сети канализационные (Парковая,35) | 1 | 01.01.1976 | протяж. 195 м |
| 238 | Сети канализационные (Парковая,35) | 1 | 01.01.1986 |  |
| 239 | Сети канализационные (Парковая,35-37, 116-128) | 1 | 01.01.1963 |  |
| 240 | Сети канализационные (Парковая,37) | 1 | 01.01.1977 |  |
| 241 | Сети канализационные (Парковая,37) | 1 | 01.01.1977 |  |
| 242 | Сети канализационные (Парковая,37) | 1 | 01.01.1977 | протяж. 152 м |
| 243 | Сети канализационные (Парковая,53) | 1 | 01.01.1973 | протяж. 172 м |
| 244 | Сети канализационные (Парковая,66) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 62 м |
| 245 | Сети канализационные (Парковая,66) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 378 м |
| 246 | Сети канализационные(пер.Мухинский 6-8) | 1 | 01.01.1979 | протяж. 250 м |
| 247 | Сети канализационные (пос.Дальэнерго) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 438 м |
| 248 | Сети канализационные (пос.Дальэнерго) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 249 м |
| 249 | Сети канализационные (пос.Силикатный) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 250 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1991 | протяж. 36 м |
| 251 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1990 | протяж. 94 м |
| 252 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1972 | протяж. 99 м |
| 253 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1972 | протяж. 65 м |
| 254 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1972 | протяж. 631 м |
| 255 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1971 | протяж. 80 м |
| 256 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1970 | протяж. 544 м |
| 257 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1964 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1985 | протяж. 628 м |
| 259 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1987 | протяж. 23 м |
| 260 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1971 | протяж. 340 м |
| 261 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1971 | протяж. 250 м |
| 262 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1978 | протяж. 378 м |
| 263 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1985 | протяж. 62 м |
| 264 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1972 |  |
| 265 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1986 |  |
| 266 | Сети канализационные (пос.СТА) | 1 | 01.01.1978 | протяж. 105 м |
| 267 | Сети канализационные (пос.Шиферный) | 1 | 01.01.1983 | протяж. 208 м |
| 268 | Сети канализационные (пос.Шиферный) | 1 | 01.01.1984 | протяж. 94 м |
| 269 | Сети канализационные (пос.Шиферный) | 1 | 01.01.1962 | протяж. 29 м |
| 270 | Сети канализационные (пос.Шиферный) | 1 | 01.01.1948 | протяж. 90 м |
| 271 | Сети канализационные (СТА) | 1 | 01.01.1970 | протяж. 420 м |
| 272 | Сети канализационные (СТА) | 1 | 01.01.1985 |  |
| 273 | Сети канализационные (СТА) | 1 | 01.01.1969 | протяж. 350 м |
| 274 | Сети канализационные (ул Герцена, 12) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 45 м |
| 275 | Сети канализационные (ул Герцена, 14 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 113 м |
| 276 | Сети канализационные (ул Герцена, 14 ) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 277 | Сети канализационные (ул Герцена, 14 ) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 278 | Сети канализационные (ул Герцена, 6 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 31 м |
| 279 | Сети канализационные (ул Герцена, 6 ) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 280 | Сети канализационные (ул Краснознам.,31) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 33 м |
| 281 | Сети канализационные (ул Краснознам.,39) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 20 м |
| 282 | Сети канализационные (ул О.Кошевого,22 ) | 1 | 01.01.1987 | протяж. 110 м |
| 283 | Сети канализационные (ул О.Кошевого,36 ) | 1 | 01.01.1992 | протяж. 72 м |
| 284 | Сети канализационные (ул О.Кошевого,7,26 | 1 | 01.01.1994 | протяж. 35 м |
| 285 | Сети канализационные (ул.Герцена,14) | 1 | 01.01.1962 | протяж. 54 м |
| 286 | Сети канализационные (ул.Герцена,16) | 1 | 01.01.1962 | протяж. 36 м |
| 287 | Сети канализационные (ул.Герцена,18) | 1 | 01.01.1962 | протяж. 58 м |
| 288 | Сети канализационные (ул.Ершова,11) | 1 | 01.01.1995 | протяж. 65 м |
| 289 | Сети канализационные (ул.Ершова,11) | 1 | 01.01.1999 | протяж. 52 м |
| 290 | Сети канализационные (ул.Ершова,12) | 1 | 01.01.1980 | протяж. 76 м |
| 291 | Сети канализационные (ул.Ершова,12) | 1 | 01.01.1980 | протяж. 34 м |
| 292 | Сети канализационные (ул.Ершова,13) | 1 | 01.01.1998 | протяж. 143 м |
| 293 | Сети канализационные (ул.Ершова,13) | 1 | 01.01.1998 |  |
| 294 | Сети канализационные (ул.Ершова,14) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 48 м |
| 295 | Сети канализационные (ул.Ершова,18) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 67 м |
| 296 | Сети канализационные (ул.Ершова,19) | 1 | 01.01.1963 | протяж. 34 м |
| 297 | Сети канализационные (ул.Ершова,2) | 1 | 01.01.1980 | протяж. 128 м |
| 298 | Сети канализационные (ул.Ершова,4) | 1 | 01.01.1980 | протяж. 698 м |
| 299 | Сети канализационные (ул.Ершова,6) | 1 | 01.01.1980 | протяж. 65 м |
| 300 | Сети канализационные (ул.Ершова,6) | 1 | 01.01.1980 | протяж. 81 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Сети канализационные (ул.Ершова,8) | 1 | 01.01.1995 | протяж. 69 м |
| 302 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.101) | 1 | 01.01.1989 |  |
| 303 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.101) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 304 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.101) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 228 м |
| 305 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.103) | 1 | 01.01.1950 | протяж. 162 м |
| 306 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.105) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 129 м |
| 307 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.105) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 308 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.107) | 1 | 01.01.1991 | протяж. 101 м |
| 309 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.107) | 1 | 01.01.1991 |  |
| 310 | Сети канализационные ул.Кр.квард.69-81/1 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 293 м |
| 311 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.73/2) | 1 | 01.01.1990 | протяж. 74 м |
| 312 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.91/1) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 59 м |
| 313 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.95) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 310 м |
| 314 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.99) | 1 | 01.01.1991 | протяж. 77 м |
| 315 | Сети канализационные (ул.Кр.квард.99) | 1 | 01.01.1993 |  |
| 316 | Сети канализационные (ул.Кр.квардейская) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 108 м |
| 317 | Сети канализационные ул.Кустовиновская,3 | 1 | 01.01.1993 |  |
| 318 | Сети канализационные (ул.Маяковского,10,12,16,10а) | 1 | 01.01.1979 | протяж. 346 м |
| 319 | Сети канализационные ул.Маяковского,10/1 | 1 | 01.01.1963 | протяж. 80 м |
| 320 | Сети канализационные (ул.Маяковского,18) | 1 | 01.01.1969 | протяж. 50 м |
| 321 | Сети канализационные (ул.Маяковского,20) | 1 | 01.01.1969 | протяж. 50 м |
| 322 | Сети канализационные (ул.Молодежная и д/с Солнышко) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 127 м |
| 323 | Сети канализационные (ул.Молодежная) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 44 м |
| 324 | Сети канализационные (ул.Молодежная,4) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 65 м |
| 325 | Сети канализационные (ул.О.Кошевого,32) | 1 | 01.01.1990 | протяж. 536 м |
| 326 | Сети канализационные (ул.Октябрьская) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 44 м |
| 327 | Сети канализационные (ул.Октябрьская) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 57 м |
| 328 | Сети канализационные (ул.Октябрьская) | 1 | 01.01.1991 | протяж. 154 м |
| 329 | Сети канализационные (ул.Октябрьская) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 68 м |
| 330 | Сети канализационные (ул.Октябрьская) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 49 м |
| 331 | Сети канализационные (ул.Октябрьская,) | 1 | 01.01.1994 | протяж.200 м |
| 332 | Сети канализационные(ул.Октябрьская,1,3) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 90 м |
| 333 | Сети канализационные(ул.Октябрьская,1,3) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 29 м |
| 334 | Сети канализационные(ул.Октябрьская,1,3) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 60 м |
| 335 | Сети канализационные (ул.Октябрьская,11) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 105 м |
| 336 | Сети канализационные (ул.Октябрьская,12) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 337 | Сети канализационные (ул.Октябрьская,12) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 90 м |
| 338 | Сети канализационные (ул.Октябрьская,15) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 29 м |
| 339 | Сети канализационные (ул.Октябрьская,18) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 36 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | Сети канализационные (ул.Октябрьская,20) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 72 м |
| 341 | Сети канализационные (ул.Октябрьская,25) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 56 м |
| 342 | Сети канализационные (ул.Октябрьская,27) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 40 м |
| 343 | Сети канализационные (ул.Октябрьская,9) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 24 м |
| 344 | Сети канализационные ул.Приморская, 10а | 1 | 01.01.1993 | протяж. 762 м |
| 345 | Сети канализационные (ул.Советская,116-124) | 1 | 01.01.1997 |  |
| 346 | Сети канализационные (ул.Советская,130) | 1 | 01.01.1998 | протяж. 153 м |
| 347 | Сети канализационные (ул.Советская,47) | 1 | 01.01.1963 | протяж. 192 м |
| 348 | Сети канализационные (ул.Фадеева, 1) | 1 | 01.01.1969 | протяж. 44 м |
| 349 | Сети канализационные (ул.Фадеева,11 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 28 м |
| 350 | Сети канализационные (ул.Фадеева,13 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 15 м |
| 351 | Сети канализационные (ул.Фадеева,3 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 41 м |
| 352 | Сети канализационные (ул.Фадеева,5 ) | 1 | 01.01.1995 | протяж. 47 м |
| 353 | Сети канализационные (ул.Фадеева,7 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 47 м |
| 354 | Сети канализационные (ул.Фадеева,9 ) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 27 м |
| 355 | Сети канализационные (ул.Хабаровская,5) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 16 м |
| 356 | Сети канализационныеул.Ханкайская,48-54 | 1 | 01.01.1963 | протяж. 40 м |
| 357 | Сети канализационные (ул.Юбилейная, 2) | 1 | 01.01.1970 | протяж. 100 м |
| 358 | Сети канализационные (ул.Юбилейная, д/с «Березка») | 1 | 01.01.1993 | протяж. 142 м |
| 359 | Сети канализационные (ул.Юбилейная,16) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 59 м |
| 360 | Сети канализационные (ул.Юбилейная,20) | 1 | 01.01.1978 | протяж. 100 м |
| 361 | Сети канализационные (ул.Юбилейная,22) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 234 м |
| 362 | Сети канализационные (ул.Юбилейная,24) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 88 м |
| 363 | Сети канализационные (ул.Юбилейная,28) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 86 м |
| 364 | Сети канализационные (ул.Юбилейная,28, КНС) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 640 м |
| 365 | Сети канализационные (ул.Юбилейная,34) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 87 м |
| 366 | Сети канализационные (ул.Юбилейная,36) | 1 | 01.01.1987 | протяж. 217 м |
| 367 | Сети канализационные (ул.Юбилейная,40) | 1 | 01.01.1993 | протяж. 88 м |
| 368 | Сети канализационные (ул.Юбилейная,6) | 1 | 01.01.1998 | протяж. 79 м |
| 369 | Сети канализационные (ф-ка Таежная) | 1 | 01.01.1994 |  |
| 370 | Сети канализационные (Шиферная,3) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 53 м |
| 371 | Сети канализационные (Школьная, 20а) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 110 м |
| 372 | Сети канализационные (Шолохова,28) | 1 | 01.01.1984 | протяж. 116 м |
| 373 | Сети канализационные , ул.Советская,19 | 1 | 01.01.1985 | протяж. 160 м |
| 374 | Сети канализационные , ул.Советская,70 | 1 | 01.01.1993 | протяж. 121 м |
| 375 | Сети канализационные( ул.Красноарм.,54) | 1 | 01.01.1994 | протяж. 988 м |
| 376 | Сети канализационные( д/с Сказка) | 1 | 01.01.1980 | протяж. 23 м |
| 377 | Сети канализационные( д/с Сказка) | 1 | 01.01.1990 | протяж. 104 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 378 | Сети канализационные( кол. От КНС до Маяковск.) | 1 | 01.01.1997 | протяж. 334 м |
| 379 | Сети канализационные( Красногвард.,122) | 1 | 01.01.1997 |  |
| 380 | Сети канализационные( Красногвард.,97) | 1 | 01.01.1982 | протяж. 90 м |
| 381 | Сети канализационные( от КНС до ул.Уборевича) | 1 | 01.01.1980 |  |
| 382 | Сети канализационные( от КН-36 до КНС) | 1 | 01.01.1980 | протяж. 307 м |
| 383 | Сети канализационные( ул.Линейная-общепит) | 1 | 01.01.1990 | протяж. 56 м |
| 384 | Сети канализационные( ул.Линейная-общепит) | 1 | 01.01.1990 | протяж. 388 м |
| 385 | Сети канализационные( шк.№4) | 1 | 01.01.1997 |  |
| 386 | Сети канализационные(О.Кош.,11-25, 13, 13/1, 17) | 1 | 01.01.1963 | протяж. 986 м |

ОБОРУДОВАНИЕ

| NN п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Агрегат насосный СМ-150-125-315 | 1 | 01.03.2004 |  |
| 2 | Агрегат насосный СМ-150-125-315 | 1 | 01.12.2003 |  |
| 3 | Аппарат сварочный «Мультплаза» | 1 | 01.01.2004 |  |
| 4 | Аппарат сварочный «Мультплаза» | 1 | 01.01.2004 |  |
| 5 | Бесперебойник | 1 | 01.01.2005 |  |
| 6 | Биодистилятор ст ВС | 1 | 01.04.1995 |  |
| 7 | Биодистилятор ст ВС | 1 | 01.04.1995 |  |
| 8 | Биотестер-2 | 1 | 01.01.1991 |  |
| 9 | Блок питания 2-10 | 1 | 01.12.1998 |  |
| 10 | Вентилятор | 1 | 01.01.1989 |  |
| 11 | Вентилятор | 1 | 01.01.1998 |  |
| 12 | Весы ВАС-200 | 1 | 01.09.2003 |  |
| 13 | Весы лабораторные | 1 | 01.06.1996 |  |
| 14 | Водомерный узел | 1 | 10.10.2006 |  |
| 15 | водонагреватель | 1 | 01.01.2003 |  |
| 16 | Воздухосборник | 1 | 01.08.1999 |  |
| 17 | Воздухосборник | 1 | 01.01.2001 |  |
| 18 | Газонокосилка | 1 | 01.01.2005 |  |
| 19 | Гильотина НО-201 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 20 | Диск опорный | 1 | 01.05.2004 |  |
| 21 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 22 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 23 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 24 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 26 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 27 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 28 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 29 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 30 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 31 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 32 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 33 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 34 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 35 | Задвижка | 1 | 01.01.1977 |  |
| 36 | Задвижка d 200 | 1 | 01.01.1993 |  |
| 37 | Задвижка d 200 | 1 | 01.01.1993 |  |
| 38 | Задвижка d 600 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 39 | Заслонка d 600 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 40 | Заслонка d 600 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 41 | Заслонка d 600 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 42 | Заслонка d 600 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 43 | Заслонка d 600 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 44 | Заслонка d 600 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 45 | Заслонка d 600 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 46 | Затвор d 600 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 47 | Калориметр КФ – 10-2 | 1 | 01.01.1998 |  |
| 48 | Калориметр КФ – 10-2 | 1 | 01.12.1998 |  |
| 49 | Калькулятор STAFF 888-14 | 1 | 01.02.2004 |  |
| 50 | Калькулятор STAFF-1210 2 шт. | 1 | 01.10.2003 |  |
| 51 | Канон | 1 | 01.01.2004 |  |
| 52 | Компрессор | 1 | 01.01.1984 |  |
| 53 | Компрессор | 1 | 01.01.1984 |  |
| 54 | Компрессор | 1 | 01.01.1984 |  |
| 55 | Компрессор 301/13 с обезжел. | 1 | 01.01.1995 |  |
| 56 | Компрессор на резервуар | 1 | 01.01.1984 |  |
| 57 | Компрессор С 416 | 1 | 01.01.1990 |  |
| 58 | Компьютер | 1 | 01.01.2002 |  |
| 59 | Компьютер Z 828 С 433 ар. | 1 | 01.11.2000 |  |
| 60 | Компьютер в комплекте | 1 | 01.01.2004 |  |
| 61 | Компьютер в комплекте | 1 | 01.01.2004 |  |
| 62 | Компьютер в к-те, в т.ч. монитор | 1 | 01.02.2003 |  |
| 63 | Компьютер в к-те, в т.ч. принтер | 1 | 01.08.2002 |  |
| 64 | Компьютер РП 450 VI-07-64 ар. | 1 | 01.10.2000 |  |
| 65 | Контейнер для жидкого хлора | 1 | 01.01.1983 |  |
| 66 | Контейнер для жидкого хлора | 1 | 01.01.1983 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Контейнер для жидкого хлора | 1 | 01.01.1988 |  |
| 68 | Контейнер для хлора | 1 | 01.01.1983 |  |
| 69 | Контейнер для хлора | 1 | 01.01.1983 |  |
| 70 | Контейнер для хлора | 1 | 01.01.1983 |  |
| 71 | Контейнер для хлора | 1 | 01.01.1983 |  |
| 72 | Копировальный аппарат | 1 | 01.01.2002 |  |
| 73 | Копировальный аппарат | 1 | 01.01.2000 |  |
| 74 | Копировальный аппарат Canon FC-206 | 1 | 01.03.2002 |  |
| 75 | Котел «Дымок» | 1 | 29.12.2007 |  |
| 76 | Котел «Дымок» | 1 | 29.12.2007 |  |
| 77 | Котел «Дымок» | 1 | 29.12.2007 |  |
| 78 | Котел Е 1/9 | 1 | 01.01.1988 |  |
| 79 | Котел КВ 0,63 тн | 1 | 01.09.2001 |  |
| 80 | Котел КВ 0,63 тн | 1 | 01.09.2001 |  |
| 81 | Котел на твердом топливе | 1 | 01.05.2003 |  |
| 82 | Котел на твердом топливе | 1 | 01.05.2003 |  |
| 83 | Котел на твердом топливе | 1 | 01.05.2003 |  |
| 84 | Котел У 1/9 | 1 | 01.08.2001 |  |
| 85 | Котел универсальный | 1 | 01.01.1980 |  |
| 86 | Котел универсальный | 1 | 01.01.1980 |  |
| 87 | Кран подвесной | 1 | 01.01.1984 |  |
| 88 | Кран эн.подвесной | 1 | 01.01.1984 |  |
| 89 | Кран-балка | 1 | 01.01.1985 |  |
| 90 | КТП 100 – комплексная трансформаторная подстанция | 1 | 01.04.1989 |  |
| 91 | КТП 250/10 – комплексная трансформаторная подстанция | 1 | 01.11.1987 |  |
| 92 | Лапа гидравлическая | 1 | 01.05.2004 |  |
| 93 | Лапа гидравлическая | 1 | 01.05.2004 |  |
| 94 | Лебедка крановая | 1 | 01.05.2004 |  |
| 95 | Машина стиральная | 1 | 01.01.1989 |  |
| 96 | Мешалка ПАА | 1 | 01.01.1984 |  |
| 97 | Мотопомпа | 1 | 01.05.2004 |  |
| 98 | Навеска грейферная | 1 | 01.12.2004 |  |
| 99 | Насос фекальный + торцовое уплотнение | 1 | 01.01.2005 |  |
| 100 | Насос «Гном» | 1 | 01.08.2001 |  |
| 101 | Насос 14 НДС | 1 | 01.01.1984 |  |
| 102 | Насос 40/100 | 1 | 01.01.1980 |  |
| 103 | Насос 6-63-125 | 1 | 01.07.2001 |  |
| 104 | Насос 8 ЭВ 10-63-110 | 1 | 01.10.2000 |  |
| 105 | Насос 8Н – 18у | 1 | 01.01.1984 |  |
| 106 | Насос 8Н – 18у | 1 | 01.01.1984 |  |
| 107 | Насос d Г 450/57,5 б | 1 | 01.01.1984 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Насос IL 80*130-5.5/2 | 1 | 27.10.2007 |  |
| 109 | Насос IL 80*130-5.5/2 | 1 | 27.10.2007 |  |
| 110 | Насос WILO MH I 405 DM | 1 | 27.10.2007 |  |
| 111 | Насос гидравлический | 1 | 01.05.2004 |  |
| 112 | Насос Д-320-50 | 1 | 01.01.1990 |  |
| 113 | Насос К 100-65-250 | 1 | 01.10.1997 |  |
| 114 | Насос К-100-65-200 | 1 | 01.01.1991 |  |
| 115 | Насос К-100-65-250 | 1 | 01.01.1995 |  |
| 116 | Насос К-90 | 1 | 01.01.1995 |  |
| 117 | Насос КДВГ 200/3 10-2-210 | 1 | 01.01.1991 |  |
| 118 | Насос КМ 100-63-200 | 1 | 01.01.1995 |  |
| 119 | Насос НДМ (Дальэнерго) | 1 | 01.01.1986 |  |
| 120 | Насос НЦ4832 | 1 | 01.12.2003 |  |
| 121 | Насос погружной | 1 | 01.01.1993 |  |
| 122 | Насос погружной центробежный | 1 | 01.01.1993 |  |
| 123 | Насос СД 320-50 | 1 | 01.12.1984 |  |
| 124 | Насос СЭ 1250/70 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 125 | Насос СЭ 1250/70 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 126 | Насос циркуляционный РН-046М | 1 | 01.11.2003 |  |
| 127 | Насос ЭЦВ 100-65-110 | 1 | 01.07.2001 |  |
| 128 | Насос ЭЦВ 100-65-110 | 1 | 01.07.2001 |  |
| 129 | Насос ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 01.09.2001 |  |
| 130 | Насос ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 01.09.2001 |  |
| 131 | Насос ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 01.07.2001 |  |
| 132 | Насос ЭЦВ 6*10*140 | 1 | 26.12.2006 |  |
| 133 | Насос ЭЦВ 6*10*140 | 1 | 26.12.2006 |  |
| 134 | Насос ЭЦВ 6*6,5 | 1 | 30.01.2007 |  |
| 135 | Насос ЭЦВ 6*6,5*140 | 1 | 15.05.2007 |  |
| 136 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 01.06.2003 |  |
| 137 | Насос ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 01.01.2005 |  |
| 138 | Насос ЭЦВ 6-63-110 | 1 | 01.10.2000 |  |
| 139 | Насос ЭЦВ 8*10*150 | 1 | 29.01.2007 |  |
| 140 | Насос ЭЦВ 8*16*140 | 1 | 25.10.2006 |  |
| 141 | Насос ЭЦВ 8*25*100 | 1 | 12.12.2007 |  |
| 142 | Насос ЭЦВ 8*25*100 | 1 | 18.09.2007 |  |
| 143 | Насос ЭЦВ 8*25*110 | 1 | 04.04.2007 |  |
| 144 | Насос ЭЦВ 8*40*90 | 1 | 29.12.2007 |  |
| 145 | Насос ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 01.02.2004 |  |
| 146 | Насос ЭЦВ 8-40-180 | 1 | 01.01.1994 |  |
| 147 | Насосная автостанция COR-6 MYI | 1 | 18.01.2008 |  |
| 148 | Насосная автостанция COR-6 MYI 1607/6 | 1 | 18.01.2008 |  |
| 149 | Пресс гидравлический | 1 | 01.01.1988 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | Прибор вакуумного фильтрован. 35-500-1 | 1 | 01.09.2004 |  |
| 151 | Принтер | 1 | 01.04.1998 |  |
| 152 | Принтер | 1 | 01.10.2000 |  |
| 153 | Принтер | 1 | 01.01.2005 |  |
| 154 | Принтер EPSON | 1 | 01.04.2003 |  |
| 155 | Принтер EPSON C42UX в к-те с ото. | 1 | 01.10.2003 |  |
| 156 | Принтер ар. | 1 | 01.10.2000 |  |
| 157 | Принтер ар. | 1 | 01.10.2000 |  |
| 158 | Противопожарное устройство | 1 | 01.01.2004 |  |
| 159 | ПУ насос ЭЦВ 180 | 1 | 01.01.1993 |  |
| 160 | Радиостанция | 1 | 01.10.2000 |  |
| 161 | Радиостанция | 1 | 01.01.2000 |  |
| 162 | Радиостанция | 1 | 01.01.2000 |  |
| 163 | Радиостанция 1CF 320 | 1 | 01.07.1999 |  |
| 164 | Радиостанция 1CF 320 | 1 | 01.07.1999 |  |
| 165 | Радиостанция 1CF 320 | 1 | 01.07.1999 |  |
| 166 | Радиостанция 1CF 320 | 1 | 01.07.1999 |  |
| 167 | Радиостанция 1CF 320 | 1 | 01.07.1999 |  |
| 168 | Радиостанция 1CF 320 | 1 | 01.01.1998 |  |
| 169 | Радиостанция CF 320 | 1 | 01.12.1998 |  |
| 170 | Радиостанция COM ICF | 1 | 01.10.2000 |  |
| 171 | Радиостанция COM ICF | 1 | 01.10.2000 |  |
| 172 | Радиостанция портативная | 1 | 01.08.1999 |  |
| 173 | Радиостанция Ф-3 | 1 | 01.01.2003 |  |
| 174 | Ретранслятор | 1 | 01.10.2001 |  |
| 175 | Сейф с подставкой | 1 | 01.01.1994 |  |
| 176 | Система внутренней связи DAEWOO OK308 | 1 | 01.05.2004 |  |
| 177 | Сканер MU STEK, компьютер, монитор | 1 | 01.03.2001 |  |
| 178 | Смеситель | 1 | 01.01.1984 |  |
| 179 | Смеситель | 1 | 01.01.1984 |  |
| 180 | Станок вертикально- сверлильный | 1 | 01.01.1998 |  |
| 181 | Станок вертикально- сверлильный | 1 | 01.01.1998 |  |
| 182 | Станок для резки труб | 1 | 01.01.1989 |  |
| 183 | Станок для рубки труб | 1 | 01.01.1989 |  |
| 184 | Станок заточной | 1 | 01.01.1992 |  |
| 185 | Станок заточно-обдирочный | 1 | 01.01.2003 |  |
| 186 | Станок ЛСМ сверл. – верт. | 1 | 01.01.1987 |  |
| 187 | Станок сверл. По метал. | 1 | 01.01.1983 |  |
| 188 | Станок сверлильный | 1 | 01.07.2000 |  |
| 189 | Станок токарно-винтовой | 1 | 01.01.1994 |  |
| 190 | Станок токарно-винтовой | 1 | 01.01.1978 |  |
| 191 | Станок токарно-винтовой | 1 | 01.01.1998 |  |
| 192 | Станок токарный | 1 | 01.01.1990 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | Станок токарный КНДР | 1 | 01.01.1991 |  |
| 194 | Станок фрезерный 6Н/2П | 1 | 01.01.1986 |  |
| 195 | Станция каскад. | 1 | 01.10.2000 |  |
| 196 | Станция каскад. | 1 | 01.10.2000 |  |
| 197 | Стол 2-х тумбовый | 1 | 01.01.2002 |  |
| 198 | Стол компьютерный | 1 | 01.01.2002 |  |
| 199 | Стрела к крановой установке | 1 | 01.05.2004 |  |
| 200 | Стрела к крановой установке | 1 | 01.05.2004 |  |
| 201 | Стрела к крановой установке | 1 | 01.05.2004 |  |
| 202 | Стулья 4 шт. | 1 | 01.01.2002 |  |
| 203 | Счетчик расходомер ДУ 150*150 | 1 | 29.12.2007 |  |
| 204 | Таль ГПЭ 2 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 205 | Таль ГПЭ 2 | 1 | 01.01.1984 |  |
| 206 | Таль ТЭД 511-Р/Т | 1 | 01.01.1984 |  |
| 207 | телефонный аппарат Навигатор | 1 | 01.10.2003 |  |
| 208 | телефоны сотовые Моторолла С-115 | 1 | 01.01.2005 |  |
| 209 | Теплосчетчик | 1 | 29.12.2007 |  |
| 210 | Термометр в к-те | 1 | 01.01.2005 |  |
| 211 | Термостат | 1 | 01.02.2005 |  |
| 212 | Термостат ТСВЛ-80 | 1 | 01.11.2004 |  |
| 213 | Трансформатор | 1 | 01.01.1977 |  |
| 214 | Трансформаторная подстанция КПП-400 | 1 | 01.06.1982 |  |
| 215 | Трансформаторная подстанция КПП-400 | 1 | 01.10.1985 |  |
| 216 | Тумба приставная | 1 | 01.01.2002 |  |
| 217 | Углошлифовальная машина | 1 | 01.01.2005 |  |
| 218 | Установка для разметки | 1 | 01.01.1980 |  |
| 219 | Установка электролизная | 1 | 01.01.1984 |  |
| 220 | Холодильник | 1 | 01.09.2004 |  |
| 221 | Цилиндр гидравлический | 1 | 01.05.2004 |  |
| 222 | Цилиндр гидравлический | 1 | 01.05.2004 |  |
| 223 | Цилиндр гидравлический | 1 | 01.05.2004 |  |
| 224 | Щит станции | 1 | 01.01.1985 |  |
| 225 | Щит станции управления | 1 | 01.01.1984 |  |
| 226 | Эл. насос НД 2,5 1000/20 | 1 | 01.01.1996 |  |
| 227 | Эл. насос НД 2,5 1000/20 | 1 | 01.01.1996 |  |
| 228 | Эл. насос НД 2,5 1000/20 | 1 | 01.01.1996 |  |
| 229 | Эл.двигатель | 1 | 01.01.2003 |  |
| 230 | Эл.двигатель 45 квт | 1 | 01.10.1998 |  |
| 231 | Эл.двигатель 75 квт II | 1 | 01.01.1990 |  |
| 232 | Эл.двигатель АСК-75 квт | 1 | 01.01.1987 |  |
| 233 | Эл.двигатель АЦР 250 квт | 1 | 01.10.1995 |  |
| 234 | Эл.насос К 100-65-250 | 1 | 01.10.1997 |  |
| 235 | Эл.тельфер 1 тн | 1 | 01.01.1990 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | Эл.тельфер 1 тн | 1 | 01.01.1989 |  |
| 237 | Эл.тельфер 2 тн | 1 | 01.01.1990 |  |
| 238 | Электродвигатель | 1 | 01.01.2005 |  |
| 239 | Электродвигатель 1 квт | 1 | 01.10.2003 |  |
| 240 | Электродвигатель АНР 355 СН | 1 | 14.12.2005 |  |
| 241 | Электродвигатель ЭЦВ 8-40-180 | 1 | 01.01.1994 |  |
| 242 | Электродрель ударная | 1 | 01.01.2005 |  |
| 243 | Электрокран передвижной «Пионер» | 1 | 01.01.1988 |  |
| 244 | Электротельфер 1т | 1 | 01.01.1984 |  |
| 245 | Электрощит | 1 | 01.01.1980 |  |

АВТОТРАНСПОРТ

| NN п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | А/м ГАЗ 3307 бортовой | 1 | 01.01.1993 | дв-511222472, шас-Р1520511, № Т136СЕ |
| 2 | А/м ГАЗ 3307 КО503 цистерна | 1 | 01.01.1986 | дв-5311131718, шас-1022952, № Т119СЕ |
| 3 | А/м ГАЗ 3307 КО503В цистерна | 1 | 01.04.1993 | дв-511171088, шас-Р1469779, № Т129СЕ |
| 4 | А/м ГАЗ 53 фургон | 1 | 01.01.1983 | дв-532149496, шас-0767385, № Т123СЕ |
| 5 | А/м ГАЗ 53 А грузовой фургон | 1 | 01.01.1975 | дв-531197577, шас-1318216, № Т120СЕ |
| 6 | А/м ГАЗ 53 А грузовой фургон | 1 | 01.01.1980 | 5311119165, шас-0525378, № Т133СЕ |
| 7 | А/м ГАЗ 53 грузовой фургон | 1 | 01.01.1990 | дв-53247597, шас-б/н № Т132СЕ |
| 8 | А/машина ЗИЛ -130 цистерна | 1 | 01.01.1971 | дв-130412471, ас-б/н № Т128СЕ |
| 9 | А/м ЗИЛ-431412 КС-2561 ДА автокран (гос.№ Т 137 СЕ) | 1 | 01.01.1989 | дв-508423151, шас-К2912766, № Т137СЕ |
| 10 | А/м илосос ЗИЛ 431412 цистерна илосос | 1 | 01.01.1992 | дв-508734536, шас-МЗ085121, № Т134СЕ |
| 11 | А/м илосос КАМАЗ-53218 КО507 цистерна | 1 | 01.01.1990 | дв-74010553360, шас-КОО23685, № Т127СЕ |
| 12 | А/м КАМАЗ -53213 КРО504 цистерна | 1 | 01.04.1987 | дв-74010023261,шас-НОО10745, № Т130СЕ |
| 13 | А/м МАЗ -509А седельный тягач | 1 | 01.01.1989 | дв-236М23078913702, шас-34083, № Т140СЕ |
| 14 | а/м МАЗ 5549 самосвал | 1 | 01.01.1990 | дв-236М2059009134, шас-153706, № Т124СЕ |
| 15 | Бульдозер Д-6-С гос.№ ВК 6403 | 1 | 01.01.1989 | рег.№ 25 ВК 6403 |
| 16 | Лодка | 1 | 01.01.1991 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Микроавтобус TOYOTA LITE ACE | 1 | 01.01.1989 | дв-5К0387946, куз-КМ360050872, №Т131СЕ |
| 18 | Микрогрузовик MITSUBIHI CANTER грузовой бортовой | 1 | 01.01.1990 | дв-4D32-B36084, шас-ЕЕ305В-441853, №Т135СЕ |
| 19 | Микрогрузовик NISSAN ATLAS | 1 | 01.01.1992 | дв-BD30-014608, W2H41-002340, № Т125СЕ |
| 20 | Трактор ДТ-75 Д 606 | 1 | 01.01.1988 | рег.№ 25 ВЧ 6402 |
| 21 | Трактор МТЗ-80 Беларусь | 1 | 01.01.1988 | дв-373888, рама-601274 рег.№ 25 ВЧ 6405 |
| 22 | Трейлер УМЗАП 5524 | 1 | 01.01.1985 | рег.№ 25 ВК 6406 |
| 23 | Экскаватор ЭО 3322 гос.№ ВК 6404 | 1 | 01.04.1984 | дв-03498, рег.№ 6404 |
| 24 | Экскаватор ЮМЗ-6 ЭО 2621 | 1 | 01.01.1994 | дв-70090, рама-811455 |
| 25 | Экскаватор ЮМЗ-6 ЭО 2621 | 1 | 01.01.1993 | дв-ОЖ3496, рам-7С5683 рег.№ 25 ВК 6408 |

3. Целевое назначение муниципального имущества:

Обеспечение водоснабжением и водоотведением объектов жизнедеятельности городского округа Спасск-Дальний.

4. Начальная (минимальная) цена договора аренды:

Арендная плата в месяц составляет 163499,00 рублей (1,16% от балансовой стоимости, без учета НДС.

5. Срок действия договора аренды:   11 месяцев.

6. Срок , место и порядок,  предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети Интернет:

Конкурсная документация предоставляется бесплатно в течение 2-х рабочих дней по письменному заявлению претендента по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний Приморского края, ул. Борисова, 22, в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами. Время выдачи конкурсной документации с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья.

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения извещения, о проведении открытого конкурса, на официальном сайте до момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Электронный адрес официального сайта  spkumi@mail.ru

7. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:

Заявки, оформленные в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации, предоставляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний Приморского края, ул. Борисова, 22, в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами, с 8 июля 2010 года до 15-00 час. 18 августа 2010 года -  момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов будет проходить в 15-00 часов 18 августа 2010 года по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний Приморского края, ул. Борисова, 22 , кабинет начальника управления муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний.

9. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:

Управление муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний вправе отказаться от проведения конкурса до15-00 часов 19 июля 2010 года.