УТВЕРЖДАЮ Глава администрации городского округа Спасск-Дальний __________________К.А.Лобода «____» _______________ 2010 г. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды объектов теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний - Спасск-Дальний - 2010 год

Содержание конкурсной документации:

- Раздел № 1: Основная часть

- 1. Общие положения.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению.

3. Форма, срок и порядок оплаты по договору.

4. Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения.

5. Порядок передачи прав на имущество, созданное участником конкурса в рамках исполнения договора, заключенного по результатам конкурса, и предназначенное для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием имущества, права на которое передаются по договору, в случае если создание и передача такого имущества предусмотрены договором.

6. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Требования к участникам конкурса.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

9. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления заявителям разъяснений положений конкурсной документации.

10. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

14. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка.

15. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления.

16. Срок в течение, которого победитель конкурса должен подписать проект договора.

17. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.

18. Дополнительные условия.

- Раздел № 2:Формы документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе.

1. Примерная форма заявки на участие в конкурсе.

2. Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на участие в открытом конкурсе.

3. Форма конкурсного предложения участника открытого конкурса.

4. Форма описи документов, представляемых вместе с конкурсным предложением,  на участие в открытом конкурсе.

Раздел № 3: Проект договора аренды муниципального имущества.

Раздел № 4: Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору.

- РАЗДЕЛ № 1

- Основная часть

- 1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения, условия участия, порядок расчетов при проведении конкурса на право заключения договора аренды объектов теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний, в соответствии с требованиями приказа ФАС РФ от 10 февраля 2010 года, № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса».

1.2. Предметом конкурса является муниципальное имущество,  выставленное на конкурс для передачи в аренду для использования в целях теплоснабжения абонентов и объектов жизнедеятельности на территории городского округа Спасск-Дальний.

1.3. Организатор конкурса - управление муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний, расположенное по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22; адрес электронной почты: spkumi@mail.ru; телефон 2-21-20, телефон/факс 2-48-12.

1.4. Право заключения договора аренды передается участнику, предложившему в ходе конкурса наилучшие условия, определенные настоящей конкурсной документацией.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению.

2.1. Заявка на участие в конкурсе подается с 9 декабря 2010года до 14.00 часов 3 февраля 2011года в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка;

2.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме в 2 экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте (форма прилагается в конкурсной документации).

2.3. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись в 2 экземплярах представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя (форма прилагается в конкурсной документации).

2.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя:

- для юридических лиц - Устав, Положение, Свидетельство о постановке на налоговый учёт и Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- для индивидуальных предпринимателей - документ, удостоверяющий личность и копию Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) предложение о цене договора;

3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе, также копии документов, подтверждающих соответствие оказания  услуг по теплоснабжению, по  установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.

2.5. Предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке вместе с заявкой. Для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числа.

3. Форма, срок и порядок оплаты по договору.

3.1. Срок действия договора аренды: с 1 июня 2011 года по 25 мая 2012 года. Арендная плата в месяц составляет 96 387, 80 рублей без учета НДС.

3.2 Оплата производится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца по реквизитам: ИНН  2510004870, КПП  251002002 в УФК    по Приморскому краю (УМИиГ АГО Спасск-Дальний), р/счёт   40101810900000010002   в  ГРКЦ   ГУ   Банка  России по Приморскому   краю    г.   Владивосток,  БИК 040507001, код ОКАТО  05420000000, КБК 992 111 05034 04 1000 120.

НДС перечисляется самостоятельно по месту регистрации Арендатора в инспекции Федеральной налоговой службы России.

4. Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения.

4.1. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

5. Порядок передачи прав на имущество, созданное участником конкурса в рамках исполнения договора, заключенного по результатам конкурса, и предназначенное для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием имущества, права на которое передаются по договору, в случае если создание и передача такого имущества предусмотрены договором.

5.1. Если арендатором, в период срока действия договора с согласия Арендодателя, введено в строй новое оборудование, включенное в общепроизводственный цикл, либо произведены работы по улучшению переданного имущества, помимо выполненных в соответствии с п. 2.2.4. проекта договора аренды, то отделимые улучшения являются собственностью Арендатора.

6. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.1. Заявки, оформленные в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации, предоставляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний Приморского края, ул. Борисова, дом № 22, тел. 2-21-20, тел./факс 2-48-12, адрес электронной почты: spkumi@mail.ru.

6.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является 9 декабря 2010 года, (день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов, опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении конкурса).

6.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в 14-00 часов 3 февраля 2011 года, (после того как конкурсная комиссия объявила лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе, до момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

7. Требования к участникам конкурса.

7.1. Участники конкурсов или аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

7.2. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в конкурсе или аукционе (далее - заявитель).

7.3.  Не находиться в стадии проведения ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;

7.4. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом №1, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным законодательством РФ к таким участникам;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

7.5. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником, конкурсная комиссия отстраняет такого заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе их проведения.

7.6. Претендент на участие в конкурсе имеет право:

- производить в установленный срок осмотр объекта, получать по нему необходимые консультации, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или экспертов;

- получать копию конкурсной документации;

- получать от конкурсной комиссии разъяснения по условиям и порядку проведения конкурса.

7.7. Участник конкурса имеет право:

- до проведения конкурса убедиться в соответствии реального состояния объекта заявленному состоянию в конкурсной документации;

- участвовать в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представителей;

- производить в установленный срок осмотр объекта, получать по нему необходимые консультации, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или экспертов;

- получать копии конкурсной документации;

- до признания претендента участником конкурса он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

8.1. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время, до 14-00 часов, 3 февраля 2011 года (срока представления заявок на участие в конкурсе, т.е. момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), направив организатору конкурса письменное уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

9. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления заявителям разъяснений положений конкурсной документации.

9.1. Конкурсная документация предоставляется с 8 декабря 2010 года (дня опубликования в официальном печатном издании и размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса) в рабочие дни с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

Любое заинтересованное лицо вправе направить запрос организатору конкурса в письменной форме по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22, в том числе в форме электронного документа mailto:spkumi@mail.ru, о разъяснении положений конкурсной документации.

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса бесплатно направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему до 31 января 2011 года включительно (не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе).

9.2. В течение одного дня, с даты направления разъяснения положений конкурсной документации, по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.

9.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию до 28 января 2011 года (не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе). Изменение предмета конкурса не допускается.

В течение одного дня, с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

10. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проходить 3 февраля 2011 года в 14-00 часов по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22, управление муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний (кабинет начальника управления).

10.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

10.3 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол будет размещён организатором конкурса на официальном сайте в течение 4 февраля 2011 года.

10.4. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес заявителя (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям.

10.5. В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся (подано меньше 2-х заявок), организатор конкурса вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в установленном порядке, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

В случае, если заявитель, представленная им заявка на участие в конкурсе и конкурсное предложение соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, организатор конкурса в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе принять решение о заключении договора аренды  муниципального имущества с таким заявителем.

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

.

11.1. Рассмотрения заявок на участие в конкурсе будет проходить в 14-00 часов 10 февраля 2011 года на заседании конкурсной комиссии по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22, управление муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний (кабинет начальника управления).

11.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям действующего законодательства РФ к таким участникам.

11.3. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

11.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 приказа ФАС от 10 февраля 2010 года, № 67, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся.

11.6. Протокол заседания ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 10 февраля 2011 года (в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе).

Указанный протокол 10 февраля 2011 года (в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе) размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях до 11 февраля 2011 года (не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола).

11.7. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

12.1. Арендная плата в месяц составляет 96 387, 80 рублей (1,16% от балансовой стоимости, без учета НДС); предусматривается увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении, коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,5.

12.2. Проведение капитального и текущего ремонта арендованного имущества на сумму 7 000 000 рублей; предусматривается увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении, коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,5.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

13.2 Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям осуществляется в следующем порядке: для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий.

13.2. Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, в соответствии с положениями подпункта 11.1. настоящего пункта, суммируются, и определяется итоговая величина.

13.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора конкурса о желании заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

13.4. Оценка и сопоставление заявок будет проходить 17 февраля 2011 года в 14-00 часов по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, в соответствии с установленными критериями конкурса и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

Протокол оценки и сопоставления заявок  подписывается 18 февраля 2011 года и до 19 февраля 2011 года размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов.

14. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка.

14.1. Не предусмотрено условиями проведения конкурса.

15. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления.

15.1. Не предусмотрено условиями проведения конкурса.

16. Срок в течение, которого победитель конкурса должен подписать проект договора.

16.1. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

16.2. Срок подписания договора аренды муниципального имущества - в течение 7 дней с момента передачи победителю конкурса одного экземпляра протокола о результатах проведения конкурса и проекта договора аренды.

17. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.

17.1. Осмотр обеспечивает организатор конкурса или специализированная организация без взимания платы.

17.2. Проведение такого осмотра осуществляется каждый вторник начиная с даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте торгов.

18. Дополнительные условия.

18.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса.

18.2. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.

- 18.3 Заключение договора с единственным участником торгов.
Заключение договора с единственным участником конкурса, проведенных в соответствии с Правилами проведения конкурсов на право заключения договоров аренды, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, и признанных несостоявшимся, не является нарушением антимонопольного законодательства (в соответствии с  разъяснениями ФАС России от 12 марта 2010 года по применению статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).

18.4. Организатор конкурса до 3 января 2011 года вправе отказаться от проведения конкурса (не позднее чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе).

- РАЗДЕЛ № 2

- Формы документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе

1.Примерная форма заявки на участие в конкурсе

Дата ___________

исх.№__________

Начальнику УМИиГ АГО Спасск-Дальний

Верба Ю.В.

от _____________________________________

_______________________________________

(Ф.И.О. претендента – индивидуального предпринимателя

либо полное наименование претендента - юридического лица)

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения

договора аренды объектов теплоснабжения

городского округа Спасск-Дальний

________________________________________________________________________

(Наименование заявителя)

__________________________________________________________________

просит   принять   документы  для  участия  в  конкурсе  на  право заключения  договора  аренды объектов теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний

__________________________________________________________________

(указать сведения, индивидуализирующие объект аренды,

__________________________________________________________________

в соответствии с извещением о проведении конкурса)

Я согласен заключить  договор  аренды имущества  в  соответствии  с формой  договора, приведенной в конкурсной документации, с обязательным  включением  в него условий, указанных  в сообщении о проведении конкурса.

Реквизиты заявителя:

Местонахождение: _________________________________________________________________

(для юридических лиц)

Банковские реквизиты:

ИНН __________________, р/с ______________________________________

в _______________________________________________________________,

к/с _______________________________БИК___________________________

Приложение. Комплект документов с описью на ____листах.

Заявитель_________________________________________________________

(подпись и расшифровка подписи)

М.П.

2. Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на участие в открытом конкурсе

ОПИСЬ

документов представляемых вместе с заявкой на участие в открытом

конкурсе на право заключения договора аренды объектов теплоснабжения

городского округа Спасск-Дальний

| № п/п | Наименование документов | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | Всего листов |  |

Заявитель_________________________________________________________

(подпись и Ф.И.О. )

М.П.

3. Форма конкурсного предложения участника открытого конкурса

Начальнику УМИиГ АГО Спасск-Дальний

Верба Ю.В.

от _____________________________________

_______________________________________

(Ф.И.О. участника - индивидуального предпринимателя

либо полное наименование участника - юридического лица)

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участника открытого конкурса на право заключения

договора аренды объектов теплоснабжения

городского округа Спасск-Дальний

Участник открытого конкурса____________________________________

__________________________________________________________________

делает организатору конкурса следующие предложения  для  участия  в  конкурсе  на  право заключения  договора  аренды объектов теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний.

__________________________________________________________________

(указать сведения, индивидуализирующие объект аренды,

__________________________________________________________________

в соответствии с информационным сообщением о проведении конкурса)

____________________________________________________________________________________

| № п/п | Критерий конкурса | Предложение участника конкурса (указывается цифрами и прописью) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Реквизиты участника:

Местонахождение: _________________________________________________________________

(для юридических лиц)

Банковские реквизиты:

ИНН __________________, р/с ______________________________________

в _______________________________________________________________,

к/с _______________________________БИК___________________________

Приложение. Комплект документов с описью на ____листах.

Участник_________________________________________________________

(подпись и Ф.И.О.)

М.П.

4. Форма описи документов, представляемых вместе с конкурсным предложением на участие в открытом конкурсе

ОПИСЬ

документов, представляемых вместе с конкурсным предложением,  на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды объектов теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний

| № п/п | Наименование документов | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | Всего листов |  |

Участник_________________________________________________________

(подпись и Ф.И.О.)

М.П.

- РАЗДЕЛ № 3

Проект договора аренды муниципального имущества

ДОГОВОР АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА № ____

(ПРОЕКТ)
г. Спасск-Дальний                                                                                «____»_________  20___ г.

Городской округ Спасск-Дальний, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», от имени которого действует администрация городского округа Спасск-Дальний, в лице начальника Управления муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний Верба Юрия Васильевича, действующего на основании  Положения об Управлении муниципального имущества и градостроительства  администрации городского округа Спасск-Дальний, утвержденного постановлением администрации городского округа Спасск-Дальний от 10 октября 2007 года № 501-па, с одной стороны, и ___________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор ______________________________, далее по тексту «Договор», о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- На основании Положения об аренде муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний, утвержденного решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 22 декабря 2009 года № 32, Решения Управления муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний от «____»__________20_____года  № ______ «О заключении договора аренды с ___________ на объекты теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний», предметом настоящего Договора является предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование муниципального имущества, далее по тексту «Имущество», предназначенного для выполнения функций теплоснабжения абонентов городского округа Спасск-Дальний (Приложение №___), передаваемого Арендодателем  по акту  приема-передачи  (Приложение №___) и являющегося   неотъемлемой   частью   Договора.

- На момент заключения настоящего договора Имущество, передаваемое по
Договору, является муниципальной собственностью городского округа Спасск-Дальний, не заложено и не арестовано,  не является  предметом  исков третьих лиц.  Указанное гарантируется Арендодателем. Несоблюдение (нарушение) изложенного является основанием для признания недействительности настоящего договора аренды и возмещения  Арендатору всех, связанных с данными последствиями убытков.

1.3. Арендодатель гарантирует, что до окончания срока действия настоящего договора, имущество, переданное по актам приема-передачи основных средств (Приложение №_____), не будет являться предметом иска третьих лиц, подлежать продаже, изъятию, залогу,  обременению Арендодателем в одностороннем порядке.

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Арендодатель обязан:

- передать Имущество по Акту приема-передачи в течение   пяти   календарных   дней   после   подписания   Договора. В акте приема-передачи (Приложение №___)  отражается фактическое состояние имущества, выявленные дефекты, (неисправности) и т.п.;

- передать одновременно с Имуществом, передаваемым Арендатору в
пользование, все принадлежности данного Имущества, а также относящиеся к нему
документы   (технические   паспорта,   инструкции   по   эксплуатации,   сертификаты
качества, лицензии и др.), имеющиеся на дату заключения договора.

2.1.3.  возместить расходы Арендатора на проведение согласованных  с Арендодателем  работ по   капитальному ремонту сверх сумм, указанных в п.2.2.4. договора, в течение 30 календарных дней с момента предоставления Арендодателю подтверждающих документов (акта выполненных работ на проведение капитального ремонта формы КС-2, КС-3).

2.2.	Арендатор обязан:

2.2.1.	принять по акту приема-передачи арендуемое Имущество в течение пяти
календарных дней после подписания Договора;

- использовать   арендуемое   Имущество   исключительно   по   прямому
назначению;

- содержать   Имущество,   переданное   по  акту   приема-передачи,   в
исправном   техническом,   санитарном   и   противопожарном   состоянии,   нести   все
расходы по его содержанию;

2.2.4. производить текущий ремонт арендованного имущества,  а также принять обязательство по осуществлению капитального ремонта. Общая сумма затрат по ремонтам составляет  			 (			) рублей, согласована сторонами в ремонтной программе;

2.2.5. если выполнение капитального ремонта вызвано неотложной необходимостью (проведение капитального ремонта в период отопительного сезона, для устранения аварий и др.), Арендатор имеет право произвести капитальный ремонт арендованного имущества без письменного согласования с Арендодателем и требовать от Арендодателя возмещения расходов на проведение капитального ремонта;

2.2.6. не передавать без письменного согласия Арендодателя Имущество третьим лицам. Сдавать арендованное Имущество в субаренду или  иным образом распоряжаться им с письменного разрешения Арендодателя;

2.2.7. обеспечить, с соблюдением требований ПТЭ, доступ к арендованному Имуществу представителей Арендодателя;

2.2.8. вернуть Арендодателю Имущество,  полученное по договору, в течение пяти календарных дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, которое может быть согласовано между сторонами настоящего договора дополнительно в случае прекращения Договора или истечения срока его действия;

2.3. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Арендодателя, Арендодатель возмещает Арендатору соразмерно сроку действия договора понесенные им расходы на выполнение капитального ремонта основных средств течение 30 календарных  дней с момента расторжения договора.

2.4. Если арендатором, в период срока действия договора с согласия Арендодателя, введено в строй новое оборудование, включенное в общепроизводственный цикл, либо произведены работы по улучшению переданного имущества, помимо выполненных в соответствии с п. 2.2.4. Договора, то отделимые улучшения являются собственностью Арендатора.

2.5. Арендатор имеет право аренды земельных участков, занятых имуществом, указанным в приложении №_____.

3.   АРЕНДНАЯ ПЛАТА

3.1.	Арендная плата в месяц за пользование Имуществом, указанным в п.1.1 настоящего договора, устанавливается в размере_________________ (__________) рублей,  без учета НДС. Годовая арендная плата: ______________ (_________) рублей, без учёта НДС.

3.2. Оплата производится Арендатором ежемесячно самостоятельно, в срок до 10 числа месяца, следующего за расчётным периодом.

  - Ежемесячная оплата в сумме _________________(__________) рублей (без НДС) производится Арендатором на р/сч. ________________________   в  ГРКЦ   ГУ   Банка  России по Приморскому   краю  г.Владивосток, по следующим реквизитам: ИНН  _________________, КПП  _________________в УФК по Приморскому краю (УМИиГ АГО Спасск-Дальний),  БИК _________________, код ОКАТО  _________________, КБК ________________________.

НДС перечисляется Арендатором самостоятельно по месту регистрации в инспекции Федеральной налоговой службы России.

4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий Договора, его досрочное расторжение или пролонгация могут быть произведены  на основании  письменного соглашения Сторон.

4.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.

4.3. Арендатор в пятидневный срок после истечения срока действия Договора или принятия решения о его досрочном расторжении возвращает арендуемое Имущество по акту приема-передачи в состоянии, указанном в Акте приема-передачи при передаче Арендатору, с учетом нормального износа, или в состоянии, которое может быть согласовано между Сторонами дополнительно.

4.4. Изменения и дополнения к Договору рассматриваются в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

4.5. Споры по Договору разрешаются по соглашению Сторон, а при отсутствии соглашения - в судебном порядке.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.  ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН

6.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему,  Стороны настоящего договора руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 1 июня 2011 года по   25 мая 2012 года.

8.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.	Реорганизация Арендодателя не является  основанием для  изменения
условий Договора или его расторжения.

7.2.	Стороны не несут ответственность,  если невозможность выполнения ими
условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств (непредсказуемых,
непредотвратимых   и   непреодолимых   обстоятельств,   находящихся   вне   контроля
Сторон по Договору, способных воспрепятствовать их исполнению, в том числе:
стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические
катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки и правительственные меры, ограничивающие исполнение договорных обязательств).

Исполнение Договора может быть приостановлено на время действия форс-мажорных обстоятельств и ликвидации их последствий без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей Стороне.

7.3.Обо всех изменениях в платежах и почтовых реквизитах Стороны обязаны
немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам
до   поступления   уведомлений   об   их   изменении,   засчитываются   в   исполнение
обязательств.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Арендодатель: Городской округ Спасск-Дальний Управление муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний 692245 Приморский край г.Спасск-Дальний, ул. Борисова,22 ИНН- 2510004870; КПП – 251002002; БИК 040507001; р/с 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток; ОКАТО 05420000000; КБК 992 111 05034 04 1000 120. Начальник управления муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний ________________________________Ю.В. Верба | Арендатор: |
| --- | --- |

- РАЗДЕЛ № 4:

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, выставленного на конкурс для передачи в аренду для использования в целях теплоснабжения абонентов и объектов жизнедеятельности на территории городского округа Спасск-Дальний.

.

|  |  |  |  |  | Имущество котельной № 1 ул.Парковая, 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Группировка информации |  | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000005 |  |  | Здание административное, литер А 4, ул Парковая,3 | 1 | 01.01.1992 | кирпичное 2-х эт., пл. 287,5 кв.м | 75787,66 | 15346,82 | 60440,84 |  |
| 2 | 000000000000001 |  |  | Здание котельной № 1, литера А, А1, А2, Б, ул.Парковая, 3, | 1 | 01.01.1967 | кирпичное 3-х эт., пл. 1617,6 кв.м | 3669588,01 | 1565157,59 | 2104430,42 |  |
| 3 | 000000000000002 |  |  | Здание мазутной котельной №1, литер А 5, ул.Парковая,3, | 1 | 01.01.1976 | кирпичное 1 эт., пл. 170,9 кв.м | 151085,99 | 66173,1 | 84912,89 |  |
| 4 | 000000000000007 |  |  | Здание материального склад, литер А7, ул.Парковая,3 | 1 | 01.02.1997 | панельное 1 эт., пл. 167,8 кв.м | 49159,04 | 7953,54 | 41205,5 |  |
| 5 | 000000000000004 |  |  | Здание склада, литер А 10, ул.Парковая,3, | 1 | 01.05.1992 | кирпичное 2-х эт., пл. 295,1 кв.м | 25205,66 | 5659,69 | 19545,97 |  |
| 6 | 000000000000006 |  |  | Здание склада мокрого хранения соли, литер А 6, ул.Парковая,3 | 1 | 01.02.1997 | кирпичное, пл. 4,9 кв.м | 49159,05 | 7953,54 | 41205,51 |  |
| 7 | 000000000000009 |  |  | Здание склад хранения баллонов, литер А 9, ул.Парковая,3, | 1 | 01.01.1995 | профилированная сталь, пл.11,6 кв.м | 1460 | 1460 | 0 |  |
| 8 | 000000000000010 |  |  | Здание трансформаторной подстанции, литер А 8, ул.Парковая,3 | 1 | 01.01.1994 | кирпичное, пл.47,5 кв.м | 70600 | 14362,11 | 56237,89 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 8 |  |  | 4092045,41 | 1684066,39 | 2407979,02 |  |
|  |  |  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000029 |  |  | соор.-безхозн.уч. от ТК 70 до теплового пункта(зд.ГНИ по ул.Борисова,22), кот№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1990 | 108 30 | 2400 | 653,46 | 1746,54 |  |
| 2 | 000000000000022 |  |  | соор.-в/кварт.сети Агропромбанка, Советская,43 м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1994 | д.159, прот.65, сталь, подзем. | 265307,66 | 136093,47 | 129214,19 |  |
| 3 | 000000000000035 |  |  | соор.-внутрикв.теплосеть от ТК 10 до УУТС типогр.№7, ул Борисова, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1985 | 89 59 | 4720 | 1629,05 | 3090,95 |  |
| 4 | 000000000000033 |  |  | соор.-внутрикв.теплосети от ТК 20(Парковая,21-23) до ТК(г-ца Лотос), м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1980 | 108 103 | 8240 | 4913,71 | 3326,29 |  |
| 5 | 000000000000023 |  |  | соор.-маг.т/с от ТК 63 до 71 от школы 1 до жд Ленинская,3,м-н№1,кот.№1 | 1 | 01.01.1996 | д.325, прот.84, сталь, подзем. | 57058,63 | 25496,05 | 31562,58 |  |
| 6 | 000000000000046 |  |  | соор.-магистр.теплосетис от ТК-47 Советская,88 до ул.Покуса кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1994 | 325 322 | 115920 | 28173,46 | 87746,54 |  |
| 7 | 000000000000040 |  |  | соор.-магист. и внутрикварт.теплосети, ул.Парковая,3-5 от ТК-2 | 1 | 01.01.1986 | 108 41 | 3280 | 1065,27 | 2214,73 |  |
| 8 | 000000000000038 |  |  | соор.-магист. и вн/кв.т/с, ул.Советская,88-Пролетарская,7, УТ-47 до УТ-53 | 1 | 01.01.1989 | 325 108 | 38880 | 10980,42 | 27899,58 |  |
| 9 | 000000000000036 |  |  | соор.-магистральные и внутриквартальные т/сети, ул.Ленинская-Гороно, м-н №1 | 1 | 01.01.1994 | 219 274 | 43840 | 10654,85 | 33185,15 |  |
| 10 | 000000000000039 |  |  | соор.-магист.и внутрикварт.теплосети, ул.Советская,88-к/т "Аврора" УТ-47 до УТ-49 | 1 | 01.01.1986 | 219 76 | 12160 | 3949,59 | 8210,41 |  |
| 11 | 000000000000037 |  |  | соор.-магистр.и вн/кварт.теплосети, ул.Ленинская,3-Пролетарская,7 от ТК-63 до ТК-53 | 1 | 01.01.1989 | 219-325 465 | 59200 | 16719,29 | 42480,71 |  |
| 12 | 000000000000045 |  |  | соор.-магистральные теплосети от кот.№1 до ТК-71 Усоо №1 м-н №1 от ТК-22 до ТК-26 | 1 | 01.01.1986 | 325 110 | 39600 | 12861,7 | 26738,3 |  |
| 13 | 000000000000044 |  |  | соор.-магист.теплосети ул.Парковая-Ленинская-Покуса от ТК-22 до ТК-26 | 1 | 01.01.1994 | 219 257 | 30840 | 7495,32 | 23344,68 |  |
| 14 | 000000000000073 |  |  | соор.-магист.т/сети Кр.армейская,18, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1994 | 57 18 | 440,1 | 287,22 | 152,88 |  |
| 15 | 000000000000072 |  |  | соор.-магист.т/сети Кр.армейская,24, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1993 | 108 80 | 1956 | 1243,72 | 712,28 |  |
| 16 | 000000000000071 |  |  | соор.-магист.т/сети Куставиновская,3, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1979 | 108 21 | 513,45 | 449,84 | 63,61 |  |
| 17 | 000000000000042 |  |  | соор.магистральные теплосети м-на №1 кот.№1 УТ-50 - УТ-27 гор.поликлиника | 1 | 01.01.1986 | 219 182 | 29120 | 9458,01 | 19661,99 |  |
| 18 | 000000000000074 |  |  | соор.-магист.т/сети Парковая,1, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1959 | 57 33 | 806,85 | 806,85 | 0 |  |
| 19 | 000000000000056 |  |  | соор.-магист.теплосети ПАрковая,25, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1975 | 108 33 | 806,85 | 806,85 | 0 |  |
| 20 | 000000000000060 |  |  | соор.-магист.т/сети Парковая,26, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1957 | 57 11 | 268,95 | 268,95 | 0 |  |
| 21 | 000000000000058 |  |  | соор.-магист.т/сети Парковая,29 кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1972 | 108 21 | 513,45 | 513,45 | 0 |  |
| 22 | 000000000000059 |  |  | соор.-магист.т/сети Парковая,29/1, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1977 | 108 27 | 660,15 | 660,15 | 0 |  |
| 23 | 000000000000077 |  |  | соор.-магист.т/сети Парковая,31/1, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1981 | 108 20 | 489 | 371,9 | 117,1 |  |
| 24 | 000000000000078 |  |  | соор.-магист.т/сети Парковая,33, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1979 | 108 28 | 684,6 | 599,8 | 84,8 |  |
| 25 | 000000000000079 |  |  | соор.-магист.т/сети Парковая,37, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1977 | 89 54 | 1320,3 | 1320,3 | 0 |  |
| 26 | 000000000000075 |  |  | соор.-магист.т/сети Парковая,8, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1957 | 57 38 | 929,1 | 929,1 | 0 |  |
| 27 | 000000000000054 |  |  | соор.-магист.теплосети Парфенова,11, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1964 | 89 18 | 440,1 | 440,1 | 0 |  |
| 28 | 000000000000055 |  |  | соор.-магист.теплосети Парфенова,13, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1963 | 108 37 | 904,65 | 904,65 | 0 |  |
| 29 | 000000000000076 |  |  | соор.-магист.т/сети Пролетарская,27а, кот.№1, м-н | 1 | 01.01.1967 | 57 92 | 2249,4 | 2249,4 | 0 |  |
| 30 | 000000000000061 |  |  | соор.-магист.т/сети Пролетарская,7, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1965 | 108 14 | 342,3 | 342,3 | 0 |  |
| 31 | 000000000000081 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,100, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1979 | 89 80 | 1956 | 1713,54 | 242,46 |  |
| 32 | 000000000000082 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,102, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1978 | 89 22 | 537,9 | 537,9 | 0 |  |
| 33 | 000000000000062 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,66, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1954 | 108 33 | 806,85 | 806,85 | 0 |  |
| 34 | 000000000000063 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,68, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1958 | 108 27 | 660,15 | 660,15 | 0 |  |
| 35 | 000000000000064 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,72, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1967 | 108 7 | 171,15 | 171,15 | 0 |  |
| 36 | 000000000000083 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,75, от ТК-57 до здания суда (добавлена после передачи) | 1 | 01.01.1988 | 21 подзем., 2-х труб.сталь, д.57 мм | 440 | 263,41 | 176,59 |  |
| 37 | 000000000000065 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,84, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1962 | 89 13 | 317,85 | 317,85 | 0 |  |
| 38 | 000000000000066 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,86, кот.№1, м-н№1 | 1 | 01.01.1961 | 89 13 | 317,85 | 317,85 | 0 |  |
| 39 | 000000000000067 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,88, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1969 | 108 16 | 391,2 | 391,2 | 0 |  |
| 40 | 000000000000068 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,90, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1970 | 108 11 | 268,95 | 268,95 | 0 |  |
| 41 | 000000000000069 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,92, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1971 | 108 11 | 268,95 | 268,95 | 0 |  |
| 42 | 000000000000070 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,94, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1974 | 125 38 | 929,1 | 929,1 | 0 |  |
| 43 | 000000000000080 |  |  | соор.-магист.т/сети Советская,96, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1978 | 57 14 | 342,3 | 342,3 | 0 |  |
| 44 | 000000000000057 |  |  | соор.-магист.т/сети, Парковая,27, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1973 | 108 29 | 709,05 | 709,05 | 0 |  |
| 45 | 000000000000041 |  |  | соор.-магистр.и внутрикварт.теплосети, ул.Надреченская-Парковая УТ-6 до УТ-10 | 1 | 01.01.1993 | 325 275 | 99000 | 24658,32 | 74341,68 |  |
| 46 | 000000000000053 |  |  | соор.-магистр.теплосети Ленинская,43, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1971 | 108 18 | 440,1 | 440,1 | 0 |  |
| 47 | 000000000000043 |  |  | соор.-магистр.теплосети от УИ-27 до УТ-26 ул.Ленинская-ППШО "Восток", кот.№1 | 1 | 01.01.1986 | 219 85 | 13600 | 4417,17 | 9182,83 |  |
| 48 | 000000000000047 |  |  | соор.-магистр.теплосети,Ленинская,3, кот. №1, м-н №1 | 1 | 01.01.1964 | 89 11 | 268,95 | 268,95 | 0 |  |
| 49 | 000000000000051 |  |  | соор.-магистр.теплосети Ленинская,23, кот.№1, м-н№1 | 1 | 01.01.1965 | 89 10 | 244,5 | 244,5 | 0 |  |
| 50 | 000000000000052 |  |  | соор.-магистр.теплосети Ленинская,36, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1972 | 89 55 | 1344,8 | 1344,8 | 0 |  |
| 51 | 000000000000050 |  |  | соор.-магистр.теплосети, Ленинская,12, кот.№1, м-н№1 | 1 | 01.01.1968 | 89 15 | 366,75 | 366,75 | 0 |  |
| 52 | 000000000000049 |  |  | соор.-магистр.теплосети, Ленинская,8, кот.№1, м-н№1 | 1 | 01.01.1964 | 89 28 | 684,6 | 684,6 | 0 |  |
| 53 | 000000000000048 |  |  | соор.-маг.теплосети,Ленинская,5, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1966 | 89 50 | 1222,5 | 1222,5 | 0 |  |
| 54 | 000000000000009 |  |  | соор.-резервуар стальной верт. для хранения мазута Д=10м,Парковая,3 | 1 | 01.01.1994 | V-300 куб.м | 68000 | 68000 | 0 |  |
| 55 | 000000000000007 |  |  | соор.-Резервуар стальной горизонтальный.для хранения.мазута, Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 | V-100 куб.м | 56656 | 56656 | 0 |  |
| 56 | 000000000000008 |  |  | соор.-резервуар стальной горизонтальный для хранения мазута, Парковая,3 | 1 | 01.01.1988 | V-100 куб.м | 56600 | 56600 | 0 |  |
| 57 | 000000000000032 |  |  | соор.-СВПЧ 23 внутрикв.т/сеть к администр.зданию. ул.Надреченская, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1989 | 108 167 | 13360 | 3773,09 | 9586,91 |  |
| 58 | 000000000000010 |  |  | соор.-т/ввод от ТК-4 и т/вводы к ж/д,Ленинская 32;34;36 м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1955 | д.108-125, надзем., сталь,прот.211 | 8735,96 | 8735,96 | 0 |  |
| 59 | 000000000000024 |  |  | соор.-т/ввод пролож.от УТК до ж/д Парковая,15 м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1994 | д.89, подзем., сталь,прот.25,6 | 54016,48 | 26461,96 | 27554,52 |  |
| 60 | 000000000000028 |  |  | соор.-т/с по ул.Парковая м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1982 | д.325, подзем., сталь,прот.982 | 2680681,23 | 2680681,23 | 0 |  |
| 61 | 000000000000014 |  |  | соор.-т/сети по ул.Парковая до д/с №2 "Веснянка",м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1983 | д.89, подзем., сталь,прот.84,4 | 25716,98 | 24645,35 | 1071,63 |  |
| 62 | 000000000000011 |  |  | соор.-т/сети по ул.Парковая м-н №1,кот.№1 д/дом Парковая,31-Советская,108 | 1 | 01.01.1977 | д.108-325, подзем., сталь,прот.104 | 415818,34 | 415818,34 | 0 |  |
| 63 | 000000000000012 |  |  | соор.-т/сети по ул.Советская,102 до ТК м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1978 | д.108-325, подзем., сталь,прот.178 | 148975,65 | 148975,65 | 0 |  |
| 64 | 000000000000013 |  |  | соор.-т/сети по ул.Советская,64 м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1986 | д.89, подзем., сталь,прот.89,3 | 27209,94 | 23364,68 | 3845,26 |  |
| 65 | 000000000000030 |  |  | соор.-тепл.ввод к жилому дому по ул.Советская,70, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1980 | 89 46 | 3680 | 2194,53 | 1485,47 |  |
| 66 | 000000000000031 |  |  | соор.-тепловой ввод к зданию дома быта по ул.Советская,45, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1979 | 108 74 | 5920 | 4406,41 | 1513,59 |  |
| 67 | 000000000000034 |  |  | соор.-тепл/ввод от ТП до зд. павильона вод Консервн.з-д, ул.Борисова,24, м-н №1, кот№1 | 1 | 01.01.1981 | 76 53 | 3710 | 1879,45 | 1830,55 |  |
| 68 | 000000000000025 |  |  | соор.-уч.реконст.маг.т/сетей по ул.Покуса,Советская м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1994 | д.89-325, надзем., сталь,прот.751 | 134620,12 | 65895,46 | 68724,66 |  |
| 69 | 000000000000001 |  |  | сооружение-забор кот.№1 Н-2,0, Парковая,3 | 1 | 01.01.1983 | плиты бетонные 110 п м | 406327,58 | 406327,58 | 0 |  |
| 70 | 000000000000006 |  |  | сооруж.-аккумуляторный бак кот.№1 2шт.,Парковая,3 | 1 | 01.01.1977 | стальной, вертикальный, об.400 куб.м | 59468,18 | 59468,18 | 0 |  |
| 71 | 000000000000019 |  |  | сооруж.-внутикв. т/с по ул.Советской от ТК 44/1 до ТК 45/1 ПСП м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1988 | д.159, подзем., сталь,прот.69 | 69845,11 | 36599,06 | 33246,05 |  |
| 72 | 000000000000002 |  |  | сооруж.-дымовая труба Н-45м, Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 | кирпичная Ду-1,5 м Н-45 м | 298146,1 | 159225,7 | 138920,4 |  |
| 73 | 000000000000003 |  |  | сооруж.-дымовая труба, Парковая,3 | 1 | 01.01.1963 | кирпичная Ду-1,2 м Н-30 м | 245176,85 | 215184,81 | 29992,04 |  |
| 74 | 000000000000005 |  |  | сооруж.-емкость мазутная 2шт. кот.№1,Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 | сталь, гориз., подземная, об.-100 куб.м | 56784,67 | 56784,67 | 0 |  |
| 75 | 000000000000026 |  |  | сооруж.-канализационные сети, Парковая,3 | 1 | 01.01.1981 | диам. 200 мм | 58039,41 | 58039,41 | 0 |  |
| 76 | 000000000000027 |  |  | сооруж.-канализационные сети, Парковая,3 | 1 | 01.01.1981 | диам. 150 мм | 46837,93 | 46837,93 | 0 |  |
| 77 | 000000000000020 |  |  | сооруж.-маг.т/сети от ТК 27 от гост.до ул.Покуса, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1989 | д.219, подзем., сталь,прот.230 | 93680,22 | 70230,57 | 23449,65 |  |
| 78 | 000000000000017 |  |  | сооруж.-магистр. т/с от кот.№1 до ул.Парковая,31, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1976 | д.325, подзем., сталь,прот.1470 | 87662,31 | 87662,31 | 0 |  |
| 79 | 000000000000004 |  |  | сооруж.-мазутоловушка, Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 | произ.5 п/сек для сточных вод, мазут | 56556,6 | 56556,6 | 0 |  |
| 80 | 000000000000016 |  |  | сооруж.-т/сети к д/саду Дюймовочка, м-н №1,кот.№1 | 1 | 01.01.1984 | д.89, подзем., сталь,прот.105 | 31993,77 | 28715,95 | 3277,82 |  |
| 81 | 000000000000018 |  |  | сооруж.-т/сети по ул.Ленинская,6, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1985 | д.108, подзем., сталь,прот.19,5 | 5638 | 4864,81 | 773,19 |  |
| 82 | 000000000000015 |  |  | сооруж.-т/сети по ул.Парковая,23 м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1984 | д.89, подзем., сталь,прот.124 | 37783,12 | 35016,92 | 2766,2 |  |
| 83 | 000000000000021 |  |  | сооруж.-уч.т/с по ул.Андреевская АООТ Фактор м-н №1,кот.№1 | 1 | 01.01.1989 | надземная | 151,87 | 117,59 | 34,28 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 83 |  |  | 6 106 973,46 | 5 233 404,37 | 873 569,09 |  |
|  |  |  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000025 |  |  | обор.- водоподогреватель , Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | ХВО | 4998 | 4998 | 0 |  |
| 2 | 000000000000026 |  |  | обор.- водоподогреватель , Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | ХВО | 4998 | 4998 | 0 |  |
| 3 | 000000000000027 |  |  | обор.- водоподогреватель , Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | ХВО | 4998 | 4998 | 0 |  |
| 4 | 000000000000024 |  |  | обор.- водоподогреватель, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | ХВО | 4998 | 4998 | 0 |  |
| 5 | 000000000000019 |  |  | обор.- дисцилятор в сборе, Парковая,3 | 1 | 01.01.1990 | А=10 | 1280 | 1280 | 0 |  |
| 6 | 000000000000043 |  |  | обор.- компрессор МП-10, Парковая,3 | 1 | 01.01.1986 | дав.10 кг/кв. см | 250,45 | 250,45 | 0 |  |
| 7 | 000000000000052 |  |  | обор.- щит управления деаэратором, Парковая,3 | 1 | 01.01.1994 |  | 3832 | 3832 | 0 |  |
| 8 | 000000000000047 |  |  | обор.- щит управления к котлу 3, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 |  | 4139 | 4139 | 0 |  |
| 9 | 000000000000048 |  |  | обор.- щит управления к котлу 4, Парковая,3 | 1 | 01.01.1984 |  | 4139,23 | 4139,23 | 0 |  |
| 10 | 000000000000049 |  |  | обор.- щит управления к котлу 5, Парковая,3 | 1 | 01.01.1981 |  | 4200 | 4200 | 0 |  |
| 11 | 000000000000034 |  |  | обор.- экономайзер ЭП-2-236 с арматурой,Парковая,3 | 1 | 01.01.1987 | поверх.нагрева 236 кв.м | 47637,2 | 47637,2 | 0 |  |
| 12 | 000000000000091 |  |  | обор.-бак деаэратора(цистерна) к деаэратору 100/50,Парковая,3 | 1 | 01.01.1999 | произ.100м3/час, объем-50м3 | 6500 | 6500 | 0 |  |
| 13 | 000000000000044 |  |  | обор.-блок водоподогревателей Q-640 400(ОСТ 34-588), 2шт,Парковая,3 | 1 | 01.11.1997 | Д-640, длина 4 м | 19666,68 | 19666,68 | 0 |  |
| 14 | 000000000000011 |  |  | обор.-вентилятор с эл.дв.Р=11квт п=2940 об/мин, Парковая,3 | 1 | 01.01.1985 | 19 ЦС 63 | 9400 | 9400 | 0 |  |
| 15 | 000000000000012 |  |  | обор.-вентилятор с эл.дв.Р=15квт п=2940 об/мин, Парковая,3 | 1 | 01.01.1985 | 19 ЦС 63 | 9400 | 9400 | 0 |  |
| 16 | 000000000000014 |  |  | обор.вентилятор высоконапорн. с эл.дв.Не=11квт п=2920 , Q=1900, Н=6300, Парковая,3 | 1 | 01.01.1985 | 19 ЦС 63 | 9400 | 9400 | 0 |  |
| 17 | 000000000000017 |  |  | обор.вентилятор высоконапорн. с эл.дв.Не=15квт п=2920 , ,Парковая | 1 | 01.01.1985 | 19 ЦС 63 | 9400 | 9400 | 0 |  |
| 18 | 000000000000013 |  |  | обор.вентилятор дутьевой с эл.дв.Не=18квт п=980 об/мин, Парковая,3 | 1 | 01.01.1983 | ВДН 10 | 8681,2 | 8681,2 | 0 |  |
| 19 | 000000000000010 |  |  | обор.вентилятор дутьевой с эл.дв.Р=2квт п=780 об/мин, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 | ВДН 10 | 8681,7 | 8681,7 | 0 |  |
| 20 | 000000000000007 |  |  | обор.вентилятор дутьевой к котлу 1 с эл.дв.Не=30квт п=1450, Парковая,3 | 1 | 01.01.1986 | ВДН 10 | 8681,7 | 8681,7 | 0 |  |
| 21 | 000000000000016 |  |  | обор.-вентилятор дутьевой к котлу 5 с эл.дв.Не=18квт п=980, с исполн.мех-мом,Парковая,3 | 1 | 01.01.1981 | ВД 8 | 4600 | 4600 | 0 |  |
| 22 | 000000000000053 |  |  | обор.-генератор постоянного тока, Парковая,3 | 1 | 01.01.1989 |  | 8100 | 8100 | 0 |  |
| 23 | 000000000000035 |  |  | обор.-дымосос ДН-11,5 с эл.двиг., Парковая,3 | 1 | 01.01.1987 | мощ. 55 кат, 145 об/мин | 15699,69 | 15699,69 | 0 |  |
| 24 | 000000000000038 |  |  | обор.-дымосос ДН-10,5 с эл.двиг., Парковая,3 | 1 | 01.02.1995 | мощ. 30 кат, 980 об/мин | 19794,17 | 19794,17 | 0 |  |
| 25 | 000000000000069 |  |  | обор.-дымосос к котлу 4 с эл.дв.Ne=55,n=980, Q=24200.H=163кга/м2,Парков.,3 | 1 | 01.02.1997 | ДН- 12,5 | 5916,21 | 2925,95 | 2990,26 |  |
| 26 | 000000000000015 |  |  | обор.-дымосос к котлу №5 с эл.дв.Не=55,n=980, с исполн.мех-мом, Парковая,3 | 1 | 01.01.1981 | ДН - 12 | 5912,21 | 5912,21 | 0 |  |
| 27 | 000000000000009 |  |  | обор.-дымосос к котлу с эл.дв.Не=75,n=980,Q=30000.H=7500кга/м2, Парковая,3 | 1 | 01.01.1993 | ДН = 15 | 6800 | 6800 | 0 |  |
| 28 | 000000000000002 |  |  | обор.-котел водогр.КВГМ-10 с арматурой, Парковая,3 | 1 | 01.01.1980 | произв.10 Гкал/час, давл.25 кг/см2 | 75351,27 | 75351,27 | 0 |  |
| 29 | 000000000000001 |  |  | обор.-котел водогр.КВГМ-10, Парковая,3 | 1 | 01.01.1980 | произв.10 Гкал/час, давл.25 кг/см2 | 75351,27 | 75351,27 | 0 |  |
| 30 | 000000000000008 |  |  | обор.-котел водогр.стац.с арматурой, стац.№3, Парковая,3 | 1 | 01.01.1995 | КВ-ТС-10-150 | 8674 | 8674 | 0 |  |
| 31 | 000000000000020 |  |  | обор.-котел паровой., Парковая,3 | 1 | 01.01.1995 | ДКВР-10/13 | 3867 | 3867 | 0 |  |
| 32 | 000000000000092 |  |  | обор.-насос 45/35, Парковая,3 | 1 | 01.02.1999 | произв.45 м3/час, напор 35 | 20833,33 | 20833,33 | 0 |  |
| 33 | 000000000000082 |  |  | обор.-насос 50х32х125, Парковая,3 | 1 | 01.01.1992 | подпитка сети | 3223,65 | 3223,65 | 0 |  |
| 34 | 000000000000083 |  |  | обор.-насос К 20/30, Парковая,3 | 1 | 01.04.1997 | откачка конденсата | 4300 | 4300 | 0 |  |
| 35 | 000000000000084 |  |  | обор.-насос К 20/30, Парковая,3 | 1 | 01.04.1997 | откачка конденсата | 4300 | 4300 | 0 |  |
| 36 | 000000000000037 |  |  | обор.-насос К-125/360 (к мазутоловушке), Парковая,3 | 1 | 01.01.1993 | произ.360 м3/час, напор 125 кг/см2 | 13930,52 | 13930,52 | 0 |  |
| 37 | 000000000000079 |  |  | обор.-насос КМ 80/50С, Парковая,3 | 1 | 01.07.1986 | питательный на ХВО | 3500 | 3500 | 0 |  |
| 38 | 000000000000089 |  |  | обор.-насос КМ 80/60С без эл.двиг., Парковая,3 | 1 | 01.01.1998 | питательный на ХВО | 1600 | 1600 | 0 |  |
| 39 | 000000000000065 |  |  | обор.-насос МНШ 8/12, Парковая,3 | 1 | 01.01.2001 | произ. 8, напор 12 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| 40 | 000000000000078 |  |  | обор.-насос НШ , Парковая,3 | 1 | 01.01.2001 | на перекачку мазута | 6017 | 6017 | 0 |  |
| 41 | 000000000000067 |  |  | обор.-насос поршневой паровой Q=10,Р=20кг/см2, Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 | ПДВ - 10 - 20 | 4600 | 4600 | 0 |  |
| 42 | 000000000000066 |  |  | обор.-насос поршневой паровой питат. Q=16,Р=20, Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 | ПДВ - 16 - 20 | 4726,18 | 4726,18 | 0 |  |
| 43 | 000000000000036 |  |  | обор.-насос цен/бежн. с эл.двиг., Парковая,3 | 1 | 01.01.1990 | 1Д-800-56 (Д630/90) | 34785,86 | 34785,86 | 0 |  |
| 44 | 000000000000071 |  |  | обор.-насос центробеж. к котлу 5 консольный с эл.дв.Ne=40,n=1450, Парковая,3 | 1 | 01.01.1986 | НКУ 150/35 | 6296,6 | 6296,6 | 0 |  |
| 45 | 000000000000077 |  |  | обор.-насос центробеж. консольный с эл.дв.Ne=15,n=2910 исходн.воды, Парковая,3 | 1 | 01.01.1992 | К 45/30 | 12179 | 12179 | 0 |  |
| 46 | 000000000000076 |  |  | обор.-насос центробеж. консольный с эл.дв.Ne=15,n=2910 исходн.воды, Парковая,3 | 1 | 01.01.1992 | КМ - 80 - 50 | 14600 | 14600 | 0 |  |
| 47 | 000000000000070 |  |  | обор.-насос центробеж. консольный с эл.дв.Ne=40,n=1450, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 | НКУ 150/35 | 6296,6 | 6296,6 | 0 |  |
| 48 | 000000000000068 |  |  | обор.-насос центробеж. рециркуляционный с эл.дв.Ne=22,n=1420, Парковая,3 | 1 | 01.04.1996 | НКУ 140/35 | 6296,6 | 6296,6 | 0 |  |
| 49 | 000000000000072 |  |  | обор.-насос центробеж. с эл.дв.Ne=200,n=1470 сет.воды с арматурой, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 | 1Д - 800 - 56 | 13996,32 | 13996,32 | 0 |  |
| 50 | 000000000000073 |  |  | обор.-насос центробеж. с эл.дв.Ne=200,n=1470 сет.воды с арматурой, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 | 1Д - 800 - 56 | 13996,32 | 13996,32 | 0 |  |
| 51 | 000000000000042 |  |  | обор.-насос центробеж.многосекц.ЦНСГ 13-165, Парковая.3 | 1 | 01.11.1996 | дав.13 кг/см2, произ. 165 м3/час | 18382,35 | 18382,35 | 0 |  |
| 52 | 000000000000088 |  |  | обор.-насос ЦНС 38/198 ЦНС 2, Парковая,3 | 1 | 01.01.1995 | МНС | 597,17 | 597,17 | 0 |  |
| 53 | 000000000000040 |  |  | обор.-насосный агрегат многосекц.ЦНСГ 38*176, Парковая.3 | 1 | 01.07.1995 | мощ. 30 квт, 2920об/мин | 38970,57 | 38970,57 | 0 |  |
| 54 | 000000000000041 |  |  | обор.-насосный агрегат многосекц.ЦНСГ 38*176, Парковая.3 | 1 | 01.07.1995 | мощ. 30 квт, 2920об/мин | 19485,29 | 19485,29 | 0 |  |
| 55 | 000000000000045 |  |  | обор.-насосный агрегат центробеж.секц.ЦНСГ 38*176, Парковая.3 | 1 | 01.07.1995 | об. 2900 МНС | 19485,37 | 19485,37 | 0 |  |
| 56 | 000000000000031 |  |  | обор.-подогреватель исх.воды, Парковая.3 | 1 | 01.01.1978 | ХВО | 711,2 | 711,2 | 0 |  |
| 57 | 000000000000028 |  |  | обор.-подогреватель мазут, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | МНС | 2891,42 | 2891,42 | 0 |  |
| 58 | 000000000000029 |  |  | обор.-подогреватель мазут, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | МНС | 2891,42 | 2891,42 | 0 |  |
| 59 | 000000000000030 |  |  | обор.-подогреватель мазут, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | МНС | 2891,42 | 2891,42 | 0 |  |
| 60 | 000000000000094 |  |  | обор.-расходомер с комплектом арматур, Парковая,3 | 1 | 01.06.2001 | взлет ЭРСВ 210ду-80с | 8805,83 | 7093,57 | 1712,26 |  |
| 61 | 000000000000095 |  |  | обор.-расходомер с комплектом арматур, Пограничная,1 | 1 | 01.06.2001 | взлет ЭРСВ 210ду-80с | 8805,83 | 7093,57 | 1712,26 |  |
| 62 | 000000000000039 |  |  | обор.-свар.агрегат ТД300, Парковая.3 | 1 | 01.02.1995 | ТД 300 | 40292,69 | 40292,69 | 0 |  |
| 63 | 000000000000090 |  |  | обор.-сварочный агрегат, Парковая,3 | 1 | 01.01.1986 | ТДМ-40-28 квт | 510,99 | 510,99 | 0 |  |
| 64 | 000000000000061 |  |  | обор.-станок заточной, Парковая,3 | 1 | 01.03.1989 |  | 2416 | 2342,11 | 73,89 |  |
| 65 | 000000000000062 |  |  | обор.-станок радиально-сверлильный, Парковая,3 | 1 | 01.02.1974 | НС-Ш | 4625 | 4625 | 0 |  |
| 66 | 000000000000097 |  |  | обор.-тельфер эл. г/п 1 тн., Парковая,3 | 1 | 01.01.1986 | г/п 1т | 2105 | 2105 | 0 |  |
| 67 | 000000000000063 |  |  | обор.-труборез электрический, Парковая,3 | 1 | 01.01.1991 | станок | 680 | 400,65 | 279,35 |  |
| 68 | 000000000000059 |  |  | обор.-фильтр А/11, Парковая,3 | 1 | 01.01.1976 | ХВО | 4563,08 | 4563,08 | 0 |  |
| 69 | 000000000000060 |  |  | обор.-фильтр А/12, Парковая,3 | 1 | 01.01.1976 | ХВО | 4563,08 | 4563,08 | 0 |  |
| 70 | 000000000000055 |  |  | обор.-фильтр т/о, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | МНС | 5179 | 5179 | 0 |  |
| 71 | 000000000000056 |  |  | обор.-фильтр т/о, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | МНС | 5179 | 5179 | 0 |  |
| 72 | 000000000000057 |  |  | обор.-фильтр т/о, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | МНС | 5179 | 5179 | 0 |  |
| 73 | 000000000000058 |  |  | обор.-фильтр т/о, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 | МНС | 5179 | 5179 | 0 |  |
| 74 | 000000000000050 |  |  | обор.-фильтры натрикатионитовые о 1000, Парковая,3 | 1 | 01.01.1974 |  | 3634 | 3634 | 0 |  |
| 75 | 000000000000051 |  |  | обор.-фильтры натрикатионитовые О 1000, Парковая,3 | 1 | 01.01.1974 |  | 3634 | 3634 | 0 |  |
| 76 | 000000000000033 |  |  | обор.-фильтры натрикатионитовые, Парковая,3 | 1 | 01.01.1969 | Д-1800 (д=2600) 3 шт. | 43118,66 | 43118,66 | 0 |  |
| 77 | 000000000000004 |  |  | обор.-экономайзер(ВТП)ЭП1-330 Парковая,3 | 1 | 01.01.1976 | поверх.нагрева 330м2, чугун с арматурой | 23114,9 | 23114,9 | 0 |  |
| 78 | 000000000000032 |  |  | соор.-экономайзер ЭП-1-330, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 | для подогрева воды | 1906,94 | 1906,94 | 0 |  |
| 79 | 00000000000 1073 |  |  | фургончик, Парковая,3 | 1 | 01.05.1996 | металлический с обшивкой | 3270 | 3270 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 79 |  |  | 873 893,17 | 867 125,15 | 6 768,02 |  |
|  |  |  |  | Всего по котельной № 1 | 170 |  |  | 11 072 912,04 | 7 784 595,91 | 3 288 316,13 |  |
|  |  |  |  |  | Имущество Автогаража, ул. Парковая, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Группировка информации |  | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000041 |  |  | Здание автогаража (кирпичный), литер А 3, ул.Парковая,3 | 1 | 01.01.1985 | кирпичное, пл. 206,3 кв.м | 651907,02 | 205511,4 | 446395,62 |  |
| 2 | 000000000000040 |  |  | Здание гаража (кирпичный), литер А 11, ул.Парковая,3 | 1 | 01.01.1967 | кирпичный, пл.399,6 кв.м | 94591,53 | 55527,57 | 39063,96 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2 |  |  | 746 498,55 | 261038,97 | 485459,58 |  |
|  |  |  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000275 |  |  | эстакада, Парковая,3, кот.1 | 1 | 01.07.1986 | длина 7 м, высота 1м 20 см | 157,94 | 96,75 | 61,19 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 1 |  |  | 157,94 | 96,75 | 61,19 |  |
|  |  |  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 456 |  |  | колонка вода-воздух, Парковая,3 | 1 | 01.03.1986 |  | 204,24 | 204,24 | 0 |  |
| 2 | 000000000000 455 |  |  | компрессор ЗИФ ПВ 5м, Парковая,3 | 1 | 01.05.1993 | произ.5,25м3/м, давл.7кг/см2 | 119768,54 | 119768,54 | 0 |  |
| 3 | 000000000000 457 |  |  | экскаватор, Парковая,3 | 1 | 01.12.1997 | ЭО 3323 | 233333,33 | 233333,33 | 0 |  |
| 4 | 000000000000 458 |  |  | экскаватор, Парковая,3 | 1 | 01.08.2001 | 10011 | 19029 | 18676,93 | 352,07 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 4 |  |  | 372 335,11 | 371983,04 | 352,07 |  |
|  |  |  |  | Всего по автогаражу | 7 |  |  | 1 118 991,60 | 633 118,76 | 485 872,84 |  |
|  |  |  |  | Имущество КИПиА, ул. Парковая, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Группировка информации |  | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000 464 |  |  | манометр грузовой, Парковая,3 | 1 | 01.06.1996 |  | 11115 | 11115 | 0 |  |
| 2 | 000000000000 467 |  |  | расходомер переносной, Парковая,3 | 1 | 01.06.2001 |  | 47500 | 38263,83 | 9236,17 |  |
| 3 | 000000000000 465 |  |  | твердомер, Парковая,3 | 1 | 01.12.1996 |  | 4500 | 4500 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 3 |  |  | 63 115 | 53878,83 | 9236,17 |  |
|  |  |  |  | Имущество РМУ, ул. Парковая, 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 42 |  |  | здание ремонтно-механического участка, Парковая,10 | 1 | 01.02.1967 | Кирпичное, 2-хэтаж. пл.677,4 кв.м | 642749 | 103384,02 | 539364,98 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 1 |  |  | 642 749 | 103384,02 | 539364,98 |  |
|  |  |  |  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 489 |  |  | агрегат сварочный АДД-4002 передвижной, Парковая,3 | 1 | 01.12.2001 | прив.двиг.Д144-81, мощ.36,9 кв. | 110333,33 | 83631,23 | 26702,1 |  |
| 2 | 000000000000 469 |  |  | вентилятор ИН-20, Парковая,10 | 1 | 01.01.1998 | отсос прыли с заточных станков | 1500 | 623,66 | 876,34 |  |
| 3 | 000000000000 479 |  |  | ножницы гильотиновые, Парковая,10 | 1 | 01.06.1996 | НЗ121 макс.резмет.12,5, дл.2м | 29166,67 | 20659,88 | 8506,79 |  |
| 4 | 000000000000 471 |  |  | ножницы комбинированные, Парковая,10 | 1 | 01.02.1999 | Н-5222, мощ.4,8 квт | 16667 | 16667 | 0 |  |
| 5 | 000000000000 477 |  |  | станок 1 К62Д, Парковая,10 | 1 | 01.06.1997 | диам.обор.из.435 мм, длина 1000 | 40975,61 | 31242,34 | 9733,27 |  |
| 6 | 000000000000 480 |  |  | станок вертикально-фрезерный, Парковая,10 | 1 | 01.06.1996 |  | 1014,06 | 553,94 | 460,12 |  |
| 7 | 000000000000 481 |  |  | станок ВМС-28(трубогиб), Парковая,10 | 1 | 01.01.1995 |  | 295,01 | 218,37 | 76,64 |  |
| 8 | 000000000000 476 |  |  | станок горизонтально-фрезерный, Парковая,10 | 1 | 01.06.1997 | М 6Н11 | 16666,67 | 11152,93 | 5513,74 |  |
| 9 | 000000000000 475 |  |  | станок наждачный, Парковая,10 | 1 | 01.06.1997 | ЗБ633, шлиф.круг-2, 300х40х127 | 2416,67 | 1617,31 | 799,36 |  |
| 10 | 000000000000 474 |  |  | станок строгальный, Парковая,10 | 1 | 01.07.1992 | пр-во Корея | 9110,88 | 9110,88 | 0 |  |
| 11 | 000000000000 478 |  |  | станок токарный М63 М 400, Парковая,10 | 1 | 01.06.1997 | диам.обор.630мм, длин.280 | 25000 | 16729,87 | 8270,13 |  |
| 12 | 000000000000 482 |  |  | станок трубогиб, Парковая,10 | 1 | 01.01.1995 |  | 3488 | 2580,75 | 907,25 |  |
| 13 | 000000000000 484 |  |  | станок труборезный, Парковая,3 | 1 | 01.03.1989 |  | 3840 | 3840 | 0 |  |
| 14 | 000000000000 486 |  |  | трансформатор сварочный, Парковая,10 | 1 | 01.01.1985 |  | 2590 | 2590 | 0 |  |
| 15 | 000000000000 487 |  |  | трансформатор сварочный, Парковая,10 | 1 | 01.01.1985 |  | 2590 | 2590 | 0 |  |
| 16 | 000000000000 470 |  |  | электродвигатель К-90, Парковая,10 | 1 | 01.01.1997 |  | 1985,54 | 1985,54 | 0 |  |
| 17 | 000000000000 485 |  |  | электроталь в комплекте, Парковая,10 | 1 | 01.02.2000 | г/п 0,5 тн | 18000 | 17463,68 | 536,32 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 17 |  |  | 285 639,44 | 223257,38 | 62382,06 |  |
|  |  |  |  | Всего по РМУ | 18 |  |  | 928 388,44 | 326 641,40 | 601 747,04 |  |
|  |  |  |  |  | Имущество котельной № 2 пер.Больничный, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000011 |  |  | Здание котельной № 2 со складом, литер А, пер.Больничный, 2 | 1 | 01.01.1997 | кирпич. 2-х эт., пл. 1148,1 кв.м | 2260538,28 | 879166,57 | 1381371,71 |  |
| 2 | 000000000000012 |  |  | Здание мазуто-насосной станции котельной № 2 , литер Б, пер.Больничный, 2 | 1 | 01.12.1986 | кирпич. 1-но эт., пл. 65,1 кв м | 128656,02 | 38655,45 | 90000,57 |  |
| 3 | 000000000000 267 |  |  | Здание трансформаторной подстанции, литер В, пер.Больничный, 2 | 1 | 01.01.2002 | кирпич. 1-но эт., пл. 49,8 кв м | 30695,00 | 3069,00 | 27626,00 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 3 |  |  | 2419889,3 | 920891,02 | 1498998,28 |  |
|  |  |  |  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000092 |  |  | соор.-бак аккум.стальной в к-те с площадками и трапами, Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 |  | 2920 | 2920 | 0 |  |
| 2 | 000000000000086 |  |  | соор.-бак(мерник раствора соли) кот.№2, больн.комплекс районный | 1 | 01.01.1977 | стальной, для хранения раствора соли, жид. | 3600 | 3600 | 0 |  |
| 3 | 000000000000090 |  |  | соор.-бак(мерник соли) , больн.комплекс | 1 | 01.05.1977 | V=1,2 m3 | 1200 | 1200 | 0 |  |
| 4 | 000000000000098 |  |  | соор.-внутрикварт.т/сети к ж/д Ханкайская,37-39,с.Спасское, кот.№2 | 1 | 01.10.1994 | диам.89, прот.75, сталь, подзем.ГВС-диам.76, прот.76, сталь, подзем. | 67471,88 | 36423,12 | 31048,76 |  |
| 5 | 000000000000084 |  |  | соор.-дымовая труба кот.№2, больн.комплекс районный | 1 | 01.01.1977 | Н-42м, Ду=1,2и | 275150,8 | 275150,8 | 0 |  |
| 6 | 000000000000091 |  |  | соор.-емкость бетонная для сбора остатков мазута, Больничный комплекс | 1 | 01.05.1977 | V=5 m3 | 800 | 800 | 0 |  |
| 7 | 000000000000087 |  |  | соор.-емкость хранения мазута с площадками и арм.кот.№2 | 1 | 01.07.1997 | 1000 м2, вертикальная | 62691,8 | 62691,8 | 0 |  |
| 8 | 000000000000 105 |  |  | соор.-магистр.т/сеть от кот.№2 до Студенческий,34, с.Спасское | 1 | 01.01.1970 | 76 8 | 195,6 | 195,6 | 0 |  |
| 9 | 000000000000 103 |  |  | соор.-магистр.т/сеть от кот.№2 до Ханкайская,37, с.Спасское | 1 | 01.02.1976 | 76/32 18/18 | 880,2 | 880,2 | 0 |  |
| 10 | 000000000000 104 |  |  | соор.-магистр.т/сеть от кот.№2 до Ханкайская,39, с.Спасское | 1 | 01.08.1978 | 76/32 24/24 | 1173,6 | 1081,94 | 91,66 |  |
| 11 | 000000000000 102 |  |  | соор.-магистр.т/сеть от кот.№2 до ЦТП БК с.Спасское | 1 | 01.01.1996 | 325 160 | 57600 | 13408,04 | 44191,96 |  |
| 12 | 000000000000095 |  |  | соор.-наружные сети педучилища, ул.Комсомольская с.Спасское,кот.№2 | 1 | 01.01.1981 | диам,76-219, прот.425, сталь, подзем. | 11863,22 | 11863,22 | 0 |  |
| 13 | 000000000000093 |  |  | соор.-пристройка к резервуару хранения мазута , Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 |  | 3420 | 1711,7 | 1708,3 |  |
| 14 | 000000000000088 |  |  | соор.-резервуар хранения мазута с площадками и арм., Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | V=50, L=8, O=2,6 | 1980 | 1980 | 0 |  |
| 15 | 000000000000085 |  |  | соор.-скважина 1458, больн.комплекс районный | 1 | 01.01.1994 | Р-120 м, арт.скважина № 14528 | 20367,31 | 11402,71 | 8964,6 |  |
| 16 | 000000000000094 |  |  | соор.-т/с ит/пр.ГВС от ТП1 до медучил. и райпол-ки с.Спасское, Больн.к-с, кот.№2 | 1 | 01.01.1986 | диам.76-108, прот.333м, сталь, подзем.ГВС-д.57-76, прот.333м, сталь, надзем. | 237098 | 203591,23 | 33506,77 |  |
| 17 | 000000000000099 |  |  | соор.-т/сети больничный комплекс, кот.№2 | 1 | 01.04.1995 | диам.108-219, прот.598м, сталь, надзем.ГВС-д.57, прот.598м, сталь, надзем. | 990994,17 | 990994,17 | 0 |  |
| 18 | 000000000000097 |  |  | соор.-т/сети к ж/д Ханкайская,54,с.Спасское, кот.№2 | 1 | 01.01.2000 | диам.76, прот.5м, сталь, надзем.ГВС-д.76, прот.95м, сталь, надзем. | 52769,16 | 32600,31 | 20168,85 |  |
| 19 | 000000000000096 |  |  | соор.-т/сети к зданию общ-я по ул.Спасская,145,с.Спасское, кот.№2 | 1 | 01.01.1985 | диам.108, прот.87,7м, сталь, подзем. | 134408,37 | 120080,03 | 14328,34 |  |
| 20 | 000000000000 101 |  |  | соор.-трубопровод отопления от ТК 11 до ТК 18 от ж/д Студенческая,36 до РДК,с.Спасское,кот.№2 | 1 | 01.01.1998 | 273 482 | 70980 | 15926,3 | 55053,7 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 20 |  |  | 1997564,11 | 1788501,17 | 209062,94 |  |
|  |  |  |  | Имущество Больничного комплекса, пер. Больничный, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 298 |  |  | ГВС до детского отделения, больн.комплекс | 1 | 01.01.2003 | 40/32 77 | 924 | 192,84 | 731,16 |  |
| 2 | 000000000000 311 |  |  | ГВС инфекц.отдел.№1 и №2 , больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 89 199 | 26887 | 26887 | 0 |  |
| 3 | 000000000000 292 |  |  | ГВС от ТК до терап., больн.комплекс | 1 | 01.01.2003 | 25 25 | 300 | 62,54 | 237,46 |  |
| 4 | 000000000000 294 |  |  | ГВС от ТК до хирург., больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 25 29 | 348 | 348 | 0 |  |
| 5 | 000000000000 314 |  |  | ГВС пищеблок , больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 57 80 | 10808 | 10808 | 0 |  |
| 6 | 000000000000 296 |  |  | ГВС УТ-11 до детского отделения, больн.комплекс | 1 | 01.01.1991 | 57 23,7 | 2173 | 843,38 | 1329,62 |  |
| 7 | 000000000000 300 |  |  | ГВС УТ-2 прачечная №1, больн.комплекс | 1 | 01.01.2003 | 40/25 16 | 192 | 44,94 | 147,06 |  |
| 8 | 000000000000 302 |  |  | ГВС УТ-3 родильное отделение, больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | 57/32 7/29,8 | 2732 | 1180,84 | 1551,16 |  |
| 9 | 000000000000 304 |  |  | ГВС УТ-4 прачечная №2, больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | 57 18 | 1650 | 651,64 | 998,36 |  |
| 10 | 000000000000 297 |  |  | теплосеть до детского отделения, больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | 76 77 | 1848 | 882,56 | 965,44 |  |
| 11 | 000000000000 305 |  |  | теплосеть прачечная №2 - автогараж, больн.комплекс | 1 | 01.01.1992 | 76 20 | 489 | 312,46 | 176,54 |  |
| 12 | 000000000000 310 |  |  | теплосеть инфекц.отделение №1 и №2 , больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 159 199 | 23880 | 23880 | 0 |  |
| 13 | 000000000000 309 |  |  | теплосеть овощехранилище , больн.комплекс | 1 | 01.01.2001 | 57 35 | 856 | 255,28 | 600,72 |  |
| 14 | 000000000000 291 |  |  | теплосеть от ТК до терап., больн.комплекс | 1 | 01.01.1994 | 89 25 | 611 | 386,52 | 224,48 |  |
| 15 | 000000000000 293 |  |  | теплосеть от ТК до хирург., больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 89 29 | 709 | 709 | 0 |  |
| 16 | 000000000000 313 |  |  | теплосеть пищеблока , больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 89 80 | 1955 | 1955 | 0 |  |
| 17 | 000000000000 312 |  |  | теплосеть столовая Медтехника , больн.комплекс | 1 | 01.01.1990 | 57 66 | 1614 | 1044,14 | 569,86 |  |
| 18 | 000000000000 295 |  |  | теплосеть УТ-11 до детского отделения, больн.комплекс | 1 | 01.01.1991 | 108 23,8 | 582 | 374,04 | 207,96 |  |
| 19 | 000000000000 299 |  |  | теплосеть УТ-2 прачечная №1, больн.комплекс | 1 | 01.01.2003 | 32 16 | 384 | 79,92 | 304,08 |  |
| 20 | 000000000000 301 |  |  | теплосеть УТ-3 родильное отделение, больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | 108 7/29,8 | 171 | 108,16 | 62,84 |  |
| 21 | 000000000000 303 |  |  | теплосеть УТ-4 прачечная №2, больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | 57 18 | 440 | 275,76 | 164,24 |  |
| 22 | 000000000000 307 |  |  | теплосеть УТ-6 склад, больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | 40 40 | 960 | 319,9 | 640,1 |  |
| 23 | 000000000000 308 |  |  | теплосеть УТ-8 прачечная №3 , больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 57 8 | 196 | 196 | 0 |  |
| 24 | 000000000000 306 |  |  | теплосеть, ГВС УТ-6 морг, больн.комплекс | 1 | 01.01.2002 | 57/25 9/9 | 220 | 67,78 | 152,22 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 24 |  |  | 80 929 | 71865,70 | 9063,30 |  |
|  |  |  |  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000160 |  |  | компрессор воздушный, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1985 |  | 17350 | 17350 | 0 |  |
| 2 | 000000000000 168 |  |  | насос шестеренч.подачи мазута с эл.двиг.Ne=3квт и арматур , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1984 | НШ-50 | 7328 | 7328 | 0 |  |
| 3 | 000000000000 167 |  |  | насос шестеренч.подвчи мазута с эл.двиг.Ne=3квт и арматур , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1983 | НШ-50 | 7328 | 7328 | 0 |  |
| 4 | 000000000000 173 |  |  | насосный агрегат горячей воды Ne=22 квт, n=1420 Больнич комплекс | 1 | 01.01.1989 | НЦВ 160/80 | 18200 | 18200 | 0 |  |
| 5 | 000000000000 164 |  |  | насосный агрегат исходной воды Q=40,H=30 с эл.двиг. , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1978 | НЦВ 40/30 | 7880 | 7880 | 0 |  |
| 6 | 000000000000 163 |  |  | насосный агрегат исходной воды Q=45,H=30 с эл.двиг. , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1978 | К 45/30 | 8920 | 8920 | 0 |  |
| 7 | 000000000000 169 |  |  | насосный агрегат перегонки мазута с эл.двиг.Ne=22 квт , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1980 | Ш-5-25-3, 6-25 | 8300 | 8300 | 0 |  |
| 8 | 000000000000 170 |  |  | насосный агрегат перегонки мазута с эл.двиг.Ne=22 квт , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1980 | Ш-5-25-3, 6-25 | 8300 | 8300 | 0 |  |
| 9 | 000000000000 162 |  |  | насосный агрегат раствора соли Q=160,H=80 с эл.двиг. , Больничный комплекс | 1 | 01.03.1977 | НЦВ 160/80 | 18200 | 18200 | 0 |  |
| 10 | 000000000000 172 |  |  | насосный агрегат рециркуляцион.к котлу КВ-ТС-10-150 , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1996 | НКУ 140/35 | 12800 | 12800 | 0 |  |
| 11 | 000000000000 104 |  |  | обор.- котел водогрейный Q=10т/час T-150 C стац №1,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | КВ-ТС-10-150 | 8674 | 8674 | 0 |  |
| 12 | 000000000000 159 |  |  | обор.- наждачный станок с эл.двиг. Ne=3 квт, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1984 |  | 2416 | 2416 | 0 |  |
| 13 | 000000000000 157 |  |  | обор.- станок токарный, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1984 | 1Е 61М | 21510 | 21510 | 0 |  |
| 14 | 000000000000 158 |  |  | обор.- труборез с эл.двиг. Ne=1,5квт, n=298, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1984 |  | 3840 | 3840 | 0 |  |
| 15 | 000000000000 115 |  |  | обор.-вентилятор доп.дутья котла №1 с эл.дв.Ne 1,5 квт n=2980 об/м,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | 19ЦС 63 | 9400 | 5559,05 | 3840,95 |  |
| 16 | 000000000000 112 |  |  | обор.-вентилятор дутевой котла №1 с эл.двиг.Ne 11 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ВДН-8 | 4600 | 4600 | 0 |  |
| 17 | 000000000000 113 |  |  | обор.-вентилятор дутевой котла №2 с эл.двиг.Ne 11 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ВДН-8 | 4600 | 4600 | 0 |  |
| 18 | 000000000000 114 |  |  | обор.-вентилятор дутевой котла №3 с эл.двиг.Ne 11 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ВДН-8 | 4600 | 4600 | 0 |  |
| 19 | 000000000000 126 |  |  | обор.-вентилятор крышный с эл.двиг.Ne 2,2 квт n=3000 об/мин,Больн.компл | 1 | 01.01.1982 |  | 1800 | 1800 | 0 |  |
| 20 | 000000000000 145 |  |  | обор.-водоподогреватель 14 | 1 | 01.01.1990 | Д-325, длина 4м | 37374,25 | 37374,25 | 0 |  |
| 21 | 000000000000 117 |  |  | обор.-водоподогреватель ГВС Д=325,L=4. n=142, Р=10 ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 | МВН-14 | 2505 | 2505 | 0 |  |
| 22 | 000000000000 139 |  |  | обор.-водоподогреватель ГВС МВН-14, Больн.комплекс | 1 | 01.03.1996 | д.325, дл.4, давл.10 кг/см2 | 4916,67 | 4916,67 | 0 |  |
| 23 | 000000000000 129 |  |  | обор.-водоподогреватель исходящей воды ОСТ 34-531-68,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1979 | Д-300 мм, дл.1,1 м | 10998,3 | 10998,3 | 0 |  |
| 24 | 000000000000 128 |  |  | обор.-водоподогреватель сетевой воды СТД(2шт),Больн.комплекс | 1 | 01.01.1990 | Д-440, длина 3,7 м | 88752,03 | 88752,03 | 0 |  |
| 25 | 000000000000 116 |  |  | обор.-вытяжной вентилятор с эл.дв.Ne 2,2 квт ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 |  | 1600 | 946,13 | 653,87 |  |
| 26 | 000000000000 106 |  |  | обор.-деаэратор атм.типа в комплекте с гидрозатвором и арматурой,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 | ДСА 100/25 | 8456 | 8456 | 0 |  |
| 27 | 000000000000 107 |  |  | обор.-деаэратор атм.типа в к-те с гидрозатвором и арматурой,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 | ДСА 100/25 | 8456 | 8456 | 0 |  |
| 28 | 000000000000 109 |  |  | обор.-дымосос ДН=15 с опорой и эл.двиг.Ne 75 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | ДН-15 | 9650 | 5707,12 | 3942,88 |  |
| 29 | 000000000000 110 |  |  | обор.-дымосос ДН=9 с эл.двиг.Ne 11 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ДН-9 | 6524 | 6524 | 0 |  |
| 30 | 000000000000 111 |  |  | обор.-дымосос ДН=9 с эл.двиг.Ne 11 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ДН-9 | 6524 | 6524 | 0 |  |
| 31 | 000000000000 108 |  |  | обор.-калорифер паровой с эл.двиг.Ne 4 квт и арматурой,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 |  | 1200 | 1200 | 0 |  |
| 32 | 000000000000 123 |  |  | обор.-мазутоподогреватель ПМ 25-6,д=300, L=3м ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ 25-6 | 2800 | 2800 | 0 |  |
| 33 | 000000000000 122 |  |  | обор.-мазутоподогреватель ПМ 25-6,д=300, L=3м ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ 25-6 | 2820 | 2820 | 0 |  |
| 34 | 000000000000 121 |  |  | обор.-мазутоподогреватель ПМ 25-6,д=300, L=3м ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ 25-6 | 2820 | 2820 | 0 |  |
| 35 | 000000000000 120 |  |  | обор.-мазутоподогреватель ПМ 25-6,д=300, L=3м ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ 25-6 | 2820 | 2820 | 0 |  |
| 36 | 000000000000 133 |  |  | обор.-насос Д320.50 сетевой воды 3шт., Больн.комплекс | 1 | 01.05.1990 | произ.320м3/час, напор 50м, мощ.дв.75 квт, число об/мин 1500 | 35002,87 | 35002,87 | 0 |  |
| 37 | 000000000000 136 |  |  | обор.-насос паровой ПДВ 16/20 питателн., Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | произв.16 м3/час, напор 20 м | 18900,53 | 18900,53 | 0 |  |
| 38 | 000000000000098 |  |  | обор.-насос хим.центробежный Х-50-32Д,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1967 | эл.дв.мощ.1,5 квт, 980 об/мин. | 3767,1 | 3767,1 | 0 |  |
| 39 | 000000000000 135 |  |  | обор.-насос ЦН 400-105 без эл.двиг. 2шт., Больн.комплекс | 1 | 01.01.1998 | произв.400 м3/час, напор 105 м | 23626,05 | 23626,05 | 0 |  |
| 40 | 000000000000 118 |  |  | обор.-охладитель выпара д=300, L=2m. n=68, 11Ост-34-558-68 ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | ОХВ 2 | 1325 | 982,02 | 342,98 |  |
| 41 | 000000000000 119 |  |  | обор.-охладитель выпара д=300, L=2m. n=68, 11Ост-34-558-68 ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | ОХВ 2 | 1325 | 982,02 | 342,98 |  |
| 42 | 000000000000 124 |  |  | обор.-подогреватель мазута,д=300, L=3м , n=68, Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ-25-6 | 2820 | 2820 | 0 |  |
| 43 | 000000000000 125 |  |  | обор.-подогреватель мазута,д=300, L=3м , n=68, Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ-25-6 | 2820 | 2820 | 0 |  |
| 44 | 000000000000 103 |  |  | обор.-трансформатор в сборе,Больн.комплекс | 1 | 01.02.1999 | силовой трансформвтор | 149994 | 66490,52 | 83503,48 |  |
| 45 | 000000000000 144 |  |  | обор.-трансформатор силовой ТМ 1000 , Больн.комплекс | 1 | 01.05.1999 | дав.уст. 1000 ква | 29166,67 | 12593,32 | 16573,35 |  |
| 46 | 000000000000 150 |  |  | обор.-фильтр мазутный грубой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ФМ 25-6 | 2160 | 2160 | 0 |  |
| 47 | 000000000000 151 |  |  | обор.-фильтр мазутный грубой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | ФМ 25-6 | 2160 | 2160 | 0 |  |
| 48 | 000000000000 152 |  |  | обор.-фильтр мазутный тонкой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | ФМ 20-30-1 | 2020 | 2020 | 0 |  |
| 49 | 000000000000 154 |  |  | обор.-фильтр мазутный тонкой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | ФМ 20-30-1 | 2020 | 2020 | 0 |  |
| 50 | 000000000000 155 |  |  | обор.-фильтр мазутный тонкой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | ФМ 20-30-1 | 2020 | 2020 | 0 |  |
| 51 | 000000000000 156 |  |  | обор.-фильтр мазутный тонкой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | ФМ 20-30-1 | 2020 | 2020 | 0 |  |
| 52 | 000000000000 127 |  |  | обор.-фильтр натрикатионитовый в к-те с арматурой 2шт,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1979 | Д-1000 | 10009,84 | 10009,84 | 0 |  |
| 53 | 000000000000 149 |  |  | обор.-фильтр натрикатионитовый д=1000,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 |  | 3640 | 3640 | 0 |  |
| 54 | 000000000000 148 |  |  | обор.-фильтр натрикатионитовый д=700,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 |  | 3640 | 3640 | 0 |  |
| 55 | 000000000000 147 |  |  | обор.-фильтр натрикатионитовый д=1500 Н=2м,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1998 |  | 4800 | 4800 | 0 |  |
| 56 | 000000000000099 |  |  | обор.-экономайзер блочный ЭП-2-142,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1967 | пов.нагр.142 м2, чугун | 33475,11 | 33475,11 | 0 |  |
| 57 | 000000000000 100 |  |  | обор.-экономайзер блочный ЭП-2-142,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1967 | пов.нагр.142 м2, чугун | 33475 | 33475 | 0 |  |
| 58 | 000000000000 105 |  |  | обор.-экономайзер к котлу КВ-ТС-10-150,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 |  | 33475 | 16755,21 | 16719,79 |  |
| 59 | 000000000000 177 |  |  | прибор "Взлет" для учета исходной воды, Больничный комплекс | 1 | 01.01.2002 | для учета исходной воды | 7980 | 4832,2 | 3147,8 |  |
| 60 | 000000000000 179 |  |  | таль электрическая 3.2, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1976 | подъемный механизм | 87,91 | 87,91 | 0 |  |
| 61 | 000000000000 176 |  |  | трансформатор, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1990 |  | 1029,85 | 1029,85 | 0 |  |
| 62 | 000000000000 178 |  |  | электроталь г/п 1 т, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1986 |  | 2526 | 2526 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 62 |  |  | 789 548,18 | 660 480,10 | 129 068,08 |  |
|  |  |  |  | Всего по котельной № 2 | 109 |  |  | 5 287 930,59 | 3 441 737,99 | 1 846 192,60 |  |
|  |  |  |  | Имиущество котелльной № 3 ул. Пограничная, 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000014 |  |  | Здание гаража, литер Б, Пограничная,31, кор.5 | 1 | 01.01.1994 | крупнопанельный, пл. 328,4 кв.м | 85789,86 | 24883,65 | 60906,21 |  |
| 2 | 000000000000013 |  |  | Здание котельной № 3, литер А, А1, ул.Пограничная,31 | 1 | 01.01.1986 | панельное 4-х эт.,здание, пл.2561,1 кв.м | 5425290,48 | 2890036,77 | 2535253,71 |  |
| 3 | 000000000000020 |  |  | Здание насосной оборотного водоснабжения, литер К , ул.Пограничная,31, кор.2 | 1 | 01.01.1986 | кирпичное, пл. 96 кв.м | 7620 | 5504,3 | 2115,7 |  |
| 4 | 000000000000015 |  |  | Здание осадительной станции, литер Е, ул.Пограничеая,31,кор.1 | 1 | 01.01.1986 | кирпичное , пл.39,9 кв.м | 171579,71 | 51846,53 | 119733,18 |  |
| 5 | 000000000000021 |  |  | Здание склада ГСМ, литер В, ул.Пограничная,31, кор.4 | 1 | 01.01.1986 | кирпичный, пл.10,5 кв.м | 8300 | 1290,45 | 7009,55 |  |
| 6 | 000000000000023 |  |  | Здание склада (кирпичный), литер Д, ул.Пограничная,31, кор.3, | 1 | 01.01.1986 | пл.56,7 кв.м | 13800 | 2145,58 | 11654,42 |  |
| 7 | 000000000000 153 |  |  | ЦТП-10, ул.Олега Кошевого, 9а кот.№3 | 1 | 01.01.1986 | пл.145,1 кв.м | 487218,69 | 219671,73 | 267546,96 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 7 |  |  | 6199598,74 | 3195379,01 | 3004219,73 |  |
|  |  |  |  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 118 |  |  | внутрикварт.т/сети от ЦТП-10 к ж/домам по ул.О.Кошевого 30,32 | 1 | 01.01.1991 | диам.108-219, прот.348,4, подзем,ГВС-д.57-219, прот.348,4м, подзем | 30524,19 | 19545,95 | 10978,24 |  |
| 2 | 000000000000 122 |  |  | ГВС ОАО "Спассклесмаш", ул.Краснознаменная, кот.№3 | 1 | 01.01.1999 | 108 217 | 25888 | 5713,95 | 20174,05 |  |
| 3 | 000000000000 111 |  |  | дымовая труба, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1982 | на кот. № 3, кирпичная Н-60 м | 298146,1 | 196408,74 | 101737,36 |  |
| 4 | 000000000000 109 |  |  | ж/дорожные подъездные пути, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1997 | 695,1 п.м | 91500 | 46959,84 | 44540,16 |  |
| 5 | 000000000000 117 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети от УТ-3 территория ШМАС(кар.помещение) до ЦТП-10 и от ЦТП-10 пос."Лесмаш" | 1 | 01.01.1994 | диам.325, прот.1577,9, сталь, надзем,ГВС-д.57-125, прот.260,2м, сталь, надзем | 196902,75 | 94071,49 | 102831,26 |  |
| 6 | 000000000000 119 |  |  | магистр.т/с от кот.КТВС 20 до ЦТП-3,4,5 м-н им.Блюхера, кот.№3 | 1 | 01.01.1988 | диам.219-426, прот.2863 м, подзем. | 1097605,56 | 945358,49 | 152247,07 |  |
| 7 | 000000000000 129 |  |  | магистр.т/сети ГВС, ул.Краснознаменная | 1 | 01.08.1987 | 159 209 | 8160 | 2445,78 | 5714,22 |  |
| 8 | 000000000000 127 |  |  | магистр.т/сети от кот.№3 | 1 | 01.01.1999 | 32 130 | 27720 | 6118,36 | 21601,64 |  |
| 9 | 000000000000 116 |  |  | наружные сети по ул.Приморской, кот.№3 | 1 | 01.07.1963 | диам.89, прот.179,9 м, сталь.,подзем. | 39970,56 | 39970,56 | 0 |  |
| 10 | 000000000000 107 |  |  | резервуар аварийного запаса воды, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1983 | металлическая, вертикальная емкость об.1000 м3 | 261468,48 | 261468,48 | 0 |  |
| 11 | 000000000000 108 |  |  | резервуар пожарный, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1983 | подзем.,металлич., об.300 м3 | 95435,6 | 95435,6 | 0 |  |
| 12 | 000000000000 106 |  |  | резервуар пожарный, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1983 | подзем.,металлич., об.300 м3 | 60043,31 | 60043,31 | 0 |  |
| 13 | 000000000000 113 |  |  | скважина №14536 д=219, Н=126м,Hp=80м, Пограничная,1 | 1 | 01.01.2000 |  | 21000 | 4631,74 | 16368,26 |  |
| 14 | 000000000000 110 |  |  | склад для хранения угля, Пограничная, 31 | 1 | 01.06.1999 | 70% бет.покрыт.площ. Пл.400м2 | 94558 | 84391,93 | 10166,07 |  |
| 15 | 000000000000 114 |  |  | солерастворитель, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | емкость под соль ф 1,5х3 | 1664,86 | 1664,86 | 0 |  |
| 16 | 000000000000 130 |  |  | т/сети ГВС, ул.Краснознаменная | 1 | 01.01.1992 | 325 77 | 1560 | 399,1 | 1160,9 |  |
| 17 | 000000000000 137 |  |  | т/сети Кр.гвардейская,55 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1995 | 89/57 43/43 | 2120,7 | 1331,05 | 789,65 |  |
| 18 | 000000000000 133 |  |  | т/сети Краснознаменная,24/1 м-н им.Блюхера, ЦТП-3 | 1 | 01.01.1988 | 108 48 | 1173,6 | 772,02 | 401,58 |  |
| 19 | 000000000000 143 |  |  | т/сети Краснознаменная,31 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1987 | 108/76 45/45 | 2200,5 | 1462,18 | 738,32 |  |
| 20 | 000000000000 144 |  |  | т/сети Краснознаменная,35 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1979 | 76/57 27/27 | 1320,3 | 1156,53 | 163,77 |  |
| 21 | 000000000000 145 |  |  | т/сети Краснознаменная,37 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1973 | 78/57 17 . | 611,25 | 611,25 | 0 |  |
| 22 | 000000000000 146 |  |  | т/сети Краснознаменная,37а пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1996 | 108/89 16/16 | 782,4 | 491,2 | 291,2 |  |
| 23 | 000000000000 147 |  |  | т/сети Краснознаменная,39 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1975 | 76/57 37/18 | 1344,8 | 1344,8 | 0 |  |
| 24 | 000000000000 148 |  |  | т/сети Краснознаменная,41 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1973 | 76/57 26/26 | 1271,4 | 1271,4 | 0 |  |
| 25 | 000000000000 149 |  |  | т/сети Краснознаменная,41а пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1979 | 76/57 30/30 | 1467 | 1285,22 | 181,78 |  |
| 26 | 000000000000 150 |  |  | т/сети Краснознаменная,43 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1978 | 57/57 18 | 586,8 | 586,8 | 0 |  |
| 27 | 000000000000 134 |  |  | т/сети Нахимова,1 м-н им.Блюхера, ЦТП-3 | 1 | 01.01.1993 | 69 24 | 586,8 | 373,01 | 213,79 |  |
| 28 | 000000000000 138 |  |  | т/сети О.Кошевого,13/1 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1976 | 57 91 | 2225 | 2225 | 0 |  |
| 29 | 000000000000 139 |  |  | т/сети О.Кошевого,22 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1994 | 89/57 12 | 586,8 | 371,45 | 215,35 |  |
| 30 | 000000000000 140 |  |  | т/сети О.Кошевого,26 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1994 | 108/57 3 | 1051,4 | 665,45 | 385,95 |  |
| 31 | 000000000000 141 |  |  | т/сети О.Кошевого,32 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1992 | 89/57 29/29 | 1418,1 | 906,22 | 511,88 |  |
| 32 | 000000000000 142 |  |  | т/сети О.Кошевого,36 пос."Лесмаш", ЦТП-10 | 1 | 01.01.1991 | 78/57 19/19 | 806,85 | 518,71 | 288,14 |  |
| 33 | 000000000000 136 |  |  | т/сети Приморская,1 м-н им.Блюхера, ЦТП-1 | 1 | 01.01.1977 | 57 148 | 3618,6 | 3618,6 | 0 |  |
| 34 | 000000000000 135 |  |  | т/сети Пушкинская,16а м-н им.Блюхера, ЦТП-4 | 1 | 01.01.1971 | 108 13 | 317,85 | 317,85 | 0 |  |
| 35 | 000000000000 132 |  |  | т/сети Суворовская,11а м-н им.Блюхера, ЦТП-1 | 1 | 01.01.1958 | 57 62 | 1515,9 | 1515,9 | 0 |  |
| 36 | 000000000000 131 |  |  | т/сети Суворовская,5 м-н им.Блюхера, ЦТП-3 | 1 | 01.01.1985 | 108 46 | 1124,7 | 767,45 | 357,25 |  |
| 37 | 000000000000 123 |  |  | т/сеть , ул.О.Кошевого, кот.№3 | 1 | 01.08.1987 | 89 27 | 3648 | 1093,38 | 2554,62 |  |
| 38 | 000000000000 126 |  |  | т/сеть ГВС, ул.О.Кошевого, кот.№3 | 1 | 01.01.1999 | 89 276,9 | 6646 | 1466,83 | 5179,17 |  |
| 39 | 000000000000 152 |  |  | т/сеть к ДК "Приморье" | 1 | 01.01.1975 | 108 40 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| 40 | 000000000000 151 |  |  | т/сеть от ЦТП-7 до ул.Краснознаменной | 1 | 01.01.2000 | 76 406 | 238322 | 86504,69 | 151817,31 |  |
| 41 | 000000000000 128 |  |  | теплосети ввод, ул.Краснознаменная | 1 | 01.08.1987 | 57 117 | 10728 | 3215,32 | 7512,68 |  |
| 42 | 000000000000 120 |  |  | теплосеть ОАО "Спассклесмаш", ул.Краснознаменная | 1 | 01.01.1999 | 219 372 | 36004 | 7946,85 | 28057,15 |  |
| 43 | 000000000000 121 |  |  | теплосеть ул.О.Кошевого | 1 | 01.01.1999 | 159 118 | 15744 | 3475,04 | 12268,96 |  |
| 44 | 000000000000 124 |  |  | цистерна ЦТП-10, ул.Олега Кошевого | 1 | 01.01.1998 | объем 50 м3 | 6500 | 6500 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 44 |  |  | 2705870,16 | 2006422,38 | 699447,78 |  |
|  |  |  |  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 278 |  |  | автовесы, Пограничначя, 31 | 1 | 01.06.2002 | г/п 10 тн | 18024,15 | 12480,47 | 5543,68 |  |
| 2 | 000000000000 180 |  |  | бензоколонка, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1999 |  | 21000 | 21000 | 0 |  |
| 3 | 000000000000 211 |  |  | вентилятор крышный , Ne=3квт, n=810 , Погранич,1 | 1 | 01.01.1986 |  | 1920 | 1920 | 0 |  |
| 4 | 000000000000 212 |  |  | вентилятор крышный , Ne=3квт, n=810 , Погранич,1 | 1 | 01.01.1986 |  | 1920 | 1920 | 0 |  |
| 5 | 000000000000 206 |  |  | вентилятор острого дутья ВВН-6,3, Ne=45квт, n=2900 , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1987 | ВВН-6,3 | 10600 | 10600 | 0 |  |
| 6 | 000000000000 207 |  |  | вентилятор центробеж.возврата у носа котла 1 , Ne=4,5квт, n=1910 , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | 19 Ц С 63 | 9400 | 9400 | 0 |  |
| 7 | 000000000000 209 |  |  | вентилятор центробеж.возврата у носа котла 3 , Ne=45квт, n=1910 , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | ВВН-45 | 8630 | 8630 | 0 |  |
| 8 | 000000000000 232 |  |  | водоподогреватель 14, Краснознаменная | 1 | 01.05.1990 | Д-325 мм, длтна 4 м | 78522,73 | 78522,73 | 0 |  |
| 9 | 000000000000 231 |  |  | водоподогреватель Q325 Л400, Краснознаменная | 1 | 01.11.1997 | Д-325 мм, длтна 4 м | 19666,68 | 19666,68 | 0 |  |
| 10 | 000000000000 234 |  |  | водоподогреватель ОСТ 14, Краснознаменная | 1 | 01.11.1990 | Д-325 мм, длтна 4 м | 86248,28 | 86248,28 | 0 |  |
| 11 | 000000000000 233 |  |  | водоподогреватель ОСТ 14, Краснознаменная | 1 | 01.06.1990 | Д-325 мм, длтна 4 м | 83628,08 | 83628,08 | 0 |  |
| 12 | 000000000000 181 |  |  | деаэратор вакуумный ДСВ-25 с охладителем выпара,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | пов. Нагрева 25 м3/час | 9566,97 | 9566,97 | 0 |  |
| 13 | 000000000000 266 |  |  | дренажный насос К20/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | углеподача | 1807 | 1807 | 0 |  |
| 14 | 000000000000 267 |  |  | дренажный насос К8/18, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | насосная | 1807 | 1807 | 0 |  |
| 15 | 000000000000 276 |  |  | дробилка угольная молотковая с эл.двиг.Ne=18квт, n=1470, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | СМД-112 | 4416 | 4416 | 0 |  |
| 16 | 000000000000 277 |  |  | дробилка угольная молотковая с эл.двиг.Ne=18квт, n=1470, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | СМД-112 | 4416 | 4416 | 0 |  |
| 17 | 000000000000 225 |  |  | дробилка шлаковая 3-х ходовая валковая ДШ-3-2шт.,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | 22 квт, 980 об/мин | 62459,59 | 62459,59 | 0 |  |
| 18 | 000000000000 187 |  |  | дробилка шлаковая, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | 3-х валковая с редуктором ДШ-3 | 14622,74 | 14622,74 | 0 |  |
| 19 | 000000000000 194 |  |  | дутьевой вентилятор ВДН-15 левого вращения, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | мощ. 75 квт, 980 об/мин | 18610,98 | 18610,98 | 0 |  |
| 20 | 000000000000 195 |  |  | дутьевой вентилятор ВДН-15 левого вращения, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | мощ. 75 квт, 980 об/мин | 18610,98 | 18610,98 | 0 |  |
| 21 | 000000000000 196 |  |  | дутьевой вентилятор ВДН-15 левого вращ.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | мощ. 75 квт, 980 об/мин | 18610,99 | 18610,99 | 0 |  |
| 22 | 000000000000 200 |  |  | дымосос ДН-17 , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1990 | мощ. 150 квт, 980 об/мин | 121847,46 | 121847,46 | 0 |  |
| 23 | 000000000000 199 |  |  | дымосос ДН-17 , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1990 | мощ. 150 квт, 980 об/мин | 121847,46 | 121847,46 | 0 |  |
| 24 | 000000000000 198 |  |  | дымосос ДН-17 левого вращения с уг поворота 270, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1987 | мощ. 150 квт, 980 об/мин | 45884,93 | 45884,93 | 0 |  |
| 25 | 000000000000 188 |  |  | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 | 12286,19 | 12286,19 | 0 |  |
| 26 | 000000000000 189 |  |  | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 | 12286,19 | 12286,19 | 0 |  |
| 27 | 000000000000 190 |  |  | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 | 12286,2 | 12286,2 | 0 |  |
| 28 | 000000000000 191 |  |  | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 | 12286,2 | 12286,2 | 0 |  |
| 29 | 000000000000 192 |  |  | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 | 18330,31 | 18330,31 | 0 |  |
| 30 | 000000000000 193 |  |  | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 | 18330,31 | 18330,31 | 0 |  |
| 31 | 000000000000 202 |  |  | камера осадительная ,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | Д-2600 мм | 23930,74 | 23930,74 | 0 |  |
| 32 | 000000000000 201 |  |  | конвейер ленточный ,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | шир.650 м, дл. 35 м, мощ.дв. 17 квт | 120502,43 | 120502,43 | 0 |  |
| 33 | 000000000000 182 |  |  | конвейер ленточный желобчатый наклонный,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | дл.73,29м, шир,650 м,мощ.дв.17 квт, 970 об/мин | 50836,96 | 50836,96 | 0 |  |
| 34 | 000000000000 197 |  |  | котел с воздухоподогрева-телем КВТС-20-150, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | произ.20 гкл/час, дал.14 кг/см2 | 213448,62 | 213448,62 | 0 |  |
| 35 | 000000000000 204 |  |  | котел с воздухоподогрева-телем КВТС-20-150, Пограничная, 31 | 1 | 01.07.1996 | произ.20 гкл/час, дал.14 кг/см2 | 249333,33 | 249333,33 | 0 |  |
| 36 | 000000000000 203 |  |  | насос агрегат. ,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ЦН-400/105 | 91584 | 91584 | 0 |  |
| 37 | 000000000000 258 |  |  | насос вакуумный Q=50м3 с эл.двиг.Ne=110квт, n=585, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1995 | ВВН-50 | 12720 | 12720 | 0 |  |
| 38 | 000000000000 229 |  |  | насос вакуумный ВВН 2/50м 2шт.,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1990 | произ.2 м3/час, напор 50 м | 44941,46 | 44941,46 | 0 |  |
| 39 | 000000000000 270 |  |  | насос взрыхл.фильтр К20/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | ХВО | 500 | 500 | 0 |  |
| 40 | 000000000000 265 |  |  | насос Д-320 с эл.двиг., ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.2000 | аварийный | 13743,38 | 13743,38 | 0 |  |
| 41 | 000000000000 257 |  |  | насос Д-320-50 с эл.двиг.ЦТП-10, ул.Олега Кошевого | 1 | 01.01.1998 | произ.320 м3/час, напор 50 м, 55 квт, 1470 об/м | 38000 | 38000 | 0 |  |
| 42 | 000000000000 263 |  |  | насос К 45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | диорация | 1893 | 1893 | 0 |  |
| 43 | 000000000000 269 |  |  | насос подпитки воды К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | подпитка | 1796 | 1796 | 0 |  |
| 44 | 000000000000 268 |  |  | насос подпитки воды К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | подпитка | 1796 | 1796 | 0 |  |
| 45 | 000000000000 185 |  |  | насос рециркуляц.НКУ, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1981 | произ.150 м3/час, напор 35 м, мощ.30 квт, 1470 об/м | 15682,79 | 15682,79 | 0 |  |
| 46 | 000000000000 186 |  |  | насос рециркуляц.НКУ, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | произ.150 м3/час, напор 35 м, мощ.30 квт, 1470 об/м | 15682,79 | 15682,79 | 0 |  |
| 47 | 000000000000 183 |  |  | насос рециркуляц.НКУ-150/35, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | пов.нагр.150м3/час, напор Н-35м, вод.ст. | 14278,72 | 14278,72 | 0 |  |
| 48 | 000000000000 264 |  |  | насос солевой Х818Д, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ХВО | 3223,15 | 3223,15 | 0 |  |
| 49 | 000000000000 271 |  |  | насос центробежный К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | в насосной | 2984,58 | 2984,58 | 0 |  |
| 50 | 000000000000 272 |  |  | насос центробежный К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | в насосной | 2984,58 | 2984,58 | 0 |  |
| 51 | 000000000000 273 |  |  | насос центробежный К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | в насосной | 2984,58 | 2984,58 | 0 |  |
| 52 | 000000000000 274 |  |  | насос центробежный К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | в насосной | 2984,58 | 2984,58 | 0 |  |
| 53 | 000000000000 262 |  |  | насос ЭЦВ-6, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.2000 | глубинный насос | 3333,3 | 3333,3 | 0 |  |
| 54 | 000000000000 260 |  |  | насосный агрегат холодной воды с эл.двиг.Ne=4квт, n=810, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | 1,5 К6 | 6300 | 6300 | 0 |  |
| 55 | 000000000000 261 |  |  | насосный агрегат холодной воды с эл.двиг.Ne=7,5квт, n=810, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | 2К6 | 7850 | 7850 | 0 |  |
| 56 | 000000000000 252 |  |  | питатель качающийся угля, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | произ.50 м3/ч мощ.5,5 квт, 960 об/м | 4035 | 4035 | 0 |  |
| 57 | 000000000000 248 |  |  | подогреватель ЦТП-3 ОСТ-34 | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м | 29817,93 | 17531,54 | 12286,39 |  |
| 58 | 000000000000 222 |  |  | подогреватель водяной ОСТ 34-588-68 | 1 | 01.01.1986 | Д-219, длина 2 м | 27206,27 | 27206,27 | 0 |  |
| 59 | 000000000000 223 |  |  | подогреватель водяной ОСТ 34-588-68 | 1 | 01.01.1986 | Д-219, длина 2 м | 9068,75 | 9068,75 | 0 |  |
| 60 | 000000000000 236 |  |  | подогреватель водяной, Краснознаменная | 1 | 01.01.1986 | Д-219, длина 4 м | 22268,61 | 22268,61 | 0 |  |
| 61 | 000000000000 235 |  |  | подогреватель водяной ЦТП-4, Краснознаменная | 1 | 01.01.1986 | Д-219, длина 4 м | 9273,14 | 9273,14 | 0 |  |
| 62 | 000000000000 221 |  |  | подогреватель водяной ГВС ОСТ 34-588-68 | 1 | 01.01.1975 | Д-219, длина 4 м | 13603,14 | 13603,14 | 0 |  |
| 63 | 000000000000 247 |  |  | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м | 29817,93 | 17531,54 | 12286,39 |  |
| 64 | 000000000000 246 |  |  | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м | 29817,93 | 17531,54 | 12286,39 |  |
| 65 | 000000000000 245 |  |  | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м | 29817,93 | 17531,54 | 12286,39 |  |
| 66 | 000000000000 244 |  |  | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м | 29817,93 | 17531,54 | 12286,39 |  |
| 67 | 000000000000 243 |  |  | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м | 29817,93 | 17531,54 | 12286,39 |  |
| 68 | 000000000000 242 |  |  | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м | 29817,93 | 17531,54 | 12286,39 |  |
| 69 | 000000000000 241 |  |  | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м | 29817,93 | 17531,54 | 12286,39 |  |
| 70 | 000000000000 240 |  |  | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м | 29817,93 | 17531,54 | 12286,39 |  |
| 71 | 000000000000 239 |  |  | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м | 29817,93 | 17390,92 | 12427,01 |  |
| 72 | 000000000000 230 |  |  | подогреватель циркулярной воды ЦТП-4, Краснознаменная | 1 | 01.01.1982 | Д-325, длина 4 м | 21473,3 | 21473,3 | 0 |  |
| 73 | 000000000000 279 |  |  | прибор "Взлет" ЭРСВ, Пограничначя, 31 | 1 | 01.06.2002 | для учета использованной воды | 7980 | 4654,88 | 3325,12 |  |
| 74 | 000000000000 280 |  |  | прибор "Взлет" ЭРСВ-210, Парковая,3 | 1 | 01.01.2002 | счетчик воды | 7980 | 4832,2 | 3147,8 |  |
| 75 | 000000000000 282 |  |  | таль электрическая , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | г/п 3,2 тн | 2105,09 | 2105,09 | 0 |  |
| 76 | 000000000000 253 |  |  | фильтр натрийкатионитовый, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ХВО | 9410,32 | 9410,32 | 0 |  |
| 77 | 000000000000 254 |  |  | фильтр натрийкатионитовый, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ХВО | 9410,32 | 9410,32 | 0 |  |
| 78 | 000000000000 255 |  |  | фильтр натрийкатионитовый, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ХВО | 9410,32 | 9410,32 | 0 |  |
| 79 | 000000000000 256 |  |  | фильтр натрийкатионитовый, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ХВО | 9410,32 | 9410,32 | 0 |  |
| 80 | 000000000000 227 |  |  | центробеж.насосн.агрегат ЦН 400/105,Пограничная, 31 | 1 | 01.02.1995 | ЦН-400-150, мощ.160квт, 1470 об/мин, пл.нагр.00 м3/час | 80138,97 | 80138,97 | 0 |  |
| 81 | 000000000000 224 |  |  | центробеж.насосн.агрегат сетевой ЦН 400/105,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1982 | произ.400 м3/ч, напор 105м, мощ.дв.160 квт,1470 об/м | 27684,06 | 27684,06 | 0 |  |
| 82 | 000000000000 228 |  |  | центробеж.насосн.агрегат сетевой ЦН 400/105,Пограничная,31 | 1 | 01.03.1986 | произ.400 м3/ч, напор 105м, мощ.дв.160 квт,1470 об/м | 19670,75 | 19670,75 | 0 |  |
| 83 | 000000000000 205 |  |  | центробежн.насосный агрегат. ,Пограничная,31 | 1 | 01.09.1998 |  | 10833 | 10833 | 0 |  |
| 84 | 00000000000 0213 |  |  | циклон , Пограничная,31 | 1 | 01.01.1986 | пылесборник | 780 | 780 | 0 |  |
| 85 | 000000000000 214 |  |  | циклон , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | пылесборник | 780 | 780 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 85 |  |  | 2413889,07 | 2278867,95 | 135021,12 |  |
|  |  |  |  | Всего по котельной № 3 | 136 |  |  | 11319357,97 | 7480669,34 | 3838688,63 |  |
|  |  |  |  | ЦТП и тепловые сети микрорайона имени Блюхера |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЦТП - 1 |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 170 |  |  | Здание ЦТП -1 Спасской КЭЧ ул.Борисова, 5/1 | 1 | 01.01.1986 | пл.147,4 кв.м | 1972400 | 112427,08 | 1859972,92 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 972 400 | 112427,08 | 1859972,92 |  |
|  |  |  |  | тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00000000000 1001 |  |  | Т/сети от УТ-5 до УТ-6 ЦТП-1 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1987 | диам.труб 89 мм, прот.75, м | 20250 | 16991,7 | 3258,3 |  |
| 2 | 000000000000 999 |  |  | Т/сети от ЦТП-1 до УТ-1 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 273 мм, прот.73, м | 24820 | 20925,74 | 3894,26 |  |
| 3 | 00000000000 1008 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-1 до УТ-2 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 159 мм, прот.52,9, м | 169280 | 142695,58 | 26584,42 |  |
| 4 | 00000000000 1011 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-2 до УТ-3 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 159 мм, прот.52,9, м | 277440 | 233873,6 | 43566,4 |  |
| 5 | 00000000000 1009 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-2 до УТ-8 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 76 мм, прот.49,7 м | 124250 | 104739,62 | 19510,38 |  |
| 6 | 00000000000 1012 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-3 до ул.Борисова,3 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 76 мм, прот.44,9 м | 112250 | 94624,04 | 17625,96 |  |
| 7 | 00000000000 1014 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-3 до УТ-4 и до ул.Кр.знам.,42 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 76 мм, прот.179,7 м | 449250 | 250123,92 | 199126,08 |  |
| 8 | 00000000000 1013 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-3 до школы №12 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1987 | диам.труб 89 мм, прот.38,9 м | 105030 | 88127,22 | 16902,78 |  |
| 9 | 00000000000 1005 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-5 до ул.Суворовской,11а Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.2000 | диам.труб 89 мм, прот.15 м | 40500 | 5481,9 | 35018,1 |  |
| 10 | 00000000000 1002 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-5 до ул.Суворовской,13 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1987 | диам.труб 89 мм, прот.43,3 м | 116910 | 98100,54 | 18809,46 |  |
| 11 | 00000000000 1004 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-5 до УТ-6 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.2000 | диам.труб 89 мм, прот.7,5 м | 20250 | 2740,82 | 17509,18 |  |
| 12 | 00000000000 1003 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-5 до УТ-7 Спасс.КЭЧ | 1 | 01.01.1987 | диам.труб 133 мм, прот.48,3 м | 149730 | 125634,94 | 24095,06 |  |
| 13 | 00000000000 1007 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-7 до ул.Суворовской,10 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1987 | диам.труб 57 мм, прот.43,2 м | 86400 | 72497,92 | 13902,08 |  |
| 14 | 00000000000 1006 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-7 до ул.Суворовской,8 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.2003 | диам.труб 76 мм, прот.29 м | 72500 | 8467,9 | 64032,1 |  |
| 15 | 00000000000 1010 |  |  | Т/сети ЦТП-1 от УТ-8 до ул.Борисова,5 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 32 мм, прот.11,9 м | 21420 | 18059,62 | 3360,38 |  |
| 16 | 00000000000 1015 |  |  | Т/сети ЦТП-1 ул.Кр.-знаменная,40 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1987 | диам.труб 57 мм, прот.11,7 м | 23400 | 19634,94 | 3765,06 |  |
| 17 | 00000000000 1000 |  |  | Т/сети от УТ-1 до УТ-5 ЦТП-1 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1987 | диам.труб 159 мм, прот.85,3 м | 272960 | 229041,7 | 43918,3 |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |  | 2086640 | 1531761,7 | 554878,3 |  |
|  |  |  |  | Итого | 18 |  |  | 4 059 040 | 1 644 188,78 | 2 414 851,22 |  |
|  |  |  |  | ЦТП - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 173 |  |  | Здание ЦТП -3 Спасской КЭЧ ул.Суворовская, 6а | 1 | 01.01.1985 | пл. 920,2 кв.м. 2-х эт. | 7 033 630 | 411682,82 | 6 621 947,18 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 033 630 | 411682,82 | 6 621 947,18 |  |
|  |  |  |  | тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00000000000 1071 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-1 до 301 стом.пол-ки, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 89 мм, прот.31 м | 83700 | 46601,5 | 37 098,50 |  |
| 2 | 00000000000 1033 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-1 до УТ-2 Спасс.КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 273 мм, прот.51,3 м | 164160 | 91399,18 | 72 760,82 |  |
| 3 | 00000000000 1048 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-10 до УТ-11, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2005 | диам.труб 219 мм, прот.7,8 м | 26520 | 2225,46 | 24 294,54 |  |
| 4 | 00000000000 1061 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-10 до УТ-18, Спасск.КЭЧ | 1 | 01.01.2005 | диам.труб 159 мм, прот.10,9 м | 33600 | 2817,8 | 30 782,20 |  |
| 5 | 00000000000 1062 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-10 до УТ-18, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1996 | диам.труб 159 мм, прот.89,6 м | 286720 | 158826,1 | 127 893,90 |  |
| 6 | 00000000000 1049 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-11 до УТ-12, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2005 | диам.труб 159 мм, прот.51,7 м | 165440 | 13852,06 | 151 587,94 |  |
| 7 | 00000000000 1056 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-12 до ул.Нахимова,5, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 108 мм, прот.7,6 м | 22040 | 12271,12 | 9 768,88 |  |
| 8 | 00000000000 1057 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-12 до ул.Нахимова,5, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 108 мм, прот.13,3 м | 38570 | 32516,72 | 6 053,28 |  |
| 9 | 00000000000 1059 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-12 до ул.Нахимова,6, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 76 мм, прот.7,8 м | 19500 | 10857,08 | 8 642,92 |  |
| 10 | 00000000000 1058 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-12 до ул.Нахимова,8, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 108 мм, прот.2,7 м | 7830 | 6597,48 | 1 232,52 |  |
| 11 | 00000000000 1050 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-12 до УТ-13, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 108 мм, прот.69,6 м | 201840 | 112378,2 | 89 461,80 |  |
| 12 | 00000000000 1051 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-13 до ул.Кр.знам.,30, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 89 мм, прот.74,8 м | 201960 | 112444,96 | 89 515,04 |  |
| 13 | 00000000000 1053 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-13 до УТ-14, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 89 мм, прот.16,8 м | 45360 | 25255,04 | 20 104,96 |  |
| 14 | 00000000000 1055 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-14 до ул.Кр.знам.,34, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.12 м | 24000 | 13362,4 | 10 637,60 |  |
| 15 | 00000000000 1054 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-14 до УТ-15, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.28 м | 56000 | 31179,02 | 24 820,98 |  |
| 16 | 00000000000 1052 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-15 до ул.Кр.знам.,36, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1996 | диам.труб 108 мм, прот.3 м | 8700 | 4819,3 | 3 880,70 |  |
| 17 | 00000000000 1067 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-16 до ул.Борисова,2а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 57 мм, прот.10,2 м | 20400 | 17196,72 | 3 203,28 |  |
| 18 | 00000000000 1063 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-18 до УТ-16, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 89 мм, прот.49,7 м | 134190 | 74708,26 | 59 481,74 |  |
| 19 | 00000000000 1064 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-18 до УТ-19, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.25,8 м | 51600 | 28729,16 | 22 870,84 |  |
| 20 | 00000000000 1066 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-19 до ул.Борисова,8, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 40 мм, прот.11,5 м | 23000 | 19388,52 | 3 611,48 |  |
| 21 | 00000000000 1065 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-19 до УТ-20, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.23,9 м | 47800 | 26613,62 | 21 186,38 |  |
| 22 | 00000000000 1034 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-2 до УТ-3 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 219 мм, прот.9,7 м | 311780 | 173589,24 | 138 190,76 |  |
| 23 | 00000000000 1045 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-2 до УТ-8, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 219 мм, прот.94,5 м | 321300 | 270847,82 | 50 452,18 |  |
| 24 | 00000000000 1070 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-20 до ул.Суворовская,7а, Спасск.КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.48 м | 96000 | 53449,86 | 42 550,14 |  |
| 25 | 00000000000 1068 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-20 до ул.Суворовская,9, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.21,5 м | 43000 | 23941,14 | 19 058,86 |  |
| 26 | 00000000000 1069 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-20 до ул.Суворовская,9, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 57 мм, прот.17 м | 34000 | 28661,2 | 5 338,80 |  |
| 27 | 00000000000 1035 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-3 до дет/сада, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2000 | диам.труб 108 мм, прот.62 м | 179800 | 24357,04 | 155 442,96 |  |
| 28 | 00000000000 1036 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-3 до УТ-4, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 219 мм, прот.6,6 м | 22440 | 18914,86 | 3 525,14 |  |
| 29 | 00000000000 1037 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-4 до УТ-5, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2005 | диам.труб 219 мм, прот.50,5 м | 205950 | 19822,5 | 186 127,50 |  |
| 30 | 00000000000 1043 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-5 до ул.Суворовская,1, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 89 мм, прот.7,3 м | 22630 | 19073,44 | 3 556,56 |  |
| 31 | 00000000000 1044 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-5 до ул.Суворовская,3, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 108 мм, прот.15,3 м | 44370 | 37406,06 | 6 963,94 |  |
| 32 | 00000000000 1038 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-5 до УТ-6, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2000 | диам.труб 219 мм, прот.50,7 м | 157170 | 21292,64 | 135 877,36 |  |
| 33 | 00000000000 1042 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-6 до ул.Кр.знам.,22а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 89 мм, прот.6,8 м | 18360 | 15478,58 | 2 881,42 |  |
| 34 | 00000000000 1039 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-6 до УТ-7, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2000 | диам.труб 219 мм, прот.50 м | 100000 | 13546,72 | 86 453,28 |  |
| 35 | 00000000000 1041 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-7 до ул.Кр.знам.,22/2, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 108 мм, прот.6,1 м | 16470 | 13886,94 | 2 583,06 |  |
| 36 | 00000000000 1040 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-7 до ул.Кр.знам.,24/1, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2000 | диам.труб 100 мм, прот.35,8 м | 103820 | 14063,28 | 89 756,72 |  |
| 37 | 00000000000 1046 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-8 до УТ-9, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 219 мм, прот.43,1 м | 102680 | 86553,5 | 16 126,50 |  |
| 38 | 00000000000 1060 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-9 до ул.Нахимова,4, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1996 | диам.труб 89 мм, прот.6,2 м | 16740 | 9272,98 | 7 467,02 |  |
| 39 | 00000000000 1047 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от УТ-9 до УТ-10, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2005 | диам.труб 219 мм, прот.20 м | 111860 | 41438,52 | 70 421,48 |  |
| 40 | 00000000000 1032 |  |  | Т/сети ЦТП-3 от ЦТП-3 до УТ-1 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 273 мм, прот.41,9 м | 142460 | 79317,3 | 63 142,70 |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  | 3713760 | 1808953,32 | 1 904 806,68 |  |
|  |  |  |  | Итого | 41 |  |  | 10 747 390,00 | 2 220 636,14 | 8 526 753,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЦТП - 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 174 |  |  | Здание ЦТП -4 Спасской КЭЧ ул.Приморская, 2а | 1 | 01.01.1986 | пл. 139,8 кв.м | 1972400 | 112427,08 | 1859972,92 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 972 400 | 112427,08 | 1859972,92 |  |
|  |  |  |  | тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00000000000 1080 |  |  | Т/сети ЦТП-4 до гостиницы, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 76 мм, прот.58,9 м | 147250 | 81979,78 | 65270,22 |  |
| 2 | 00000000000 1114 |  |  | Т/сети ЦТП-4 до ул.Кр.знам.,9, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 108 мм, прот.24,5 м | 71050 | 39553,9 | 31496,1 |  |
| 3 | 00000000000 1111 |  |  | Т/сети ЦТП-4 до стены ул.Приморская,9а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 89 мм, прот.19,8 м | 53460 | 29764,72 | 23695,28 |  |
| 4 | 00000000000 1092 |  |  | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,11, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2003 | диам.труб 57 мм, прот.11,5 м | 23000 | 2051,56 | 20948,44 |  |
| 5 | 00000000000 1088 |  |  | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,13, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 57 мм, прот.7,5 м | 15000 | 12644,54 | 2355,46 |  |
| 6 | 00000000000 1089 |  |  | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,13, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1987 | диам.труб 57 мм, прот.4 м | 8000 | 6712,78 | 1287,22 |  |
| 7 | 00000000000 1082 |  |  | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,15, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 57 мм, прот.2,6 м | 5200 | 4383,6 | 816,4 |  |
| 8 | 00000000000 1083 |  |  | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,15, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 57 мм, прот.3 м | 6000 | 5057,92 | 942,08 |  |
| 9 | 00000000000 1099 |  |  | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,22, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.3 м | 6000 | 4936,24 | 1063,76 |  |
| 10 | 00000000000 1100 |  |  | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,22, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1987 | диам.труб 57 мм, прот.3,8 м | 7600 | 4542,82 | 3057,18 |  |
| 11 | 00000000000 1091 |  |  | Т/сети ЦТП-4 ввод ул.Кр.знам.,12а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 89 мм, прот.19,6 м | 52920 | 29464,3 | 23455,7 |  |
| 12 | 00000000000 1097 |  |  | Т/сети ЦТП-4 внутриквар.к Пушкинской,22,20а,Спасск.КЭЧ | 1 | 01.01.2003 | диам.труб 89 мм, прот.77,9 м | 210330 | 18758,46 | 191571,54 |  |
| 13 | 00000000000 1076 |  |  | Т/сети ЦТП-4 врезка до мастерской, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.5 м | 10000 | 5567,58 | 4432,42 |  |
| 14 | 00000000000 1098 |  |  | Т/сети ЦТП-4 до стены Пушкинской,20а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2003 | диам.труб 76 мм, прот.102,1 м | 255250 | 20537,36 | 234712,64 |  |
| 15 | 00000000000 1094 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота до стены ул.Кр.знам. до дома 16 , Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.19,5 м | 39000 | 21713,9 | 17286,1 |  |
| 16 | 00000000000 1081 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на гостиницу до УТ-2, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 159 мм, прот.57,5 м | 184000 | 102445,5 | 81554,5 |  |
| 17 | 00000000000 1096 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ул.Кр.знам.,16 до ул.Кр.знам.18, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 89 мм, прот.83,4 м | 225180 | 27560,74 | 197619,26 |  |
| 18 | 00000000000 1095 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ул.Кр.знам.,16 до ул.Кр.знам.18, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 89 мм, прот.39,3 м | 106110 | 59074,2 | 47035,8 |  |
| 19 | 00000000000 1074 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ДОСА до зд.ДОСА, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 125 мм, прот.15 м | 45000 | 25054,5 | 19945,5 |  |
| 20 | 00000000000 1075 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ДОСА до зд.ДОСА, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 125 мм, прот.26,2 м | 78600 | 66257,92 | 12342,08 |  |
| 21 | 00000000000 1077 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ДОСА до поворота на гостиницу, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 159 мм, прот.11,6 м | 221440 | 123290,74 | 98149,26 |  |
| 22 | 00000000000 1078 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ДОСА до поворота на гостиницу, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 159 мм, прот.19,2 м | 61440 | 34207,9 | 27232,1 |  |
| 23 | 00000000000 1079 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ДОСА до поворота на гостиницу, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 159 мм, прот.69,2 м | 37120 | 31294,32 | 5825,68 |  |
| 24 | 00000000000 1093 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ул.Кр.знам. до дома 16 Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 108 мм, прот.60,5 м | 175450 | 97680,6 | 77769,4 |  |
| 25 | 00000000000 1090 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ул.Кр.знам. до поворота на Кр.-знам.12, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 125 мм, прот.78,4 м | 235200 | 130952,04 | 104247,96 |  |
| 26 | 00000000000 1087 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ул.Кр.знаменную, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 108 мм, прот.74,5 м | 216050 | 120285,5 | 95764,5 |  |
| 27 | 00000000000 1073 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-1 до угла поворота на ДОСА, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 219 мм, прот.40,5 м | 137700 | 76667,16 | 61032,84 |  |
| 28 | 00000000000 1101 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-1 до УТ-3, до ограждения ДОСА, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1987 | диам.труб 133 мм, прот.31 м | 96100 | 57443,28 | 38656,72 |  |
| 29 | 00000000000 1102 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-1 до УТ-3, до ограждения ДОСА, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 219 мм, прот.43,6 м | 148240 | 82535,42 | 65704,58 |  |
| 30 | 00000000000 1107 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-10 до УТ-11, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 89 мм, прот.49 м | 132300 | 73660,36 | 58639,64 |  |
| 31 | 00000000000 1110 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-10,УТ-8,УТ-6 до ул.Приморская,2, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.31,7 м | 63400 | 35299,18 | 28100,82 |  |
| 32 | 00000000000 1109 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-11 до ул.Приморская,6, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.13,1 м | 26200 | 14587,46 | 11612,54 |  |
| 33 | 00000000000 1108 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-11 до ул.Приморская,6а, Спасск.КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 57 мм, прот.24,3 м | 48600 | 27058,86 | 21541,14 |  |
| 34 | 00000000000 1084 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-2 до ул.Кр.знам.,18а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 89 мм, прот.10,6 м | 28620 | 24129,02 | 4490,98 |  |
| 35 | 00000000000 1086 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-2 до ул.Пушкинская,15а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 89 мм, прот.40 м | 108000 | 91041,26 | 16958,74 |  |
| 36 | 00000000000 1103 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-3 до УТ-5, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 125 мм, прот.36 м | 108000 | 60131,06 | 47868,94 |  |
| 37 | 00000000000 1112 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-5 до ул.Кр.знам.,11, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 108 мм, прот.126,4 м | 366560 | 204089,1 | 162470,9 |  |
| 38 | 00000000000 1113 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-5 до ул.Кр.знам.,11, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 108 мм, прот.25,6 м | 74240 | 41334,6 | 32905,4 |  |
| 39 | 00000000000 1104 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-5 до УТ-6, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 108 мм, прот.36,6 м | 106140 | 59095,5 | 47044,5 |  |
| 40 | 00000000000 1105 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-6 до УТ-7, УТ-8 Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 108 мм, прот.15,7 м | 45530 | 25345,18 | 20184,82 |  |
| 41 | 00000000000 1106 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-8 до УТ-10, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 89 мм, прот.45 м | 121500 | 67647,28 | 53852,72 |  |
| 42 | 00000000000 1072 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от ЦТП-4 до УТ-1, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.труб 219 мм, прот.40,5 м | 38080 | 21201,64 | 16878,36 |  |
| 43 | 00000000000 1085 |  |  | Т/сети ЦТП-4 от УТ-2 до ул.Кр.знам.,18а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 89 мм, прот.3 м | 8100 | 6828,14 | 1271,86 |  |
|  |  |  |  |  | 43 |  |  | 4152960 | 2073867,92 | 2079092,08 |  |
|  |  |  |  | Итого | 44 |  |  | 6 125 360 | 2 186 295,00 | 3 939 065,00 |  |
|  |  |  |  | тепловая сеть ЦТП 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00000000000 1116 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-1 до УТ-3, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 219 мм, прот.82,7 м | 281180 | 162381,48 | 118798,52 |  |
| 2 | 00000000000 1117 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-1 к школе №7, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 76 мм, прот.45,4 м | 113500 | 65547,56 | 47952,44 |  |
| 3 | 00000000000 1118 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-3 до УТ-5, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 219 мм, прот.28,2 м | 95880 | 55373,82 | 40506,18 |  |
| 4 | 00000000000 1119 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-5 до УТ-6, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 159 мм, прот.84,6 м | 270720 | 32560,43 | 238159,57 |  |
| 5 | 00000000000 1122 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-6 до УТ-7, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 159 мм, прот 56,6 м | 181120 | 104596,9 | 76523,1 |  |
| 6 | 00000000000 1120 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-6 до ул.Кр.знам., 8а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 89 мм, прот 20,6 м | 55620 | 46889,4 | 8730,6 |  |
| 7 | 00000000000 1123 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-7 до УТ-9, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1997 | диам.труб 125 мм, прот 73,3 м | 219900 | 44302,56 | 175597,44 |  |
| 8 | 00000000000 1132 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-8 до ул.Кр.знам., 8, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2000 | диам.труб 40 мм, прот 10,5 м | 21000 | 2844,78 | 18155,22 |  |
| 9 | 00000000000 1125 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-9 до ул.Кр.знам., 12, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 89 мм, прот 124 м | 334800 | 193354,3 | 141445,7 |  |
| 10 | 00000000000 1124 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-9 до ул.Кр.знам., 6а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 108 мм, прот 31,7 м | 91930 | 77491,48 | 14438,52 |  |
| 11 | 00000000000 1115 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от ЦТП-5 до УТ-1, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 273 мм, прот 54,2 м | 184280 | 106427,6 | 77852,4 |  |
| 12 | 00000000000 1135 |  |  | Т/сети ЦТП-5 ввод к дому ул.Пушкинская, 10, Спасск.КЭЧ | 1 | 01.01.2003 | диам.труб 57 мм, прот 19,8 м | 39600 | 3536,12 | 36063,88 |  |
| 13 | 00000000000 1136 |  |  | Т/сети ЦТП-5 ввод к дому ул.Пушкинская, 11, Спасск.КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 57 мм, прот 13 м | 26000 | 15015,26 | 10984,74 |  |
| 14 | 00000000000 1127 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от ул.Пушкинская, 9а, до 16а, Спасск.КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 108 мм, прот 66,6 м | 193140 | 111538,24 | 81601,76 |  |
| 15 | 00000000000 1137 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от врезки ул.Пушкинская, 10, до врезки дом 14, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 108 мм, прот 128 м | 371200 | 214368,86 | 156831,14 |  |
| 16 | 00000000000 1134 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от врезки ул.Пушкинская, 8, до врезки дом 10, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 108 мм, прот 53,2 м | 154280 | 89102,24 | 65177,76 |  |
| 17 | 00000000000 1133 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-3 до ул.Пушкинская, 3, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.2000 | диам.труб 57 мм, прот 13 м | 26000 | 3522,22 | 22477,78 |  |
| 18 | 00000000000 1129 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-3 до УТ-4, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 159 мм, прот 145,4 м | 465280 | 268708,42 | 196571,58 |  |
| 19 | 00000000000 1131 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-4 до врезки ул.Пушкинская, 8, и ввод к дому, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 108 мм, прот 98,1 м | 282590 | 163193,12 | 119396,88 |  |
| 20 | 00000000000 1130 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-4 до ул.Пушкинская, 2, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 89 мм, прот 44,3 м | 119610 | 69078,56 | 50531,44 |  |
| 21 | 00000000000 1128 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-5 до ул.Пушкинская, 4а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 108 мм, прот 125,9м | 338750 | 195632,06 | 143117,94 |  |
| 22 | 00000000000 1121 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-6 до ул.Пушкинская, 5а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 89 мм, прот 26,9 м | 72630 | 61222,08 | 11407,92 |  |
| 23 | 00000000000 1126 |  |  | Т/сети ЦТП-5 от УТ-7 до ул.Пушкинская, 9а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 125 мм, прот 123,8 м | 371400 | 214489,52 | 156910,48 |  |
|  |  |  |  | Итого | 23 |  |  | 4310410 | 2301177,01 | 2009232,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЦТП - 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 176 |  |  | Здание ЦТП -7 Спасской КЭЧ ул.Суворовская, 13а | 1 | 01.01.1988 | пл.139,7 кв.м | 1972400 | 115520,28 | 1856879,72 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 972 400 | 115520,28 | 1856879,72 |  |
|  |  |  |  | тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00000000000 1139 |  |  | Т/сети ЦТП-7 от УТ-1 до УТ-2, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 273 мм, прот 104,7 м | 355980 | 300079,18 | 55900,82 |  |
| 2 | 00000000000 1140 |  |  | Т/сети ЦТП-7 от УТ-2 до УТ-4, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 219 мм, прот 193,2 м | 656880 | 553730,54 | 103149,46 |  |
| 3 | 00000000000 1142 |  |  | Т/сети ЦТП-7 от УТ-2 до УТ-7, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 219 мм, прот 60,5 м | 205700 | 173400 | 32300 |  |
| 4 | 00000000000 1138 |  |  | Т/сети ЦТП-7 от ЦТП-7 до УТ-1, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 273 мм, прот 16,4 м | 55760 | 47005,9 | 8754,1 |  |
| 5 | 00000000000 1141 |  |  | Т/сети ЦТП-7 от УТ-4 до ул.Кр.знам., 46, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 57 мм, прот 16 м | 32000 | 6896,1 | 25103,9 |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1306320 | 1081111,72 | 225208,28 |  |
|  |  |  |  | Итого | 6 |  |  | 3 278 720 | 1 196 632,00 | 2 082 088,00 |  |
|  |  |  |  | Тепловая скть ЦТП 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00000000000 1018 |  |  | Т/сети ЦТП-6 от УТ-1 до УТ-1а Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 273 мм, прот 40,3 м | 128960 | 108711,64 | 20248,36 |  |
| 2 | 00000000000 1019 |  |  | Т/сети ЦТП-6 от УТ-1а до УТ-2 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 273 мм, прот 47,8 м | 162520 | 137003,6 | 25516,4 |  |
| 3 | 00000000000 1020 |  |  | Т/сети ЦТП-6 от УТ-2 до УТ-3 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 273 мм, прот 14,5 м | 42050 | 35447 | 6603 |  |
| 4 | 00000000000 1022 |  |  | Т/сети ЦТП-6 вводы к зданиям воен.суда Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.2005 | диам.труб 57 мм, прот 21,9 м | 43800 | 3670,24 | 40129,76 |  |
| 5 | 00000000000 1026 |  |  | Т/сети ЦТП-6 вводы к зданиям КПП и ДУ-1 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 57 мм, прот 12,7 м | 31750 | 26764,48 | 4985,52 |  |
| 6 | 00000000000 1021 |  |  | Т/сети ЦТП-6 от УТ-3 до УТ-5 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 219 мм, прот 205,1 м | 652740 | 550242,18 | 102497,82 |  |
| 7 | 00000000000 1024 |  |  | Т/сети ЦТП-6 от УТ-5 до УТ-6 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 219 мм, прот 34,7 м | 117980 | 99451,04 | 18528,96 |  |
| 8 | 00000000000 1023 |  |  | Т/сети ЦТП-6 от УТ-5 до в/г Шкотовская КЭЧ | 1 | 01.01.1997 | диам.труб 159 мм, прот 116,1 м | 365220 | 184983,74 | 180236,26 |  |
| 9 | 00000000000 1025 |  |  | Т/сети ЦТП-6 от УТ-6 до наруж.стены зд.РЭС Спасской КЭЧ до зд.ДУ-1, до зд.ВКХ Спас.КЭЧ | 1 | 01.01.1994 | диам.труб 159 мм, прот 273,5 м | 850680 | 491274,46 | 359405,54 |  |
| 10 | 00000000000 1016 |  |  | Т/сети ЦТП-6 от УТ-3 до УТ-1 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.2001 | диам.труб 273 мм, прот 9,8 м | 315230 | 41627,92 | 273602,08 |  |
| 11 | 00000000000 1017 |  |  | Т/сети от УТ-1 до ЦТП-6 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 273 мм, прот.9,8 м | 33320 | 28091,04 | 5228,96 |  |
|  |  |  |  | Итого | 11 |  |  | 2 744 250 | 1 707 267,34 | 1 036 982,66 |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть ЦТП 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00000000000 1031 |  |  | Т/сети ЦТП-9 от УТ-1 до УНР 1263 | 1 | 01.01.1991 | диам.труб.159 мм, протяж. 233 м | 745600 | 490200,98 | 255399,02 |  |
| 2 | 00000000000 1028 |  |  | Т/сети ЦТП-9 от УТ-1 до УТ-2 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб.273 мм, протяж. 11,7 м | 330240 | 278382,62 | 51857,38 |  |
| 3 | 00000000000 1029 |  |  | Т/сети ЦТП-9 от УТ-2 до УТ-3 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб.273 мм, протяж. 157,7 м | 536180 | 451983,28 | 84196,72 |  |
| 4 | 00000000000 1030 |  |  | Т/сети ЦТП-9 от УТ-3 до здания прокуратуры | 1 | 01.01.1986 | диам.труб.76 мм, протяж. 15,1 м | 37750 | 31822,4 | 5927,6 |  |
| 5 | 00000000000 1027 |  |  | Т/сети ЦТП-9 от УТ-9 до УТ-1 Спасской КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб.159 мм, протяж. 233 м | 39780 | 8572,82 | 31207,18 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 5 |  |  | 1 689 550,00 | 1 260 962,10 | 428 587,90 |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть 1 контур к ЦТП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00000000000 1154 |  |  | Т/сети 1контур к ЦТП от УТул.Борисова до УТ-ул.Суворовская, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 325 мм, прот.133,1 м | 452540 | 381478,52 | 71061,48 |  |
| 2 | 00000000000 1155 |  |  | Т/сети 1контур к ЦТП УТ-ул.Суворовская до ЦТП-1, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 219 мм, прот.85,3 м | 290020 | 244482,84 | 45537,16 |  |
| 3 | 00000000000 1156 |  |  | Т/сети 1контур к ЦТП УТ-ул.Суворовская до ЦТП-7, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 219 мм, прот.136,9 м | 465460 | 392372,84 | 73087,16 |  |
|  |  |  |  | Итого | 3 |  |  | 1208020 | 1018334,2 | 189685,8 |  |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети по ул. Олега Кошевого |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00000000000 1143 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-1 до здан.ДУ-2, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 76 мм, прот.194 м | 485000 | 408842,9 | 76157,1 |  |
| 2 | 00000000000 1145 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-10 до д.13а, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 76 мм, прот.23,5 м | 58750 | 49524,86 | 9225,14 |  |
| 3 | 00000000000 1146 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-10 до д.17, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 76 мм, прот.30,6 м | 76500 | 64487,7 | 12012,3 |  |
| 4 | 00000000000 1147 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-2 до д.11, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 76 мм, прот.5,5 м | 13750 | 11590,98 | 2159,02 |  |
| 5 | 00000000000 1148 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-3 до д.13, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 76 мм, прот.4,3 м | 10750 | 9062,02 | 1687,98 |  |
| 6 | 00000000000 1149 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-4 до д.15, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 76 мм, прот.3,1 м | 7750 | 6533,06 | 1216,94 |  |
| 7 | 00000000000 1144 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-5 до УТ-10, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 76 мм, прот.104,3 м | 260750 | 219805,74 | 40944,26 |  |
| 8 | 00000000000 1150 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-6 до д.19, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 76 мм, прот.9,5 м | 23750 | 20020,76 | 3729,24 |  |
| 9 | 00000000000 1151 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-7 до д.21, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 50 мм, прот.9,5 м | 19000 | 16016,4 | 2983,6 |  |
| 10 | 00000000000 1152 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-8 до д.23, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 50 мм, прот.9,5 м | 19000 | 16016,4 | 2983,6 |  |
| 11 | 00000000000 1153 |  |  | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-9 до д.25, Спасская КЭЧ | 1 | 01.01.1986 | диам.труб 50 мм, прот.12,8 м | 25600 | 21580,06 | 4019,94 |  |
|  |  |  |  | Итого | 11 |  |  | 1000600 | 843480,88 | 157119,12 |  |
|  |  |  |  | Итого ЦТП и тепловые сети | 162 |  |  | 35 163 340,00 | 14 378 973,45 | 20 784 366,55 |  |
|  |  |  |  | Имущество котельной № 3а, ул. Приморская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000001 |  |  | Здание котельной №3а с тепловыми сетями, ул.Приморская, 10 | 1 | 01.01.1999 | пл.47,9 кв.м | 37194 | 4435,39 | 32758,61 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 1 |  |  | 37194 | 4435,39 | 32758,61 |  |
|  |  |  |  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000001 |  |  | Дымовая труба кот.№3а ПТЭ, ул.Приморская, 10 | 1 | 01.01.1999 | Н-20 м | 5111,5 | 617,68 | 4493,82 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 1 |  |  | 5111,5 | 617,68 | 4493,82 |  |
|  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000005 |  |  | Вентилятор поддува ВК-3, кот.№3а | 1 | 01.01.1999 | ВУ-3 | 710 | 134,04 | 575,96 |  |
| 2 | 000000000000001 |  |  | Котел стальной водогрейный КВС, кот.№3а | 1 | 01.01.1999 | КВС | 3150 | 735 | 2415 |  |
| 3 | 000000000000002 |  |  | Котел стальной водогрейный КВС, кот.№3а | 1 | 01.01.1999 | КВС | 3150 | 735 | 2415 |  |
| 4 | 000000000000003 |  |  | Насос сетев.с эл.двиг., кот.№3а | 1 | 01.01.1999 | К 45/30 | 895 | 259,9 | 635,1 |  |
| 5 | 000000000000004 |  |  | Насос сетев.с эл.двиг., кот.№3а | 1 | 01.01.1999 | К 45/30 | 895 | 259,9 | 635,1 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 5 |  |  | 8800 | 2123,84 | 6676,16 |  |
|  |  |  |  | Всего по котельной № 3а | 7 |  |  | 51105,50 | 7 176,91 | 43 928,59 |  |
|  |  |  |  | Имущество котельной № 4 пер.Силикатный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000026 |  |  | Зздание бытовых помещений котельной № 4, лит. А 2, ул.Силикатная,3/6, кор.1, | 1 | 01.01.1998 | кирпичное, 2-эт., пл.228,1 кв.м | 11565 | 2182,15 | 9382,85 |  |
| 2 | 000000000000030 |  |  | Здание котельной № 4, лит. А, А1, ул.Силикатная, 3/6, | 1 | 01.01.1979 | панельное , 2-эт., пл. 1161,1 кв.м | 2150951,75 | 1210195,80 | 940755,95 |  |
| 3 | 000000000000024 |  |  | Здание мазутонасосной котельной № 4, лит.А3, ул.Силикатная, 3/6,кор.2 | 1 | 01.01.1978 | кирпичное, 1-эт., пл. 66,8 кв.м | 151085,99 | 108723,04 | 42362,95 |  |
| 4 | 000000000000028 |  |  | Здание перекачки мазута, лит.А4, ул.Силикатная, 3/6, кор.3 | 1 | 01.01.1979 | кирпичное, 1 эт., пл.19,4 кв.м. | 401420,42 | 288283,75 | 113136,67 |  |
| 5 | 000000000000027 |  |  | Здание ЦТП-12, литер А, ул.Линейная,1в, | 1 | 01.01.1997 | кирпичное, 1-эт., пл. 130,4 кв.м | 208707,14 | 33590,72 | 175116,42 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 5 |  |  | 2 923 730,30 | 1642975,46 | 1 280 754,84 |  |
|  |  |  |  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 166 |  |  | бак аккумуляторный , стальной, сварной, горизонтальный пер.Силикатный | 1 | 01.01.1998 | V = 50 m3 | 3750 | 3750 | 0 |  |
| 2 | 000000000000 172 |  |  | внутрикварт.т/сеть в м-не №3а по ул.Ершова,18 до ж/д Ершова,13,кот.№4 | 1 | 01.01.1993 | диам.159, прот.450м, сталь, надзем ГВС-д.108, прот.450м,сталь, надзем | 155720,53 | 76857,59 | 78862,94 |  |
| 3 | 000000000000 173 |  |  | внутрикварт.т/сеть к общ.Силикатная,1 СЗСМ,кот.№4 | 1 | 01.01.1985 | диам.159, прот.350м, сталь, надзем | 10329,2 | 5216,77 | 5112,43 |  |
| 4 | 000000000000 174 |  |  | внутриплощадочные сети, Силикатный | 1 | 01.01.1979 | диам. 159мм, длина 120 м | 883048,39 | 743252,7 | 139795,69 |  |
| 5 | 000000000000 176 |  |  | внутриплощадочные сети, Силикатный | 1 | 01.01.1979 | диам. 159мм, длина 200 м | 883048,39 | 858764,19 | 24284,2 |  |
| 6 | 000000000000 179 |  |  | ГВС к ж/д по ул.Ершова,13, м-н №3, кот.№4 | 1 | 01.03.1994 | 76 104 | 8320 | 2014,23 | 6305,77 |  |
| 7 | 000000000000 169 |  |  | гидрозатвор , пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | для поддержания уровня воды | 617 | 617 | 0 |  |
| 8 | 000000000000 162 |  |  | дымовая труба котельной, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | метал., изнутри фут.Дн-1,5м, Н-3,5м | 298146,05 | 298146,05 | 0 |  |
| 9 | 000000000000 186 |  |  | емкость мазутная металлическая, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1996 |  | 14836,51 | 14836,51 | 0 |  |
| 10 | 000000000000 156 |  |  | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.2000 м3 | 88857,2 | 88857,2 | 0 |  |
| 11 | 000000000000 157 |  |  | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.400 м3 | 62190,37 | 62190,37 | 0 |  |
| 12 | 000000000000 158 |  |  | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.400 м3 | 54637,11 | 54637,11 | 0 |  |
| 13 | 000000000000 159 |  |  | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.1000 м3 | 69590,43 | 69590,43 | 0 |  |
| 14 | 000000000000 160 |  |  | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.1000 м3 | 69590,43 | 69590,43 | 0 |  |
| 15 | 000000000000 161 |  |  | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.1000 м3 | 69590,43 | 69590,43 | 0 |  |
| 16 | 000000000000 170 |  |  | магистр.и внутрикварт.т/с от кот.№4 к м-ну №3, ул.Ершова | 1 | 01.01.1980 | диам.89, прот.1482м, сталь, надзем | 59170,57 | 43061,92 | 16108,65 |  |
| 17 | 000000000000 171 |  |  | магистр.т/сеть от зд.бойлерной отопление ГВС до ж/д Ершова,18,м-н №3,кот.№4 | 1 | 01.01.1992 | диам.108-159, прот.476,4м, сталь, надзем | 32695,83 | 17324,5 | 15371,33 |  |
| 18 | 000000000000 154 |  |  | мазутная нулевая емкость 60м3, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | металлическая, об. 60 м3 | 16169,5 | 16169,5 | 0 |  |
| 19 | 000000000000 155 |  |  | мазутная нулевая емкость 60м3, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | металлическая, об. 60 м3 | 16169,5 | 16169,5 | 0 |  |
| 20 | 000000000000 175 |  |  | мазутопровод металлический, Силикатный | 1 | 01.01.1979 | диам.89, прот.200м, д.159,м прот.180 | 684731,98 | 637911,4 | 46820,58 |  |
| 21 | 000000000000 178 |  |  | тепловой ввод к ж/д по ул.Ершова,13, м-н №3, кот.№4 | 1 | 01.03.1994 | 89 104 | 10200 | 2469,3 | 7730,7 |  |
| 22 | 000000000000 184 |  |  | тепловые сети ул.Ершова,11, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1993 | 108/57 11 | 537,9 | 341,92 | 195,98 |  |
| 23 | 000000000000 185 |  |  | тепловые сети ул.Ершова,12, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1987 | 89/57 49/49 | 2396,1 | 1592 | 804,1 |  |
| 24 | 000000000000 182 |  |  | тепловые сети ул.Ершова,2, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1986 | 108/57 08 | 391,2 | 263,15 | 128,05 |  |
| 25 | 000000000000183 |  |  | тепловые сети ул.Ершова,4, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1981 | 108/57 07 | 342,3 | 260,37 | 81,93 |  |
| 26 | 000000000000 180 |  |  | тепловые сети ул.Линейная,1, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1990 | 89/57 23/23 | 1124,7 | 727,93 | 396,77 |  |
| 27 | 000000000000 181 |  |  | тепловые сети ул.Линейная,1а, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1989 | 89/57 21/21 | 1026,9 | 669,62 | 357,28 |  |
| 28 | 000000000000 153 |  |  | эстакада слива мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | дл. 150 мс | 5360 | 5360 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 28 |  |  | 3 502 588,52 | 3160232,12 | 342356,4 |  |
|  |  |  |  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 304 |  |  | вентилятор | 1 | 01.01.1996 |  | 4000 | 2782,2 | 1217,8 |  |
| 2 | 000000000000 318 |  |  | водоподогреватель L=4, O=273, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ОСТ-34-588-68 | 3600 | 3600 | 0 |  |
| 3 | 000000000000 286 |  |  | деаэратор атм.типа ДСА-100/50, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | пов. нагрева 100 м3/час | 10578,39 | 10578,39 | 0 |  |
| 4 | 000000000000 287 |  |  | деаэратор атм.типа ДСА-100/50, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | пов. нагрева 100 м3/час | 10578,4 | 10578,4 | 0 |  |
| 5 | 000000000000 293 |  |  | дутьевой вентилятор ВДН-10 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 22 квт 1480 об./мин | 77507,94 | 77507,94 | 0 |  |
| 6 | 000000000000 294 |  |  | дутьевой вентилятор ВДН-10 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 22 квт 1480 об./мин | 77507,94 | 77507,94 | 0 |  |
| 7 | 000000000000 295 |  |  | дутьевой вентилятор ВДН-10 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 22 квт 1480 об./мин | 45354,18 | 45354,18 | 0 |  |
| 8 | 000000000000 296 |  |  | дутьевой вентилятор ВДН-10 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 22 квт 1480 об./мин | 45354,18 | 45354,18 | 0 |  |
| 9 | 000000000000 310 |  |  | дутьевой вентилятор ВДН-10 с эл.двиг. | 1 | 01.01.1979 | 8 квт 1480 об./мин | 45354 | 45354 | 0 |  |
| 10 | 000000000000 288 |  |  | дымосос ДН-12,5 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 55 квт 1000 об./мин | 57373,43 | 57373,43 | 0 |  |
| 11 | 000000000000 289 |  |  | дымосос ДН-12,5 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 55 квт 1000 об./мин | 57373,43 | 57373,43 | 0 |  |
| 12 | 000000000000 290 |  |  | дымосос ДН-12,5 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 55 квт 1000 об./мин | 52819,19 | 52819,19 | 0 |  |
| 13 | 000000000000 291 |  |  | дымосос ДН-12,5 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 55 квт 1000 об./мин | 52819,19 | 52819,19 | 0 |  |
| 14 | 000000000000 292 |  |  | дымосос ДН-12,5 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 100 квт 1500 об./мин | 57373,43 | 57373,43 | 0 |  |
| 15 | 000000000000 320 |  |  | котел ДКВР 10/23 пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 |  | 41124,42 | 41124,42 | 0 |  |
| 16 | 000000000000 311 |  |  | котел паровой в сборе, пер.Силикатный | 1 | 01.01.2000 | ДКВР 4/13 | 5627 | 2041,7 | 3585,3 |  |
| 17 | 000000000000 306 |  |  | котел паровой ДКВР 10/23 пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | произ.10гкал/час, двал.23 гксм2 | 41124,42 | 41124,42 | 0 |  |
| 18 | 000000000000 305 |  |  | котел паровой ДКВР 10/23 пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | произ.10гкал/час, двал.23 гксм2 | 41124,42 | 41124,42 | 0 |  |
| 19 | 000000000000 339 |  |  | насос . Линейная,1 ЦТП-12 | 1 | 01.01.1996 | для промывки ВВП | 1796,98 | 1796,98 | 0 |  |
| 20 | 000000000000 340 |  |  | насос . Линейная,1 ЦТП-12 | 1 | 01.01.1996 | для промывки ВВП | 1796,98 | 1796,98 | 0 |  |
| 21 | 000000000000 341 |  |  | насос . Линейная,1 ЦТП-12 | 1 | 01.01.1996 | для промывки ВВП | 1796,98 | 1796,98 | 0 |  |
| 22 | 000000000000 338 |  |  | насос 3К6. Линейная,1 ЦТП-12 | 1 | 01.01.1996 | для промывки ВВП | 3000 | 3000 | 0 |  |
| 23 | 000000000000 343 |  |  | насос подпиточный Д 320/50, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | для подпитки ХВО | 591,07 | 591,07 | 0 |  |
| 24 | 000000000000 344 |  |  | насос подпиточный К 45/30, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | для подпитки ХВО | 294,58 | 294,58 | 0 |  |
| 25 | 000000000000 345 |  |  | насос подпиточный К 45/30, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | для подпитки ХВО | 294,58 | 294,58 | 0 |  |
| 26 | 000000000000 346 |  |  | насос сетевой Д 320/50, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | на подпитку сети | 597,14 | 597,14 | 0 |  |
| 27 | 000000000000 347 |  |  | насос сетевой Д 320/50, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | на подпитку сети | 597,14 | 597,14 | 0 |  |
| 28 | 000000000000 342 |  |  | насос солевой 50х35х135, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | солевой | 3223,05 | 3223,05 | 0 |  |
| 29 | 000000000000 301 |  |  | насос ЦНСГ 13-175 пер.Силикатный | 1 | 01.12.1995 | 45 квт, 3000 об/мин | 17463,23 | 17463,23 | 0 |  |
| 30 | 000000000000 332 |  |  | насос ЦНСГ 60/175, пер.Силикатный | 1 | 01.08.2001 | произ.60, напор 175 | 19485,29 | 19485,29 | 0 |  |
| 31 | 000000000000 299 |  |  | насос ЦНСГ 60-165 пер.Силикатный | 1 | 01.12.1995 | 30 квт, 3000 об/мин | 17463,23 | 17463,23 | 0 |  |
| 32 | 000000000000 300 |  |  | насос ЦНСГ 60-165 пер.Силикатный | 1 | 01.12.1995 | 30 квт, 3000 об/мин | 17463,23 | 17463,23 | 0 |  |
| 33 | 000000000000 334 |  |  | насосный агрегат многоступенч.для перекачки мазута э/двиг. Ne=17квт n=1500, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | 12 НА 9/4 | 11300 | 11300 | 0 |  |
| 34 | 000000000000 335 |  |  | насосный агрегат многоступенч.для перекачки мазута э/двиг Ne=17квт n=1500, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | 12 НА 9/4 | 11300 | 11300 | 0 |  |
| 35 | 000000000000 336 |  |  | насосный агрегат многоступенч.для перекачки мазута э/двиг.Ne=17квт n=1500, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | 12 НА 9/4 | 11300 | 11300 | 0 |  |
| 36 | 000000000000 316 |  |  | пароподогреватель воды S=539 O=630, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ПП-1-53 | 86600 | 86600 | 0 |  |
| 37 | 000000000000 315 |  |  | пароподогреватель воды S=539 O=630, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ПП-1-53 | 86600 | 86600 | 0 |  |
| 38 | 000000000000 312 |  |  | подогреватель мазута S=28m2 O=300, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ПМ-25-6 | 2820 | 2820 | 0 |  |
| 39 | 000000000000 313 |  |  | подогреватель мазута S=28m2 O=300, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ПМ-25-6 | 2820 | 2820 | 0 |  |
| 40 | 000000000000 314 |  |  | подогреватель мазута S=28m2 O=300, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ПМ-25-6 | 2820 | 2820 | 0 |  |
| 41 | 000000000000 297 |  |  | сигнализация,щиты,автоматы, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | АЕ-20056-60А, А-3720-250А | 81402,67 | 81402,67 | 0 |  |
| 42 | 000000000000 329 |  |  | станок заточной, наждачный, Линейная,1, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1997 |  | 1614,28 | 803,94 | 810,34 |  |
| 43 | 000000000000 330 |  |  | станок сверлильный 2118А, Линейная,1, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1997 | сверлильный | 2133,94 | 1062,59 | 1071,35 |  |
| 44 | 000000000000 350 |  |  | таль электрическая, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | г/п 3т | 2526 | 2526 | 0 |  |
| 45 | 000000000000 328 |  |  | фильтр мазутный грубой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 | 2316 | 2316 | 0 |  |
| 46 | 000000000000 327 |  |  | фильтр мазутный грубой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 | 2316 | 2316 | 0 |  |
| 47 | 000000000000 326 |  |  | фильтр мазутный грубой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 | 2316 | 2316 | 0 |  |
| 48 | 000000000000 325 |  |  | фильтр мазутный грубой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 | 2316 | 2316 | 0 |  |
| 49 | 000000000000 324 |  |  | фильтр мазутный грубой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 | 2316 | 2316 | 0 |  |
| 50 | 000000000000 321 |  |  | фильтр мазутный тонкой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 | 2316 | 2316 | 0 |  |
| 51 | 000000000000 322 |  |  | фильтр мазутный тонкой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 | 2316 | 2316 | 0 |  |
| 52 | 000000000000 323 |  |  | фильтр мазутный тонкой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 | 2316 | 2316 | 0 |  |
| 53 | 000000000000 283 |  |  | экономайзер чугунный ЭП1-330, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | пов. нагрева 330 м2 | 17624,75 | 17624,75 | 0 |  |
| 54 | 000000000000 284 |  |  | экономайзер чугунный ЭП1-330, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | пов. нагрева 330 м2 | 17624,75 | 17624,75 | 0 |  |
| 55 | 000000000000 285 |  |  | экономайзер чугунный ЭП1-330, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | пов. нагрева 330 м2 | 17624,75 | 17624,75 | 0 |  |
| 56 | 000000000000 308 |  |  | экономайзер ЭП-2-236 | 1 | 01.01.1979 |  | 34729 | 34729 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 56 |  |  | 1 221 825,58 | 1215140,79 | 6684,79 |  |
|  |  |  |  | Всего по котельной № 4 | 89 |  |  | 7 648 144,40 | 6 018 348,37 | 1 629 796,03 |  |
|  |  |  |  | Имущество котельной № 5, ул.Красногвардейская, 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000037 |  |  | гараж-склад кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1989 | сталь проф.с утепл. 240 кв.м | 60822 | 11078,58 | 49743,42 |  |
| 2 | 000000000000035 |  |  | здание водяной насосной подпит. кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | кирпичное, 24 кв.м | 823 | 212,1 | 610,9 |  |
| 3 | 000000000000031 |  |  | Здание котельной № 5 (кот.комплекс) Лит А, Красногвардейская,130. Запись в ЕГРП от 14.01.03 № 25-1/04-13/2002-353 | 1 | 01.01.1964 | 4-х эт. Кирпичное 3112,3 кв.м | 6862763 | 5501839,23 | 1360923,77 |  |
| 4 | 000000000000038 |  |  | мазутная насосная кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1980 | кирпичное | 8540 | 1752,72 | 6787,28 |  |
| 5 | 000000000000036 |  |  | Здание напорной насосной кот.компл.№5, Красногвардейская,130, литер а 3 | 1 | 01.01.1996 | 75,6 кв.м, кирпичное | 24739 | 4243,61 | 20495,39 |  |
| 6 | 000000000000034 |  |  | склад мокрого хранения соли кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | ж/б подземный, пл.95,2 кв.м | 61547 | 52599,13 | 8947,87 |  |
| 7 | 000000000000039 |  |  | склад радиаторов кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1980 | панельное | 23440 | 19678,86 | 3761,14 |  |
| 8 | 000000000000033 |  |  | трансформаторная подстанция ТП-10, Красногвардейская,130 (10/0,4) | 1 | 01.01.1973 | одноэтажное, кирпичное 128,4 кв.м | 113207 | 53874,35 | 59332,65 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 8 |  |  | 7 155 881 | 5645278,58 | 1510602,42 |  |
|  |  |  |  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 272 |  |  | бак деаэраторный с колон., кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.07.1972 | ДА-300/50, произ.300м3/ч, объем 50м3 | 18735 | 18735 | 0 |  |
| 2 | 000000000000 274 |  |  | бак деаэраторный с колон., кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.07.1972 | ДА-100/50, произ.100м3/ч, объем 50м3 | 17456 | 17456 | 0 |  |
| 3 | 000000000000 201 |  |  | внеш.т/сети труб.исчисл.,м-н 50-я г.Спасск-Д, Красногвардейская,130 от кот.№5 | 1 | 01.01.1964 | диам.325, прот.550, сталь, надзем | 3115068 | 3115068 | 0 |  |
| 4 | 000000000000 195 |  |  | дымовая труба, кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1963 | Д-2400, Н-45м, кирпичная, ф.2400 | 360780 | 360780 | 0 |  |
| 5 | 000000000000 196 |  |  | дымовая труба, кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | Д-1200, Н-45м, кирпичная, ф.2400 F-136 | 260180 | 260180 | 0 |  |
| 6 | 000000000000 197 |  |  | ж/дорожные механизир.ворота, кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | металлические | 75385 | 75385 | 0 |  |
| 7 | 000000000000 188 |  |  | золоудаление гидросмывом, Красногвардейчкая,130 | 1 | 01.01.1975 | пл.49 кв.м, ст.труба, диам.375 мм | 2988 | 2988 | 0 |  |
| 8 | 000000000000 228 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,100, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1966 | 108 п.м. 25 п.м | 611,25 | 611,25 | 0 |  |
| 9 | 000000000000 229 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,100/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1970 | 89 25 | 611,25 | 611,25 | 0 |  |
| 10 | 000000000000 230 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,100/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1970 | 89 28 | 684,6 | 684,6 | 0 |  |
| 11 | 000000000000 231 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,100/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1973 | 89 30 | 733,5 | 733,5 | 0 |  |
| 12 | 000000000000 232 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,100/4, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1977 | 89 50 | 1222,5 | 1222,5 | 0 |  |
| 13 | 000000000000 233 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,101, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1989 | 76 11 | 268,95 | 175,24 | 93,71 |  |
| 14 | 000000000000 234 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,102, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1967 | 108 20 | 489 | 489 | 0 |  |
| 15 | 000000000000 235 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,102/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1967 | 76 12 | 293,4 | 293,4 | 0 |  |
| 16 | 000000000000 263 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,102/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1971 | 108 10 | 244,5 | 244,5 | 0 |  |
| 17 | 000000000000 236 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,102/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 25 | 611,25 | 611,25 | 0 |  |
| 18 | 000000000000 237 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,103, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 5 | 122,25 | 75,7 | 46,55 |  |
| 19 | 000000000000 238 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1970 | 89 52 | 1271,4 | 1271,4 | 0 |  |
| 20 | 000000000000 239 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1966 | 89 45 | 1100,3 | 1100,3 | 0 |  |
| 21 | 00000000000 0264 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1986 | 108 20 | 489 | 329 | 160 |  |
| 22 | 000000000000 265 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1986 | 76 12 | 293,4 | 197,3 | 96,1 |  |
| 23 | 000000000000 240 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104/4, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1972 | 108 38 | 929,1 | 929,1 | 0 |  |
| 24 | 000000000000 241 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104/5, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 60 | 1467 | 907,96 | 559,04 |  |
| 25 | 000000000000 242 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,105, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 18 | 440,1 | 272,4 | 167,7 |  |
| 26 | 000000000000 243 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,106, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1965 | 89 45 | 1100,3 | 1100,3 | 0 |  |
| 27 | 000000000000 244 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,106/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1965 | 89 55 | 1344,8 | 1344,8 | 0 |  |
| 28 | 000000000000 245 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,106/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 114 16 | 391,2 | 242,09 | 149,11 |  |
| 29 | 000000000000 246 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,106/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 89 50 | 1222,5 | 756,6 | 465,9 |  |
| 30 | 000000000000 247 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,107, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 76 23 | 562,35 | 348,09 | 214,26 |  |
| 31 | 000000000000 248 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,108/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 57 20 | 489 | 302,74 | 186,26 |  |
| 32 | 000000000000 249 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,108/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 76 8 | 195,6 | 120,78 | 74,82 |  |
| 33 | 000000000000 250 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,108/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1987 | 108 20 | 489 | 324,84 | 164,16 |  |
| 34 | 000000000000 251 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,110, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 89 94 | 2298,3 | 1419,31 | 878,99 |  |
| 35 | 000000000000 252 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,110/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 159 91 | 2225 | 1374,05 | 850,95 |  |
| 36 | 000000000000 253 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,110/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1962 | 76 16 | 391,2 | 391,2 | 0 |  |
| 37 | 000000000000 254 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,112, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1965 | 76 10 | 244,5 | 244,5 | 0 |  |
| 38 | 000000000000 255 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,112/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 76 15 | 366,75 | 226,56 | 140,19 |  |
| 39 | 000000000000 256 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,112/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 76 15 | 415,65 | 256,61 | 159,04 |  |
| 40 | 000000000000 257 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,114, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1966 | 70 44 | 1075,8 | 1075,8 | 0 |  |
| 41 | 000000000000 258 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,114/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 76 11 | 268,95 | 166,14 | 102,81 |  |
| 42 | 000000000000 259 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,114/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 108 15 | 366,75 | 226,56 | 140,19 |  |
| 43 | 000000000000 260 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,114/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 89 50 | 1222,5 | 755,04 | 467,46 |  |
| 44 | 000000000000 266 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,120, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1986 | 89 60 | 733,5 | 493,38 | 240,12 |  |
| 45 | 000000000000 267 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,126, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1986 | 76 14 | 733,5 | 493,38 | 240,12 |  |
| 46 | 000000000000 261 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,69/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 17 | 415,65 | 415,65 | 0 |  |
| 47 | 000000000000 262 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,69/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 28 | 684,6 | 684,6 | 0 |  |
| 48 | 000000000000 268 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,73/2 до 67/3 здание ДОСААФ,м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5(новая) | 1 | 01.01.2001 | 63 подзем. 2-х трубная, сталь д.76 мм | 33244 | 33244 | 0 |  |
| 49 | 000000000000 209 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,77, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1973 | 108 40 | 978 | 978 | 0 |  |
| 50 | 000000000000 210 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,79, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 89 70 | 1711,5 | 1059,34 | 652,16 |  |
| 51 | 000000000000 211 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,81, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 75 | 1833,8 | 1135,09 | 698,71 |  |
| 52 | 000000000000 212 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,81/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 20 | 489 | 302,74 | 186,26 |  |
| 53 | 000000000000 213 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,83, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 89 35 | 1638,2 | 1014,02 | 624,18 |  |
| 54 | 000000000000 214 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,85, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 89 25 | 611,25 | 378,44 | 232,81 |  |
| 55 | 215 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 89 50 | 1222,5 | 756,6 | 465,9 |  |
| 56 | 000000000000 216 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1972 | 108 65 | 1589,3 | 1589,3 | 0 |  |
| 57 | 000000000000 217 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1972 | 108 40 | 978 | 978 | 0 |  |
| 58 | 000000000000 218 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 10 | 244,5 | 244,5 | 0 |  |
| 59 | 000000000000 219 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87/4, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1976 | 108 60 | 1467 | 1467 | 0 |  |
| 60 | 000000000000220 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87/5, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1978 | 108 35 | 855,75 | 855,75 | 0 |  |
| 61 | 000000000000 221 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,89, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1969 | 76 19 | 464,55 | 464,55 | 0 |  |
| 62 | 000000000000 222 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,91, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1971 | 108/89 20/20 | 978 | 978 | 0 |  |
| 63 | 000000000000 223 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,91/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1980 | 108 20 | 489 | 393,22 | 95,78 |  |
| 64 | 000000000000 224 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,93, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1970 | 108 18 | 440,1 | 440,1 | 0 |  |
| 65 | 000000000000 225 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,95, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1980 | 219 5 | 122,25 | 98,32 | 23,93 |  |
| 66 | 000000000000 226 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,97, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 6 | 146,7 | 90,73 | 55,97 |  |
| 67 | 000000000000 227 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,99, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 76 58 | 1418,1 | 877,62 | 540,48 |  |
| 68 | 000000000000 204 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Красногвардейская,69, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1978 | 108 20 | 489 | 489 | 0 |  |
| 69 | 000000000000 205 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Красногвардейская,71, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 37 | 904,65 | 904,65 | 0 |  |
| 70 | 000000000000 206 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Красногвардейская,71/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1976 | 108 12 | 293,4 | 293,4 | 0 |  |
| 71 | 000000000000 207 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Красногвардейская,73/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1991 | 89 45 | 1100,3 | 707,49 | 392,81 |  |
| 72 | 000000000000 208 |  |  | магистр.внутрикварт.т/сети ,Красногвардейская,75, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 21 | 513,45 | 513,45 | 0 |  |
| 73 | 000000000000 191 |  |  | площадка для складирования угля, кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1964 | открытая, бетонная, пл.7800 м2 | 34535 | 34535 | 0 |  |
| 74 | 000000000000 192 |  |  | площадные автомоб.п/пути , кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | пл.1500 м2 | 1800 | 1800 | 0 |  |
| 75 | 000000000000 189 |  |  | подпорная стенка, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1975 | высота 4м, длина 5м | 1173 | 1173 | 0 |  |
| 76 | 000000000000 190 |  |  | подъездной ж/д путь к кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1966 | 1425,5 п.м | 97566 | 97566 | 0 |  |
| 77 | 000000000000 194 |  |  | приемные мазутные емкости кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1980 | вертикальные, стальные, объем 1000 м3 - 3 шт. | 75309 | 75309 | 0 |  |
| 78 | 000000000000 202 |  |  | сети водоснабжения,м-н 50-я г.Спасск-Д, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1985 | диам.150 мм, прот.610 пм | 1686 | 717,73 | 968,27 |  |
| 79 | 000000000000269 |  |  | фидер 35/10 10, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1996 | кирпичное, пл.340 м2 | 25344 | 4957,48 | 20386,52 |  |
| 80 | 000000000000 271 |  |  | фидер 35/10 10, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1996 | кирпичное, ф 18 | 25344 | 4957,48 | 20386,52 |  |
| 81 | 000000000000 187 |  |  | шламоотстойник, Красногвардейчкая,130 | 1 | 01.01.1989 | пл. 360 м2 | 84045 | 17366,27 | 66678,73 |  |
| 82 | 000000000000 199 |  |  | эл.сети кабельные 0,4кв , Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1964 | прот.25 пм | 36301 | 36301 | 0 |  |
| 83 | 000000000000 200 |  |  | эл.сети кабельные 10кв 2 каб.АСБ 10 3х150, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1964 | прот.1183 мп | 87403 | 87403 | 0 |  |
| 84 | 000000000000 198 |  |  | эл.сети кабельные 6кв 2каб.ААВШ, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1995 | прот.547 пм | 124518 | 30418,54 | 94099,46 |  |
| 85 | 000000000000 193 |  |  | эстакада для разгрузки угля на 4 вагона, кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1964 | ж/б каркас пл.375 м2 | 582229 | 582229 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 85 |  |  | 5 111 187,45 | 4899101,48 | 212085,97 |  |
|  |  |  |  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000 412 |  |  | автомат выкл. АПУ-50 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1990 | 6 квт | 13281 | 13281 | 0 |  |
| 2 | 000000000000 413 |  |  | автомат выкл. АПУ-50 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1990 | 6 квт | 13281 | 13281 | 0 |  |
| 3 | 000000000000 438 |  |  | агрегат насосный 1Д 1250-12,5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1995 | мощ.630 квт, 1500 об/мин, 6 квт | 99797 | 99797 | 0 |  |
| 4 | 000000000000 445 |  |  | агрегат насосный 1Д 1250-12,5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1995 | мощ.630 квт, 1500 об/мин, 6 квт | 76455 | 76455 | 0 |  |
| 5 | 000000000000 427 |  |  | аккумуляторная группа , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1996 | 6 СТ 12 | 2484 | 2484 | 0 |  |
| 6 | 000000000000 363 |  |  | вентилятор ВД-12, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | произ.25тм3/час, мощ.30 квт, 1000 об/м | 1113 | 1113 | 0 |  |
| 7 | 000000000000 364 |  |  | вентилятор ВД-12, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | произ.25тм3/час, мощ.30 квт, 1000 об/м | 1113 | 1113 | 0 |  |
| 8 | 000000000000 365 |  |  | вентилятор ВД-12, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | произ.25тм3/час, мощ.30 квт, 1000 об/м | 1113 | 1113 | 0 |  |
| 9 | 000000000000 366 |  |  | вентилятор ВД-12, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | произ.25тм3/час, мощ.30 квт, 1000 об/м | 1113 | 1113 | 0 |  |
| 10 | 000000000000 450 |  |  | весы железнодорожные, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1988 | 80 тн | 197930 | 197930 | 0 |  |
| 11 | 000000000000 419 |  |  | грязевик , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | Д-800 | 12773 | 12773 | 0 |  |
| 12 | 000000000000 379 |  |  | дизель, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1985 | Д-6 | 2723 | 2723 | 0 |  |
| 13 | 000000000000 449 |  |  | дробилка молотковая однорот., Красногвардейская, 130 | 1 | 01.02.2002 | СМД 112А | 108984,7 | 53241,81 | 55742,89 |  |
| 14 | 000000000000 358 |  |  | дробилка СМ 431, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | произ.50м3/час | 13872 | 13872 | 0 |  |
| 15 | 000000000000 373 |  |  | дымосос ДН-15,5 без эл.двиг., кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.2002 | произ.12 м3/час | 95729,5 | 31461,82 | 64267,68 |  |
| 16 | 000000000000 374 |  |  | дымосос ДН-15,5 без эл.двиг., кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.2002 | произ.12 м3/час | 95729,5 | 31461,82 | 64267,68 |  |
| 17 | 000000000000 375 |  |  | дымосос ДН-15,5 без эл.двиг., кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.2002 | произ.15 м3/час | 93129,5 | 30607,41 | 62522,09 |  |
| 18 | 000000000000 384 |  |  | исполнительный механизм к вентилятору дутьевому, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1996 | МЭО 100/25 | 5745,42 | 5745,42 | 0 |  |
| 19 | 000000000000 383 |  |  | исполнительный механизм к дымососу кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1996 | МЭО 16/25 | 5745,42 | 5745,42 | 0 |  |
| 20 | 000000000000 372 |  |  | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С | 15833,33 | 5533,9 | 10299,43 |  |
| 21 | 000000000000 371 |  |  | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С | 14166,65 | 5019,84 | 9146,81 |  |
| 22 | 000000000000 370 |  |  | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С | 14166,67 | 5019,84 | 9146,83 |  |
| 23 | 00000000000 0369 |  |  | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С | 14166,67 | 5019,84 | 9146,83 |  |
| 24 | 000000000000 368 |  |  | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С | 14166,67 | 5019,84 | 9146,83 |  |
| 25 | 000000000000 367 |  |  | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С, диам.200 | 14166,67 | 5019,84 | 9146,83 |  |
| 26 | 000000000000 434 |  |  | компрессор С-416М, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.10.2001 | произ.1 м3/мин, давл.10 кг/см2 | 27833,33 | 27833,33 | 0 |  |
| 27 | 000000000000 354 |  |  | конвейер ленточный, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | шир.650, дл.36,8 | 13620 | 13620 | 0 |  |
| 28 | 000000000000 355 |  |  | конвейер ленточный, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | шир.650, дл.36,8 | 13524 | 13524 | 0 |  |
| 29 | 000000000000 356 |  |  | конвейер ленточный, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | шир.650, дл.3,6 | 61182 | 61182 | 0 |  |
| 30 | 000000000000 391 |  |  | конденсатор КМ 0,38, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1966 | 27 квар х 12 | 12300 | 12300 | 0 |  |
| 31 | 000000000000 353 |  |  | котел водогрейный КВТС 20/150, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | произ.20 гкл/ч, давл.14 кг/см2 | 332844 | 332844 | 0 |  |
| 32 | 000000000000 377 |  |  | котел водогрейный КВТС 20/150, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.2003 |  | 2486156 | 1092767,77 | 1393388,23 |  |
| 33 | 000000000000 351 |  |  | котел паровой КЕ25-14 с экономайзером ЭП1-646, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1987 | произ.25 гкл/ч, давл.14 кг/см2 | 493996 | 493996 | 0 |  |
| 34 | 000000000000 352 |  |  | котел паровой КЕ25-14 с экономайзером ЭП1-646, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1989 | произ.25 гкл/ч, давл.14 кг/см2 | 1314919 | 1314919 | 0 |  |
| 35 | 000000000000 447 |  |  | кран-балка, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1996 | гр.подъемность 3 тн | 7670 | 7670 | 0 |  |
| 36 | 000000000000 437 |  |  | насос 200Д, Красногвардейская,130 | 1 | 01.07.1972 | произ. 200 м3/ч, 55квт | 9059 | 9059 | 0 |  |
| 37 | 000000000000 439 |  |  | насос 8НДВ-С, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1978 | 630квт, 1500 об/мин, 1250 м3/час | 7672 | 7672 | 0 |  |
| 38 | 000000000000 440 |  |  | насос Д320-50, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1980 | 630м, 320 м3/час, напор 50 м | 3880 | 3880 | 0 |  |
| 39 | 000000000000 446 |  |  | насос Д-630, Красногвардейская,130 | 1 | 01.11.2001 | 630м3 | 50000 | 50000 | 0 |  |
| 40 | 000000000000 444 |  |  | насос маз. 3в 4,25, Красногвардейская,130 | 1 | 01.11.2001 | пооиз. 140 м3/ч | 25000 | 25000 | 0 |  |
| 41 | 000000000000 442 |  |  | насос НКУ 140М с двигателем А180М, Красногвардейская,130 | 1 | 01.11.2001 | произ. 140 м3/ч | 66388,39 | 66388,39 | 0 |  |
| 42 | 000000000000 443 |  |  | насос НКУ 140М с двигателем А180М, Красногвардейская,130 | 1 | 01.11.2001 | произ. 140 м3/ч | 66388,39 | 66388,39 | 0 |  |
| 43 | 000000000000 436 |  |  | насос поршневой ПНП 1м, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1964 |  | 4456 | 4456 | 0 |  |
| 44 | 000000000000 420 |  |  | насос ЦНСГ 60-132 , кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1964 | прои.60, напор 132 | 5771 | 5771 | 0 |  |
| 45 | 000000000000 400 |  |  | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв | 3333 | 3333 | 0 |  |
| 46 | 000000000000 399 |  |  | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв | 3333 | 3333 | 0 |  |
| 47 | 000000000000 398 |  |  | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв | 3333 | 3333 | 0 |  |
| 48 | 000000000000 397 |  |  | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв | 3333 | 3333 | 0 |  |
| 49 | 000000000000 396 |  |  | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв | 3333 | 3333 | 0 |  |
| 50 | 000000000000 395 |  |  | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв | 3333 | 3333 | 0 |  |
| 51 | 000000000000 394 |  |  | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв | 3333 | 3333 | 0 |  |
| 52 | 000000000000 393 |  |  | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв | 3333 | 3333 | 0 |  |
| 53 | 000000000000 392 |  |  | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв | 3333 | 3333 | 0 |  |
| 54 | 000000000000 421 |  |  | пароподогреватель МВН-2052 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | произ.325, дл.4м, пов.нагр.1,4 м3 | 1505 | 1505 | 0 |  |
| 55 | 000000000000 422 |  |  | пароподогреватель МВН-2052 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | произ.325, дл.4м, пов.нагр.1,4 м3 | 1505 | 1505 | 0 |  |
| 56 | 000000000000 423 |  |  | пароподогреватель МВН-2052 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | произ.325, дл.4м, пов.нагр.1,4 м3 | 1505 | 1505 | 0 |  |
| 57 | 000000000000 424 |  |  | пароподогреватель МВН-2052 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | произ.325, дл.4м, пов.нагр.1,4 м3 | 1505 | 1505 | 0 |  |
| 58 | 000000000000 357 |  |  | питатель качающийся КЛ 8-0, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | ленточный, произ. 80 т/ч | 4035 | 4035 | 0 |  |
| 59 | 000000000000 428 |  |  | подогреватель паровой , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.2001 | пов.нагр.30,6 м3, диам.630, дл.4000 | 96000 | 58997,32 | 37002,68 |  |
| 60 | 000000000000 453 |  |  | расходомер , кот.5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.2002 | Взлет РС (УРСВ 010М) | 11100 | 7915,52 | 3184,48 |  |
| 61 | 000000000000 452 |  |  | расходомер , кот.5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.2002 | Взлет РС (УРСВ 010М) 150 мм | 17425 | 12426,08 | 4998,92 |  |
| 62 | 000000000000 451 |  |  | расходомер с накладными ПЭА, кот.5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.2002 | Взлет РС (УРСВ 010М) 150мм | 17498,33 | 12377,95 | 5120,38 |  |
| 63 | 000000000000 389 |  |  | силовая сборка, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1968 | 6 гр. Х 250А | 726 | 726 | 0 |  |
| 64 | 000000000000 432 |  |  | станок вертикально-сверлильный С-К132, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1965 | наиб. Диам.сверл. 25, мощ.прив.1,5 кв | 6581 | 6581 | 0 |  |
| 65 | 000000000000 429 |  |  | станок вертикально-фрезерный, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1964 | М 6 Н11 | 9039 | 9039 | 0 |  |
| 66 | 000000000000 433 |  |  | станок радиально-сверлильный 2Е-52, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1965 | наиб. Диам.сверл. 40, мощ.прив.2 кв | 4625 | 4625 | 0 |  |
| 67 | 000000000000 430 |  |  | станок токарно-винторезный, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1965 | 1 К наиб.обр.диам.изд.435 мм, дл.1000 | 3878 | 3878 | 0 |  |
| 68 | 000000000000 431 |  |  | станок точильно-шлифовальный 3В633, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1966 | кругов 2 разм.300х40х127 | 1541 | 1541 | 0 |  |
| 69 | 000000000000 390 |  |  | трансформатор силовой ТМ 1000, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1964 | мощ. 1000 квт | 29174,01 | 29174,01 | 0 |  |
| 70 | 000000000000 426 |  |  | устройство зарядное , кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1985 | 220*24 | 1135 | 1135 | 0 |  |
| 71 | 000000000000 418 |  |  | фильтр натрийкатионовый , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | Д-3000 | 9372 | 9372 | 0 |  |
| 72 | 000000000000 417 |  |  | фильтр натрийкатионовый , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | Д-3000 | 9372 | 9372 | 0 |  |
| 73 | 000000000000 416 |  |  | фильтр натрийкатионовый , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | Д-1500 | 9372 | 9372 | 0 |  |
| 74 | 000000000000 415 |  |  | фильтр натрийкатионовый , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1963 | Д-1500 | 3792 | 3792 | 0 |  |
| 75 | 000000000000 414 |  |  | фильтр натрийкатионовый , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1980 | Д-1500 | 3830 | 3830 | 0 |  |
| 76 | 000000000000 359 |  |  | циклоны батарейные, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | БЦ-2(7*5+3) | 9910 | 9910 | 0 |  |
| 77 | 000000000000 360 |  |  | циклоны батарейные, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | БЦ-2(7*5+3) | 9910 | 9910 | 0 |  |
| 78 | 000000000000 361 |  |  | циклоны батарейные, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | БЦ-2(7*5+3) | 5085 | 5085 | 0 |  |
| 79 | 000000000000 362 |  |  | циклоны батарейные, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | БЦ-2(7*5+3) | 5085 | 5085 | 0 |  |
| 80 | 000000000000 385 |  |  | шкаф КРУКВП 613600, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1968 |  | 7217 | 7217 | 0 |  |
| 81 | 000000000000 411 |  |  | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 10129 | 10129 | 0 |  |
| 82 | 000000000000 410 |  |  | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 2483 | 2483 | 0 |  |
| 83 | 000000000000 409 |  |  | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 2483 | 2483 | 0 |  |
| 84 | 000000000000 408 |  |  | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 6346 | 6346 | 0 |  |
| 85 | 000000000000 407 |  |  | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 6346 | 6346 | 0 |  |
| 86 | 000000000000 406 |  |  | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 7290 | 7290 | 0 |  |
| 87 | 000000000000 386 |  |  | щит ЩО 59-19, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1964 | 0,4 квт | 3093 | 3093 | 0 |  |
| 88 | 000000000000 404 |  |  | щит ЩСУ 2 из 3-х пан, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 11530 | 11530 | 0 |  |
| 89 | 000000000000 405 |  |  | щит ЩСУ 2 из 7 пан, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 20011 | 20011 | 0 |  |
| 90 | 000000000000 403 |  |  | щит ЩСУ 5 из 3-х пан, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 8756 | 8756 | 0 |  |
| 91 | 000000000000 402 |  |  | щит ЩСУ из 3-х пан, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 14253 | 14253 | 0 |  |
| 92 | 000000000000 401 |  |  | щит ЩСУ 2 из 4-х пан, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт | 19880 | 19880 | 0 |  |
| 93 | 000000000000 378 |  |  | электродвигатель, Красногвардейская,130 | 1 | 01.02.2002 | 200 квт | 25000 | 25000 | 0 |  |
| 94 | 000000000000 448 |  |  | электроталь ТЭ-2, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1970 | гр.под.3 тн | 2104 | 2104 | 0 |  |
| 95 | 000000000000 388 |  |  | ячейка высоковольтная С-51-10/250, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1968 | 10 кв | 14587 | 14587 | 0 |  |
| 96 | 00000000000 0387 |  |  | ячейка высоковольтная, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1968 | 10 кв | 13396 | 13396 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 96 |  |  | 6 410 844,15 | 4664315,56 | 1746528,59 |  |
|  |  |  |  | Всего по котельной № 5 | 189 |  |  | 18 677 912,60 | 15 208 695,62 | 3 469 216,98 |  |
|  |  |  |  | Имущество котельной № 6, ул. Ангарская, 11/1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000044 |  |  | Здание котельной № 6, Литер А, ул.Ангарская 11/1 | 1 | 01.01.1995 | 1 этаж, кирпичное пл. 199,7 кв.м | 416520,23 | 73192,6 | 343327,63 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 1 |  |  | 416 520,23 | 73192,6 | 343327,63 |  |
|  |  |  |  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000289 |  |  | арматура и трубопроводы к котлам | 1 | 01.01.1995 | ф159-42-238м, Dу 125- Dу-50-75 шт. | 30000 | 15639,24 | 14360,76 |  |
| 2 | 000000000000276 |  |  | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. | 5880 | 5880 | 0 |  |
| 3 | 000000000000277 |  |  | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. | 5880 | 5880 | 0 |  |
| 4 | 000000000000278 |  |  | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. | 5880 | 5880 | 0 |  |
| 5 | 000000000000279 |  |  | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. | 5880 | 5880 | 0 |  |
| 6 | 000000000000280 |  |  | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. | 5880 | 5880 | 0 |  |
| 7 | 000000000000281 |  |  | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. | 5880 | 5880 | 0 |  |
| 8 | 000000000000282 |  |  | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. | 5880 | 5880 | 0 |  |
| 9 | 000000000000283 |  |  | запорно-рег.арматура, установл. на маг.т/с(согл.паспорту БТИ),м-н1,2,3,3а Блюхера | 1 | 01.01.1990 | 150 18 | 1800 | 490,16 | 1309,84 |  |
| 10 | 000000000000284 |  |  | запорно-рег.арматура на маг.т/с,м-н1,2,3,3а Блюхера | 1 | 01.01.1990 | 100 62 | 17500 | 4765,31 | 12734,69 |  |
| 11 | 000000000000285 |  |  | запорно-рег.арматура на маг.т/с,м-н1,2,3,3а Блюхера | 1 | 01.01.1990 | 80 56 | 10200 | 2777,66 | 7422,34 |  |
| 12 | 000000000000286 |  |  | запорно-рег.арматура на маг.т/с,м-н1,2,3,3а Блюхера | 1 | 01.01.1990 | 50 18 | 600 | 163,3 | 436,7 |  |
| 13 | 000000000000288 |  |  | трубопроводы ГВС внешние сети | 1 | 01.01.1995 | Д 25-80-1676 м (в 2-х трубном испол) | 260000 | 126321,51 | 133678,49 |  |
| 14 | 000000000000287 |  |  | трубопроводы(внеш.сети), располож. р-н п/с "Дальэнерго" | 1 | 01.01.1995 | Д 38-159-848 м (в 2-х трубном исчис) | 180000 | 87453,4 | 92546,6 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 14 |  |  | 541 260 | 278770,58 | 262489,42 |  |
|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000499 |  |  | водоподогреватель 05ССТ 34-588-68 | 1 | 01.01.1995 | 10 кгс/см поверх.нагрева м | 25000 | 25000 | 0 |  |
| 2 | 000000000000503 |  |  | насосный агрегат №1 "Греющий контур" с эл.двигателем | 1 | 01.01.1995 | К 160/30а, произ.160м3/ч, напор 30м АО2-71 Р-22 квт, 15 об/мин | 3800 | 3800 | 0 |  |
| 3 | 000000000000507 |  |  | насосный агрегат №1 "Подогрев воды" ГВС с эл.двигателем | 1 | 01.01.1995 | к 20/30 подача 30м3/ч, напор 20м АИР 100S2 4 квт,2850 об/мин | 2800 | 2800 | 0 |  |
| 4 | 000000000000506 |  |  | насосный агрегат №2 "Греющий контур" ГВС с эл.двигателем | 1 | 01.01.1995 | к 20/30 подача 30м3/ч, напор 20м АИР 100S2 4 квт,2850 об/мин | 3000 | 3000 | 0 |  |
| 5 | 000000000000504 |  |  | насосный агрегат №2 "Греющий контур" с эл.двигателем | 1 | 01.01.1995 | К 160/30а, произ.160м3/ч, напор 30м АО2-71-22квт, 15 об/мин | 3800 | 3800 | 0 |  |
| 6 | 000000000000508 |  |  | насосный агрегат №2 "Подогрев воды" ГВС с эл.двигателем | 1 | 01.01.1995 | к 20/30 подача 30м3/ч, напор 20м АИР 100S2 4 квт,2850 об/мин | 3000 | 3000 | 0 |  |
| 7 | 000000000000501 |  |  | пункт распределит.ЩСУ №2,3 | 1 | 01.01.1995 | 1,4 квт, пускатели, автоматы | 6000 | 6000 | 0 |  |
| 8 | 000000000000500 |  |  | щит ЩСУ №1 (10 ячеек) | 1 | 01.01.1995 | 0,4 квт, контакторы, рубильники | 40000 | 40000 | 0 |  |
| 9 | 000000000000491 |  |  | эл.котел №1 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв | 18000 | 18000 | 0 |  |
| 10 | 000000000000497 |  |  | эл.котел №10 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв | 18000 | 18000 | 0 |  |
| 11 | 000000000000498 |  |  | эл.котел №11 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв | 18000 | 18000 | 0 |  |
| 12 | 000000000000492 |  |  | эл.котел №2 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв | 18000 | 18000 | 0 |  |
| 13 | 000000000000493 |  |  | эл.котел №3 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв | 18000 | 18000 | 0 |  |
| 14 | 000000000000494 |  |  | эл.котел №4 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв | 18000 | 18000 | 0 |  |
| 15 | 000000000000495 |  |  | эл.котел №5 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв | 18000 | 18000 | 0 |  |
| 16 | 000000000000496 |  |  | эл.котел №6 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв | 18000 | 18000 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 16 |  |  | 231 400,00 | 231 400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего по котельнгой № 6 | 31 |  |  | 1 189 180,23 | 583 363,18 | 605 817,05 |  |
|  |  |  |  | Имущество котельной № 7, ул. Советская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000219 |  |  | Здание котельной № 7, литер А, ул.Советская, 3 | 1 | 01.01.1977 | 2-х эт., пл. 438,4 кв.м | 332530 | 255830,75 | 76699,25 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 1 |  |  | 332 530 | 255830,75 | 76699,25 |  |
|  |  |  |  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000001612 |  |  | Дымовая труба, котельная ДВЖД | 1 | 01.01.1977 | сталь Н-25 м | 10000 | 6416,75 | 3583,25 |  |
| 2 | 000000000001614 |  |  | Емкость, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | сталь V-15 куб.м | 16000 | 4318,5 | 11681,5 |  |
| 3 | 000000000001615 |  |  | Емкость, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | сталь V-15 куб.м | 10000 | 3083,25 | 6916,75 |  |
| 4 | 000000000001616 |  |  | Забор, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2005 | сетка рабеца | 3000 | 1416,75 | 1583,25 |  |
| 5 | 000000000001345 |  |  | Т/провод ДВЖД, у дома ул.Советская,10 | 1 | 01.01.2003 | диам.100 мм, прот.33 м | 27700 | 23835,92 | 3864,08 |  |
| 6 | 000000000001355 |  |  | Т/провод ДВЖД, в зд.гараж по мет.опорам на территории ПЧ | 1 | 01.01.2002 | диам.50 мм, прот.156 м | 131000 | 112936,44 | 18063,56 |  |
| 7 | 000000000001346 |  |  | Т/провод ДВЖД, надземный в зд.водоснабжения и у вокзала | 1 | 01.01.2004 | диам.89 мм, прот.55 м | 46200 | 39832,22 | 6367,78 |  |
| 8 | 000000000001349 |  |  | Т/провод ДВЖД, надземный, от кам.№6 до поворота,до овощ/хран. д/сада | 1 | 01.01.1982 | диам.80 мм, прот.55 м | 42100 | 38043,8 | 4056,2 |  |
| 9 | 000000000001348 |  |  | Т/провод ДВЖД, надземный, прокладки от кам.№3 до кам.6, от кам.12 до компрессорной | 1 | 01.01.1982 | диам.100 мм, прот.76 м | 63800 | 57619,26 | 6180,74 |  |
| 10 | 000000000001343 |  |  | Т/провод ДВЖД, от камеры №1 до кам.№3 по жб плитам опор | 1 | 01.01.2004 | диам.100 мм, прот.90 м | 75600 | 65171,78 | 10428,22 |  |
| 11 | 000000000001344 |  |  | Т/провод ДВЖД, от камеры №3 до поворота у д.Советская,10 | 1 | 01.01.2003 | диам.100 мм, прот.45 м | 37800 | 32556,04 | 5243,96 |  |
| 12 | 000000000001354 |  |  | Т/провод ДВЖД, по мет.опорам от котельной до ПЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.100 мм, прот.25 м | 21000 | 18163,22 | 2836,78 |  |
| 13 | 000000000001347 |  |  | Т/провод ДВЖД, подземный от кам.№1 до вокзала, от кам.11 до15 до дома и под домом Сов.,21 | 1 | 01.01.1975 | диам.150 мм, прот.552 м | 463700 | 463700 | 0 |  |
| 14 | 000000000001350 |  |  | Т/провод ДВЖД,по мет.опорам до гаража ШЧ | 1 | 01.01.1982 | диам.89 мм, прот.25 м | 21000 | 18939,84 | 2060,16 |  |
| 15 | 000000000001351 |  |  | Т/провод ДВЖД,подземный на территории ШЧ | 1 | 01.01.1982 | диам.80 мм, прот.19 м | 16000 | 14454,88 | 1545,12 |  |
| 16 | 000000000001352 |  |  | Т/провод ДВЖД,подземный от вокзала до кам.11 | 1 | 01.01.2004 | диам.150 мм, прот.181 м | 152000 | 130959,16 | 21040,84 |  |
| 17 | 000000000001353 |  |  | Т/провод ДВЖД,подземный от ж/дома Советская,21 до кам.16 | 1 | 01.01.1995 | диам.100 мм, прот.25 м | 21000 | 18163,22 | 2836,78 |  |
| 18 | 000000000001384 |  |  | Т/сети ДВЖД, 1 кн здание ШЧ | 1 | 01.01.1975 | диам.50 мм, прот.4,1м 1 труба | 3400 | 3400 | 0 |  |
| 19 | 000000000001379 |  |  | Т/сети ДВЖД, 1кн бывшая баня | 1 | 01.01.1975 | д.100 мм, прот.11,8м 1 труба | 9700 | 9700 | 0 |  |
| 20 | 000000000001405 |  |  | Т/сети ДВЖД, 1кн бывшая баня | 1 | 01.01.2002 |  | 9700 | 8324,54 | 1375,46 |  |
| 21 | 000000000001375 |  |  | Т/сети ДВЖД, 1кн служебное здание | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.1,5м 1 труба | 1200 | 1200 | 0 |  |
| 22 | 000000000001385 |  |  | Т/сети ДВЖД, 2 кн здание ШЧ | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.2,5м 1 труба | 2000 | 2000 | 0 |  |
| 23 | 000000000001381 |  |  | Т/сети ДВЖД, 3 кн ШЧ | 1 | 01.01.2002 | д.80 мм, прот.12,2м 1 труба | 10000 | 8624,54 | 1375,46 |  |
| 24 | 000000000001387 |  |  | Т/сети ДВЖД, вокзал | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.1,7м 1 труба | 1400 | 1216,64 | 183,36 |  |
| 25 | 000000000001409 |  |  | Т/сети ДВЖД, вокзал | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.1,7м 1 труба | 1400 | 1216,64 | 183,36 |  |
| 26 | 000000000001380 |  |  | Т/сети ДВЖД, гараж на перроне | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.6,6м 1 труба | 5400 | 4666,56 | 733,44 |  |
| 27 | 000000000001377 |  |  | Т/сети ДВЖД, гараж ПТО по ул.Андреевской | 1 | 01.01.1975 | д.32 мм, прот.11,5м 1 труба | 9400 | 9400 | 0 |  |
| 28 | 000000000001382 |  |  | Т/сети ДВЖД, дет/сад | 1 | 01.01.2002 | д.80 мм, прот.8,1м 1 труба | 6600 | 5682,94 | 917,06 |  |
| 29 | 000000000001407 |  |  | Т/сети ДВЖД, дет/сад | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.8,1м 1 труба | 6600 | 5682,94 | 917,06 |  |
| 30 | 000000000001395 |  |  | Т/сети ДВЖД, ж/д поликлиника | 1 | 01.01.1995 | д.100 мм, прот.31,5м 1 труба | 25800 | 22342,78 | 3457,22 |  |
| 31 | 000000000001413 |  |  | Т/сети ДВЖД, ж/д поликлиника | 1 | 01.01.1995 | д.25 мм, прот.31,5м 1 труба | 25800 | 22608,72 | 3191,28 |  |
| 32 | 000000000001392 |  |  | Т/сети ДВЖД, ж/дом Андреевская,14а | 1 | 01.01.1975 | д.32 мм, прот.21м 1 труба | 1700 | 1700 | 0 |  |
| 33 | 000000000001398 |  |  | Т/сети ДВЖД, здание | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.7,2м 1 труба | 5900 | 5074,88 | 825,12 |  |
| 34 | 000000000001376 |  |  | Т/сети ДВЖД, здание линейной охраны | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.49м 1 труба | 4000 | 4000 | 0 |  |
| 35 | 000000000001391 |  |  | Т/сети ДВЖД, здание милиции | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.17м 1 труба | 13900 | 13900 | 0 |  |
| 36 | 000000000001414 |  |  | Т/сети ДВЖД, здание НГЧ | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.17,3м 1 труба | 14200 | 12274,46 | 1925,54 |  |
| 37 | 000000000001396 |  |  | Т/сети ДВЖД, здание НГЧ-4 | 1 | 01.01.1995 | д.100 мм, прот.17,3м 1 труба | 14200 | 12249,86 | 1950,14 |  |
| 38 | 000000000001378 |  |  | Т/сети ДВЖД, здание ПТО | 1 | 01.01.1975 | д.20 мм, прот.11,5м 1 труба | 9400 | 9400 | 0 |  |
| 39 | 000000000001404 |  |  | Т/сети ДВЖД, здание ПТО | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.11,5м 1 труба | 9400 | 8116,22 | 1283,78 |  |
| 40 | 000000000001386 |  |  | Т/сети ДВЖД, здание ЭЦ на перроне | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.8,3м 1 труба | 6800 | 6800 | 0 |  |
| 41 | 000000000001408 |  |  | Т/сети ДВЖД, здание ЭЦ на перроне | 1 | 01.01.1975 | д.80 мм, прот.80,3м 1 труба | 6800 | 6800 | 0 |  |
| 42 | 000000000001397 |  |  | Т/сети ДВЖД, Коммунальная,2 | 1 | 01.01.2002 | д.76 мм, прот.2м 1 труба | 1600 | 1416,64 | 183,36 |  |
| 43 | 000000000001415 |  |  | Т/сети ДВЖД, Коммунальная,2а | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.3,4м 1 труба | 2800 | 2433,28 | 366,72 |  |
| 44 | 000000000001399 |  |  | Т/сети ДВЖД, Коммунальная,6 , ж/дом | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.15,1м 1 труба | 12400 | 10657,82 | 1742,18 |  |
| 45 | 000000000001389 |  |  | Т/сети ДВЖД, компрессорная | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.17,3м 1 труба | 14200 | 14200 | 0 |  |
| 46 | 000000000001393 |  |  | Т/сети ДВЖД, магазин-привокз.площадь | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.14,5м 1 труба | 11900 | 11900 | 0 |  |
| 47 | 000000000001362 |  |  | Т/сети ДВЖД, на опорах от кам.3 до поворота в д/сад | 1 | 01.01.2002 | д.76 мм, прот.27м 1 труба | 22700 | 19582,36 | 3117,64 |  |
| 48 | 000000000001383 |  |  | Т/сети ДВЖД, овощехранилище дет/сада | 1 | 01.01.1985 | д.20 мм, прот.6м 1 труба | 4900 | 4366,92 | 533,08 |  |
| 49 | 000000000001365 |  |  | Т/сети ДВЖД, от вокзала от кам.11 до кам.13 | 1 | 01.01.2004 | д.100 мм, прот.164,3м 1 труба | 138000 | 118896,92 | 19103,08 |  |
| 50 | 000000000001358 |  |  | Т/сети ДВЖД, от кам.1 до кам.3 на опорах | 1 | 01.01.2004 | д.50 мм, прот.91м 1 труба | 37800 | 32539,66 | 5260,34 |  |
| 51 | 000000000001359 |  |  | Т/сети ДВЖД, от кам.1 до кам.3 на опорах | 1 | 01.01.2004 | д.76 мм, прот.90м 1 труба | 38200 | 32939,66 | 5260,34 |  |
| 52 | 000000000001356 |  |  | Т/сети ДВЖД, от камеры 1 до кам.7 | 1 | 01.01.1982 | д.100 мм, прот.91м 1 труба | 150800 | 136249,34 | 14550,66 |  |
| 53 | 000000000001357 |  |  | Т/сети ДВЖД, от кам.1 до кам.9 | 1 | 01.01.1982 | д.80 мм, прот.156м 1 труба | 65500 | 59190,5 | 6309,5 |  |
| 54 | 000000000001366 |  |  | Т/сети ДВЖД, от кам.13 до кам.14 | 1 | 01.01.2004 | д.100 мм, прот.62,4м 1 труба | 52400 | 45109,44 | 7290,56 |  |
| 55 | 000000000001367 |  |  | Т/сети ДВЖД, от кам.13 до кам.14 и до Советской,21, от кам.7 до кам.9 | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.34,8,170,9,101,9м 1 труба | 258400 | 258400 | 0 |  |
| 56 | 000000000001368 |  |  | Т/сети ДВЖД, от кам.14 до кам.15 и до Советской,21 | 1 | 01.01.1985 | д.76 мм, прот.4,1,171м 1 труба | 73500 | 65123,92 | 8376,08 |  |
| 57 | 000000000001360 |  |  | Т/сети ДВЖД, от кам.3 до кам.5 | 1 | 01.01.2004 | д.50 мм, прот.78м 1 труба | 65500 | 56456,08 | 9043,92 |  |
| 58 | 000000000001342 |  |  | Т/сети ДВЖД, от котельной до камеры №1 | 1 | 01.01.1982 | д.200 мм, прот.54м 1 труба | 45400 | 41021,9 | 4378,1 |  |
| 59 | 000000000001369 |  |  | Т/сети ДВЖД, от котельной к ПЧ на опорах | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.179м 1 труба | 150400 | 129677,2 | 20722,8 |  |
| 60 | 000000000001370 |  |  | Т/сети ДВЖД, от ПЧ к зд.автобазы от Советской,21 до кам.16 | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.166,1м 1 труба | 139500 | 120336,02 | 19163,98 |  |
| 61 | 000000000001400 |  |  | Т/сети ДВЖД, Советская,10 | 1 | 01.01.2002 | д.80 мм, прот.4,1м 1 труба | 3400 | 2941,6 | 458,4 |  |
| 62 | 000000000001401 |  |  | Т/сети ДВЖД, Советская,12 | 1 | 01.01.2002 | д.76 мм, прот.3м 1 труба | 2500 | 2133,28 | 366,72 |  |
| 63 | 000000000001402 |  |  | Т/сети ДВЖД, Советская,14 | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.10,2м 1 труба | 8400 | 7207,9 | 1192,1 |  |
| 64 | 000000000001394 |  |  | Т/сети ДВЖД, Советская,19 | 1 | 01.01.1975 | д.89 мм, прот.36,1м 1 труба | 27700 | 27700 | 0 |  |
| 65 | 000000000001411 |  |  | Т/сети ДВЖД, Советская,19 | 1 | 01.01.1975 | д.150 мм, прот.36,1м 1 труба | 29600 | 29600 | 0 |  |
| 66 | 000000000001390 |  |  | Т/сети ДВЖД, столовая | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.3,4м 1 труба | 2800 | 2800 | 0 |  |
| 67 | 000000000001388 |  |  | Т/сети ДВЖД, туалет на перроне | 1 | 01.01.1975 | д.25 мм, прот.1,5м 1 труба | 1200 | 1200 | 0 |  |
| 68 | 000000000001371 |  |  | Т/сети ДВЖД, ул.Советская,10 ж/дом | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.4,1м 1 труба | 3400 | 2941,6 | 458,4 |  |
| 69 | 000000000001372 |  |  | Т/сети ДВЖД, ул.Советская,12 | 1 | 01.01.2002 | д.25 мм, прот.3м 1 труба | 2500 | 2133,28 | 366,72 |  |
| 70 | 000000000001373 |  |  | Т/сети ДВЖД, ул.Советская,14 | 1 | 01.01.2002 | д.25 мм, прот.10,2м 1 труба | 8400 | 7207,9 | 1192,1 |  |
| 71 | 000000000001403 |  |  | Т/сети ДВЖД, уч-к водоснабжения | 1 | 01.01.2002 | д.25 мм, прот.8,1м 1 труба | 6600 | 5682,94 | 917,06 |  |
| 72 | 000000000001406 |  |  | Т/сети ДВЖД, ШЧ | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.12,2м 1 труба | 10100 | 8724,54 | 1375,46 |  |
| 73 | 000000000001364 |  |  | Т/сети ДВЖД,на территории ШЧ | 1 | 01.01.2002 |  | 78500 | 67680,2 | 10819,8 |  |
| 74 | 000000000001363 |  |  | Т/сети ДВЖД,от поворота до кам.6 на опорах | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.29,5 мм 1 труба | 24800 | 21407,32 | 3392,68 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 74 |  |  | 2 858 400,00 | 2585850,97 | 272549,03 |  |
|  |  |  |  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000000975 |  |  | Вводной кабель, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | АСБГ 3 х 120 | 15000 | 7125 | 7875 |  |
| 2 | 000000000000962 |  |  | Дымосос с эл.двиг., кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | ДН-12 | 60000 | 19333,25 | 40666,75 |  |
| 3 | 000000000000967 |  |  | Дымосос с эл.двиг., кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | ДН-12 | 60000 | 19333,25 | 40666,75 |  |
| 4 | 000000000000956 |  |  | Котел водогрейный КВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2001 |  | 42000 | 18791,25 | 23208,75 |  |
| 5 | 000000000000957 |  |  | Котел водогрейный КВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2002 |  | 43000 | 18967,5 | 24032,5 |  |
| 6 | 000000000000958 |  |  | Котел водогрейный КВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2002 |  | 43000 | 18967,5 | 24032,5 |  |
| 7 | 000000000000959 |  |  | Котел водогрейный КВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2004 |  | 49000 | 20156,25 | 28843,75 |  |
| 8 | 000000000000960 |  |  | Котел водогрейный КВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2004 |  | 44000 | 21195,5 | 22804,5 |  |
| 9 | 000000000000955 |  |  | Котел водогрейныйКВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2001 |  | 42000 | 18791,25 | 23208,75 |  |
| 10 | 000000000000970 |  |  | Насос циркуляц. с эл.двиг., кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | Д-320-75 | 10000 | 6083,25 | 3916,75 |  |
| 11 | 000000000000969 |  |  | Насос циркуляц. с эл.двиг., кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | К-150-100 | 16000 | 12762 | 3238 |  |
| 12 | 000000000000968 |  |  | Насос циркуляц. с эл.двиг., кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | К-100-50 | 16000 | 12762 | 3238 |  |
| 13 | 000000000000963 |  |  | Насос циркуляц.с эл.двиг., ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | К-100-50 | 40000 | 21904,75 | 18095,25 |  |
| 14 | 000000000000964 |  |  | Насос циркуляц.с эл.двиг., ДВЖД | 1 | 01.01.2001 | Д-320-50 | 36000 | 28714,25 | 7285,75 |  |
| 15 | 000000000000965 |  |  | Насос циркуляц.с эл.двиг., ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | К-16-30 | 29000 | 13571,5 | 15428,5 |  |
| 16 | 000000000000976 |  |  | Станок заточной, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | СЗ-2,2 кВт | 9000 | 5875 | 3125 |  |
| 17 | 000000000000966 |  |  | Трансформатор сварочный, ДВЖД | 1 | 01.01.1996 | ТДМ 40тн | 18000 | 15750 | 2250 |  |
| 18 | 000000000000971 |  |  | Щит вводной, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | ЩР 1 | 25000 | 10208,25 | 14791,75 |  |
| 19 | 000000000000972 |  |  | Щит вводной, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | ЩР 2 | 25000 | 10208,25 | 14791,75 |  |
| 20 | 000000000000974 |  |  | Щит освещения, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | ЩО - 1 | 8000 | 5666,75 | 2333,25 |  |
| 21 | 000000000000973 |  |  | Щит управления, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | ЩУ - 1 | 30000 | 15250 | 14750 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 21 |  |  | 660 000,00 | 321416,75 | 338583,25 |  |
|  |  |  |  | Всего по котельной № 7 | 96 |  |  | 3 850 930,00 | 3 163 098,47 | 687 831,53 |  |
|  |  |  |  |  | Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Группировка информации | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость |  |
|  | Инв. номер |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 000000000000038 |  |  | А/м ГАЗ 53 груз.фургон | 1 | 1980 | дв.-1633, шас.-0505693, рег.№ У277КВ | 21781,74 | 21781,74 | 0 |  |
| 2 | 000000000000040 |  |  | А/м ГАЗ 53 груз.фургон | 1 | 1980 | дв.5311602, шас.-отсутствует, рег.№ У279КВ | 58052,94 | 58052,94 | 0 |  |
| 3 | 000000000000036 |  |  | А/м ГАЗ-31029 | 1 | 1995 | дв.-40210064060, шас.- 0324381, рег.№ У275КВ | 40444,44 | 40444,44 | 0 |  |
| 4 | 000000000000035 |  |  | А/м ГАЗ-53 ААМ 53 цистерна | 1 | 1987 | дв.-51136084, шас.- 0994361, рег.№ У274КВ | 8950,88 | 8950,88 | 0 |  |
| 5 | 000000000000039 |  |  | А/м ЗИЛ 431412 цистерна | 1 | 1993 | дв.-143235 , шас.-Р3403171, рег.№ У278КВ | 153069,6 | 153069,6 | 0 |  |
| 6 | 000000000000042 |  |  | А/м ЗИЛ 431412 груз.бортовой | 1 | 1993 | дв.-130143091, шас.- Р3377547, рег.№ У281КВ | 131357,6 | 131357,6 | 0 |  |
| 7 | 000000000000037 |  |  | А/м ЗИЛ ММЗ 4502 самосвал | 1 | 1986 | дв.-586212, шас.- 2467175, рег.№ У276КВ | 27765,8 | 27765,8 | 0 |  |
| 8 | 000000000000048 |  |  | А/м ЗИЛ-130 цистерна | 1 | 1984 | дв.-130123801, шас.-отсутствует, рег.№ У287КВ | 33981,97 | 33981,97 | 0 |  |
| 9 | 000000000000043 |  |  | А/м КАМАЗ 532000 бортовой | 1 | 1994 | дв.-740018052, шас.- R2068588, рег.№ У282КВ | 92687,59 | 61745,09 | 30942,5 |  |
| 10 | 000000000000044 |  |  | А/м КАМАЗ 66052 цистерна | 1 | 2001 | дв.-КАМАЗ740.11 240 184397 шас.- ХТС53229С 1 2158087 рег.№ У283КВ | 683333,3 | 497908,53 | 185424,77 |  |
| 11 | 000000000000049 |  |  | А/м УАЗ 31512 легковой | 1 | 1994 | дв.-41780040100837, шас.- R0466567, рег.№ У288КВ | 64390,3 | 64390,3 | 0 |  |
| 13 | 000000000000047 |  |  | А/м УАЗ 390942 спец. | 1 | 2001 | дв.ЗМЗ-410400 № 10081060 шас.-10026057, рег.№ У286КВ | 135000 | 117172,68 | 17827,32 |  |
| 14 | 000000000000978 |  |  | А/кран МАЗ КС 35715-1 | 1 | 1996 | дв.-09437, шас.- ТОО 31151, рег.№ У272КВ | 337903,2 | 323639,2 | 14264 |  |
| 17 | 000000000000219 |  |  | бульдозер Т-170, Пограничная, 31 | 1 | 2001 | Т 170 Б 170М 1.01 Е | 811666,67 | 592846,77 | 218819,9 |  |
| 18 | 000000000000217 |  |  | трактор ДТ-75, Пограничная, 31 | 1 | 2001 |  | 150008 | 127270,67 | 22737,33 |  |
| 19 | 000000000000215 |  |  | трактор, Пограничная, 31 | 1 | 1987 | Т-40 28-69 ПЦ | 783,14 | 783,14 | 0 |  |
| 20 | 000000000000380 |  |  | бульдозер, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 1987 | ДВ 42 т 28-62 | 763,25 | 763,25 | 0 |  |
| 21 | 000000000000381 |  |  | бульдозер, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 1984 | Т-170 | 119197 | 119197 | 0 |  |
| 22 | 000000000000382 |  |  | бульдозер, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 1984 | ДЗ-110 | 62500 | 62500 | 0 |  |
| 23 | 000000000000001 |  |  | тепловоз ТГК-2, Красногвардейская, 130, а/парк | 1 | 1984 | 150 л/с | 238244 | 238244 | 0 |  |
| 24 | 000000000000002 |  |  | тепловоз ТГК-2, Красногвардейская, 130, а/парк | 1 | 1987 |  | 168330 | 168330 | 0 |  |
|  |  |  |  | Итого | 21 |  |  | 3340211,42 | 2850195,6 | 490015,82 |  |
|  |  |  |  | Итого по имущественному комплексу: | 1 038 |  |  | 99711519,79 | 61930493,83 | 37781025,96 |  |

Балансовая стоимость: 99 711 519-79 (Девяносто девять миллионов семьсот одиннадцать тысяч пятьсот девятнадцать рублей 79 коп.)

Остаточная стоимость 37 781 025-96 (Тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двадцать пять рублей 96 копеек)