ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения  договора аренды объектов теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора конкурса.

1.1. Организатор конкурса - управление муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний, расположенное по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22; адрес электронной почты: spkumi@mail.ru; телефон 2-21-20, телефон/факс 2-48-12.

1.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22, кабинет начальника управления муниципального имущества и градостроительства администрации городского округа Спасск-Дальний, тел. 2-21-20.

2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения.

Имущество котельной № 1 ул.Парковая, 3

| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Здание административное, литер А 4, ул Парковая,3 | 1 | 01.01.1992 |  | кирпичное 2-х эт., пл. 287,5 кв.м |
| 2 | Здание котельной № 1, литера А, А1, А2, Б, ул.Парковая, 3, | 1 | 01.01.1967 |  | кирпичное 3-х эт., пл. 1617,6 кв.м |
| 3 | Здание мазутной котельной №1, литер А 5, ул.Парковая,3, | 1 | 01.01.1976 |  | кирпичное 1 эт., пл. 170,9 кв.м |
| 4 | Здание материального склад, литер А7, ул.Парковая,3 | 1 | 01.02.1997 |  | панельное 1 эт., пл. 167,8 кв.м |
| 5 | Здание склада, литер А 10, ул.Парковая,3, | 1 | 01.05.1992 |  | кирпичное 2-х эт., пл. 295,1 кв.м |
| 6 | Здание склада мокрого хранения соли, литер А 6, ул.Парковая,3 | 1 | 01.02.1997 |  | кирпичное, пл. 4,9 кв.м |
| 7 | Здание склад хранения баллонов, литер А 9, ул.Парковая,3, | 1 | 01.01.1995 |  | профилированная сталь, пл.11,6 кв.м |
| 8 | Здание трансформаторной подстанции, литер А 8, ул.Парковая,3 | 1 | 01.01.1994 |  | кирпичное, пл.47,5 кв.м |
|  | ИТОГО | 8 |  |  |  |
|  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | соор.-безхозн.уч. от ТК 70 до теплового пункта(зд.ГНИ по ул.Борисова,22), кот№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1990 |  | 108 30 |
| 2 | соор.-в/кварт.сети Агропромбанка, Советская,43 м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1994 |  | д.159, прот.65, сталь, подзем. |
| 3 | соор.-внутрикв.теплосеть от ТК 10 до УУТС типогр.№7, ул Борисова, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1985 |  | 89 59 |
| 4 | соор.-внутрикв.теплосети от ТК 20(Парковая,21-23) до ТК(г-ца Лотос), м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1980 |  | 108 103 |
| 5 | соор.-маг.т/с от ТК 63 до 71 от школы 1 до жд Ленинская,3,м-н№1,кот.№1 | 1 | 01.01.1996 |  | д.325, прот.84, сталь, подзем. |
| 6 | соор.-магистр.теплосетис от ТК-47 Советская,88 до ул.Покуса кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1994 |  | 325 322 |
| 7 | соор.-магист. и внутрикварт.теплосети, ул.Парковая,3-5 от ТК-2 | 1 | 01.01.1986 |  | 108 41 |
| 8 | соор.-магист. и вн/кв.т/с, ул.Советская,88-Пролетарская,7, УТ-47 до УТ-53 | 1 | 01.01.1989 |  | 325 108 |
| 9 | соор.-магистральные и внутриквартальные т/сети, ул.Ленинская-Гороно, м-н №1 | 1 | 01.01.1994 |  | 219 274 |
| 10 | соор.-магист.и внутрикварт.теплосети, ул.Советская,88-к/т "Аврора" УТ-47 до УТ-49 | 1 | 01.01.1986 |  | 219 76 |
| 11 | соор.-магистр.и вн/кварт.теплосети, ул.Ленинская,3-Пролетарская,7 от ТК-63 до ТК-53 | 1 | 01.01.1989 |  | 219-325 465 |
| 12 | соор.-магистральные теплосети от кот.№1 до ТК-71 Усоо №1 м-н №1 от ТК-22 до ТК-26 | 1 | 01.01.1986 |  | 325 110 |
| 13 | соор.-магист.теплосети ул.Парковая-Ленинская-Покуса от ТК-22 до ТК-26 | 1 | 01.01.1994 |  | 219 257 |
| 14 | соор.-магист.т/сети Кр.армейская,18, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1994 |  | 57 18 |
| 15 | соор.-магист.т/сети Кр.армейская,24, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1993 |  | 108 80 |
| 16 | соор.-магист.т/сети Куставиновская,3, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1979 |  | 108 21 |
| 17 | соор.магистральные теплосети м-на №1 кот.№1 УТ-50 - УТ-27 гор.поликлиника | 1 | 01.01.1986 |  | 219 182 |
| 18 | соор.-магист.т/сети Парковая,1, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1959 |  | 57 33 |
| 19 | соор.-магист.теплосети ПАрковая,25, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1975 |  | 108 33 |
| 20 | соор.-магист.т/сети Парковая,26, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1957 |  | 57 11 |
| 21 | соор.-магист.т/сети Парковая,29 кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1972 |  | 108 21 |
| 22 | соор.-магист.т/сети Парковая,29/1, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1977 |  | 108 27 |
| 23 | соор.-магист.т/сети Парковая,31/1, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1981 |  | 108 20 |
| 24 | соор.-магист.т/сети Парковая,33, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1979 |  | 108 28 |
| 25 | соор.-магист.т/сети Парковая,37, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1977 |  | 89 54 |
| 26 | соор.-магист.т/сети Парковая,8, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1957 |  | 57 38 |
| 27 | соор.-магист.теплосети Парфенова,11, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1964 |  | 89 18 |
| 28 | соор.-магист.теплосети Парфенова,13, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1963 |  | 108 37 |
| 29 | соор.-магист.т/сети Пролетарская,27а, кот.№1, м-н | 1 | 01.01.1967 |  | 57 92 |
| 30 | соор.-магист.т/сети Пролетарская,7, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1965 |  | 108 14 |
| 31 | соор.-магист.т/сети Советская,100, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1979 |  | 89 80 |
| 32 | соор.-магист.т/сети Советская,102, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1978 |  | 89 22 |
| 33 | соор.-магист.т/сети Советская,66, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1954 |  | 108 33 |
| 34 | соор.-магист.т/сети Советская,68, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1958 |  | 108 27 |
| 35 | соор.-магист.т/сети Советская,72, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1967 |  | 108 7 |
| 36 | соор.-магист.т/сети Советская,75, от ТК-57 до здания суда (добавлена после передачи) | 1 | 01.01.1988 |  | 21 подзем., 2-х труб.сталь, д.57 мм |
| 37 | соор.-магист.т/сети Советская,84, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1962 |  | 89 13 |
| 38 | соор.-магист.т/сети Советская,86, кот.№1, м-н№1 | 1 | 01.01.1961 |  | 89 13 |
| 39 | соор.-магист.т/сети Советская,88, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1969 |  | 108 16 |
| 40 | соор.-магист.т/сети Советская,90, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1970 |  | 108 11 |
| 41 | соор.-магист.т/сети Советская,92, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1971 |  | 108 11 |
| 42 | соор.-магист.т/сети Советская,94, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1974 |  | 125 38 |
| 43 | соор.-магист.т/сети Советская,96, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1978 |  | 57 14 |
| 44 | соор.-магист.т/сети, Парковая,27, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1973 |  | 108 29 |
| 45 | соор.-магистр.и внутрикварт.теплосети, ул.Надреченская-Парковая УТ-6 до УТ-10 | 1 | 01.01.1993 |  | 325 275 |
| 46 | соор.-магистр.теплосети Ленинская,43, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1971 |  | 108 18 |
| 47 | соор.-магистр.теплосети от УИ-27 до УТ-26 ул.Ленинская-ППШО "Восток", кот.№1 | 1 | 01.01.1986 |  | 219 85 |
| 48 | соор.-магистр.теплосети,Ленинская,3, кот. №1, м-н №1 | 1 | 01.01.1964 |  | 89 11 |
| 49 | соор.-магистр.теплосети Ленинская,23, кот.№1, м-н№1 | 1 | 01.01.1965 |  | 89 10 |
| 50 | соор.-магистр.теплосети Ленинская,36, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1972 |  | 89 55 |
| 51 | соор.-магистр.теплосети, Ленинская,12, кот.№1, м-н№1 | 1 | 01.01.1968 |  | 89 15 |
| 52 | соор.-магистр.теплосети, Ленинская,8, кот.№1, м-н№1 | 1 | 01.01.1964 |  | 89 28 |
| 53 | соор.-маг.теплосети,Ленинская,5, кот.№1, м-н №1 | 1 | 01.01.1966 |  | 89 50 |
| 54 | соор.-резервуар стальной верт. для хранения мазута Д=10м,Парковая,3 | 1 | 01.01.1994 |  | V-300 куб.м |
| 55 | соор.-Резервуар стальной горизонтальный.для хранения.мазута, Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 |  | V-100 куб.м |
| 56 | соор.-резервуар стальной горизонтальный для хранения мазута, Парковая,3 | 1 | 01.01.1988 |  | V-100 куб.м |
| 57 | соор.-СВПЧ 23 внутрикв.т/сеть к администр.зданию. ул.Надреченская, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1989 |  | 108 167 |
| 58 | соор.-т/ввод от ТК-4 и т/вводы к ж/д,Ленинская 32;34;36 м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1955 |  | д.108-125, надзем., сталь,прот.211 |
| 59 | соор.-т/ввод пролож.от УТК до ж/д Парковая,15 м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1994 |  | д.89, подзем., сталь,прот.25,6 |
| 60 | соор.-т/с по ул.Парковая м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1982 |  | д.325, подзем., сталь,прот.982 |
| 61 | соор.-т/сети по ул.Парковая до д/с №2 "Веснянка",м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1983 |  | д.89, подзем., сталь,прот.84,4 |
| 62 | соор.-т/сети по ул.Парковая м-н №1,кот.№1 д/дом Парковая,31-Советская,108 | 1 | 01.01.1977 |  | д.108-325, подзем., сталь,прот.104 |
| 63 | соор.-т/сети по ул.Советская,102 до ТК м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1978 |  | д.108-325, подзем., сталь,прот.178 |
| 64 | соор.-т/сети по ул.Советская,64 м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1986 |  | д.89, подзем., сталь,прот.89,3 |
| 65 | соор.-тепл.ввод к жилому дому по ул.Советская,70, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1980 |  | 89 46 |
| 66 | соор.-тепловой ввод к зданию дома быта по ул.Советская,45, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1979 |  | 108 74 |
| 67 | соор.-тепл/ввод от ТП до зд. павильона вод Консервн.з-д, ул.Борисова,24, м-н №1, кот№1 | 1 | 01.01.1981 |  | 76 53 |
| 68 | соор.-уч.реконст.маг.т/сетей по ул.Покуса,Советская м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1994 |  | д.89-325, надзем., сталь,прот.751 |
| 69 | сооружение-забор кот.№1 Н-2,0, Парковая,3 | 1 | 01.01.1983 |  | плиты бетонные 110 п м |
| 70 | сооруж.-аккумуляторный бак кот.№1 2шт.,Парковая,3 | 1 | 01.01.1977 |  | стальной, вертикальный, об.400 куб.м |
| 71 | сооруж.-внутикв. т/с по ул.Советской от ТК 44/1 до ТК 45/1 ПСП м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1988 |  | д.159, подзем., сталь,прот.69 |
| 72 | сооруж.-дымовая труба Н-45м, Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 |  | кирпичная Ду-1,5 м Н-45 м |
| 73 | сооруж.-дымовая труба, Парковая,3 | 1 | 01.01.1963 |  | кирпичная Ду-1,2 м Н-30 м |
| 74 | сооруж.-емкость мазутная 2шт. кот.№1,Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 |  | сталь, гориз., подземная, об.-100 куб.м |
| 75 | сооруж.-канализационные сети, Парковая,3 | 1 | 01.01.1981 |  | диам. 200 мм |
| 76 | сооруж.-канализационные сети, Парковая,3 | 1 | 01.01.1981 |  | диам. 150 мм |
| 77 | сооруж.-маг.т/сети от ТК 27 от гост.до ул.Покуса, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1989 |  | д.219, подзем., сталь,прот.230 |
| 78 | сооруж.-магистр. т/с от кот.№1 до ул.Парковая,31, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1976 |  | д.325, подзем., сталь,прот.1470 |
| 79 | сооруж.-мазутоловушка, Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 |  | произ.5 п/сек для сточных вод, мазут |
| 80 | сооруж.-т/сети к д/саду Дюймовочка, м-н №1,кот.№1 | 1 | 01.01.1984 |  | д.89, подзем., сталь,прот.105 |
| 81 | сооруж.-т/сети по ул.Ленинская,6, м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1985 |  | д.108, подзем., сталь,прот.19,5 |
| 82 | сооруж.-т/сети по ул.Парковая,23 м-н №1, кот.№1 | 1 | 01.01.1984 |  | д.89, подзем., сталь,прот.124 |
| 83 | сооруж.-уч.т/с по ул.Андреевская АООТ Фактор м-н №1,кот.№1 | 1 | 01.01.1989 |  | надземная |
|  | ИТОГО | 83 |  |  |  |
|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | обор.- водоподогреватель , Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | ХВО |
| 2 | обор.- водоподогреватель , Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | ХВО |
| 3 | обор.- водоподогреватель , Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | ХВО |
| 4 | обор.- водоподогреватель, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | ХВО |
| 5 | обор.- дисцилятор в сборе, Парковая,3 | 1 | 01.01.1990 |  | А=10 |
| 6 | обор.- компрессор МП-10, Парковая,3 | 1 | 01.01.1986 |  | дав.10 кг/кв. см |
| 7 | обор.- щит управления деаэратором, Парковая,3 | 1 | 01.01.1994 |  |  |
| 8 | обор.- щит управления к котлу 3, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 |  |  |
| 9 | обор.- щит управления к котлу 4, Парковая,3 | 1 | 01.01.1984 |  |  |
| 10 | обор.- щит управления к котлу 5, Парковая,3 | 1 | 01.01.1981 |  |  |
| 11 | обор.- экономайзер ЭП-2-236 с арматурой,Парковая,3 | 1 | 01.01.1987 |  | поверх.нагрева 236 кв.м |
| 12 | обор.-бак деаэратора(цистерна) к деаэратору 100/50,Парковая,3 | 1 | 01.01.1999 |  | произ.100м3/час, объем-50м3 |
| 13 | обор.-блок водоподогревателей Q-640 400(ОСТ 34-588), 2шт,Парковая,3 | 1 | 01.11.1997 |  | Д-640, длина 4 м |
| 14 | обор.-вентилятор с эл.дв.Р=11квт п=2940 об/мин, Парковая,3 | 1 | 01.01.1985 |  | 19 ЦС 63 |
| 15 | обор.-вентилятор с эл.дв.Р=15квт п=2940 об/мин, Парковая,3 | 1 | 01.01.1985 |  | 19 ЦС 63 |
| 16 | обор.вентилятор высоконапорн. с эл.дв.Не=11квт п=2920 , Q=1900, Н=6300, Парковая,3 | 1 | 01.01.1985 |  | 19 ЦС 63 |
| 17 | обор.вентилятор высоконапорн. с эл.дв.Не=15квт п=2920 , ,Парковая | 1 | 01.01.1985 |  | 19 ЦС 63 |
| 18 | обор.вентилятор дутьевой с эл.дв.Не=18квт п=980 об/мин, Парковая,3 | 1 | 01.01.1983 |  | ВДН 10 |
| 19 | обор.вентилятор дутьевой с эл.дв.Р=2квт п=780 об/мин, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 |  | ВДН 10 |
| 20 | обор.вентилятор дутьевой к котлу 1 с эл.дв.Не=30квт п=1450, Парковая,3 | 1 | 01.01.1986 |  | ВДН 10 |
| 21 | обор.-вентилятор дутьевой к котлу 5 с эл.дв.Не=18квт п=980, с исполн.мех-мом,Парковая,3 | 1 | 01.01.1981 |  | ВД 8 |
| 22 | обор.-генератор постоянного тока, Парковая,3 | 1 | 01.01.1989 |  |  |
| 23 | обор.-дымосос ДН-11,5 с эл.двиг., Парковая,3 | 1 | 01.01.1987 |  | мощ. 55 кат, 145 об/мин |
| 24 | обор.-дымосос ДН-10,5 с эл.двиг., Парковая,3 | 1 | 01.02.1995 |  | мощ. 30 кат, 980 об/мин |
| 25 | обор.-дымосос к котлу 4 с эл.дв.Ne=55,n=980, Q=24200.H=163кга/м2,Парков.,3 | 1 | 01.02.1997 |  | ДН- 12,5 |
| 26 | обор.-дымосос к котлу №5 с эл.дв.Не=55,n=980, с исполн.мех-мом, Парковая,3 | 1 | 01.01.1981 |  | ДН - 12 |
| 27 | обор.-дымосос к котлу с эл.дв.Не=75,n=980,Q=30000.H=7500кга/м2, Парковая,3 | 1 | 01.01.1993 |  | ДН = 15 |
| 28 | обор.-котел водогр.КВГМ-10 с арматурой, Парковая,3 | 1 | 01.01.1980 |  | произв.10 Гкал/час, давл.25 кг/см2 |
| 29 | обор.-котел водогр.КВГМ-10, Парковая,3 | 1 | 01.01.1980 |  | произв.10 Гкал/час, давл.25 кг/см2 |
| 30 | обор.-котел водогр.стац.с арматурой, стац.№3, Парковая,3 | 1 | 01.01.1995 |  | КВ-ТС-10-150 |
| 31 | обор.-котел паровой., Парковая,3 | 1 | 01.01.1995 |  | ДКВР-10/13 |
| 32 | обор.-насос 45/35, Парковая,3 | 1 | 01.02.1999 |  | произв.45 м3/час, напор 35 |
| 33 | обор.-насос 50х32х125, Парковая,3 | 1 | 01.01.1992 |  | подпитка сети |
| 34 | обор.-насос К 20/30, Парковая,3 | 1 | 01.04.1997 |  | откачка конденсата |
| 35 | обор.-насос К 20/30, Парковая,3 | 1 | 01.04.1997 |  | откачка конденсата |
| 36 | обор.-насос К-125/360 (к мазутоловушке), Парковая,3 | 1 | 01.01.1993 |  | произ.360 м3/час, напор 125 кг/см2 |
| 37 | обор.-насос КМ 80/50С, Парковая,3 | 1 | 01.07.1986 |  | питательный на ХВО |
| 38 | обор.-насос КМ 80/60С без эл.двиг., Парковая,3 | 1 | 01.01.1998 |  | питательный на ХВО |
| 39 | обор.-насос МНШ 8/12, Парковая,3 | 1 | 01.01.2001 |  | произ. 8, напор 12 |
| 40 | обор.-насос НШ , Парковая,3 | 1 | 01.01.2001 |  | на перекачку мазута |
| 41 | обор.-насос поршневой паровой Q=10,Р=20кг/см2, Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 |  | ПДВ - 10 - 20 |
| 42 | обор.-насос поршневой паровой питат. Q=16,Р=20, Парковая,3 | 1 | 01.01.1982 |  | ПДВ - 16 - 20 |
| 43 | обор.-насос цен/бежн. с эл.двиг., Парковая,3 | 1 | 01.01.1990 |  | 1Д-800-56 (Д630/90) |
| 44 | обор.-насос центробеж. к котлу 5 консольный с эл.дв.Ne=40,n=1450, Парковая,3 | 1 | 01.01.1986 |  | НКУ 150/35 |
| 45 | обор.-насос центробеж. консольный с эл.дв.Ne=15,n=2910 исходн.воды, Парковая,3 | 1 | 01.01.1992 |  | К 45/30 |
| 46 | обор.-насос центробеж. консольный с эл.дв.Ne=15,n=2910 исходн.воды, Парковая,3 | 1 | 01.01.1992 |  | КМ - 80 - 50 |
| 47 | обор.-насос центробеж. консольный с эл.дв.Ne=40,n=1450, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 |  | НКУ 150/35 |
| 48 | обор.-насос центробеж. рециркуляционный с эл.дв.Ne=22,n=1420, Парковая,3 | 1 | 01.04.1996 |  | НКУ 140/35 |
| 49 | обор.-насос центробеж. с эл.дв.Ne=200,n=1470 сет.воды с арматурой, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 |  | 1Д - 800 - 56 |
| 50 | обор.-насос центробеж. с эл.дв.Ne=200,n=1470 сет.воды с арматурой, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 |  | 1Д - 800 - 56 |
| 51 | обор.-насос центробеж.многосекц.ЦНСГ 13-165, Парковая.3 | 1 | 01.11.1996 |  | дав.13 кг/см2, произ. 165 м3/час |
| 52 | обор.-насос ЦНС 38/198 ЦНС 2, Парковая,3 | 1 | 01.01.1995 |  | МНС |
| 53 | обор.-насосный агрегат многосекц.ЦНСГ 38*176, Парковая.3 | 1 | 01.07.1995 |  | мощ. 30 квт, 2920об/мин |
| 54 | обор.-насосный агрегат многосекц.ЦНСГ 38*176, Парковая.3 | 1 | 01.07.1995 |  | мощ. 30 квт, 2920об/мин |
| 55 | обор.-насосный агрегат центробеж.секц.ЦНСГ 38*176, Парковая.3 | 1 | 01.07.1995 |  | об. 2900 МНС |
| 56 | обор.-подогреватель исх.воды, Парковая.3 | 1 | 01.01.1978 |  | ХВО |
| 57 | обор.-подогреватель мазут, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | МНС |
| 58 | обор.-подогреватель мазут, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | МНС |
| 59 | обор.-подогреватель мазут, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | МНС |
| 60 | обор.-расходомер с комплектом арматур, Парковая,3 | 1 | 01.06.2001 |  | взлет ЭРСВ 210ду-80с |
| 61 | обор.-расходомер с комплектом арматур, Пограничная,1 | 1 | 01.06.2001 |  | взлет ЭРСВ 210ду-80с |
| 62 | обор.-свар.агрегат ТД300, Парковая.3 | 1 | 01.02.1995 |  | ТД 300 |
| 63 | обор.-сварочный агрегат, Парковая,3 | 1 | 01.01.1986 |  | ТДМ-40-28 квт |
| 64 | обор.-станок заточной, Парковая,3 | 1 | 01.03.1989 |  |  |
| 65 | обор.-станок радиально-сверлильный, Парковая,3 | 1 | 01.02.1974 |  | НС-Ш |
| 66 | обор.-тельфер эл. г/п 1 тн., Парковая,3 | 1 | 01.01.1986 |  | г/п 1т |
| 67 | обор.-труборез электрический, Парковая,3 | 1 | 01.01.1991 |  | станок |
| 68 | обор.-фильтр А/11, Парковая,3 | 1 | 01.01.1976 |  | ХВО |
| 69 | обор.-фильтр А/12, Парковая,3 | 1 | 01.01.1976 |  | ХВО |
| 70 | обор.-фильтр т/о, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | МНС |
| 71 | обор.-фильтр т/о, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | МНС |
| 72 | обор.-фильтр т/о, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | МНС |
| 73 | обор.-фильтр т/о, Парковая,3 | 1 | 01.01.1978 |  | МНС |
| 74 | обор.-фильтры натрикатионитовые о 1000, Парковая,3 | 1 | 01.01.1974 |  |  |
| 75 | обор.-фильтры натрикатионитовые О 1000, Парковая,3 | 1 | 01.01.1974 |  |  |
| 76 | обор.-фильтры натрикатионитовые, Парковая,3 | 1 | 01.01.1969 |  | Д-1800 (д=2600) 3 шт. |
| 77 | обор.-экономайзер(ВТП)ЭП1-330 Парковая,3 | 1 | 01.01.1976 |  | поверх.нагрева 330м2, чугун с арматурой |
| 78 | соор.-экономайзер ЭП-1-330, Парковая,3 | 1 | 01.01.1996 |  | для подогрева воды |
| 79 | фургончик, Парковая,3 | 1 | 01.05.1996 |  | металлический с обшивкой |
|  | ИТОГО | 79 |  |  |  |
|  | Всего по котельной № 1 | 170 |  |  |  |

Имущество Автогаража, ул. Парковая, 3

| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Здание автогаража (кирпичный), литер А 3, ул.Парковая,3 | 1 | 01.01.1985 |  | кирпичное, пл. 206,3 кв.м |
| 2 | Здание гаража (кирпичный), литер А 11, ул.Парковая,3 | 1 | 01.01.1967 |  | кирпичный, пл.399,6 кв.м |
|  | ИТОГО | 2 |  |  |  |
|  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | эстакада, Парковая,3, кот.1 | 1 | 01.07.1986 |  | длина 7 м, высота 1м 20 см |
|  | ИТОГО | 1 |  |  |  |
|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | колонка вода-воздух, Парковая,3 | 1 | 01.03.1986 |  |  |
| 2 | компрессор ЗИФ ПВ 5м, Парковая,3 | 1 | 01.05.1993 |  | произ.5,25м3/м, давл.7кг/см2 |
| 3 | экскаватор, Парковая,3 | 1 | 01.12.1997 |  | ЭО 3323 |
| 4 | экскаватор, Парковая,3 | 1 | 01.08.2001 |  | 10011 |
|  | ИТОГО | 4 |  |  |  |
|  | Всего по автогаражу | 7 |  |  |  |

Имущество КИПиА, ул. Парковая, 3

|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | манометр грузовой, Парковая,3 | 1 | 01.06.1996 |  |  |
| 2 | расходомер переносной, Парковая,3 | 1 | 01.06.2001 |  |  |
| 3 | твердомер, Парковая,3 | 1 | 01.12.1996 |  |  |
|  | ИТОГО | 3 |  |  |  |

Имущество РМУ, ул. Парковая, 10

| № п/п | Наименование |  | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию |  | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | здание ремонтно-механического участка, Парковая,10 |  | 1 | 01.02.1967 |  | Кирпичное, 2-хэтаж. пл.677,4 кв.м |
|  |  | ИТОГО | 1 |  |  |  |
|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | агрегат сварочный АДД-4002 передвижной, Парковая,3 |  | 1 | 01.12.2001 |  | прив.двиг.Д144-81, мощ.36,9 кв. |
| 2 | вентилятор ИН-20, Парковая,10 |  | 1 | 01.01.1998 |  | отсос прыли с заточных станков |
| 3 | ножницы гильотиновые, Парковая,10 |  | 1 | 01.06.1996 |  | НЗ121 макс.резмет.12,5, дл.2м |
| 4 | ножницы комбинированные, Парковая,10 |  | 1 | 01.02.1999 |  | Н-5222, мощ.4,8 квт |
| 5 | станок 1 К62Д, Парковая,10 |  | 1 | 01.06.1997 |  | диам.обор.из.435 мм, длина 1000 |
| 6 | станок вертикально-фрезерный, Парковая,10 |  | 1 | 01.06.1996 |  |  |
| 7 | станок ВМС-28(трубогиб), Парковая,10 |  | 1 | 01.01.1995 |  |  |
| 8 | станок горизонтально-фрезерный, Парковая,10 |  | 1 | 01.06.1997 |  | М 6Н11 |
| 9 | станок наждачный, Парковая,10 |  | 1 | 01.06.1997 |  | ЗБ633, шлиф.круг-2, 300х40х127 |
| 10 | станок строгальный, Парковая,10 |  | 1 | 01.07.1992 |  | пр-во Корея |
| 11 | станок токарный М63 М 400, Парковая,10 |  | 1 | 01.06.1997 |  | диам.обор.630мм, длин.280 |
| 12 | станок трубогиб, Парковая,10 |  | 1 | 01.01.1995 |  |  |
| 13 | станок труборезный, Парковая,3 |  | 1 | 01.03.1989 |  |  |
| 14 | трансформатор сварочный, Парковая,10 |  | 1 | 01.01.1985 |  |  |
| 15 | трансформатор сварочный, Парковая,10 |  | 1 | 01.01.1985 |  |  |
| 16 | электродвигатель К-90, Парковая,10 |  | 1 | 01.01.1997 |  |  |
| 17 | электроталь в комплекте, Парковая,10 |  | 1 | 01.02.2000 |  | г/п 0,5 тн |
|  | ИТОГО |  | 17 |  |  |  |
|  | Всего по РМУ |  | 18 |  |  |  |

Имущество котельной № 2 пер.Больничный, 1

| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Здание котельной № 2 со складом, литер А, пер.Больничный, 2 | 1 | 01.01.1997 | кирпич. 2-х эт., пл. 1148,1 кв.м |
| 2 | Здание мазуто-насосной станции котельной № 2 , литер Б, пер.Больничный, 2 | 1 | 01.12.1986 | кирпич. 1-но эт., пл. 65,1 кв м |
| 3 | Здание трансформаторной подстанции, литер В, пер.Больничный, 2 | 1 | 01.01.2002 | кирпич. 1-но эт., пл. 49,8 кв м |
|  | ИТОГО | 3 |  |  |
|  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | соор.-бак аккум.стальной в к-те с площадками и трапами, Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 |  |
| 2 | соор.-бак(мерник раствора соли) кот.№2, больн.комплекс районный | 1 | 01.01.1977 | стальной, для хранения раствора соли, жид. |
| 3 | соор.-бак(мерник соли) , больн.комплекс | 1 | 01.05.1977 | V=1,2 m3 |
| 4 | соор.-внутрикварт.т/сети к ж/д Ханкайская,37-39,с.Спасское, кот.№2 | 1 | 01.10.1994 | диам.89, прот.75, сталь, подзем.ГВС-диам.76, прот.76, сталь, подзем. |
| 5 | соор.-дымовая труба кот.№2, больн.комплекс районный | 1 | 01.01.1977 | Н-42м, Ду=1,2и |
| 6 | соор.-емкость бетонная для сбора остатков мазута, Больничный комплекс | 1 | 01.05.1977 | V=5 m3 |
| 7 | соор.-емкость хранения мазута с площадками и арм.кот.№2 | 1 | 01.07.1997 | 1000 м2, вертикальная |
| 8 | соор.-магистр.т/сеть от кот.№2 до Студенческий,34, с.Спасское | 1 | 01.01.1970 | 76 8 |
| 9 | соор.-магистр.т/сеть от кот.№2 до Ханкайская,37, с.Спасское | 1 | 01.02.1976 | 76/32 18/18 |
| 10 | соор.-магистр.т/сеть от кот.№2 до Ханкайская,39, с.Спасское | 1 | 01.08.1978 | 76/32 24/24 |
| 11 | соор.-магистр.т/сеть от кот.№2 до ЦТП БК с.Спасское | 1 | 01.01.1996 | 325 160 |
| 12 | соор.-наружные сети педучилища, ул.Комсомольская с.Спасское,кот.№2 | 1 | 01.01.1981 | диам,76-219, прот.425, сталь, подзем. |
| 13 | соор.-пристройка к резервуару хранения мазута , Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 |  |
| 14 | соор.-резервуар хранения мазута с площадками и арм., Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | V=50, L=8, O=2,6 |
| 15 | соор.-скважина 1458, больн.комплекс районный | 1 | 01.01.1994 | Р-120 м, арт.скважина № 14528 |
| 16 | соор.-т/с ит/пр.ГВС от ТП1 до медучил. и райпол-ки с.Спасское, Больн.к-с, кот.№2 | 1 | 01.01.1986 | диам.76-108, прот.333м, сталь, подзем.ГВС-д.57-76, прот.333м, сталь, надзем. |
| 17 | соор.-т/сети больничный комплекс, кот.№2 | 1 | 01.04.1995 | диам.108-219, прот.598м, сталь, надзем.ГВС-д.57, прот.598м, сталь, надзем. |
| 18 | соор.-т/сети к ж/д Ханкайская,54,с.Спасское, кот.№2 | 1 | 01.01.2000 | диам.76, прот.5м, сталь, надзем.ГВС-д.76, прот.95м, сталь, надзем. |
| 19 | соор.-т/сети к зданию общ-я по ул.Спасская,145,с.Спасское, кот.№2 | 1 | 01.01.1985 | диам.108, прот.87,7м, сталь, подзем. |
| 20 | соор.-трубопровод отопления от ТК 11 до ТК 18 от ж/д Студенческая,36 до РДК,с.Спасское,кот.№2 | 1 | 01.01.1998 | 273 482 |

Имущество  Больничного комплекса, пер.   Больничный, 1

| 1 | ГВС до детского отделения, больн.комплекс | 1 | 01.01.2003 | 40/32 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГВС инфекц.отдел.№1 и №2 , больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 89 199 |
| 3 | ГВС от ТК до терап., больн.комплекс | 1 | 01.01.2003 | 25 25 |
| 4 | ГВС от ТК до хирург., больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 25 29 |
| 5 | ГВС пищеблок , больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 57 80 |
| 6 | ГВС УТ-11 до детского отделения, больн.комплекс | 1 | 01.01.1991 | 57 23,7 |
| 7 | ГВС УТ-2 прачечная №1, больн.комплекс | 1 | 01.01.2003 | 40/25 16 |
| 8 | ГВС УТ-3 родильное отделение, больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | 57/32 7/29,8 |
| 9 | ГВС УТ-4 прачечная №2, больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | 57 18 |
| 10 | теплосеть до детского отделения, больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | 76 77 |
| 11 | теплосеть прачечная №2 - автогараж, больн.комплекс | 1 | 01.01.1992 | 76 20 |
| 12 | теплосеть инфекц.отделение №1 и №2 , больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 159 199 |
| 13 | теплосеть овощехранилище , больн.комплекс | 1 | 01.01.2001 | 57 35 |
| 14 | теплосеть от ТК до терап., больн.комплекс | 1 | 01.01.1994 | 89 25 |
| 15 | теплосеть от ТК до хирург., больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 89 29 |
| 16 | теплосеть пищеблока , больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 89 80 |
| 17 | теплосеть столовая Медтехника , больн.комплекс | 1 | 01.01.1990 | 57 66 |
| 18 | теплосеть УТ-11 до детского отделения, больн.комплекс | 1 | 01.01.1991 | 108 23,8 |
| 19 | теплосеть УТ-2 прачечная №1, больн.комплекс | 1 | 01.01.2003 | 32 16 |
| 20 | теплосеть УТ-3 родильное отделение, больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | 108 7/29,8 |
| 21 | теплосеть УТ-4 прачечная №2, больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | 57 18 |
| 22 | теплосеть УТ-6 склад, больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | 40 40 |
| 23 | теплосеть УТ-8 прачечная №3 , больн.комплекс | 1 | 01.01.1977 | 57 8 |
| 24 | теплосеть, ГВС УТ-6 морг, больн.комплекс | 1 | 01.01.2002 | 57/25 9/9 |
|  | ИТОГО | 24 |  |  |
|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | компрессор воздушный, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1985 |  |
| 2 | насос шестеренч.подачи мазута с эл.двиг.Ne=3квт и арматур , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1984 | НШ-50 |
| 3 | насос шестеренч.подвчи мазута с эл.двиг.Ne=3квт и арматур , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1983 | НШ-50 |
| 4 | насосный агрегат горячей воды Ne=22 квт, n=1420 Больнич комплекс | 1 | 01.01.1989 | НЦВ 160/80 |
| 5 | насосный агрегат исходной воды Q=40,H=30 с эл.двиг. , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1978 | НЦВ 40/30 |
| 6 | насосный агрегат исходной воды Q=45,H=30 с эл.двиг. , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1978 | К 45/30 |
| 7 | насосный агрегат перегонки мазута с эл.двиг.Ne=22 квт , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1980 | Ш-5-25-3, 6-25 |
| 8 | насосный агрегат перегонки мазута с эл.двиг.Ne=22 квт , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1980 | Ш-5-25-3, 6-25 |
| 9 | насосный агрегат раствора соли Q=160,H=80 с эл.двиг. , Больничный комплекс | 1 | 01.03.1977 | НЦВ 160/80 |
| 10 | насосный агрегат рециркуляцион.к котлу КВ-ТС-10-150 , Больничный комплекс | 1 | 01.01.1996 | НКУ 140/35 |
| 11 | обор.- котел водогрейный Q=10т/час T-150 C стац №1,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | КВ-ТС-10-150 |
| 12 | обор.- наждачный станок с эл.двиг. Ne=3 квт, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1984 |  |
| 13 | обор.- станок токарный, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1984 | 1Е 61М |
| 14 | обор.- труборез с эл.двиг. Ne=1,5квт, n=298, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1984 |  |
| 15 | обор.-вентилятор доп.дутья котла №1 с эл.дв.Ne 1,5 квт n=2980 об/м,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | 19ЦС 63 |
| 16 | обор.-вентилятор дутевой котла №1 с эл.двиг.Ne 11 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ВДН-8 |
| 17 | обор.-вентилятор дутевой котла №2 с эл.двиг.Ne 11 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ВДН-8 |
| 18 | обор.-вентилятор дутевой котла №3 с эл.двиг.Ne 11 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ВДН-8 |
| 19 | обор.-вентилятор крышный с эл.двиг.Ne 2,2 квт n=3000 об/мин,Больн.компл | 1 | 01.01.1982 |  |
| 20 | обор.-водоподогреватель 14 | 1 | 01.01.1990 | Д-325, длина 4м |
| 21 | обор.-водоподогреватель ГВС Д=325,L=4. n=142, Р=10 ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 | МВН-14 |
| 22 | обор.-водоподогреватель ГВС МВН-14, Больн.комплекс | 1 | 01.03.1996 | д.325, дл.4, давл.10 кг/см2 |
| 23 | обор.-водоподогреватель исходящей воды ОСТ 34-531-68,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1979 | Д-300 мм, дл.1,1 м |
| 24 | обор.-водоподогреватель сетевой воды СТД(2шт),Больн.комплекс | 1 | 01.01.1990 | Д-440, длина 3,7 м |
| 25 | обор.-вытяжной вентилятор с эл.дв.Ne 2,2 квт ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 |  |
| 26 | обор.-деаэратор атм.типа в комплекте с гидрозатвором и арматурой,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 | ДСА 100/25 |
| 27 | обор.-деаэратор атм.типа в к-те с гидрозатвором и арматурой,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 | ДСА 100/25 |
| 28 | обор.-дымосос ДН=15 с опорой и эл.двиг.Ne 75 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | ДН-15 |
| 29 | обор.-дымосос ДН=9 с эл.двиг.Ne 11 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ДН-9 |
| 30 | обор.-дымосос ДН=9 с эл.двиг.Ne 11 квт n=980 об/мин,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ДН-9 |
| 31 | обор.-калорифер паровой с эл.двиг.Ne 4 квт и арматурой,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 |  |
| 32 | обор.-мазутоподогреватель ПМ 25-6,д=300, L=3м ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ 25-6 |
| 33 | обор.-мазутоподогреватель ПМ 25-6,д=300, L=3м ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ 25-6 |
| 34 | обор.-мазутоподогреватель ПМ 25-6,д=300, L=3м ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ 25-6 |
| 35 | обор.-мазутоподогреватель ПМ 25-6,д=300, L=3м ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ 25-6 |
| 36 | обор.-насос Д320.50 сетевой воды 3шт., Больн.комплекс | 1 | 01.05.1990 | произ.320м3/час, напор 50м, мощ.дв.75 квт, число об/мин 1500 |
| 37 | обор.-насос паровой ПДВ 16/20 питателн., Больн.комплекс | 1 | 01.01.1996 | произв.16 м3/час, напор 20 м |
| 38 | обор.-насос хим.центробежный Х-50-32Д,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1967 | эл.дв.мощ.1,5 квт, 980 об/мин. |
| 39 | обор.-насос ЦН 400-105 без эл.двиг. 2шт., Больн.комплекс | 1 | 01.01.1998 | произв.400 м3/час, напор 105 м |
| 40 | обор.-охладитель выпара д=300, L=2m. n=68, 11Ост-34-558-68 ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | ОХВ 2 |
| 41 | обор.-охладитель выпара д=300, L=2m. n=68, 11Ост-34-558-68 ,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1995 | ОХВ 2 |
| 42 | обор.-подогреватель мазута,д=300, L=3м , n=68, Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ-25-6 |
| 43 | обор.-подогреватель мазута,д=300, L=3м , n=68, Больн.комплекс | 1 | 01.01.1987 | ПМ-25-6 |
| 44 | обор.-трансформатор в сборе,Больн.комплекс | 1 | 01.02.1999 | силовой трансформвтор |
| 45 | обор.-трансформатор силовой ТМ 1000 , Больн.комплекс | 1 | 01.05.1999 | дав.уст. 1000 ква |
| 46 | обор.-фильтр мазутный грубой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.03.1977 | ФМ 25-6 |
| 47 | обор.-фильтр мазутный грубой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | ФМ 25-6 |
| 48 | обор.-фильтр мазутный тонкой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | ФМ 20-30-1 |
| 49 | обор.-фильтр мазутный тонкой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | ФМ 20-30-1 |
| 50 | обор.-фильтр мазутный тонкой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | ФМ 20-30-1 |
| 51 | обор.-фильтр мазутный тонкой очистки,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1981 | ФМ 20-30-1 |
| 52 | обор.-фильтр натрикатионитовый в к-те с арматурой 2шт,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1979 | Д-1000 |
| 53 | обор.-фильтр натрикатионитовый д=1000,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 |  |
| 54 | обор.-фильтр натрикатионитовый д=700,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 |  |
| 55 | обор.-фильтр натрикатионитовый д=1500 Н=2м,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1998 |  |
| 56 | обор.-экономайзер блочный ЭП-2-142,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1967 | пов.нагр.142 м2, чугун |
| 57 | обор.-экономайзер блочный ЭП-2-142,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1967 | пов.нагр.142 м2, чугун |
| 58 | обор.-экономайзер к котлу КВ-ТС-10-150,Больн.комплекс | 1 | 01.01.1997 |  |
| 59 | прибор "Взлет" для учета исходной воды, Больничный комплекс | 1 | 01.01.2002 | для учета исходной воды |
| 60 | таль электрическая 3.2, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1976 | подъемный механизм |
| 61 | трансформатор, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1990 |  |
| 62 | электроталь г/п 1 т, Больничный комплекс | 1 | 01.01.1986 |  |
|  | ИТОГО | 62 |  |  |
|  | Всего по котельной № 2 | 109 |  |  |

Имущество котелльной № 3 ул. Пограничная, 31

| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Здание гаража, литер Б, Пограничная,31, кор.5 | 1 | 01.01.1994 | крупнопанельный, пл. 328,4 кв.м |
| 2 | Здание котельной № 3, литер А, А1, ул.Пограничная,31 | 1 | 01.01.1986 | панельное 4-х эт.,здание, пл.2561,1 кв.м |
| 3 | Здание насосной оборотного водоснабжения, литер К , ул.Пограничная,31, кор.2 | 1 | 01.01.1986 | кирпичное, пл. 96 кв.м |
| 4 | Здание осадительной станции, литер Е, ул.Пограничеая,31,кор.1 | 1 | 01.01.1986 | кирпичное , пл.39,9 кв.м |
| 5 | Здание склада ГСМ, литер В, ул.Пограничная,31, кор.4 | 1 | 01.01.1986 | кирпичный, пл.10,5 кв.м |
| 6 | Здание склада (кирпичный), литер Д, ул.Пограничная,31, кор.3, | 1 | 01.01.1986 | пл.56,7 кв.м |
| 7 | ЦТП-10, ул.Олега Кошевого, 9а кот.№3 | 1 | 01.01.1986 | пл.145,1 кв.м |
|  | ИТОГО | 7 |  |  |
|  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | внутрикварт.т/сети от ЦТП-10 к ж/домам по ул.О.Кошевого 30,32 | 1 | 01.01.1991 | диам.108-219, прот.348,4, подзем,ГВС-д.57-219, прот.348,4м, подзем |
| 2 | ГВС ОАО «Спассклесмаш», ул.Краснознаменная, кот.№3 | 1 | 01.01.1999 | 108 217 |
| 3 | дымовая труба, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1982 | на кот. № 3, кирпичная Н-60 м |
| 4 | ж/дорожные подъездные пути, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1997 | 695,1 п.м |
| 5 | магистр.внутрикварт.т/сети от УТ-3 территория ШМАС(кар.помещение) до ЦТП-10 и от ЦТП-10 пос.»Лесмаш» | 1 | 01.01.1994 | диам.325, прот.1577,9, сталь, надзем,ГВС-д.57-125, прот.260,2м, сталь, надзем |
| 6 | магистр.т/с от кот.КТВС 20 до ЦТП-3,4,5 м-н им.Блюхера, кот.№3 | 1 | 01.01.1988 | диам.219-426, прот.2863 м, подзем. |
| 7 | магистр.т/сети ГВС, ул.Краснознаменная | 1 | 01.08.1987 | 159 209 |
| 8 | магистр.т/сети от кот.№3 | 1 | 01.01.1999 | 32 130 |
| 9 | наружные сети по ул.Приморской, кот.№3 | 1 | 01.07.1963 | диам.89, прот.179,9 м, сталь.,подзем. |
| 10 | резервуар аварийного запаса воды, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1983 | металлическая, вертикальная емкость об.1000 м3 |
| 11 | резервуар пожарный, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1983 | подзем.,металлич., об.300 м3 |
| 12 | резервуар пожарный, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1983 | подзем.,металлич., об.300 м3 |
| 13 | скважина №14536 д=219, Н=126м,Hp=80м, Пограничная,1 | 1 | 01.01.2000 |  |
| 14 | склад для хранения угля, Пограничная, 31 | 1 | 01.06.1999 | 70% бет.покрыт.площ. Пл.400м2 |
| 15 | солерастворитель, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | емкость под соль ф 1,5х3 |
| 16 | т/сети ГВС, ул.Краснознаменная | 1 | 01.01.1992 | 325 77 |
| 17 | т/сети Кр.гвардейская,55 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1995 | 89/57 43/43 |
| 18 | т/сети Краснознаменная,24/1 м-н им.Блюхера, ЦТП-3 | 1 | 01.01.1988 | 108 48 |
| 19 | т/сети Краснознаменная,31 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1987 | 108/76 45/45 |
| 20 | т/сети Краснознаменная,35 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1979 | 76/57 27/27 |
| 21 | т/сети Краснознаменная,37 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1973 | 78/57 17 . |
| 22 | т/сети Краснознаменная,37а пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1996 | 108/89 16/16 |
| 23 | т/сети Краснознаменная,39 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1975 | 76/57 37/18 |
| 24 | т/сети Краснознаменная,41 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1973 | 76/57 26/26 |
| 25 | т/сети Краснознаменная,41а пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1979 | 76/57 30/30 |
| 26 | т/сети Краснознаменная,43 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1978 | 57/57 18 |
| 27 | т/сети Нахимова,1 м-н им.Блюхера, ЦТП-3 | 1 | 01.01.1993 | 69 24 |
| 28 | т/сети О.Кошевого,13/1 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1976 | 57 91 |
| 29 | т/сети О.Кошевого,22 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1994 | 89/57 12 |
| 30 | т/сети О.Кошевого,26 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1994 | 108/57 3 |
| 31 | т/сети О.Кошевого,32 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1992 | 89/57 29/29 |
| 32 | т/сети О.Кошевого,36 пос.»Лесмаш», ЦТП-10 | 1 | 01.01.1991 | 78/57 19/19 |
| 33 | т/сети Приморская,1 м-н им.Блюхера, ЦТП-1 | 1 | 01.01.1977 | 57 148 |
| 34 | т/сети Пушкинская,16а м-н им.Блюхера, ЦТП-4 | 1 | 01.01.1971 | 108 13 |
| 35 | т/сети Суворовская,11а м-н им.Блюхера, ЦТП-1 | 1 | 01.01.1958 | 57 62 |
| 36 | т/сети Суворовская,5 м-н им.Блюхера, ЦТП-3 | 1 | 01.01.1985 | 108 46 |
| 37 | т/сеть , ул.О.Кошевого, кот.№3 | 1 | 01.08.1987 | 89 27 |
| 38 | т/сеть ГВС, ул.О.Кошевого, кот.№3 | 1 | 01.01.1999 | 89 276,9 |
| 39 | т/сеть к ДК «Приморье» | 1 | 01.01.1975 | 108 40 |
| 40 | т/сеть от ЦТП-7 до ул.Краснознаменной | 1 | 01.01.2000 | 76 406 |
| 41 | теплосети ввод, ул.Краснознаменная | 1 | 01.08.1987 | 57 117 |
| 42 | теплосеть ОАО «Спассклесмаш», ул.Краснознаменная | 1 | 01.01.1999 | 219 372 |
| 43 | теплосеть ул.О.Кошевого | 1 | 01.01.1999 | 159 118 |
| 44 | цистерна ЦТП-10, ул.Олега Кошевого | 1 | 01.01.1998 | объем 50 м3 |
|  | ИТОГО | 44 |  |  |
|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | автовесы, Пограничначя, 31 | 1 | 01.06.2002 | г/п 10 тн |
| 2 | бензоколонка, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1999 |  |
| 3 | вентилятор крышный , Ne=3квт, n=810 , Погранич,1 | 1 | 01.01.1986 |  |
| 4 | вентилятор крышный , Ne=3квт, n=810 , Погранич,1 | 1 | 01.01.1986 |  |
| 5 | вентилятор острого дутья ВВН-6,3, Ne=45квт, n=2900 , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1987 | ВВН-6,3 |
| 6 | вентилятор центробеж.возврата у носа котла 1 , Ne=4,5квт, n=1910 , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | 19 Ц С 63 |
| 7 | вентилятор центробеж.возврата у носа котла 3 , Ne=45квт, n=1910 , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | ВВН-45 |
| 8 | водоподогреватель 14, Краснознаменная | 1 | 01.05.1990 | Д-325 мм, длтна 4 м |
| 9 | водоподогреватель Q325 Л400, Краснознаменная | 1 | 01.11.1997 | Д-325 мм, длтна 4 м |
| 10 | водоподогреватель ОСТ 14, Краснознаменная | 1 | 01.11.1990 | Д-325 мм, длтна 4 м |
| 11 | водоподогреватель ОСТ 14, Краснознаменная | 1 | 01.06.1990 | Д-325 мм, длтна 4 м |
| 12 | деаэратор вакуумный ДСВ-25 с охладителем выпара,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | пов. Нагрева 25 м3/час |
| 13 | дренажный насос К20/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | углеподача |
| 14 | дренажный насос К8/18, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | насосная |
| 15 | дробилка угольная молотковая с эл.двиг.Ne=18квт, n=1470, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | СМД-112 |
| 16 | дробилка угольная молотковая с эл.двиг.Ne=18квт, n=1470, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | СМД-112 |
| 17 | дробилка шлаковая 3-х ходовая валковая ДШ-3-2шт.,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | 22 квт, 980 об/мин |
| 18 | дробилка шлаковая, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | 3-х валковая с редуктором ДШ-3 |
| 19 | дутьевой вентилятор ВДН-15 левого вращения, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | мощ. 75 квт, 980 об/мин |
| 20 | дутьевой вентилятор ВДН-15 левого вращения, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | мощ. 75 квт, 980 об/мин |
| 21 | дутьевой вентилятор ВДН-15 левого вращ.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | мощ. 75 квт, 980 об/мин |
| 22 | дымосос ДН-17 , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1990 | мощ. 150 квт, 980 об/мин |
| 23 | дымосос ДН-17 , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1990 | мощ. 150 квт, 980 об/мин |
| 24 | дымосос ДН-17 левого вращения с уг поворота 270, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1987 | мощ. 150 квт, 980 об/мин |
| 25 | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 |
| 26 | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 |
| 27 | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 |
| 28 | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 |
| 29 | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 |
| 30 | золоуловитель батарейный циклонный, Пограничная,1 | 1 | 01.01.1986 | тип 2-6х БЦ-6 |
| 31 | камера осадительная ,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | Д-2600 мм |
| 32 | конвейер ленточный ,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | шир.650 м, дл. 35 м, мощ.дв. 17 квт |
| 33 | конвейер ленточный желобчатый наклонный,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | дл.73,29м, шир,650 м,мощ.дв.17 квт, 970 об/мин |
| 34 | котел с воздухоподогрева-телем КВТС-20-150, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | произ.20 гкл/час, дал.14 кг/см2 |
| 35 | котел с воздухоподогрева-телем КВТС-20-150, Пограничная, 31 | 1 | 01.07.1996 | произ.20 гкл/час, дал.14 кг/см2 |
| 36 | насос агрегат. ,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ЦН-400/105 |
| 37 | насос вакуумный Q=50м3 с эл.двиг.Ne=110квт, n=585, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1995 | ВВН-50 |
| 38 | насос вакуумный ВВН 2/50м 2шт.,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1990 | произ.2 м3/час, напор 50 м |
| 39 | насос взрыхл.фильтр К20/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | ХВО |
| 40 | насос Д-320 с эл.двиг., ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.2000 | аварийный |
| 41 | насос Д-320-50 с эл.двиг.ЦТП-10, ул.Олега Кошевого | 1 | 01.01.1998 | произ.320 м3/час, напор 50 м, 55 квт, 1470 об/м |
| 42 | насос К 45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | диорация |
| 43 | насос подпитки воды К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | подпитка |
| 44 | насос подпитки воды К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | подпитка |
| 45 | насос рециркуляц.НКУ, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1981 | произ.150 м3/час, напор 35 м, мощ.30 квт, 1470 об/м |
| 46 | насос рециркуляц.НКУ, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | произ.150 м3/час, напор 35 м, мощ.30 квт, 1470 об/м |
| 47 | насос рециркуляц.НКУ-150/35, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | пов.нагр.150м3/час, напор Н-35м, вод.ст. |
| 48 | насос солевой Х818Д, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ХВО |
| 49 | насос центробежный К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | в насосной |
| 50 | насос центробежный К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | в насосной |
| 51 | насос центробежный К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | в насосной |
| 52 | насос центробежный К45/30, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | в насосной |
| 53 | насос ЭЦВ-6, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.2000 | глубинный насос |
| 54 | насосный агрегат холодной воды с эл.двиг.Ne=4квт, n=810, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | 1,5 К6 |
| 55 | насосный агрегат холодной воды с эл.двиг.Ne=7,5квт, n=810, ул.Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | 2К6 |
| 56 | питатель качающийся угля, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | произ.50 м3/ч мощ.5,5 квт, 960 об/м |
| 57 | подогреватель ЦТП-3 ОСТ-34 | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м |
| 58 | подогреватель водяной ОСТ 34-588-68 | 1 | 01.01.1986 | Д-219, длина 2 м |
| 59 | подогреватель водяной ОСТ 34-588-68 | 1 | 01.01.1986 | Д-219, длина 2 м |
| 60 | подогреватель водяной, Краснознаменная | 1 | 01.01.1986 | Д-219, длина 4 м |
| 61 | подогреватель водяной ЦТП-4, Краснознаменная | 1 | 01.01.1986 | Д-219, длина 4 м |
| 62 | подогреватель водяной ГВС ОСТ 34-588-68 | 1 | 01.01.1975 | Д-219, длина 4 м |
| 63 | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м |
| 64 | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м |
| 65 | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м |
| 66 | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м |
| 67 | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м |
| 68 | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м |
| 69 | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м |
| 70 | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м |
| 71 | подогреватель водяной ЦТП-3 ОСТ-34, Суворовская | 1 | 01.05.2001 | Д-273, длина 4 м |
| 72 | подогреватель циркулярной воды ЦТП-4, Краснознаменная | 1 | 01.01.1982 | Д-325, длина 4 м |
| 73 | прибор «Взлет» ЭРСВ, Пограничначя, 31 | 1 | 01.06.2002 | для учета использованной воды |
| 74 | прибор «Взлет» ЭРСВ-210, Парковая,3 | 1 | 01.01.2002 | счетчик воды |
| 75 | таль электрическая , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | г/п 3,2 тн |
| 76 | фильтр натрийкатионитовый, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ХВО |
| 77 | фильтр натрийкатионитовый, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ХВО |
| 78 | фильтр натрийкатионитовый, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ХВО |
| 79 | фильтр натрийкатионитовый, Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1985 | ХВО |
| 80 | центробеж.насосн.агрегат ЦН 400/105,Пограничная, 31 | 1 | 01.02.1995 | ЦН-400-150, мощ.160квт, 1470 об/мин, пл.нагр.00 м3/час |
| 81 | центробеж.насосн.агрегат сетевой ЦН 400/105,Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1982 | произ.400 м3/ч, напор 105м, мощ.дв.160 квт,1470 об/м |
| 82 | центробеж.насосн.агрегат сетевой ЦН 400/105,Пограничная,31 | 1 | 01.03.1986 | произ.400 м3/ч, напор 105м, мощ.дв.160 квт,1470 об/м |
| 83 | центробежн.насосный агрегат. ,Пограничная,31 | 1 | 01.09.1998 |  |
| 84 | циклон , Пограничная,31 | 1 | 01.01.1986 | пылесборник |
| 85 | циклон , Пограничная, 31 | 1 | 01.01.1986 | пылесборник |
|  | ИТОГО | 85 |  |  |
|  | Всего по котельной № 3 | 136 |  |  |

ЦТП и тепловые сети микрорайона имени Блюхера

|  | ЦТП - 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию |  | Краткая техническая характеристика |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание ЦТП -1 Спасской КЭЧ ул.Борисова, 5/1 |  | 1 | 01.01.1986 |  | пл.147,4 кв.м |
|  | тепловая сеть |  | 1 |  |  |  |
| 1 | Т/сети от УТ-5 до УТ-6 ЦТП-1 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1987 |  | диам.труб 89 мм, прот.75, м |
| 2 | Т/сети от ЦТП-1 до УТ-1 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 273 мм, прот.73, м |
| 3 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-1 до УТ-2 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 159 мм, прот.52,9, м |
| 4 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-2 до УТ-3 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 159 мм, прот.52,9, м |
| 5 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-2 до УТ-8 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 76 мм, прот.49,7 м |
| 6 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-3 до ул.Борисова,3 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 76 мм, прот.44,9 м |
| 7 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-3 до УТ-4 и до ул.Кр.знам.,42 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 76 мм, прот.179,7 м |
| 8 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-3 до школы №12 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1987 |  | диам.труб 89 мм, прот.38,9 м |
| 9 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-5 до ул.Суворовской,11а Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.2000 |  | диам.труб 89 мм, прот.15 м |
| 10 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-5 до ул.Суворовской,13 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1987 |  | диам.труб 89 мм, прот.43,3 м |
| 11 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-5 до УТ-6 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.2000 |  | диам.труб 89 мм, прот.7,5 м |
| 12 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-5 до УТ-7 Спасс.КЭЧ |  | 1 | 01.01.1987 |  | диам.труб 133 мм, прот.48,3 м |
| 13 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-7 до ул.Суворовской,10 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1987 |  | диам.труб 57 мм, прот.43,2 м |
| 14 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-7 до ул.Суворовской,8 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.2003 |  | диам.труб 76 мм, прот.29 м |
| 15 | Т/сети ЦТП-1 от УТ-8 до ул.Борисова,5 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 32 мм, прот.11,9 м |
| 16 | Т/сети ЦТП-1 ул.Кр.-знаменная,40 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1987 |  | диам.труб 57 мм, прот.11,7 м |
| 17 | Т/сети от УТ-1 до УТ-5 ЦТП-1 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1987 |  | диам.труб 159 мм, прот.85,3 м |
|  |  |  | 17 |  |  |  |
|  | Итого |  | 18 |  |  |  |
|  |  | ЦТП - 3 |  |  |  |  |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание ЦТП -3 Спасской КЭЧ ул.Суворовская, 6а |  | 1 | 01.01.1985 |  | пл. 920,2 кв.м. 2-х эт. |
|  | тепловая сеть |  | 1 |  |  |  |
| 1 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-1 до 301 стом.пол-ки, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 89 мм, прот.31 м |
| 2 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-1 до УТ-2 Спасс.КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 273 мм, прот.51,3 м |
| 3 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-10 до УТ-11, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2005 |  | диам.труб 219 мм, прот.7,8 м |
| 4 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-10 до УТ-18, Спасск.КЭЧ |  | 1 | 01.01.2005 |  | диам.труб 159 мм, прот.10,9 м |
| 5 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-10 до УТ-18, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1996 |  | диам.труб 159 мм, прот.89,6 м |
| 6 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-11 до УТ-12, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2005 |  | диам.труб 159 мм, прот.51,7 м |
| 7 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-12 до ул.Нахимова,5, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 108 мм, прот.7,6 м |
| 8 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-12 до ул.Нахимова,5, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 108 мм, прот.13,3 м |
| 9 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-12 до ул.Нахимова,6, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 76 мм, прот.7,8 м |
| 10 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-12 до ул.Нахимова,8, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 108 мм, прот.2,7 м |
| 11 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-12 до УТ-13, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 108 мм, прот.69,6 м |
| 12 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-13 до ул.Кр.знам.,30, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 89 мм, прот.74,8 м |
| 13 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-13 до УТ-14, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 89 мм, прот.16,8 м |
| 14 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-14 до ул.Кр.знам.,34, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.12 м |
| 15 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-14 до УТ-15, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.28 м |
| 16 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-15 до ул.Кр.знам.,36, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1996 |  | диам.труб 108 мм, прот.3 м |
| 17 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-16 до ул.Борисова,2а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 57 мм, прот.10,2 м |
| 18 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-18 до УТ-16, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 89 мм, прот.49,7 м |
| 19 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-18 до УТ-19, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.25,8 м |
| 20 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-19 до ул.Борисова,8, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 40 мм, прот.11,5 м |
| 21 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-19 до УТ-20, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.23,9 м |
| 22 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-2 до УТ-3 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 219 мм, прот.9,7 м |
| 23 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-2 до УТ-8, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 219 мм, прот.94,5 м |
| 24 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-20 до ул.Суворовская,7а, Спасск.КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.48 м |
| 25 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-20 до ул.Суворовская,9, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.21,5 м |
| 26 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-20 до ул.Суворовская,9, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 57 мм, прот.17 м |
| 27 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-3 до дет/сада, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2000 |  | диам.труб 108 мм, прот.62 м |
| 28 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-3 до УТ-4, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 219 мм, прот.6,6 м |
| 29 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-4 до УТ-5, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2005 |  | диам.труб 219 мм, прот.50,5 м |
| 30 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-5 до ул.Суворовская,1, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 89 мм, прот.7,3 м |
| 31 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-5 до ул.Суворовская,3, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 108 мм, прот.15,3 м |
| 32 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-5 до УТ-6, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2000 |  | диам.труб 219 мм, прот.50,7 м |
| 33 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-6 до ул.Кр.знам.,22а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 89 мм, прот.6,8 м |
| 34 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-6 до УТ-7, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2000 |  | диам.труб 219 мм, прот.50 м |
| 35 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-7 до ул.Кр.знам.,22/2, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 108 мм, прот.6,1 м |
| 36 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-7 до ул.Кр.знам.,24/1, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2000 |  | диам.труб 100 мм, прот.35,8 м |
| 37 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-8 до УТ-9, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 219 мм, прот.43,1 м |
| 38 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-9 до ул.Нахимова,4, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1996 |  | диам.труб 89 мм, прот.6,2 м |
| 39 | Т/сети ЦТП-3 от УТ-9 до УТ-10, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2005 |  | диам.труб 219 мм, прот.20 м |
| 40 | Т/сети ЦТП-3 от ЦТП-3 до УТ-1 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 273 мм, прот.41,9 м |
|  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Итого |  | 41 |  |  |  |
|  | ЦТП - 4 |  |  |  |  |  |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание ЦТП -4 Спасской КЭЧ ул.Приморская, 2а |  | 1 | 01.01.1986 |  | пл. 139,8 кв.м |
|  | тепловая сеть |  | 1 |  |  |  |
| 1 | Т/сети ЦТП-4 до гостиницы, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 76 мм, прот.58,9 м |
| 2 | Т/сети ЦТП-4 до ул.Кр.знам.,9, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 108 мм, прот.24,5 м |
| 3 | Т/сети ЦТП-4 до стены ул.Приморская,9а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 89 мм, прот.19,8 м |
| 4 | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,11, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2003 |  | диам.труб 57 мм, прот.11,5 м |
| 5 | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,13, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 57 мм, прот.7,5 м |
| 6 | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,13, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1987 |  | диам.труб 57 мм, прот.4 м |
| 7 | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,15, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 57 мм, прот.2,6 м |
| 8 | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,15, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 57 мм, прот.3 м |
| 9 | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,22, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.3 м |
| 10 | Т/сети ЦТП-4 ввод к ул.Пушкинская,22, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1987 |  | диам.труб 57 мм, прот.3,8 м |
| 11 | Т/сети ЦТП-4 ввод ул.Кр.знам.,12а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 89 мм, прот.19,6 м |
| 12 | Т/сети ЦТП-4 внутриквар.к Пушкинской,22,20а,Спасск.КЭЧ |  | 1 | 01.01.2003 |  | диам.труб 89 мм, прот.77,9 м |
| 13 | Т/сети ЦТП-4 врезка до мастерской, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.5 м |
| 14 | Т/сети ЦТП-4 до стены Пушкинской,20а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2003 |  | диам.труб 76 мм, прот.102,1 м |
| 15 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота до стены ул.Кр.знам. до дома 16 , Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.19,5 м |
| 16 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на гостиницу до УТ-2, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 159 мм, прот.57,5 м |
| 17 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ул.Кр.знам.,16 до ул.Кр.знам.18, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 89 мм, прот.83,4 м |
| 18 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ул.Кр.знам.,16 до ул.Кр.знам.18, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 89 мм, прот.39,3 м |
| 19 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ДОСА до зд.ДОСА, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 125 мм, прот.15 м |
| 20 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ДОСА до зд.ДОСА, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 125 мм, прот.26,2 м |
| 21 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ДОСА до поворота на гостиницу, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 159 мм, прот.11,6 м |
| 22 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ДОСА до поворота на гостиницу, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 159 мм, прот.19,2 м |
| 23 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ДОСА до поворота на гостиницу, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 159 мм, прот.69,2 м |
| 24 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ул.Кр.знам. до дома 16 Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 108 мм, прот.60,5 м |
| 25 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ул.Кр.знам. до поворота на Кр.-знам.12, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 125 мм, прот.78,4 м |
| 26 | Т/сети ЦТП-4 от угла поворота на ул.Кр.знаменную, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 108 мм, прот.74,5 м |
| 27 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-1 до угла поворота на ДОСА, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 219 мм, прот.40,5 м |
| 28 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-1 до УТ-3, до ограждения ДОСА, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1987 |  | диам.труб 133 мм, прот.31 м |
| 29 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-1 до УТ-3, до ограждения ДОСА, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 219 мм, прот.43,6 м |
| 30 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-10 до УТ-11, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 89 мм, прот.49 м |
| 31 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-10,УТ-8,УТ-6 до ул.Приморская,2, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.31,7 м |
| 32 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-11 до ул.Приморская,6, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.13,1 м |
| 33 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-11 до ул.Приморская,6а, Спасск.КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 57 мм, прот.24,3 м |
| 34 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-2 до ул.Кр.знам.,18а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 89 мм, прот.10,6 м |
| 35 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-2 до ул.Пушкинская,15а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 89 мм, прот.40 м |
| 36 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-3 до УТ-5, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 125 мм, прот.36 м |
| 37 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-5 до ул.Кр.знам.,11, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 108 мм, прот.126,4 м |
| 38 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-5 до ул.Кр.знам.,11, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 108 мм, прот.25,6 м |
| 39 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-5 до УТ-6, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 108 мм, прот.36,6 м |
| 40 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-6 до УТ-7, УТ-8 Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 108 мм, прот.15,7 м |
| 41 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-8 до УТ-10, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 89 мм, прот.45 м |
| 42 | Т/сети ЦТП-4 от ЦТП-4 до УТ-1, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1995 |  | диам.труб 219 мм, прот.40,5 м |
| 43 | Т/сети ЦТП-4 от УТ-2 до ул.Кр.знам.,18а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 89 мм, прот.3 м |
|  |  |  | 43 |  |  |  |
|  | Итого |  | 44 |  |  |  |
|  | тепловая сеть ЦТП 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-1 до УТ-3, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 219 мм, прот.82,7 м |
| 2 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-1 к школе №7, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 76 мм, прот.45,4 м |
| 3 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-3 до УТ-5, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 219 мм, прот.28,2 м |
| 4 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-5 до УТ-6, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 159 мм, прот.84,6 м |
| 5 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-6 до УТ-7, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 159 мм, прот 56,6 м |
| 6 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-6 до ул.Кр.знам., 8а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 89 мм, прот 20,6 м |
| 7 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-7 до УТ-9, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1997 |  | диам.труб 125 мм, прот 73,3 м |
| 8 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-8 до ул.Кр.знам., 8, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2000 |  | диам.труб 40 мм, прот 10,5 м |
| 9 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-9 до ул.Кр.знам., 12, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 89 мм, прот 124 м |
| 10 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-9 до ул.Кр.знам., 6а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 108 мм, прот 31,7 м |
| 11 | Т/сети ЦТП-5 от ЦТП-5 до УТ-1, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 273 мм, прот 54,2 м |
| 12 | Т/сети ЦТП-5 ввод к дому ул.Пушкинская, 10, Спасск.КЭЧ |  | 1 | 01.01.2003 |  | диам.труб 57 мм, прот 19,8 м |
| 13 | Т/сети ЦТП-5 ввод к дому ул.Пушкинская, 11, Спасск.КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 57 мм, прот 13 м |
| 14 | Т/сети ЦТП-5 от ул.Пушкинская, 9а, до 16а, Спасск.КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 108 мм, прот 66,6 м |
| 15 | Т/сети ЦТП-5 от врезки ул.Пушкинская, 10, до врезки дом 14, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 108 мм, прот 128 м |
| 16 | Т/сети ЦТП-5 от врезки ул.Пушкинская, 8, до врезки дом 10, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 108 мм, прот 53,2 м |
| 17 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-3 до ул.Пушкинская, 3, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.2000 |  | диам.труб 57 мм, прот 13 м |
| 18 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-3 до УТ-4, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 159 мм, прот 145,4 м |
| 19 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-4 до врезки ул.Пушкинская, 8, и ввод к дому, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 108 мм, прот 98,1 м |
| 20 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-4 до ул.Пушкинская, 2, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 89 мм, прот 44,3 м |
| 21 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-5 до ул.Пушкинская, 4а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 108 мм, прот 125,9м |
| 22 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-6 до ул.Пушкинская, 5а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 89 мм, прот 26,9 м |
| 23 | Т/сети ЦТП-5 от УТ-7 до ул.Пушкинская, 9а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 125 мм, прот 123,8 м |
|  | Итого |  | 23 |  |  |  |
|  | ЦТП - 7 |  |  |  |  |  |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание ЦТП -7 Спасской КЭЧ ул.Суворовская, 13а |  | 1 | 01.01.1988 |  | пл.139,7 кв.м |
|  | тепловая сеть |  | 1 |  |  |  |
| 1 | Т/сети ЦТП-7 от УТ-1 до УТ-2, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 273 мм, прот 104,7 м |
| 2 | Т/сети ЦТП-7 от УТ-2 до УТ-4, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 219 мм, прот 193,2 м |
| 3 | Т/сети ЦТП-7 от УТ-2 до УТ-7, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 219 мм, прот 60,5 м |
| 4 | Т/сети ЦТП-7 от ЦТП-7 до УТ-1, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 273 мм, прот 16,4 м |
| 5 | Т/сети ЦТП-7 от УТ-4 до ул.Кр.знам., 46, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 57 мм, прот 16 м |
|  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итого |  | 6 |  |  |  |
|  | Тепловая сеть ЦТП 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Т/сети ЦТП-6 от УТ-1 до УТ-1а Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 273 мм, прот 40,3 м |
| 2 | Т/сети ЦТП-6 от УТ-1а до УТ-2 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 273 мм, прот 47,8 м |
| 3 | Т/сети ЦТП-6 от УТ-2 до УТ-3 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 273 мм, прот 14,5 м |
| 4 | Т/сети ЦТП-6 вводы к зданиям воен.суда Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.2005 |  | диам.труб 57 мм, прот 21,9 м |
| 5 | Т/сети ЦТП-6 вводы к зданиям КПП и ДУ-1 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 57 мм, прот 12,7 м |
| 6 | Т/сети ЦТП-6 от УТ-3 до УТ-5 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 219 мм, прот 205,1 м |
| 7 | Т/сети ЦТП-6 от УТ-5 до УТ-6 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 219 мм, прот 34,7 м |
| 8 | Т/сети ЦТП-6 от УТ-5 до в/г Шкотовская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1997 |  | диам.труб 159 мм, прот 116,1 м |
| 9 | Т/сети ЦТП-6 от УТ-6 до наруж.стены зд.РЭС Спасской КЭЧ до зд.ДУ-1, до зд.ВКХ Спас.КЭЧ |  | 1 | 01.01.1994 |  | диам.труб 159 мм, прот 273,5 м |
| 10 | Т/сети ЦТП-6 от УТ-3 до УТ-1 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.2001 |  | диам.труб 273 мм, прот 9,8 м |
| 11 | Т/сети от УТ-1 до ЦТП-6 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 273 мм, прот.9,8 м |
|  | Итого |  | 11 |  |  |  |
|  | Тепловая сеть ЦТП 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Т/сети ЦТП-9 от УТ-1 до УНР 1263 |  | 1 | 01.01.1991 |  | диам.труб.159 мм, протяж. 233 м |
| 2 | Т/сети ЦТП-9 от УТ-1 до УТ-2 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб.273 мм, протяж. 11,7 м |
| 3 | Т/сети ЦТП-9 от УТ-2 до УТ-3 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб.273 мм, протяж. 157,7 м |
| 4 | Т/сети ЦТП-9 от УТ-3 до здания прокуратуры |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб.76 мм, протяж. 15,1 м |
| 5 | Т/сети ЦТП-9 от УТ-9 до УТ-1 Спасской КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб.159 мм, протяж. 233 м |
|  | ИТОГО |  | 5 |  |  |  |
|  | Тепловая сеть 1 контур к ЦТП |  |  |  |  |  |
| 1 | Т/сети 1контур к ЦТП от УТул.Борисова до УТ-ул.Суворовская, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 325 мм, прот.133,1 м |
| 2 | Т/сети 1контур к ЦТП УТ-ул.Суворовская до ЦТП-1, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 219 мм, прот.85,3 м |
| 3 | Т/сети 1контур к ЦТП УТ-ул.Суворовская до ЦТП-7, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 219 мм, прот.136,9 м |
|  | Итого |  | 3 |  |  |  |
|  | Тепловые сети по ул. Олега Кошевого |  |  |  |  |  |
| 1 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-1 до здан.ДУ-2, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 76 мм, прот.194 м |
| 2 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-10 до д.13а, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 76 мм, прот.23,5 м |
| 3 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-10 до д.17, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 76 мм, прот.30,6 м |
| 4 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-2 до д.11, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 76 мм, прот.5,5 м |
| 5 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-3 до д.13, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 76 мм, прот.4,3 м |
| 6 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-4 до д.15, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 76 мм, прот.3,1 м |
| 7 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-5 до УТ-10, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 76 мм, прот.104,3 м |
| 8 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-6 до д.19, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 76 мм, прот.9,5 м |
| 9 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-7 до д.21, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 50 мм, прот.9,5 м |
| 10 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-8 до д.23, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 50 мм, прот.9,5 м |
| 11 | Т/сети ул.О.Кошевого от УТ-9 до д.25, Спасская КЭЧ |  | 1 | 01.01.1986 |  | диам.труб 50 мм, прот.12,8 м |
|  | Итого |  | 11 |  |  |  |
|  | Итого ЦТП и тепловые сети |  | 162 |  |  |  |

Имущество котельной № 3а, ул. Приморская, 10

| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Здание котельной №3а с тепловыми сетями, ул.Приморская, 10 | 1 | 01.01.1999 | пл.47,9 кв.м |
|  | ИТОГО | 1 |  |  |
|  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба кот.№3а ПТЭ, ул.Приморская, 10 | 1 | 01.01.1999 | Н-20 м |
|  | ИТОГО | 1 |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Вентилятор поддува ВК-3, кот.№3а | 1 | 01.01.1999 | ВУ-3 |
| 2 | Котел стальной водогрейный КВС, кот.№3а | 1 | 01.01.1999 | КВС |
| 3 | Котел стальной водогрейный КВС, кот.№3а | 1 | 01.01.1999 | КВС |
| 4 | Насос сетев.с эл.двиг., кот.№3а | 1 | 01.01.1999 | К 45/30 |
| 5 | Насос сетев.с эл.двиг., кот.№3а | 1 | 01.01.1999 | К 45/30 |
|  | ИТОГО | 5 |  |  |
|  | Всего по котельной № 3а | 7 |  |  |

Имущество котельной № 4 пер.Силикатный

| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Зздание бытовых помещений котельной № 4, лит. А 2, ул.Силикатная,3/6, кор.1, | 1 | 01.01.1998 | кирпичное, 2-эт., пл.228,1 кв.м |
| 2 | Здание котельной № 4, лит. А, А1, ул.Силикатная, 3/6, | 1 | 01.01.1979 | панельное , 2-эт., пл. 1161,1 кв.м |
| 3 | Здание мазутонасосной котельной № 4, лит.А3, ул.Силикатная, 3/6,кор.2 | 1 | 01.01.1978 | кирпичное, 1-эт., пл. 66,8 кв.м |
| 4 | Здание перекачки мазута, лит.А4, ул.Силикатная, 3/6, кор.3 | 1 | 01.01.1979 | кирпичное, 1 эт., пл.19,4 кв.м. |
| 5 | Здание ЦТП-12, литер А, ул.Линейная,1в, | 1 | 01.01.1997 | кирпичное, 1-эт., пл. 130,4 кв.м |
|  | ИТОГО | 5 |  |  |
|  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | бак аккумуляторный , стальной, сварной, горизонтальный пер.Силикатный | 1 | 01.01.1998 | V = 50 m3 |
| 2 | внутрикварт.т/сеть в м-не №3а по ул.Ершова,18 до ж/д Ершова,13,кот.№4 | 1 | 01.01.1993 | диам.159, прот.450м, сталь, надзем ГВС-д.108, прот.450м,сталь, надзем |
| 3 | внутрикварт.т/сеть к общ.Силикатная,1 СЗСМ,кот.№4 | 1 | 01.01.1985 | диам.159, прот.350м, сталь, надзем |
| 4 | внутриплощадочные сети, Силикатный | 1 | 01.01.1979 | диам. 159мм, длина 120 м |
| 5 | внутриплощадочные сети, Силикатный | 1 | 01.01.1979 | диам. 159мм, длина 200 м |
| 6 | ГВС к ж/д по ул.Ершова,13, м-н №3, кот.№4 | 1 | 01.03.1994 | 76 104 |
| 7 | гидрозатвор , пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | для поддержания уровня воды |
| 8 | дымовая труба котельной, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | метал., изнутри фут.Дн-1,5м, Н-3,5м |
| 9 | емкость мазутная металлическая, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1996 |  |
| 10 | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.2000 м3 |
| 11 | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.400 м3 |
| 12 | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.400 м3 |
| 13 | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.1000 м3 |
| 14 | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.1000 м3 |
| 15 | емкость наружного мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | вертикальная, метал.об.1000 м3 |
| 16 | магистр.и внутрикварт.т/с от кот.№4 к м-ну №3, ул.Ершова | 1 | 01.01.1980 | диам.89, прот.1482м, сталь, надзем |
| 17 | магистр.т/сеть от зд.бойлерной отопление ГВС до ж/д Ершова,18,м-н №3,кот.№4 | 1 | 01.01.1992 | диам.108-159, прот.476,4м, сталь, надзем |
| 18 | мазутная нулевая емкость 60м3, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | металлическая, об. 60 м3 |
| 19 | мазутная нулевая емкость 60м3, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | металлическая, об. 60 м3 |
| 20 | мазутопровод металлический, Силикатный | 1 | 01.01.1979 | диам.89, прот.200м, д.159,м прот.180 |
| 21 | тепловой ввод к ж/д по ул.Ершова,13, м-н №3, кот.№4 | 1 | 01.03.1994 | 89 104 |
| 22 | тепловые сети ул.Ершова,11, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1993 | 108/57 11 |
| 23 | тепловые сети ул.Ершова,12, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1987 | 89/57 49/49 |
| 24 | тепловые сети ул.Ершова,2, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1986 | 108/57 08 |
| 25 | тепловые сети ул.Ершова,4, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1981 | 108/57 07 |
| 26 | тепловые сети ул.Линейная,1, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1990 | 89/57 23/23 |
| 27 | тепловые сети ул.Линейная,1а, м-н №3, кот.№4, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1989 | 89/57 21/21 |
| 28 | эстакада слива мазута, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | дл. 150 мс |
|  | ИТОГО | 28 |  |  |
|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | вентилятор | 1 | 01.01.1996 |  |
| 2 | водоподогреватель L=4, O=273, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ОСТ-34-588-68 |
| 3 | деаэратор атм.типа ДСА-100/50, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | пов. нагрева 100 м3/час |
| 4 | деаэратор атм.типа ДСА-100/50, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | пов. нагрева 100 м3/час |
| 5 | дутьевой вентилятор ВДН-10 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 22 квт 1480 об./мин |
| 6 | дутьевой вентилятор ВДН-10 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 22 квт 1480 об./мин |
| 7 | дутьевой вентилятор ВДН-10 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 22 квт 1480 об./мин |
| 8 | дутьевой вентилятор ВДН-10 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 22 квт 1480 об./мин |
| 9 | дутьевой вентилятор ВДН-10 с эл.двиг. | 1 | 01.01.1979 | 8 квт 1480 об./мин |
| 10 | дымосос ДН-12,5 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 55 квт 1000 об./мин |
| 11 | дымосос ДН-12,5 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 55 квт 1000 об./мин |
| 12 | дымосос ДН-12,5 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 55 квт 1000 об./мин |
| 13 | дымосос ДН-12,5 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 55 квт 1000 об./мин |
| 14 | дымосос ДН-12,5 с эл.двиг, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | 100 квт 1500 об./мин |
| 15 | котел ДКВР 10/23 пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 |  |
| 16 | котел паровой в сборе, пер.Силикатный | 1 | 01.01.2000 | ДКВР 4/13 |
| 17 | котел паровой ДКВР 10/23 пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | произ.10гкал/час, двал.23 гксм2 |
| 18 | котел паровой ДКВР 10/23 пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | произ.10гкал/час, двал.23 гксм2 |
| 19 | насос . Линейная,1 ЦТП-12 | 1 | 01.01.1996 | для промывки ВВП |
| 20 | насос . Линейная,1 ЦТП-12 | 1 | 01.01.1996 | для промывки ВВП |
| 21 | насос . Линейная,1 ЦТП-12 | 1 | 01.01.1996 | для промывки ВВП |
| 22 | насос 3К6. Линейная,1 ЦТП-12 | 1 | 01.01.1996 | для промывки ВВП |
| 23 | насос подпиточный Д 320/50, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | для подпитки ХВО |
| 24 | насос подпиточный К 45/30, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | для подпитки ХВО |
| 25 | насос подпиточный К 45/30, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | для подпитки ХВО |
| 26 | насос сетевой Д 320/50, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | на подпитку сети |
| 27 | насос сетевой Д 320/50, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | на подпитку сети |
| 28 | насос солевой 50х35х135, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | солевой |
| 29 | насос ЦНСГ 13-175 пер.Силикатный | 1 | 01.12.1995 | 45 квт, 3000 об/мин |
| 30 | насос ЦНСГ 60/175, пер.Силикатный | 1 | 01.08.2001 | произ.60, напор 175 |
| 31 | насос ЦНСГ 60-165 пер.Силикатный | 1 | 01.12.1995 | 30 квт, 3000 об/мин |
| 32 | насос ЦНСГ 60-165 пер.Силикатный | 1 | 01.12.1995 | 30 квт, 3000 об/мин |
| 33 | насосный агрегат многоступенч.для перекачки мазута э/двиг. Ne=17квт n=1500, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | 12 НА 9/4 |
| 34 | насосный агрегат многоступенч.для перекачки мазута э/двиг Ne=17квт n=1500, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | 12 НА 9/4 |
| 35 | насосный агрегат многоступенч.для перекачки мазута э/двиг.Ne=17квт n=1500, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | 12 НА 9/4 |
| 36 | пароподогреватель воды S=539 O=630, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ПП-1-53 |
| 37 | пароподогреватель воды S=539 O=630, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ПП-1-53 |
| 38 | подогреватель мазута S=28m2 O=300, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ПМ-25-6 |
| 39 | подогреватель мазута S=28m2 O=300, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ПМ-25-6 |
| 40 | подогреватель мазута S=28m2 O=300, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ПМ-25-6 |
| 41 | сигнализация,щиты,автоматы, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | АЕ-20056-60А, А-3720-250А |
| 42 | станок заточной, наждачный, Линейная,1, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1997 |  |
| 43 | станок сверлильный 2118А, Линейная,1, ЦТП-12 | 1 | 01.01.1997 | сверлильный |
| 44 | таль электрическая, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | г/п 3т |
| 45 | фильтр мазутный грубой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 |
| 46 | фильтр мазутный грубой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 |
| 47 | фильтр мазутный грубой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 |
| 48 | фильтр мазутный грубой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 |
| 49 | фильтр мазутный грубой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 |
| 50 | фильтр мазутный тонкой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 |
| 51 | фильтр мазутный тонкой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 |
| 52 | фильтр мазутный тонкой очистки, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1978 | ФМ=25-30 |
| 53 | экономайзер чугунный ЭП1-330, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | пов. нагрева 330 м2 |
| 54 | экономайзер чугунный ЭП1-330, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | пов. нагрева 330 м2 |
| 55 | экономайзер чугунный ЭП1-330, пер.Силикатный | 1 | 01.01.1979 | пов. нагрева 330 м2 |
| 56 | экономайзер ЭП-2-236 | 1 | 01.01.1979 |  |
|  | ИТОГО | 56 |  |  |
|  | Всего по котельной № 4 | 89 |  |  |

Имущество котельной № 5, ул.Красногвардейская, 130

| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 1 | гараж-склад кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1989 | сталь проф.с утепл. 240 кв.м |
| 2 | здание водяной насосной подпит. кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | кирпичное, 24 кв.м |
| 3 | Здание котельной № 5 (кот.комплекс) Лит А, Красногвардейская,130. Запись в ЕГРП от 14.01.03 № 25-1/04-13/2002-353 | 1 | 01.01.1964 | 4-х эт. Кирпичное 3112,3 кв.м |
| 4 | мазутная насосная кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1980 | кирпичное |
| 5 | Здание напорной насосной кот.компл.№5, Красногвардейская,130, литер а 3 | 1 | 01.01.1996 | 75,6 кв.м, кирпичное |
| 6 | склад мокрого хранения соли кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | ж/б подземный, пл.95,2 кв.м |
| 7 | склад радиаторов кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1980 | панельное |
| 8 | трансформаторная подстанция ТП-10, Красногвардейская,130 (10/0,4) | 1 | 01.01.1973 | одноэтажное, кирпичное 128,4 кв.м |
|  | ИТОГО | 8 |  |  |
|  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | бак деаэраторный с колон., кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.07.1972 | ДА-300/50, произ.300м3/ч, объем 50м3 |
| 2 | бак деаэраторный с колон., кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.07.1972 | ДА-100/50, произ.100м3/ч, объем 50м3 |
| 3 | внеш.т/сети труб.исчисл.,м-н 50-я г.Спасск-Д, Красногвардейская,130 от кот.№5 | 1 | 01.01.1964 | диам.325, прот.550, сталь, надзем |
| 4 | дымовая труба, кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1963 | Д-2400, Н-45м, кирпичная, ф.2400 |
| 5 | дымовая труба, кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | Д-1200, Н-45м, кирпичная, ф.2400 F-136 |
| 6 | ж/дорожные механизир.ворота, кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | металлические |
| 7 | золоудаление гидросмывом, Красногвардейчкая,130 | 1 | 01.01.1975 | пл.49 кв.м, ст.труба, диам.375 мм |
| 8 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,100, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1966 | 108 п.м. 25 п.м |
| 9 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,100/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1970 | 89 25 |
| 10 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,100/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1970 | 89 28 |
| 11 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,100/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1973 | 89 30 |
| 12 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,100/4, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1977 | 89 50 |
| 13 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,101, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1989 | 76 11 |
| 14 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,102, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1967 | 108 20 |
| 15 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,102/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1967 | 76 12 |
| 16 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,102/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1971 | 108 10 |
| 17 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,102/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 25 |
| 18 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,103, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 5 |
| 19 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1970 | 89 52 |
| 20 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1966 | 89 45 |
| 21 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1986 | 108 20 |
| 22 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1986 | 76 12 |
| 23 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104/4, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1972 | 108 38 |
| 24 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,104/5, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 60 |
| 25 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,105, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 18 |
| 26 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,106, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1965 | 89 45 |
| 27 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,106/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1965 | 89 55 |
| 28 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,106/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 114 16 |
| 29 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,106/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 89 50 |
| 30 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,107, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 76 23 |
| 31 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,108/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 57 20 |
| 32 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,108/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 76 8 |
| 33 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,108/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1987 | 108 20 |
| 34 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,110, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 89 94 |
| 35 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,110/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 159 91 |
| 36 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,110/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1962 | 76 16 |
| 37 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,112, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1965 | 76 10 |
| 38 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,112/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 76 15 |
| 39 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,112/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 76 15 |
| 40 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,114, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1966 | 70 44 |
| 41 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,114/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 76 11 |
| 42 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,114/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 108 15 |
| 43 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,114/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2002 | 89 50 |
| 44 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,120, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1986 | 89 60 |
| 45 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,126, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1986 | 76 14 |
| 46 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,69/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 17 |
| 47 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,69/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 28 |
| 48 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,73/2 до 67/3 здание ДОСААФ,м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5(новая) | 1 | 01.01.2001 | 63 подзем. 2-х трубная, сталь д.76 мм |
| 49 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,77, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1973 | 108 40 |
| 50 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,79, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 89 70 |
| 51 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,81, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 75 |
| 52 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,81/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 20 |
| 53 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,83, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 89 35 |
| 54 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,85, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 89 25 |
| 55 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 89 50 |
| 56 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1972 | 108 65 |
| 57 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1972 | 108 40 |
| 58 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87/3, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 10 |
| 59 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87/4, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1976 | 108 60 |
| 60 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,87/5, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1978 | 108 35 |
| 61 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,89, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1969 | 76 19 |
| 62 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,91, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1971 | 108/89 20/20 |
| 63 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,91/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1980 | 108 20 |
| 64 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,93, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1970 | 108 18 |
| 65 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,95, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1980 | 219 5 |
| 66 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,97, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 108 6 |
| 67 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Кр.гвардейская,99, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.2001 | 76 58 |
| 68 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Красногвардейская,69, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1978 | 108 20 |
| 69 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Красногвардейская,71, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 37 |
| 70 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Красногвардейская,71/1, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1976 | 108 12 |
| 71 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Красногвардейская,73/2, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1991 | 89 45 |
| 72 | магистр.внутрикварт.т/сети ,Красногвардейская,75, м-н 50-я г.Спасск-Д, кот.№5 | 1 | 01.01.1974 | 108 21 |
| 73 | площадка для складирования угля, кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1964 | открытая, бетонная, пл.7800 м2 |
| 74 | площадные автомоб.п/пути , кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | пл.1500 м2 |
| 75 | подпорная стенка, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1975 | высота 4м, длина 5м |
| 76 | подъездной ж/д путь к кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1966 | 1425,5 п.м |
| 77 | приемные мазутные емкости кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1980 | вертикальные, стальные, объем 1000 м3 - 3 шт. |
| 78 | сети водоснабжения,м-н 50-я г.Спасск-Д, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1985 | диам.150 мм, прот.610 пм |
| 79 | фидер 35/10 10, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1996 | кирпичное, пл.340 м2 |
| 80 | фидер 35/10 10, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1996 | кирпичное, ф 18 |
| 81 | шламоотстойник, Красногвардейчкая,130 | 1 | 01.01.1989 | пл. 360 м2 |
| 82 | эл.сети кабельные 0,4кв , Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1964 | прот.25 пм |
| 83 | эл.сети кабельные 10кв 2 каб.АСБ 10 3х150, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1964 | прот.1183 мп |
| 84 | эл.сети кабельные 6кв 2каб.ААВШ, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1995 | прот.547 пм |
| 85 | эстакада для разгрузки угля на 4 вагона, кот.№5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1964 | ж/б каркас пл.375 м2 |
|  | ИТОГО | 85 |  |  |
|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | автомат выкл. АПУ-50 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1990 | 6 квт |
| 2 | автомат выкл. АПУ-50 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1990 | 6 квт |
| 3 | агрегат насосный 1Д 1250-12,5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1995 | мощ.630 квт, 1500 об/мин, 6 квт |
| 4 | агрегат насосный 1Д 1250-12,5, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1995 | мощ.630 квт, 1500 об/мин, 6 квт |
| 5 | аккумуляторная группа , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1996 | 6 СТ 12 |
| 6 | вентилятор ВД-12, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | произ.25тм3/час, мощ.30 квт, 1000 об/м |
| 7 | вентилятор ВД-12, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | произ.25тм3/час, мощ.30 квт, 1000 об/м |
| 8 | вентилятор ВД-12, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | произ.25тм3/час, мощ.30 квт, 1000 об/м |
| 9 | вентилятор ВД-12, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | произ.25тм3/час, мощ.30 квт, 1000 об/м |
| 10 | весы железнодорожные, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1988 | 80 тн |
| 11 | грязевик , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | Д-800 |
| 12 | дизель, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1985 | Д-6 |
| 13 | дробилка молотковая однорот., Красногвардейская, 130 | 1 | 01.02.2002 | СМД 112А |
| 14 | дробилка СМ 431, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1971 | произ.50м3/час |
| 15 | дымосос ДН-15,5 без эл.двиг., кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.2002 | произ.12 м3/час |
| 16 | дымосос ДН-15,5 без эл.двиг., кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.2002 | произ.12 м3/час |
| 17 | дымосос ДН-15,5 без эл.двиг., кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.2002 | произ.15 м3/час |
| 18 | исполнительный механизм к вентилятору дутьевому, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1996 | МЭО 100/25 |
| 19 | исполнительный механизм к дымососу кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1996 | МЭО 16/25 |
| 20 | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С |
| 21 | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С |
| 22 | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С |
| 23 | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С |
| 24 | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С |
| 25 | клапан регулирующий, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.12.2001 | пар-вода тем.рег.среды 180С, диам.200 |
| 26 | компрессор С-416М, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.10.2001 | произ.1 м3/мин, давл.10 кг/см2 |
| 27 | конвейер ленточный, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | шир.650, дл.36,8 |
| 28 | конвейер ленточный, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | шир.650, дл.36,8 |
| 29 | конвейер ленточный, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | шир.650, дл.3,6 |
| 30 | конденсатор КМ 0,38, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1966 | 27 квар х 12 |
| 31 | котел водогрейный КВТС 20/150, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | произ.20 гкл/ч, давл.14 кг/см2 |
| 32 | котел водогрейный КВТС 20/150, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.2003 |  |
| 33 | котел паровой КЕ25-14 с экономайзером ЭП1-646, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1987 | произ.25 гкл/ч, давл.14 кг/см2 |
| 34 | котел паровой КЕ25-14 с экономайзером ЭП1-646, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1989 | произ.25 гкл/ч, давл.14 кг/см2 |
| 35 | кран-балка, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1996 | гр.подъемность 3 тн |
| 36 | насос 200Д, Красногвардейская,130 | 1 | 01.07.1972 | произ. 200 м3/ч, 55квт |
| 37 | насос 8НДВ-С, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1978 | 630квт, 1500 об/мин, 1250 м3/час |
| 38 | насос Д320-50, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1980 | 630м, 320 м3/час, напор 50 м |
| 39 | насос Д-630, Красногвардейская,130 | 1 | 01.11.2001 | 630м3 |
| 40 | насос маз. 3в 4,25, Красногвардейская,130 | 1 | 01.11.2001 | пооиз. 140 м3/ч |
| 41 | насос НКУ 140М с двигателем А180М, Красногвардейская,130 | 1 | 01.11.2001 | произ. 140 м3/ч |
| 42 | насос НКУ 140М с двигателем А180М, Красногвардейская,130 | 1 | 01.11.2001 | произ. 140 м3/ч |
| 43 | насос поршневой ПНП 1м, Красногвардейская,130 | 1 | 01.01.1964 |  |
| 44 | насос ЦНСГ 60-132 , кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1964 | прои.60, напор 132 |
| 45 | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв |
| 46 | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв |
| 47 | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв |
| 48 | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв |
| 49 | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв |
| 50 | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв |
| 51 | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв |
| 52 | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв |
| 53 | панели Р 1278, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 кв |
| 54 | пароподогреватель МВН-2052 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | произ.325, дл.4м, пов.нагр.1,4 м3 |
| 55 | пароподогреватель МВН-2052 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | произ.325, дл.4м, пов.нагр.1,4 м3 |
| 56 | пароподогреватель МВН-2052 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | произ.325, дл.4м, пов.нагр.1,4 м3 |
| 57 | пароподогреватель МВН-2052 , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | произ.325, дл.4м, пов.нагр.1,4 м3 |
| 58 | питатель качающийся КЛ 8-0, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | ленточный, произ. 80 т/ч |
| 59 | подогреватель паровой , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.2001 | пов.нагр.30,6 м3, диам.630, дл.4000 |
| 60 | расходомер , кот.5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.2002 | Взлет РС (УРСВ 010М) |
| 61 | расходомер , кот.5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.2002 | Взлет РС (УРСВ 010М) 150 мм |
| 62 | расходомер с накладными ПЭА, кот.5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.2002 | Взлет РС (УРСВ 010М) 150мм |
| 63 | силовая сборка, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1968 | 6 гр. Х 250А |
| 64 | станок вертикально-сверлильный С-К132, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1965 | наиб. Диам.сверл. 25, мощ.прив.1,5 кв |
| 65 | станок вертикально-фрезерный, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1964 | М 6 Н11 |
| 66 | станок радиально-сверлильный 2Е-52, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1965 | наиб. Диам.сверл. 40, мощ.прив.2 кв |
| 67 | станок токарно-винторезный, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1965 | 1 К наиб.обр.диам.изд.435 мм, дл.1000 |
| 68 | станок точильно-шлифовальный 3В633, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1966 | кругов 2 разм.300х40х127 |
| 69 | трансформатор силовой ТМ 1000, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1964 | мощ. 1000 квт |
| 70 | устройство зарядное , кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1985 | 220*24 |
| 71 | фильтр натрийкатионовый , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | Д-3000 |
| 72 | фильтр натрийкатионовый , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | Д-3000 |
| 73 | фильтр натрийкатионовый , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | Д-1500 |
| 74 | фильтр натрийкатионовый , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1963 | Д-1500 |
| 75 | фильтр натрийкатионовый , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1980 | Д-1500 |
| 76 | циклоны батарейные, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | БЦ-2(7*5+3) |
| 77 | циклоны батарейные, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | БЦ-2(7*5+3) |
| 78 | циклоны батарейные, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | БЦ-2(7*5+3) |
| 79 | циклоны батарейные, кот.№5, Кр.-гвардейская,130 | 1 | 01.01.1972 | БЦ-2(7*5+3) |
| 80 | шкаф КРУКВП 613600, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.01.1968 |  |
| 81 | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 82 | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 83 | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 84 | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 85 | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 86 | щит управления ЩТ ВД , кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 87 | щит ЩО 59-19, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1964 | 0,4 квт |
| 88 | щит ЩСУ 2 из 3-х пан, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 89 | щит ЩСУ 2 из 7 пан, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 90 | щит ЩСУ 5 из 3-х пан, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 91 | щит ЩСУ из 3-х пан, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 92 | щит ЩСУ 2 из 4-х пан, кот.№5, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 01.07.1972 | 0,4 квт |
| 93 | электродвигатель, Красногвардейская,130 | 1 | 01.02.2002 | 200 квт |
| 94 | электроталь ТЭ-2, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1970 | гр.под.3 тн |
| 95 | ячейка высоковольтная С-51-10/250, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1968 | 10 кв |
| 96 | ячейка высоковольтная, кот.№5, Красногвардейская, 130 | 1 | 01.01.1968 | 10 кв |
|  | ИТОГО | 96 |  |  |
|  | Всего по котельной № 5 | 189 |  |  |

Имущество котельной № 6, ул. Ангарская, 11/1

| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Здание котельной № 6, Литер А, ул.Ангарская 11/1 | 1 | 01.01.1995 | 1 этаж, кирпичное пл. 199,7 кв.м |
|  | ИТОГО | 1 |  |  |
|  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | арматура и трубопроводы к котлам | 1 | 01.01.1995 | ф159-42-238м, Dу 125- Dу-50-75 шт. |
| 2 | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. |
| 3 | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. |
| 4 | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. |
| 5 | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. |
| 6 | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. |
| 7 | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. |
| 8 | емкость 60 м3, ул.Ангарская,6 | 1 | 01.01.1995 | метал. 60 куб.м. |
| 9 | запорно-рег.арматура, установл. на маг.т/с(согл.паспорту БТИ),м-н1,2,3,3а Блюхера | 1 | 01.01.1990 | 150 18 |
| 10 | запорно-рег.арматура на маг.т/с,м-н1,2,3,3а Блюхера | 1 | 01.01.1990 | 100 62 |
| 11 | запорно-рег.арматура на маг.т/с,м-н1,2,3,3а Блюхера | 1 | 01.01.1990 | 80 56 |
| 12 | запорно-рег.арматура на маг.т/с,м-н1,2,3,3а Блюхера | 1 | 01.01.1990 | 50 18 |
| 13 | трубопроводы ГВС внешние сети | 1 | 01.01.1995 | Д 25-80-1676 м (в 2-х трубном испол) |
| 14 | трубопроводы(внеш.сети), располож. р-н п/с "Дальэнерго" | 1 | 01.01.1995 | Д 38-159-848 м (в 2-х трубном исчис) |
|  | ИТОГО | 14 |  |  |
|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | водоподогреватель 05ССТ 34-588-68 | 1 | 01.01.1995 | 10 кгс/см поверх.нагрева м |
| 2 | насосный агрегат №1 "Греющий контур" с эл.двигателем | 1 | 01.01.1995 | К 160/30а, произ.160м3/ч, напор 30м АО2-71 Р-22 квт, 15 об/мин |
| 3 | насосный агрегат №1 "Подогрев воды" ГВС с эл.двигателем | 1 | 01.01.1995 | к 20/30 подача 30м3/ч, напор 20м АИР 100S2 4 квт,2850 об/мин |
| 4 | насосный агрегат №2 "Греющий контур" ГВС с эл.двигателем | 1 | 01.01.1995 | к 20/30 подача 30м3/ч, напор 20м АИР 100S2 4 квт,2850 об/мин |
| 5 | насосный агрегат №2 "Греющий контур" с эл.двигателем | 1 | 01.01.1995 | К 160/30а, произ.160м3/ч, напор 30м АО2-71-22квт, 15 об/мин |
| 6 | насосный агрегат №2 "Подогрев воды" ГВС с эл.двигателем | 1 | 01.01.1995 | к 20/30 подача 30м3/ч, напор 20м АИР 100S2 4 квт,2850 об/мин |
| 7 | пункт распределит.ЩСУ №2,3 | 1 | 01.01.1995 | 1,4 квт, пускатели, автоматы |
| 8 | щит ЩСУ №1 (10 ячеек) | 1 | 01.01.1995 | 0,4 квт, контакторы, рубильники |
| 9 | эл.котел №1 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв |
| 10 | эл.котел №10 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв |
| 11 | эл.котел №11 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв |
| 12 | эл.котел №2 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв |
| 13 | эл.котел №3 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв |
| 14 | эл.котел №4 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв |
| 15 | эл.котел №5 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв |
| 16 | эл.котел №6 КЭВ 400-0,4кВ (электродный водогрейный) | 1 | 01.01.1995 | мощ.400 квт, нагрузка 610А, напряжение 0,4 кв |
|  | ИТОГО | 16 |  |  |
|  | Всего по котельнгой № 6 | 31 |  |  |

Имущество котельной № 7, ул. Советская, 3

| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Здание котельной № 7, литер А, ул.Советская, 3 | 1 | 01.01.1977 | 2-х эт., пл. 438,4 кв.м |
|  | ИТОГО | 1 |  |  |
|  | СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба, котельная ДВЖД | 1 | 01.01.1977 | сталь Н-25 м |
| 2 | Емкость, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | сталь V-15 куб.м |
| 3 | Емкость, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | сталь V-15 куб.м |
| 4 | Забор, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2005 | сетка рабеца |
| 5 | Т/провод ДВЖД, у дома ул.Советская,10 | 1 | 01.01.2003 | диам.100 мм, прот.33 м |
| 6 | Т/провод ДВЖД, в зд.гараж по мет.опорам на территории ПЧ | 1 | 01.01.2002 | диам.50 мм, прот.156 м |
| 7 | Т/провод ДВЖД, надземный в зд.водоснабжения и у вокзала | 1 | 01.01.2004 | диам.89 мм, прот.55 м |
| 8 | Т/провод ДВЖД, надземный, от кам.№6 до поворота,до овощ/хран. д/сада | 1 | 01.01.1982 | диам.80 мм, прот.55 м |
| 9 | Т/провод ДВЖД, надземный, прокладки от кам.№3 до кам.6, от кам.12 до компрессорной | 1 | 01.01.1982 | диам.100 мм, прот.76 м |
| 10 | Т/провод ДВЖД, от камеры №1 до кам.№3 по жб плитам опор | 1 | 01.01.2004 | диам.100 мм, прот.90 м |
| 11 | Т/провод ДВЖД, от камеры №3 до поворота у д.Советская,10 | 1 | 01.01.2003 | диам.100 мм, прот.45 м |
| 12 | Т/провод ДВЖД, по мет.опорам от котельной до ПЧ | 1 | 01.01.1995 | диам.100 мм, прот.25 м |
| 13 | Т/провод ДВЖД, подземный от кам.№1 до вокзала, от кам.11 до15 до дома и под домом Сов.,21 | 1 | 01.01.1975 | диам.150 мм, прот.552 м |
| 14 | Т/провод ДВЖД,по мет.опорам до гаража ШЧ | 1 | 01.01.1982 | диам.89 мм, прот.25 м |
| 15 | Т/провод ДВЖД,подземный на территории ШЧ | 1 | 01.01.1982 | диам.80 мм, прот.19 м |
| 16 | Т/провод ДВЖД,подземный от вокзала до кам.11 | 1 | 01.01.2004 | диам.150 мм, прот.181 м |
| 17 | Т/провод ДВЖД,подземный от ж/дома Советская,21 до кам.16 | 1 | 01.01.1995 | диам.100 мм, прот.25 м |
| 18 | Т/сети ДВЖД, 1 кн здание ШЧ | 1 | 01.01.1975 | диам.50 мм, прот.4,1м 1 труба |
| 19 | Т/сети ДВЖД, 1кн бывшая баня | 1 | 01.01.1975 | д.100 мм, прот.11,8м 1 труба |
| 20 | Т/сети ДВЖД, 1кн бывшая баня | 1 | 01.01.2002 |  |
| 21 | Т/сети ДВЖД, 1кн служебное здание | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.1,5м 1 труба |
| 22 | Т/сети ДВЖД, 2 кн здание ШЧ | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.2,5м 1 труба |
| 23 | Т/сети ДВЖД, 3 кн ШЧ | 1 | 01.01.2002 | д.80 мм, прот.12,2м 1 труба |
| 24 | Т/сети ДВЖД, вокзал | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.1,7м 1 труба |
| 25 | Т/сети ДВЖД, вокзал | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.1,7м 1 труба |
| 26 | Т/сети ДВЖД, гараж на перроне | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.6,6м 1 труба |
| 27 | Т/сети ДВЖД, гараж ПТО по ул.Андреевской | 1 | 01.01.1975 | д.32 мм, прот.11,5м 1 труба |
| 28 | Т/сети ДВЖД, дет/сад | 1 | 01.01.2002 | д.80 мм, прот.8,1м 1 труба |
| 29 | Т/сети ДВЖД, дет/сад | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.8,1м 1 труба |
| 30 | Т/сети ДВЖД, ж/д поликлиника | 1 | 01.01.1995 | д.100 мм, прот.31,5м 1 труба |
| 31 | Т/сети ДВЖД, ж/д поликлиника | 1 | 01.01.1995 | д.25 мм, прот.31,5м 1 труба |
| 32 | Т/сети ДВЖД, ж/дом Андреевская,14а | 1 | 01.01.1975 | д.32 мм, прот.21м 1 труба |
| 33 | Т/сети ДВЖД, здание | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.7,2м 1 труба |
| 34 | Т/сети ДВЖД, здание линейной охраны | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.49м 1 труба |
| 35 | Т/сети ДВЖД, здание милиции | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.17м 1 труба |
| 36 | Т/сети ДВЖД, здание НГЧ | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.17,3м 1 труба |
| 37 | Т/сети ДВЖД, здание НГЧ-4 | 1 | 01.01.1995 | д.100 мм, прот.17,3м 1 труба |
| 38 | Т/сети ДВЖД, здание ПТО | 1 | 01.01.1975 | д.20 мм, прот.11,5м 1 труба |
| 39 | Т/сети ДВЖД, здание ПТО | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.11,5м 1 труба |
| 40 | Т/сети ДВЖД, здание ЭЦ на перроне | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.8,3м 1 труба |
| 41 | Т/сети ДВЖД, здание ЭЦ на перроне | 1 | 01.01.1975 | д.80 мм, прот.80,3м 1 труба |
| 42 | Т/сети ДВЖД, Коммунальная,2 | 1 | 01.01.2002 | д.76 мм, прот.2м 1 труба |
| 43 | Т/сети ДВЖД, Коммунальная,2а | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.3,4м 1 труба |
| 44 | Т/сети ДВЖД, Коммунальная,6 , ж/дом | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.15,1м 1 труба |
| 45 | Т/сети ДВЖД, компрессорная | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.17,3м 1 труба |
| 46 | Т/сети ДВЖД, магазин-привокз.площадь | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.14,5м 1 труба |
| 47 | Т/сети ДВЖД, на опорах от кам.3 до поворота в д/сад | 1 | 01.01.2002 | д.76 мм, прот.27м 1 труба |
| 48 | Т/сети ДВЖД, овощехранилище дет/сада | 1 | 01.01.1985 | д.20 мм, прот.6м 1 труба |
| 49 | Т/сети ДВЖД, от вокзала от кам.11 до кам.13 | 1 | 01.01.2004 | д.100 мм, прот.164,3м 1 труба |
| 50 | Т/сети ДВЖД, от кам.1 до кам.3 на опорах | 1 | 01.01.2004 | д.50 мм, прот.91м 1 труба |
| 51 | Т/сети ДВЖД, от кам.1 до кам.3 на опорах | 1 | 01.01.2004 | д.76 мм, прот.90м 1 труба |
| 52 | Т/сети ДВЖД, от камеры 1 до кам.7 | 1 | 01.01.1982 | д.100 мм, прот.91м 1 труба |
| 53 | Т/сети ДВЖД, от кам.1 до кам.9 | 1 | 01.01.1982 | д.80 мм, прот.156м 1 труба |
| 54 | Т/сети ДВЖД, от кам.13 до кам.14 | 1 | 01.01.2004 | д.100 мм, прот.62,4м 1 труба |
| 55 | Т/сети ДВЖД, от кам.13 до кам.14 и до Советской,21, от кам.7 до кам.9 | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.34,8,170,9,101,9м 1 труба |
| 56 | Т/сети ДВЖД, от кам.14 до кам.15 и до Советской,21 | 1 | 01.01.1985 | д.76 мм, прот.4,1,171м 1 труба |
| 57 | Т/сети ДВЖД, от кам.3 до кам.5 | 1 | 01.01.2004 | д.50 мм, прот.78м 1 труба |
| 58 | Т/сети ДВЖД, от котельной до камеры №1 | 1 | 01.01.1982 | д.200 мм, прот.54м 1 труба |
| 59 | Т/сети ДВЖД, от котельной к ПЧ на опорах | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.179м 1 труба |
| 60 | Т/сети ДВЖД, от ПЧ к зд.автобазы от Советской,21 до кам.16 | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.166,1м 1 труба |
| 61 | Т/сети ДВЖД, Советская,10 | 1 | 01.01.2002 | д.80 мм, прот.4,1м 1 труба |
| 62 | Т/сети ДВЖД, Советская,12 | 1 | 01.01.2002 | д.76 мм, прот.3м 1 труба |
| 63 | Т/сети ДВЖД, Советская,14 | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.10,2м 1 труба |
| 64 | Т/сети ДВЖД, Советская,19 | 1 | 01.01.1975 | д.89 мм, прот.36,1м 1 труба |
| 65 | Т/сети ДВЖД, Советская,19 | 1 | 01.01.1975 | д.150 мм, прот.36,1м 1 труба |
| 66 | Т/сети ДВЖД, столовая | 1 | 01.01.1975 | д.50 мм, прот.3,4м 1 труба |
| 67 | Т/сети ДВЖД, туалет на перроне | 1 | 01.01.1975 | д.25 мм, прот.1,5м 1 труба |
| 68 | Т/сети ДВЖД, ул.Советская,10 ж/дом | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.4,1м 1 труба |
| 69 | Т/сети ДВЖД, ул.Советская,12 | 1 | 01.01.2002 | д.25 мм, прот.3м 1 труба |
| 70 | Т/сети ДВЖД, ул.Советская,14 | 1 | 01.01.2002 | д.25 мм, прот.10,2м 1 труба |
| 71 | Т/сети ДВЖД, уч-к водоснабжения | 1 | 01.01.2002 | д.25 мм, прот.8,1м 1 труба |
| 72 | Т/сети ДВЖД, ШЧ | 1 | 01.01.2002 | д.32 мм, прот.12,2м 1 труба |
| 73 | Т/сети ДВЖД,на территории ШЧ | 1 | 01.01.2002 |  |
| 74 | Т/сети ДВЖД,от поворота до кам.6 на опорах | 1 | 01.01.2002 | д.50 мм, прот.29,5 мм 1 труба |
|  | ИТОГО | 74 |  |  |
|  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Вводной кабель, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | АСБГ 3 х 120 |
| 2 | Дымосос с эл.двиг., кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | ДН-12 |
| 3 | Дымосос с эл.двиг., кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | ДН-12 |
| 4 | Котел водогрейный КВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2001 |  |
| 5 | Котел водогрейный КВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2002 |  |
| 6 | Котел водогрейный КВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2002 |  |
| 7 | Котел водогрейный КВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2004 |  |
| 8 | Котел водогрейный КВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2004 |  |
| 9 | Котел водогрейныйКВС-1, ДВЖД | 1 | 01.01.2001 |  |
| 10 | Насос циркуляц. с эл.двиг., кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | Д-320-75 |
| 11 | Насос циркуляц. с эл.двиг., кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | К-150-100 |
| 12 | Насос циркуляц. с эл.двиг., кот.ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | К-100-50 |
| 13 | Насос циркуляц.с эл.двиг., ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | К-100-50 |
| 14 | Насос циркуляц.с эл.двиг., ДВЖД | 1 | 01.01.2001 | Д-320-50 |
| 15 | Насос циркуляц.с эл.двиг., ДВЖД | 1 | 01.01.2003 | К-16-30 |
| 16 | Станок заточной, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | СЗ-2,2 кВт |
| 17 | Трансформатор сварочный, ДВЖД | 1 | 01.01.1996 | ТДМ 40тн |
| 18 | Щит вводной, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | ЩР 1 |
| 19 | Щит вводной, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | ЩР 2 |
| 20 | Щит освещения, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | ЩО - 1 |
| 21 | Щит управления, кот.ДВЖД | 1 | 01.01.1997 | ЩУ - 1 |
|  | ИТОГО | 21 |  |  |
|  | Всего по котельной № 7 | 96 |  |  |

Автотранспорт

| № п/п | Наименование | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | А/м ГАЗ 53 груз.фургон | 1 | 1980 | дв.-1633, шас.-0505693, рег.№ У277КВ |
| 2 | А/м ГАЗ 53 груз.фургон | 1 | 1980 | дв.5311602, шас.-отсутствует, рег.№ У279КВ |
| 3 | А/м ГАЗ-31029 | 1 | 1995 | дв.-40210064060, шас.- 0324381, рег.№ У275КВ |
| 4 | А/м ГАЗ-53 ААМ 53 цистерна | 1 | 1987 | дв.-51136084, шас.- 0994361, рег.№ У274КВ |
| 5 | А/м ЗИЛ 431412 цистерна | 1 | 1993 | дв.-143235 , шас.-Р3403171, рег.№ У278КВ |
| 6 | А/м ЗИЛ 431412 груз.бортовой | 1 | 1993 | дв.-130143091, шас.- Р3377547, рег.№ У281КВ |
| 7 | А/м ЗИЛ ММЗ 4502 самосвал | 1 | 1986 | дв.-586212, шас.- 2467175, рег.№ У276КВ |
| 8 | А/м ЗИЛ-130 цистерна | 1 | 1984 | дв.-130123801, шас.-отсутствует, рег.№ У287КВ |
| 9 | А/м КАМАЗ 532000 бортовой | 1 | 1994 | дв.-740018052, шас.- R2068588, рег.№ У282КВ |
| 10 | А/м КАМАЗ 66052 цистерна | 1 | 2001 | дв.-КАМАЗ740.11 240 184397 шас.- ХТС53229С 1 2158087 рег.№ У283КВ |
| 11 | А/м УАЗ 31512 легковой | 1 | 1994 | дв.-41780040100837, шас.- R0466567, рег.№ У288КВ |
| 13 | А/м УАЗ 390942 спец. | 1 | 2001 | дв.ЗМЗ-410400 № 10081060 шас.-10026057, рег.№ У286КВ |
| 14 | А/кран МАЗ КС 35715-1 | 1 | 1996 | дв.-09437, шас.- ТОО 31151, рег.№ У272КВ |
| 17 | бульдозер Т-170, Пограничная, 31 | 1 | 2001 | Т 170 Б 170М 1.01 Е |
| 18 | трактор ДТ-75, Пограничная, 31 | 1 | 2001 |  |
| 19 | трактор, Пограничная, 31 | 1 | 1987 | Т-40 28-69 ПЦ |
| 20 | бульдозер, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 1987 | ДВ 42 т 28-62 |
| 21 | бульдозер, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 1984 | Т-170 |
| 22 | бульдозер, Кр.гвардейская, 130 | 1 | 1984 | ДЗ-110 |
| 23 | тепловоз ТГК-2, Красногвардейская, 130, а/парк | 1 | 1984 | 150 л/с |
| 24 | тепловоз ТГК-2, Красногвардейская, 130, а/парк | 1 | 1987 |  |
|  | Итого | 21 |  |  |
|  | Итого по имущественному комплексу: | 1 038 |  |  |

Балансовая стоимость: 99 711 519-79 (Девяносто девять миллионов семьсот

одиннадцать тысяч пятьсот девятнадцать рублей 79 коп.)

Остаточная стоимость: 37 781 025-96 (Тридцать семь миллионов семьсот

восемьдесят одна тысяча двадцать пять рублей 96 копеек)

3. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору.

Выполнение функций теплоснабжения абонентов городского округа Спасск-Дальний  в отопительный период 2011–2012 г.г..

4. Начальная (минимальная) цена договора, в размере ежемесячного платежа  за право владения или пользования указанным имуществом.

Арендная плата в месяц – 96 387, 80 рублей без учета НДС.

5. Срок действия договора аренды:   с 1 июня 2011 года по 25 мая 2012 года.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация.

6.1. Конкурсная документация размещена на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний spasskd.ru и предоставляется бесплатно в течение 2-х рабочих дней по письменному заявлению претендента по адресу: 692245  Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом 22.

6.2. Конкурсная документация предоставляется с 15 декабря 2010 года (день опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса) до 14-00 часов 3 февраля 2011 года (начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). Время выдачи конкурсной документации в рабочие дни с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.

7.1. Заявки, оформленные в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации, предоставляются по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22, датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является 16 декабря 2010 года, (день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов, опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении конкурса). Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается 3 февраля 2011 года, в 14-00 часов, (день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,   после того как конкурсная комиссия объявила лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе, до момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

7.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проходить 3 февраля 2011 года в 14-00 часов по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22.

7.3. Рассмотрение заявок будет проходить 10 февраля 2010 года в 14 часов по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22.

7.4. Оценка и сопоставление заявок будет проходить 17 февраля 2010 года в 14-00 часов по адресу: 692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Борисова, дом № 22.

7.5. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия в соответствии с установленными критериями конкурса.

8. Требование о внесении задатка, а также размер задатка.

Конкурсной документацией не предусмотрено.

9. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса.

Организатор конкурса до 3 января 2011 года вправе отказаться от проведения конкурса (не позднее чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе).

10. Дополнительная информация.

10.1. Критерии конкурса и их параметры:

1) арендная плата в месяц составляет 96 387, 80 рублей (1,16% от балансовой стоимости, без учета НДС); предусматривается увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении, коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,5.

2) производить капитальный и текущий ремонт арендованного имущества на сумму 7 000 000 рублей; предусматривается увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении, коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,5.

10.2. Срок подписания договора аренды муниципального имущества - в течение 7 дней с момента передачи победителю конкурса одного экземпляра протокола о результатах проведения конкурса и проекта договора аренды.